## Page de garde
Création d'une carrière subirriguée et aménagement d'un hébergement extérieur innovant pour équidés
"Les Ecuries du Bois" 61310 GOUFFERN EN AUGE La Cochère
MAITRE D'OUVRAGE IFCE 170, Avenue du Cadre Noir 49400 SAUMUR Tél : 02.41.53.50.50 Mél : info@ifce.fr
Lot n°1
MAITRE D'OEUVRE : SICA NORMANDIE 52 bd du 1er chasseurs 61 000 ALENCON Tél : 02 33 31 48 40 Mél : contact@sica-architecture61.fr | AMENAGEMENT DES EXTERIEURS
DPGF
COORDONNATEUR SECURITE CHANTIER : SARL EXECO - M. Marc MORISSET Le Bourg, Le Bourg 61220 POINTEL Tél : 02 33 96 20 34 Mél : mmorisset.execo@orange.fr
|  | Dossier | 1595.2025
BUREAU CONTROLE : SOCOTEC Agence Construction Alençon ZI Nord -Rue Nicolas Appert 61001 ALENCON Tél : 06 18 21 31 30 Mél : philippe.lecoz@socotec.com
|  | Date | 22/12/2025
|  | Phase | DCE
|  | Indice | 2

## DPGF
NIV | CODE | CODE_CAO | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Code CAO | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 | Lot n°1 |  | AMENAGEMENT DES EXTERIEURS
3
3.&
3
3.&
3 | 1.3 |  | DESCRIPTIONS DES TRAVAUX
3.T
3.T
3.T
3.T
4 | 1.3.1 |  | TRAVAUX PREPARATOIRES
4.T
9 | 1.3.1.1 |  | Signalisation pour totalité projet |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.T
9.L |  |  | Localisation : Totalité signalisation du chantier pour l 'ensemble du projet
9.M.
9.&
9 | 1.3.1.2 |  | Sécurité pour totalité projet |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.T
9.L |  |  | Localisation : Totalité clôtures de sécurité pour l 'ensemble du projet
9.&
9 | 1.3.1.3 |  | Installation commune de chantier & étude pour totalité projet |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : Totalité installation commune du chantier et étude pour l 'ensemble du projet comprenant préparation pour chantier signalisation pour chantier base de vie pour chantier installation des équipements et fonctionnement pour chantier nettoyage de chantier implantation des parties refaites
9.&
9 | 1.3.1.4 |  | Démarrage et gestion chantier pour totalité projet |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.T
9.L |  |  | Localisation : Totalité démarrage et gestion du chantier pour l 'ensemble du projet
9.&
9 | 1.3.1.5 |  | Constat d 'huissiers pour totalité projet |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.T
9.L |  |  | Localisation : Constat d 'huissiers pour l 'ensemble du projet
9.&
9 | 1.3.1.6 |  | Travaux complémentaires et divers pour totalité projet |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.T
9.L |  |  | Localisation : Totalité travaux complémentaires et divers pour travaux pour l 'ensemble du projet comprenant travaux préparatoires travaux de dépose ou démolitions travaux de remaniage travaux de finitions et gestion des déchets Préciser les travaux suivant étude en fonction état des lieux et mise au point avec IFCE
9.&
4.&
4 | 1.3.2 |  | PREPARATION PLATE FORME
4.T
8 | 1.3.2.1 |  | Implantation de l 'ensemble des zones ou parties pour totalité projet
8.T
8.&
9 | 1.3.2.2 |  | Implantation |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.M.
9.L |  |  | Localisation : Frais pour l'implantation des prestations du présent lot concernant les zones ou parties du projet suivant localisation
9.&
8 | 1.3.2.3 |  | Décapage sol existant de l 'ensemble des zones ou parties pour totalité projet
8.L |  |  | Localisation : Décapage pour plate-forme suivant localisation concerné
8.T
9 | 1.3.2.3.1 |  | Décapage sol existant pour zone chemin d 'accès |  |  | M2 | 2552 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.L |  |  | Localisation : Décapage pour plate-forme suivant localisation concernée
9.&
9 | 1.3.2.3.2 |  | Décapage sol existant pour zone écurie active compris construction bâtiment affouragement |  |  | M2 | 1505 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.M.
9.L |  |  | Localisation : Décapage pour plate-forme suivant localisation concernée
9.&
9 | 1.3.2.3.3 |  | Décapage sol existant pour zone de 4 paddock et chemins d'accès en sable |  |  | M2 | 2227 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.M.
9.L |  |  | Localisation : Décapage pour plate-forme suivant localisation concernée
9.M.Z
9.&
9 | 1.3.2.3.4 |  | Décapage sol existant pour zone carrière |  |  | M2 | 3150 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.L |  |  | Localisation : Décapage pour plate-forme suivant localisation concernée
9.&
9 | 1.3.2.3.5 |  | Décapage sol existant pour zone de 4 paddocks + création de 2 paddocks en herbe + herbage |  |  | M2 | 2485 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.L |  |  | Localisation : Décapage pour plate-forme suivant localisation concernée
9.M.Z
9.&
9 | 1.3.2.3.6 |  | Décapage sol existant pour zone assainissement rejet des eaux sur installation lagune de rétention |  |  | M2 | 450 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.L |  |  | Localisation : Décapage pour plate-forme suivant localisation concernée
9.&
9 | 1.3.2.3.7 |  | Décapage sol existant pour zone assainissement cuve de 100 m3 de récupération des eaux de la fumière |  |  | M2 | 60 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.L |  |  | Localisation : Décapage pour plate-forme suivant localisation concernée
9.M.Z
9.&
8.&
8 | 1.3.2.4 |  | Fouille complémentaire suivant niveaux à obtenir
8.T
8.T
8.T
9 | 1.3.2.4.1 |  | Fouilles pleines masses pour parties concernés du projet |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.M.
9.L |  |  | Localisation : Fouilles pleines masses complémentaires pour plate-forme suivant agencement des parties concernées du projet suivant localisation et niveau à obtenir base indicative épaisseur suivant étude de sol pour Création plate forme pour zone chemin d 'accès Création plate forme pour zone écurie active compris construction affouragement Création plate forme pour zone de 4 paddocks sur sable Création plate forme pour zone de carrière Création plate forme pour zone de 4 paddocks et 2 paddocks sur herbe Création plate forme pour zone herbage , espace assainissement et autour de la carrière Création plate forme pour cuve enterrée de 100 m3 de récupération des eaux de la fumière Préciser les travaux prévus avec quantités suivant étude et état des lieux
9.&
9 | 1.3.2.4.2 |  | Protection des réseaux conservés sur partie concernée du projet |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.M.
9.L |  |  | Localisation : Protection des réseaux conservés regards , canalisations , raccordements des réseaux assainissements et techniques suivant agencement du projet suivant localisation Préciser les travaux prévus suivant votre étude et état des lieux
9.&
8.&
8 | 1.3.2.5 |  | Mouvement des terres
8.T
9 | 1.3.2.5.1 |  | Mouvement des terres pour parties concernés du projet hors lot 9 |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.M.
9.L |  |  | Localisation : Remblais avec terres provenant des articles ci avant et Enlèvement avec terres non conservées suivant agencement des parties de cette phase du projet prescrites ci avant à savoir plate forme pour zone chemin d 'accès plate forme pour zone écurie active compris construction affouragement plate forme pour zone de 4 paddocks sur sable plate forme pour zone de carrière Préciser les travaux prévus suivant votre étude et état des lieux
9.&
9 | 1.3.2.5.2 |  | Mouvement des terres pour parties concernés du projet pour lot 9 |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.M.
9.L |  |  | Localisation : Remblais avec terres provenant des articles ci avant et Enlèvement avec terres non conservées suivant agencement des parties de cette phase du projet prescrites ci avant à savoir plate forme pour zone de 4 paddocks et 2 paddocks sur herbe plate forme pour zone herbage , espace assainissement et autour de la carrière arasé à -10/sol fini suivant localisation Préciser les travaux prévus suivant votre étude et état des lieux
9.&
8.&
4.&
4 | 1.3.3 |  | CREATION PLATE FORME
4.T
5 | 1.3.3.1 |  | ADAPTATION COUCHE DE FONDATIONS
5.T
5.T
6 | 1.3.3.1.1 |  | Gestion purge des terrains de recouvrement
6.T
9 | 1.3.3.1.1.1 |  | Gestion purge des terrains de recouvrement pour parties concernés du projet |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.M.
9.L |  |  | Localisation : Gestion purge des terrains de recouvrement suivant agencement des parties concernées du projet prescrites ci avant Préciser les travaux prévus suivant votre étude et étude géotechnique
9.&
6.&
6 | 1.3.3.1.2 |  | Géotextile filtrant tissé
6.T
9 | 1.3.3.1.2.1 |  | Film géotextile pour parties concernés du projet |  |  | M2 | 6284 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.M.
9.L |  |  | Localisation : Film géotextile en fond de fouille suivant agencement des parties concernées du projet suivant localisation envisagée base indicative épaisseur suivant étude géotechnique et conception finition pour Création plate forme pour zone chemin d 'accès Création plate forme pour zone écurie active hors construction affouragement Création plate forme pour zone de 4 paddocks sur sable nota : rien à prévoir sur le reste Préciser si prévu et joindre documentation du produit envisagée suivant étude :
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
6.&
6 | 1.3.3.1.3 |  | Adaptation couche de fondations
6.T
8 | 1.3.3.1.3.1 |  | Adaptation couche de fondations pour parties concernés de la phase 1
9 | 1.3.3.1.3.1.1 |  | Adaptation couche de fondation pour zone du chemin d'accès |  |  | M2 | 2552 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.L |  |  | Localisation : Empierrement pour les plates formes suivantes suivant agencement ,localisation et étude de sol pour Création plate forme pour zone chemin d 'accès Base composition de 60 cm avec Tout venant GNT A de 0/150 ou 0/200 + 0/63 sur 40 cm épaisseur Tout venant GNT A de 0/315 sur 20 cm épaisseur Réservation pour réseau drainage prescrit ci après Arasé à -20/ sol fini de finition
9.M.Z
9.&
9 | 1.3.3.1.3.1.2 |  | Adaptation couche de fondation pour radier de la cuve de 100 m3 de récupération des eaux de la fumière |  |  | M2 | 56.16 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.M.
9.L |  |  | Localisation : Empierrement sous le radier de la cuve de récupération des eaux de la fumière Base composition de 60 cm avec Tout venant GNT A de 0/150 ou 0/200 + 0/63 sur 40 cm épaisseur Tout venant GNT A de 0/315 sur 20 cm épaisseur Réservation pour réseau drainage prescrit ci après Arasé à -20/ sol fini de finition
9.M.Z
9.&
9 | 1.3.3.1.3.1.3 |  | Adaptation couche de fondation pour dalle adossée au muret de l'écurie active 3.00 ml x 2.00 ml |  |  | M2 | 6 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.M.
9.L |  |  | Localisation : Empierrement pour les plates formes suivantes suivant agencement ,localisation et étude de sol pour Création plate forme pour zone chemin d 'accès Base composition de 60 cm avec Tout venant GNT A de 0/150 ou 0/200 + 0/63 sur 40 cm épaisseur Tout venant GNT A de 0/315 sur 20 cm épaisseur Réservation pour réseau drainage prescrit ci après Arasé à -20/ sol fini de finition
9.&
9 | 1.3.3.1.3.1.4 |  | Adaptation couche de fondation pour zone écurie active |  |  | M2 | 1505 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.M.
9.L |  |  | Localisation : Empierrement pour la plate forme suivante suivant agencement , localisation et étude de sol pour Création plate forme pour zone écurie active hors construction affouragement Base indicative de 40 cm avec Tout venant GNT A de 0/150 + 0/63 ou équivalent sur 20 cm épaisseur Tout venant GNT A de 0/315 sur 20 cm épaisseur Arasé à -20/ sol fini de finition
9.M.Z
9.&
9 | 1.3.3.1.3.1.5 |  | Adaptation couche de fondation pour zone construction affouragement concerné |  |  | M2 | 18 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.M.
9.L |  |  | Localisation : Empierrement pour la plate forme suivante suivant agencement , localisation et étude de sol pour Création plate forme pour construction affouragement Base indicative de 40 cm avec Tout venant GNT A de 0/150 + 0/63 sur 20 cm épaisseur Tout venant GNT A de 0/315 sur 20 cm épaisseur Arasé à -20/ sol fini de finition à la charge par lot 3
9.M.Z
9.&
9 | 1.3.3.1.3.1.6 |  | Adaptation couche de fondation pour zone 4 paddocks en sable |  |  | M2 | 2227 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.L |  |  | Localisation : Empierrement pour la plate forme suivante suivant agencement , localisation et étude de sol pour Création plate forme pour zone de 4 paddocks sur sable Base indicative de 20 cm avec Tout venant GNT A de 0/315 sur 20 cm épaisseur Arasé à -20/ sol fini de finition
9.M.Z
9.&
9 | 1.3.3.1.3.1.7 |  | Adaptation couche de fondation pour zone carrière |  |  | M2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.L |  |  | Localisation : Empierrement pour la plate forme suivante suivant agencement , localisation et étude de sol pour Création plate forme pour zone de carrière Base indicative de 20 cm avec Tout venant GNT A de 0/315 sur 20 cm épaisseur ou équivalent suivant portance demandée Arasé à -40/ sol fini de finition à la charge par le lot 8
9.&
9 | 1.3.3.1.3.1.8 |  | Adaptation couche de fondation complémentaire suivant niveaux finis à obtenir et suivant état des lieux |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.M.
9.L |  |  | Localisation : Couche de fondation complémentaire éventuelle ou modification composition suivant terrassement , niveaux à obtenir et étude géotechnique des parties concernées du projet Préciser les travaux prévus suivant étude :
9.F
9.&
9 | 1.3.3.1.3.1.9 |  | Façon fossés et talus suivant localisation en coordination avec lots 8 et 9 |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.L |  |  | Localisation : Façon fossé et talus suivant terrassement , niveaux à obtenir et étude géotechnique des parties concernées du projet à savoir Façon fossés sur chemin d 'accès zone écurie active paddocks sur herbe /paddocks sur sable carrière zone assainissement herbage Façon talus sur périphérie de la carrière Base indicative suivant localisation et exigences de préconisation avec lots 8 et 9 avec Terrassement avec forme fossé et talus Coordination avec lots 8 et 9 suivant besoins et limites de leur prestation gestion avec réseau drainage et réseau assainissement Tout venant GNT A de 0/315 ou terres de remblais si besoin Tous raccord avec terrain et finitions Préciser les travaux prévus suivant étude :
9.&
9 | 1.3.3.1.3.1.10 |  | Façon tête de pont au droit passage sur fossé suivant adaptation barrières ( charge lot 10 ) |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.L |  |  | Localisation : Façon tête de pont au droit fossé suivant terrassement , passage à créer pour barrière des parties concernées du projet à savoir zone écurie active / paddock sur herbe zone écurie active / herbage chemin d 'accès / paddocks sur herbe chemin d 'accès / carrière Base indicative pour chaque tête de pont avec localisation et exigences de préconisation avec lots 8 + 9 + 10 et IFCE Terrassement complémentaire avec fossé Coordination avec lots 8 + 9 +10 suivant besoins et limites de leur prestation gestion avec réseau drainage et réseau assainissement (prévoir passage en canalisations PVC armée suivant charges ) Tout venant GNT A de de 0/150 + 0/63 + 0/315 ou ou équivalent 2 Tête de ponts de diamètre 500 ou équivalent Tous raccord avec terrain et finitions Dimensions sur 7.00 ml ( barrière prévue en 6.00 ml) Préciser les travaux prévus suivant étude :
9.&
8.&
6.&
6 | 1.3.3.1.4 |  | Essais de plaques
6.T
6.T
9 | 1.3.3.1.4.1 |  | Essais de plaques pour parties concernées du projet |  |  | U | 20 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.M.
9.L |  |  | Localisation : Ensemble essais de plaque suivant agencement des parties de cette phase du projet pour Création plate forme pour zone chemin d 'accès Création plate forme pour zone écurie active compris construction affouragement Création plate forme pour zone de 4 paddocks sur sable Création plate forme pour zone de carrière Base indicative Une série de 16 essais à répartir sur plates formes parties concernées décrites ci dessus Une série de 4 essais à répartie pour plate forme construction
9.&
6.&
5.&
4.&
4 | 1.3.4 |  | RESEAUX
5 | 1.3.4.1 |  | DRAINAGE
5.T
6 | 1.3.4.1.1 |  | Drainage suivant site et étude géotechnique
6.T
9 | 1.3.4.1.1.1 |  | Drainage suivant étude pour parties concernés envisagées du projet |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.M.
9.L |  |  | Localisation : Réseau drainage suivant étude pour site concernant concernant les parties concernées du projet suivant localisation pour Localisation pour zone chemin d 'accès Zone des fossés entre écurie active , paddocks et herbage Base indicative avec . Réseau canalisations drains + tranchée encastrée dans couche tout venant de fondation ( 1 ensemble ) . Boîtes de raccordement ( 1 ensemble ) . Raccordement sur réseau assainissement préconisé (1 ensemble) Préciser les travaux prévus suivant étude envisagée en fonction des finitions et étude de sol
9.&
6.&
5.&
5 | 1.3.4.2 |  | RESEAU ASSAINISSEMENT
5.T
5.T
6 | 1.3.4.2.1 |  | réseau des eaux usées/ vannées + rejet équins + eaux de ruissellement
6.T
8 | 1.3.4.2.1.1 |  | Canalisations pour réseaux suivant projet
8.L |  |  | Localisation : Uniquement réseaux de raccordement entre regards attente , regards de branchement et raccordement sur système de traitement concernant les parties du projet suivant étude envisagée
9 | 1.3.4.2.1.1.1 |  | Décanteur hydrodynamique |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.T
9.L |  |  | Localisation : Décanteur en sortie du bâtiment Baladin - suivant plan
9.&
9 | 1.3.4.2.1.1.2 |  | Canalisations de diamètre 125 mm (ou suivant calcul de débit) |  |  | ML | 474 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.M.Z
9.M.
9.&
9 | 1.3.4.2.1.1.3 |  | Accessoires de liaisons |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.T
9.&
9 | 1.3.4.2.1.1.4 |  | accessoires complémentaires si besoin |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.T
9.L |  |  | Localisation : Uniquement avec réseaux provenant du bâtiment BALADIN sur regard d 'attente du projet suivant étude envisagée Préciser les travaux prévus suivant étude et état des lieux
9.&
8.&
8 | 1.3.4.2.1.2 |  | Raccordement et rejet pour réseaux suivant projet
8.T
9 | 1.3.4.2.1.2.1 |  | pré fosse |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.T
9.L |  |  | Localisation : Pré fosse dans la conception du traitement des rejets provenant des réseaux concernées de l 'ensemble du projet prévu ci avant Base indicative avec Pré fosse préfabriqué standard BA ou équivalent suivant étude de filière BET NEO : . 40 m3 . équipements + tous accessoires de conception et fonctionnement . terrassement , raccordement avec finition et canalisations Référence à préciser sur le DPGF:et joindre fiche technique
9.&
9 | 1.3.4.2.1.2.2 |  | filtre à sable |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.T
9.L |  |  | Localisation : Filtre à sable après pré fosse dans la conception du traitement des rejets provenant des réseaux concernées de l 'ensemble du projet prévu ci avant Base indicative avec Filtre à sable suivant étude de filière BET NEO : . 215 m2 . équipements + tous accessoires de conception et fonctionnement . ventilation secondaire adapté sur poteau et montée à 4.00 ml . terrassement , raccordement avec finition et canalisations Référence à préciser sur le DPGF:et joindre fiche technique
9.&
9 | 1.3.4.2.1.2.3 |  | lagune de rétention |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.T
9.L |  |  | Localisation : Lagune après pré fosse + filtre à sable dans la conception du traitement des rejets provenant des réseaux concernées de l 'ensemble du projet prévu ci avant Base indicative avec Filtre à sable suivant étude de filière BET NEO : . 400 m2 sur 1.50 ml ht (600 m3) . équipements + tous accessoires de conception et fonctionnement . terrassement , raccordement avec finition et canalisations Référence à préciser sur le DPGF:et joindre fiche technique
9.&
8.&
8 | 1.3.4.2.1.3 |  | Regards standards suivant projet
8.T
9 | 1.3.4.2.1.3.1 |  | Regard de raccordement de 80 x 80 x 80 + rehausse |  |  | U | 5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.M.
9.T
9.L |  |  | Localisation : Uniquement regard de raccordement en sortie réseau provenant du bâtiment BALLADIN ( réseau du local sanitaire + douches équines prévue en lot 3) suivant localisation sur plans du projet et étude
9.&
9 | 1.3.4.2.1.3.2 |  | Regards de liaisons de 100 x 100 x 100 + rehausse |  |  | U | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.M.
9.T
9.L |  |  | Localisation : Uniquement regards de liaison suivant cheminement des réseaux concernées jusqu'au système de traitement suivant localisation sur plans du projet et étude
9.&
8.&
6.&
5.&
5 | 1.3.4.3 |  | RESEAUX TECHNIQUES
6 | 1.3.4.3.1 |  | RESEAU D'EAU
6.T
9 | 1.3.4.3.1.1 |  | Fouilles dans une terre ordinaire, argileuse, marnes fragmentées, sables. pour projet |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.T
9.L |  |  | Localisation : Tranchée du réseau canalisation extérieur eau pour desservir les abreuvoirs sur parties concernées suivant localisation au projet à savoir Paddocks sur herbe et sur sable . Prairies (2 abreuvoirs) Arrosage du rond d'havrincourt en partant du bassin Base indicative pour 7 abreuvoirs et arrosage du rond d'havrincourt Préciser les travaux prévus suivant étude :
9.&
9 | 1.3.4.3.1.2 |  | Fourreau TPC réseau d'eau Ø 63 mm ou équivalent pour projet |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.T
9.L |  |  | Localisation : 1 Fourreau Ø 63 mm ou équivalent pour desservir les équipements équins sur parties concernées suivant localisation au projet à savoir Paddocks sur herbe et sur sable , prairies Base 7 abreuvoirs 1 Fourreau Ø 63 mm ou équivalent pour desservir l'arrosage du rond d'havrincourt suivant localisation au projet à savoir distance le bassin devant écurie bâtiment BALADIN vers rond d'havrincourt Base indicative pour 1 ensemble équipements de la carrière ( pompe de relevage ,etc) Préciser les travaux prévus suivant étude :
9.&
9 | 1.3.4.3.1.3 | Z_CHA001 | Grillage avertisseurs bleu pour projet |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.T
9.L |  |  | Localisation : Grillage avertisseur pour canalisation extérieur eau potable pour desservir les abreuvoirs sur parties concernées suivant localisation au projet à savoir Paddocks sur herbe et sur sable . Prairies (2 abreuvoirs) Arrosage du rond d'havrincourt en partant du bassin Base indicative pour 7 abreuvoirs et arrosage du rond d'havrincourt Préciser les travaux prévus suivant étude :
9.&
6.&
6 | 1.3.4.3.2 |  | RESEAU ELECTRIQUE
6.T
9 | 1.3.4.3.2.1 |  | Fouilles dans une terre ordinaire, argileuse, marnes fragmentées, sables. pour projet |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.T
9.L |  |  | Localisation : Tranchée du réseau électrique pour desservir les équipements équins sur parties concernées suivant localisation au projet à savoir écurie active + Paddocks sur herbe et sur sable + Carrière Base indicative pour 1 passage libre + 13 abreuvoirs Tranchée du réseau électrique pour desservir les équipements pour la carrière suivant localisation au projet à savoir distance entre écurie bâtiment BALLADIN vers sud de la carrière Base indicative pour 1 ensemble équipements de la carrière ( pompe de relevage ,etc) Tranchée du réseau électrique pour desservir les équipements pour épandage suivant localisation au projet à savoir distance entre écurie bâtiment BALLADIN vers fumière actuelle Base indicative pour 1 ensemble équipements de la fumière actuelle non couverte ( pompe d 'épandage ,etc) Préciser les travaux prévus suivant étude :
9.&
9 | 1.3.4.3.2.2 |  | Fourreau TPC réseau électrique rouge Ø 90 et Ø 63 mm ou équivalent pour projet |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.T
9.L |  |  | Localisation : 1 Fourreau Ø 90 mm ou équivalent pour desservir les équipements équins sur parties concernées suivant localisation au projet à savoir écurie active + Paddocks sur herbe et sur sable + Carrière Base indicative pour 1 passage libre (barrière sélective) 2 Fourreaux Ø 63 mm ou équivalent pour desservir les équipements pour la carrière suivant localisation au projet à savoir distance entre écurie bâtiment BALADIN vers sud de la carrière Base indicative pour 1 ensemble équipements de la carrière ( pompe de relevage ,etc) 1 Fourreau Ø 90 mm ou équivalent pour desservir les équipements pour épandage suivant localisation au projet à savoir distance entre écurie bâtiment BALADIN vers fumière actuelle Base indicative pour 1 ensemble équipements de la fumière actuelle non couverte ( pompe d 'épandage ,etc) Préciser les travaux prévus suivant étude :
9.&
9 | 1.3.4.3.2.3 |  | Grillage avertisseurs rouge pour réseau électrique pour projet |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.M.
9.T
9.L |  |  | Localisation : Grillage avertisseur du réseau électrique pour desservir les équipements équins sur parties concernées suivant localisation au projet à savoir écurie active + Paddocks sur herbe et sur sable + Carrière Base indicative pour 1 passage libre + 13 abreuvoirs Grillage avertisseur du réseau électrique pour desservir les équipements pour la carrière suivant localisation au projet à savoir distance entre écurie bâtiment BALLADIN vers sud de la carrière Base indicative pour 1 ensemble équipements de la carrière ( pompe de relevage ,etc) Grillage avertisseur du réseau électrique pour desservir les équipements pour épandage suivant localisation au projet à savoir distance entre écurie bâtiment BALLADIN vers fumière actuelle Base indicative pour 1 ensemble équipements de la fumière actuelle non couverte ( pompe d 'épandage ,etc) Préciser les travaux prévus suivant étude :
9.&
6.&
6 | 1.3.4.3.3 |  | REGARDS TECHNIQUES
6.T
9 | 1.3.4.3.3.1 |  | Regards pour réseaux en eau et en électricité du projet |  |  | U | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.L |  |  | Localisation : Localisation : Regards techniques pour desservir cheminement des alimentations pour les équipements équins et les équipements de la carrière sur parties concernées suivant localisation au projet à savoir écurie active Paddocks sur herbe et sur sable Carrière base indicative par regard avec localisation et implantation suivant cheminement des réseaux adaptation regard techniques préfabriqués de dimensions standards gestion de passage au droit du regard chaque réseau concernée tous raccord avec finitions mise en oeuvre suivant réglementation en vigueur Préciser les travaux prévus suivant étude et coordination avec lots techniques
9.&
6.&
5.&
4.&
4 | 1.3.5 |  | MODIFICATION REJET DES EAUX DE RUISSELEMENTS DE LA FUMIERE NON COUVERTE EXISTANTE
4.T
5 | 1.3.5.1 |  | MODIFICATION ET MISE AUX NORMES AU DROIT DE LA FUMIERE EXISTANTE
9 | 1.3.5.1.1 |  | Travaux pour mise aux normes des rejets des eaux de ruissellement de la fumière existante |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.T
9.L |  |  | Localisation : Travaux pour mise aux normes des rejets des eaux de ruissellement de la fumière existante liée au projet Base indicative avec Travaux préparatoires à la charge de IFCE ( 1 ensemble) Travaux préparatoires pour travaux ( 1 ensemble ) Fourniture et pose ensemble équipements suivant étude de principe envisagé compris caniveau de 50 x 50 x 50 cm ht (20.00 ml) regard BA de raccordement à grille de 1.00 x 1.00 x 1.00 ml ht + ré hausse (1 unité) canalisation de raccordement 200/300 de diamètre ( sous réserve calcul et étude ) jonction cuve de récupération des eaux prévue au lot 3 MACONNERIE Référence les travaux prévus suivant étude de principe sur DPGF et joindre fiche technique :
9.&
5.&
5 | 1.3.5.2 |  | DRAINAGE PERIPHERIQUE CUVE 100 M3 DE RECUPERATION DES EAUX DE RUISSELLEMENT
8 | 1.3.5.2.1 |  | Travaux de drainage de la cuve
9 | 1.3.5.2.1.1 |  | Drainage périphérique des parois enterrées |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.T
9.L |  |  | Localisation : Drainage périphérique en pieds des parois de la cuve et évacuation au fossé - suivant plan
9.&
9 | 1.3.5.2.1.2 |  | Regard de visite |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.T
9.L |  |  | Localisation : Regard de visite sur l'évacuation des eaux du drainage périphérique de la cuve enterrée
9.&
8.&
5.&
4.&
4 | 1.3.6 |  | TRAVAUX DE FINITIONS
6 | 1.3.6.1 |  | SUPPORT POUR FINITION
8 | 1.3.6.1.1 |  | Préparation du support pour finitions concernées
8.T
9 | 1.3.6.1.1.1 |  | Préparation support finitions pour parties concernés du projet |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.M.
9.L |  |  | Localisation : Préparation pour les finitions envisagées suivant projet pour zone chemin d 'accès zone écurie active zone de 4 paddocks sur sable Préciser les travaux prévus suivant étude :
9.&
8.&
8 | 1.3.6.1.2 |  | Mise à niveaux d 'ouvrages
8.T
9 | 1.3.6.1.2.1 |  | Mise à niveaux d 'ouvrages pour parties concernés du projet |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.M.
9.L |  |  | Localisation : Ouvrages pour les finitions envisagées suivant projet pour zone chemin d 'accès zone écurie active zone de 4 paddocks sur sable Préciser les travaux prévus suivant étude :
9.&
8.&
6.&
6 | 1.3.6.2 |  | FINITION AUTOBLOCANTS
9 | 1.3.6.2.1 |  | Finition autoblocants sur projets |  |  | M2 | 115 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.T
9.L |  |  | Localisation : Pavés autoblocants antidérapants type REGUPOL EQUILINE WALKWAY ou équivalent sur une partie de l'écurie active au droit du bâtiment Baladin - suivant plan
9.&
6.&
6 | 1.3.6.3 |  | FINITION EMPIERREE
6.T
9 | 1.3.6.3.1 |  | Finition empierrée (mélange terre-pierre suivant arrêté de permis de construire) pour projet |  |  | M2 | 2552 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.M.
9.L |  |  | Localisation : Finition empierrée (mélange terre-pierre ) pour les finitions envisagées suivant projet pour zone chemin d 'accès (voirie devant accepter la circulation d'engins lourds) Base indicative avec réception support neuf 1 couche de finition tout venant de 0.315 sur 20 cm ép exécution avec pente tous raccordement avec les autres finitions Préciser le type d 'empierrement prévu suivant étude
9.M.Z
9.&
6.&
6 | 1.3.6.4 |  | FINITION SABLE
6.T
9 | 1.3.6.4.1 |  | Finition sable pour projet |  |  | M2 | 2227 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.M.
9.L |  |  | Localisation : Finition sable pour les finitions envisagées suivant projet pour zone écurie active suivant plan zone de 4 paddocks sur sable Base indicative avec réception support neuf reprise tout venant sur 10 cm ép 1 couche de finition sable sur 10 cm ép compris compactage exécution avec pente tous raccordement avec les autres finitions Préciser le type de finition sable prévu suivant étude
9.M.Z
9.&
6.&
6 | 1.3.6.5 |  | DALLE SUPPORT des équipements équins
6.T
9 | 1.3.6.5.1 |  | Dalle de fond de fossé étanche |  |  | M2 | 27.2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.L |  |  | Localisation : Dalle BA pour fond de fossé suivant projet pour fossé étanche entre écurie active et paddock enherbé Base indicative avec implantation et terrassement tout venant sur 30 cm ép dalle BA de 20 cm , béton hydrofuge, épaisseur avec armatures et bêches finition surfacée dimensions de 34.00 ml x 0.80 ml x 50 cm épaisseur totale ( à vérifier et à modifier suivant plan) Préciser dimensions suivant étude
9.&
6.&
6 | 1.3.6.6 |  | DALLE SUPPORT des équipements équins
6.T
9 | 1.3.6.6.1 |  | Dalle support pour ensemble passage libre |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.L |  |  | Localisation : Dalle BA pour adaptation ensemble passage libre suivant projet pour zone écurie active vers herbage Base indicative avec implantation et terrassement tout venant sur 30 cm ép dalle BA de 20 cm épaisseur avec armatures et bêches finition surfacée fourreau pour lot technique sur 1.00 ml avec raccordement sur réseau technique concerné ( électricité ) tous raccordement avec les autres finitions dimensions de 2.00 ml x 1.20 ml x 40 cm épaisseur totale ( à vérifier et à modifier suivant référence passage libre)
9.&
9 | 1.3.6.6.2 |  | Dalle support pour ensemble abreuvoirs |  |  | U | 7 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.L |  |  | Localisation : Dalle BA pour adaptation ensemble abreuvoir suivant projet pour zone paddocks sur herbe et sur sable Prairies Base indicative avec implantation et terrassement tout venant sur 30 cm ép dalle BA de 20 cm épaisseur avec armatures et bêches finition surfacée fourreau pour lot technique sur 1.00 ml avec raccordement sur réseau technique concerné ( eau ) tous raccordement avec les autres finitions dimensions de 0.90 ml x 1.20 ml x 40 cm épaisseur totale ( à vérifier et à modifier suivant référence abreuvoir)
9.&
6.&
4.&
4 | 1.3.7 |  | DIVERS
8 | 1.3.7.1 |  | Divers et étude
8.T
9 | 1.3.7.1.1 |  | Divers et étude pour projet |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.L |  |  | Localisation : Uniquement prestations aux parties suivantes de cette phase du projet suivant localisation zone chemin d 'accès zone écurie active compris construction affouragement zone de 4 paddocks sur sable zone de carrière zone de 4 paddocks et 2 paddocks sur herbe zone herbage , espace assainissement et autour de la carrière Construction de 4 abris pour pique-nique Préciser prestations suivant étude et état des lieux
9.&
8.&
4.&
3.&
DESCRIPTIONS DES TRAVAUX
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
RECAPITULATIF Lot n°1 AMENAGEMENT DES EXTERIEURS
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
|  |  | 1.3 - DESCRIPTIONS DES TRAVAUX |  |  | 0
|  |  | - 1.3.1 - TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  | 0
|  |  | - 1.3.2 - PREPARATION PLATE FORME |  |  | 0
|  |  | - 1.3.3 - CREATION PLATE FORME |  |  | 0
|  |  | - 1.3.4 - RESEAUX |  |  | 0
|  |  | - 1.3.5 - MODIFICATION REJET DES EAUX DE RUISSELEMENTS DE LA FUMIERE NON COUVERTE EXISTANTE |  |  | 0
|  |  | - 1.3.6 - TRAVAUX DE FINITIONS |  |  | 0
|  |  | - 1.3.7 - DIVERS |  |  | 0
Total du lot AMENAGEMENT DES EXTERIEURS
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
Soit en toutes lettres TTC :
Zéro Euro
Fait à _________________________ le _____________________________
|  |  | Bon pour accord, signature |  |  | Signature et cachet de l'Entrepreneur
Conditions de règlement : Par virement à 30 j
Note on K163: pour mémoire

## Paramètres (hidden)
| Paramètres document |  |  | 0
Zéro Euro
1. | Titre du document : | DPGF |  | 0
0
2. | Titre du dossier : | Création d'une carrière subirriguée et aménagement d'un hébergement extérieur innovant pour équidés |  | 0
0
3. | Code du dossier | 1595.2025 |  | 0
0
4. | Code du lot / des lots : | Lot n°1 |  | 0
0
5. | Titre du lot / des lots : | AMENAGEMENT DES EXTERIEURS |  | 0
0
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 22/12/2025 |  | 0
0
7. | Phase : | DCE |  | 0
0
8. | Indice : | 2 |  | 0
0
|  | 20% | Notes : | 0
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non | 0
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents | 0
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif | 0
10. | Rue du dossier | "Les Ecuries du Bois"
11. | Code postal et ville du dossier | 61310 GOUFFERN EN AUGE
12. | Parcelle du dossier | La Cochère
zéro
Euro
cents
0
cents
0
cents
0
0
0
0
0
zéro Euro

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0
SRC | DVS_APP

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :

## Prestations supplémentaires
Prestations supplémentaires
Titre de la prestation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total