## Page de garde
Création d'une carrière subirriguée et aménagement d'un hébergement extérieur innovant pour équidés
"Les Ecuries du Bois" 61310 GOUFFERN EN AUGE La Cochère
MAITRE D'OUVRAGE IFCE 170, Avenue du Cadre Noir 49400 SAUMUR Tél : 02.41.53.50.50 Mél : info@ifce.fr
Lot n°3
MAITRE D'OEUVRE : SICA NORMANDIE 52 bd du 1er chasseurs 61 000 ALENCON Tél : 02 33 31 48 40 Mél : contact@sica-architecture61.fr | MACONNERIE - CARRELAGE pour sanitaire
DPGF
COORDONNATEUR SECURITE CHANTIER : SARL EXECO - M. Marc MORISSET Le Bourg, Le Bourg 61220 POINTEL Tél : 02 33 96 20 34 Mél : mmorisset.execo@orange.fr
|  | Dossier | 1595.2025
BUREAU CONTROLE : SOCOTEC Agence Construction Alençon ZI Nord -Rue Nicolas Appert 61001 ALENCON Tél : 06 18 21 31 30 Mél : philippe.lecoz@socotec.com
|  | Date | 22/12/2025
|  | Phase | DCE
|  | Indice | 2

## DPGF
NIV | CODE | CODE_CAO | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Code CAO | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 | Lot n°3 |  | MACONNERIE - CARRELAGE pour sanitaire
2.T
3
3.&
3
3.&
3
3.&
3 | 3.4 |  | DESCRIPTIONS DES TRAVAUX PARTIE MACONNERIE
3.T
3.T
3.T
4 | 3.4.1 |  | TRAVAUX POUR CUVE DE RECUPERATION DES EAUX DE LA FUMIERE
5 | 3.4.1.1 |  | TRAVAUX DE MACONNERIE DE LA CUVE
5.T
6 | 3.4.1.1.1 |  | Travaux préparatoires
9 | 3.4.1.1.1.1 |  | Implantation |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.T
9.M.Z
9.L |  |  | Localisation : implantation pour la création d'une cuve de récupération des eaux de la fumière
9.&
9 | 3.4.1.1.1.2 |  | Étude béton armée |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.T
9.L |  |  | Localisation : Étude béton pour la création d'une cuve de récupération des eaux de la fumière de 100 m3
9.&
6.&
6 | 3.4.1.1.2 |  | Dallage
6.T
6.T
6.T
8 | 3.4.1.1.2.1 |  | Radier
9 | 3.4.1.1.2.1.1 |  | Radier surfacé |  |  | M2 | 45.76 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : Uniquement dallage sur terre plein suivant hypothèses étude géotechnique et étude BA soumissionné à la création d'une cuve enterrée Base indicative Radier comprenant : réception support décapé et empierré par lot aménagements extérieurs Tout venant pour niveaux de 10 cm maxi Forme de sable 5 cm Radier béton XA3 (épaisseur suivant étude BA à fournir) Armatures et charges suivant étude BA finition béton surfacée et balayée Préciser le type de dallage prévue suivant étude sur DPGF:
9.&
8.&
6.&
6 | 3.4.1.1.3 |  | Superstructure
9 | 3.4.1.1.3.1 |  | Voile BA (V20) en périphéries de la cuve |  |  | M2 | 72 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.T
9.L |  |  | Localisation : Voile BA pour les murs périphériques de la cuve - Arase dessus dalle 2.50 ml - suivant plan
9.&
6.&
6 | 3.4.1.1.4 |  | Plancher Béton - portée < =4.00 m
9 | 3.4.1.1.4.1 |  | Plancher poutrelles hourdis (pour fermer la cuve) |  |  | M2 | 45.76 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.T
9.L |  |  | Localisation : Plancher béton pour fermer la cuve compris une trappe acier galvanisé de 1.00 ml x 1.00 ml permettant le pompage de l'eau et deux couvercles béton de 1.00 ml x 2.00 ml avec anneaux de levage manipulables par manuscopique pour l'entretien régulier de la cuve - suivant plan
9.&
6.&
5.&
4.&
4 | 3.4.2 |  | TRAVAUX DE NETTOYAGE FACADES BALADIN
6 | 3.4.2.1 |  | Échafaudage
9 | 3.4.2.1.1 |  | Échafaudage et protections |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.T
9.L |  |  | Localisation : Échafaudage fixe ou mobile pour le nettoyage des façades du Baladin suivant nécessité des travaux à réaliser
9.&
6.&
6 | 3.4.2.2 |  | Nettoyage et traitement des façades
9 | 3.4.2.2.1 |  | Nettoyage haute pression |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.L |  |  | Localisation : -L’entreprise devra s’assurer de la faisabilité des travaux avec notamment la réalisation d’un test à l’arrachement au niveau des façades - Préparation et nettoyage de l'ensemble des façades du Baladin par lavage haute pression
9.&
9 | 3.4.2.2.2 |  | Traitement anti-mousses |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.L |  |  | Localisation : Traitement anticryptogamique, anti-mousse et lichens, par solution décontaminante, compris assainissement par pulvérisation type Fongi + de chez Zolpan ou équivalent de l'ensemble des façades du Baladin
9.&
6.&
4.&
4 | 3.4.3 |  | TRAVAUX POUR ECURIE ACTIVE
5 | 3.4.3.1 |  | TRAVAUX SUR PARTIE EXISTANTE
6 | 3.4.3.1.1 |  | TRAVAUX PREPARATOIRES
9 | 3.4.3.1.1.1 |  | Réception travaux prévus par lot 2 |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.T
9.L |  |  | Localisation : Uniquement sur bâtiment concerné au projet pour écurie active Préciser les travaux prévus suivant état des lieux et étude :
9.F
9.&
6.&
6 | 3.4.3.1.2 |  | MODIFICATIONS
6.T
8 | 3.4.3.1.2.1 |  | Modifications ouvertures suivant localisation
8.L |  |  | Localisation : L ensemble suivant localisation par ouverture avec . Travaux préparatoires . Démolitions maçonnerie d'un ou deux murets de 1.00 ml x 1.50 ml env ht suivant plan de démolition . . Réfection au droit sol suivant démolitions . Réfection au droit paroi suivant démolitions . . Tous raccordement sur la maçonnerie existante conservée
9 | 3.4.3.1.2.1.1 |  | Modification ouverture intérieure pour passage libre de 2.04 ml x 3.46 ml ht x 0.11 ml ép env fini |  |  | U | 8 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.L |  |  | Localisation : .ouvertures passage libre sur chaque box du bâtiment concerné au projet pour écurie active
9.&
9 | 3.4.3.1.2.1.2 |  | Modification ouverture intérieure pour passage libre de 2.97 ml x 3.46 ml ht x 0.11 ml ép env fini |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.L |  |  | Localisation : .ouvertures passage libre chaque box 9 du bâtiment concerné au projet pour écurie active
9.&
9 | 3.4.3.1.2.1.3 |  | Bastaings au pied ouverture de box |  |  | ML | 11.25 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.T
9.L |  |  | Localisation : Bastaing 63 mm x 160 mm au droit de chaque passage libre des box - suivant plan
9.&
9 | 3.4.3.1.2.1.4 |  | Variante bastaings en résine au pied ouverture de box en remplacement des bastaings en bois (Option 1) |  |  | ML | 11.25 |  |  | 0 | Option | 18812 | 20% |  |  |  | 1369
9.T
9.L |  |  | Localisation : Bastaing résine 63 mm x 160 mm au droit de chaque passage libre des box - suivant plan
9.&
8.&
6.&
6 | 3.4.3.1.3 |  | REVISION MACONNERIE EXISTANTE
6.T
9 | 3.4.3.1.3.1 |  | Partie révision maçonnerie suivant localisation |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.M.Z
9.L |  |  | Localisation : Uniquement partie du bâtiment concerné au projet pour écurie active travaux extérieurs avec murs et ouvertures travaux intérieurs avec murs , dalle et plancher haut RDC travaux divers pour l 'ensemble L'entrepreneur devra préciser les travaux qui lui semblent nécessaires suivant état des lieux et étude :
9.F
9.&
6.&
5.&
5 | 3.4.3.2 |  | TRAVAUX SUR PARTIE NEUVE
5.T
6 | 3.4.3.2.1 |  | Travaux préparatoires
9 | 3.4.3.2.1.1 |  | Implantation |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.T
9.M.Z
9.L |  |  | Localisation : implantation pour la création d 'un bâtiment affouragement du projet concerné pour écurie active et une dalle avec un muret
9.&
9 | 3.4.3.2.1.2 |  | Étude béton armée |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.T
9.L |  |  | Localisation : Étude béton pour la création d 'un bâtiment affouragement du projet concerné pour écurie active ( compris prestations pour travaux sur existant sur chapitre ci avant)
9.&
6.&
6 | 3.4.3.2.2 |  | Terrassement
6.T
9 | 3.4.3.2.2.1 |  | Fouilles en rigoles et en trous |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.T
9.L |  |  | Localisation : Fouille semelles du muret de l'écurie active Base indicative dimensions à définir suivant hypothèses étude géotechnique
9.&
9 | 3.4.3.2.2.2 |  | Mouvement des terres |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.T
9.L |  |  | Localisation : Fouilles en rigoles et en trous pour le muret de l'écurie active
9.&
9 | 3.4.3.2.2.3 |  | Essais de plaques |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.T
9.&
6.&
6 | 3.4.3.2.3 |  | Fondations
6.T
6.T
6.T
6.T
8 | 3.4.3.2.3.1 |  | Béton armé pour ouvrages de fondations
8.T
9 | 3.4.3.2.3.1.1 |  | Semelle filante |  |  | ML | 5.2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.L |  |  | Localisation : Semelle filante BA de fondations du muret sur l'écurie active (dimension suivant étude BA) Base indicative section et poids armatures et mise en oeuvre spécifique suivant plan de principe BA
9.&
8.&
8 | 3.4.3.2.3.2 |  | Ancrage et étanchéité
8.T
9 | 3.4.3.2.3.2.1 |  | Ancrage pour structure charpente suivant localisation |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.L |  |  | Localisation : Uniquement ancrage au droit poteaux en infrastructure à la création d 'un bâtiment affouragement du projet concerné pour écurie active
9.&
8.&
6.&
6 | 3.4.3.2.4 |  | Dalle
6.T
6.T
6.T
8 | 3.4.3.2.4.1 |  | Radier
9 | 3.4.3.2.4.1.1 |  | Radier surfacé |  |  | M2 | 70 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : Uniquement dallage sur terre plein suivant hypothèses étude géotechnique et étude BA soumissionné à la création d 'un bâtiment affouragement du projet concerné pour écurie active Base indicative Radier avec : réception support décapé et empierré par lot 1 Tout venant pour niveaux de 10 cm maxi Forme de sable 5 cm Radier béton XF4 (épaisseur suivant étude BA à fournir) Armatures et charges suivant étude BA finition béton surfacée et balayée Niveau fini d'arase supérieure suivant plans Préciser le type de dallage prévue suivant étude sur DPGF:
9.F
9.&
8.&
8 | 3.4.3.2.4.2 |  | Dallage extérieur
8.T
8.T
9 | 3.4.3.2.4.2.1 |  | Dallage extérieur surfacé et balayé |  |  | M2 | 6 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.L |  |  | Localisation : Uniquement dallage sur terre plein suivant hypothèses étude géotechnique et étude BA soumissionné Dalle au niveau du muret à créer dimensions 3.00 ml x 2.00 ml Base indicative Dallage avec : réception support décapé et empierré avec géotextile filtrant tissé par lot 1 Tout venant pour niveaux de 10 cm maxi Forme de sable 5 cm Dalle béton de 25 cm avec bêches en renforts périphériques et pente Armatures et charges suivant étude BA finition béton surfacée et balayée (Totalité 40 cm épaisseur avec arase à - 40/ sol fini en RDC ) Préciser le type de dallage prévue suivant étude sur DPGF:
9.F
9.&
8.&
6.&
6 | 3.4.3.2.5 |  | Muret sur écurie active
9 | 3.4.3.2.5.1 |  | Voile BA (V20) pour muret écurie active |  |  | M2 | 8.2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.T
9.L |  |  | Localisation : Voile BA pour création d'un muret sur l'écurie active 3.00 ml et retour 2.00 ml - Hauteur dessus dalle 1.30 ml - suivant plan
9.&
6.&
5.&
4.&
4 | 3.4.4 |  | TRAVAUX POUR SANITAIRE
5 | 3.4.4.1 |  | TRAVAUX SUR PARTIE EXISTANTE
6 | 3.4.4.1.1 |  | TRAVAUX PREPARATOIRES
9 | 3.4.4.1.1.1 |  | Réception local pour travaux |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.T
9.L |  |  | Localisation : Uniquement sur bâtiment concerné au projet pour sanitaire Préciser les travaux prévus suivant état des lieux et étude :
9.&
9 | 3.4.4.1.1.2 |  | Démolitions partielles sur local sanitaire suivant nouvel agencement |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.T
9.L |  |  | Localisation : Démolitions partielles suivant localisation dans bâtiment concerné liée au projet pour sanitaire Base indicative comprenant travaux préparatoires ( 1 ensemble) démontage bloc porte (1 unité) démolition ensemble cloisonnement (5.00 m² env) démolition ensemble plafond + isolation ( 6.00 m² env ) démolition ensemble carrelage compris Dégraissement pour reprise (6.00 m² env) dépose et démolitions de tous ouvrages de finitions et gênants ( 1 ensemble) finitions (1 ensemble)
9.&
6.&
6 | 3.4.4.1.2 |  | REVISION MACONNERIE EXISTANTE
6.T
9 | 3.4.4.1.2.1 |  | Partie révision maçonnerie suivant localisation |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.L |  |  | Localisation : Uniquement partie du bâtiment concerné au projet pour sanitaire travaux intérieurs avec murs , dalle et plancher haut RDC travaux divers pour l 'ensemble L'entrepreneur devra préciser les travaux qui lui semblent nécessaires suivant état des lieux et étude :
9.&
6.&
5.&
4.&
4 | 3.4.5 |  | OUVRAGES DIVERS PARTIELS
9 | 3.4.5.1 |  | Rehaussement de la grille de caniveau |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.T
9.L |  |  | Localisation : Grille de caniveau du couloir de l'écurie active à réhausser de 6/7 cm (hauteur à coordonner avec le lot équipements équins)
9.&
9 | 3.4.5.2 |  | Rehaussement trappe regard de visite |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.T
9.L |  |  | Localisation : Trappe du regard du couloir de l'écurie active à réhausser de 6/7 cm (hauteur à coordonner avec le lot équipements équins)
9.&
9 | 3.4.5.3 |  | Enduit ciment suivant localisation |  |  | M2 | 64 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.T
9.L |  |  | Localisation : Toutes les faces restantes apparentes des parois sur chaque box désamianté ( compris rebouchage conduit)
9.&
9 | 3.4.5.4 |  | Nettoyage haute pression |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.L |  |  | Localisation : -L’entreprise devra s’assurer de la faisabilité des travaux avec notamment la réalisation d’un test à l’arrachement au niveau des différents types de support - Préparation et nettoyage de l'ensemble des parois maçonnées des box du Baladin par lavage haute pression
9.&
9 | 3.4.5.5 |  | Badigeon à la chaux hydraulique |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.T
9.L |  |  | Localisation : Badigeon à la chaux hydraulique en une passe de toutes les parois maçonnées des box et douches de l'ensemble du Baladin
9.&
9 | 3.4.5.6 |  | Ventilation pour sanitaire si besoin |  |  | ENS | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.T
9.L |  |  | Localisation : Grille de ventilation VB et VH pour mur de maçonnerie + doublage sur bâtiment concerné au projet pour sanitaire Base indicative Section carrée pour 0.20 dm² Préciser le type de ventilation prévue suivant étude :
9.&
4.&
4 | 3.4.6 |  | FORFAIT RESERVATION ET PERCEMENT POUR SAIGNEE
8 | 3.4.6.1 |  | Forfait pour réservation et percement
8.T
8.&
9 | 3.4.6.2 |  | Forfait pour réservation et percement pour partie existante |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.L |  |  | Localisation : totalité de réservations et percements dans maçonnerie existante sur bâtiment concerné au projet pour écurie active totalité de réservations et percements dans maçonnerie existante sur bâtiment concerné au projet pour sanitaire totalité de réservations et percements dans maçonnerie existante sur bâtiment concerné au projet pour l'aire de douche totalité de réservations et percements dans maçonnerie existante sur bâtiment concerné au projet pour la laverie
9.&
9 | 3.4.6.3 |  | Forfait pour réservation et percement pour partie neuve |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.L |  |  | Localisation : totalité de réservations et percements sur maçonnerie neuve à la création d 'un bâtiment affouragement du projet concerné pour écurie active
9.&
4.&
4 | 3.4.7 |  | RESEAUX ASSAINISSEMENT ET RESEAUX TECHNIQUES
4.T
4.T
5 | 3.4.7.1 |  | ASSAINISSEMENT EU/EV
6 | 3.4.7.1.1 |  | Réseau EU/EV en intérieur
9 | 3.4.7.1.1.1 |  | Canalisations standards EU&EV au droit dalle béton existante conservée |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.T
9.L |  |  | Localisation : Réseau évacuation EU et EV dans bâtiment concerné au projet dans sanitaire , couloir centrale ,salle de réunion, aires de douches et laverie ( suivant CCTP en tenant compte installation suivant étude ) avec travaux préparatoires avec saignée + démolitions + évacuation canalisation PVC standard de diamètre 100 mm/ 125 mm + suivant réseaux définies par présent lot ( en accord avec lot 1) passage sous dalle rebouchage dalle au droit des saignées toute finition dito existante sur pièces traversées en sol et en parois (couloir centrale , salle de réunion et aire de douches) base indicative de 50.00 ml à vérifier Préciser les travaux prévus suivant étude en tenant en compte reprise finition existante :
9.&
9 | 3.4.7.1.1.2 |  | Accessoires standards des réseaux EU&EV |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.T
9.L |  |  | Localisation : accessoires au droit réseau canalisation PVC standard de diamètre 100mm/ 125mm prévu ci avant dans bâtiment concerné au projet dans sanitaire , couloir centrale n salle de réunion et aires de douches
9.&
9 | 3.4.7.1.1.3 |  | Caniveau sur aire de douche |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.T
9.L |  |  | Localisation : Ensemble caniveau béton préfabriqué avec grille métallique dans bâtiment concerné au projet dans aires de douches ( suivant CCTP en tenant compte installation suivant étude ) avec travaux préparatoires avec saignée + démolitions + évacuation caniveau section 100 x 100/150 mlht int mini passage sous dalle rebouchage dalle au droit des saignées toute finition dito existante base indicative de 9.00 ml à vérifier par unité Préciser le type de référence prévue suivant étude :
9.&
9 | 3.4.7.1.1.4 |  | Vérification réseau |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.L |  |  | Localisation : Vérification et nettoyage avec présence MO avant rebouchage canalisations prévu ci avant dans bâtiment concerné au projet dans sanitaire , couloir centrale ,salle de réunion et aires de douches
9.&
9 | 3.4.7.1.1.5 |  | Raccordement sur regards de branchement extérieure prévu par lot 1 |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.L |  |  | Localisation : Base indicative Raccordement sur regard de branchement prévu par lot 1 dans bâtiment concerné au projet dans sanitaire , couloir centrale ,salle de réunion et aires de douches
9.&
6.&
5.&
5 | 3.4.7.2 |  | RESEAU D' EAU
5.T
5.&
5 | 3.4.7.3 |  | RESEAUX D'ELECTRICITE
5.T
9 | 3.4.7.3.1 |  | Travaux de passage fourreaux |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.T
9.L |  |  | Localisation : Réseau passage fourreaux électrique dans bâtiment concerné au projet dans local TGBT ( suivant CCTP en tenant compte installation suivant étude ) avec travaux préparatoires avec saignée + démolitions + évacuation Fourreaux TPC PVC de diamètre 63 et 90 mm + suivant réseaux définies par lot 7 passage sous dalle rebouchage dalle au droit de la saignée toute finition dito existante sur pièce traversée base indicative de 2 fois de 5.00 ml de 63 mm diamètre à vérifier pour besoin carrière de 2 à 3 fois de 5.00 ml de 90 mm diamètre à vérifier pour besoin abreuvoirs , porte d 'accès , équipements assainissent )
9.&
5.&
4.&
3.&
DESCRIPTIONS DES TRAVAUX PARTIE MACONNERIE
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3 | 3.5 |  | DESCRIPTIONS DES TRAVAUX PARTIE CARRELAGE pour sanitaires
3.T
3.T
4 | 3.5.1 |  | TRAVAUX PREPARATOIRES
5 | 3.5.1.1 |  | Chape
5.T
9 | 3.5.1.1.1 |  | travaux préparatoires et chape pour finition carrelage suivant localisation |  |  | M2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.M.
9.L |  |  | Localisation : Uniquement sanitaire dans bâtiment concerné suivant projet Base indicative avec . Travaux préparatoires avec réception support dalle existante ..Chape rapportée de 20/30 mm ép
9.&
5.&
5 | 3.5.1.2 |  | Etanchéité sous carrelage suivant localisation ( si demandé par CT )
5.T
9 | 3.5.1.2.1 |  | Etanchéité sous carrelage suivant localisation |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.M.
9.L |  |  | Localisation : Uniquement étanchéité sous carrelage du sanitaire dans bâtiment concerné suivant projet Base indicative avec Etanchéité sous carrelage suivant localisation concerné Etanchéité sous carrelage sur points singuliers Préciser le type d étanchéité prévus
9.&
5.&
4.&
4 | 3.5.2 |  | CARRELAGE SOL
5 | 3.5.2.1 |  | Carrelage pour sol
5.T
6 | 3.5.2.1.1 |  | Carrelage de chez GRANITOGRES
9 | 3.5.2.1.1.1 |  | Carrelage antidérapant de 300 x 300 sur support neuf ( chape rapportée) suivant localisation |  |  | M2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.M.
9.L |  |  | Localisation : Uniquement du sanitaire dans bâtiment concerné suivant projet Base indicative carrelage collé en grès cérame du GENRE GRANITOGRES ou équivalent comprenant . Réception support neuf . Carreaux 300 x 300 x 11 mm . Série GRANITO 1 type SECURA ( antidérapant) . Classement R11-V pour norme pieds chaussées et Classement A + B (PN12 +PN 18 ) pour norme pieds nus . UPEC : U4, P4, E3, C2 . Epaisseur de 20 mm ép totale .
9.&
6.&
5.&
5 | 3.5.2.2 |  | Plinthes neuves
5.T
8 | 3.5.2.2.1 |  | Plinthes de chez GRANITO GRES gamme CASALGRANDE PADANA
8.T
9 | 3.5.2.2.1.1 |  | Plinthes à gorges à bord arrondi |  |  | ML | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.M.
9.L |  |  | Localisation : Totalité plinthes du sanitaire dans bâtiment concerné suivant projet base indicative Plinthes en grès cérame collées du GRANITOGRES ou équivalent .Carreaux 100 x 200 de la série GRANITO 1 de la gamme de coloris ( série 1 ,2 et 3 )
9.&
8.&
5.&
5 | 3.5.2.3 |  | Ouvrages divers
9 | 3.5.2.3.1 |  | Joints suivant localisation |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.T
9.M.
9.L |  |  | Localisation : Ensemble joints du sanitaire prescrit ci avant suivant projet Veuillez préciser le type et le procédé de chaque joint prévus suivant étude :
9.&
9 | 3.5.2.3.2 |  | Bandes étanches suivant localisation |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.T
9.M.
9.L |  |  | Localisation : Ensemble bandes étanches des pièces suivantes concernées prescrites ci suivant projet du RDC de cette partie Veuillez préciser le type et le procédé de chaque bande étanche prévus suivant étude :
9.&
9 | 3.5.2.3.3 |  | Bandes étanches pour partie logement de fonction |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.M.
9.L |  |  | Localisation : Ensemble bandes étanches du sanitaire prescrit ci avant suivant projet Veuillez préciser le type et le procédé de chaque bande étanche prévus suivant étude :
9.&
9 | 3.5.2.3.4 |  | Surbots suivant localisation |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.T
9.M.
9.L |  |  | Localisation : Uniquement au droit de des appareils sanitaires du sanitaire prescrit ci avant suivant projet Base indicative par unité section de 400 x 200 x 250/260 mm ép (totale appareils sanitaires)
9.&
5.&
4.&
4 | 3.5.3 |  | REVETEMENT MURAL
8 | 3.5.3.1 |  | Revêtements mural
8.T
9 | 3.5.3.1.1 |  | Revêtements mural en faïence (couleur au choix de l'IFCE ) suivant localisation |  |  | M2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.M.
9.L |  |  | Localisation : Revêtements murales dans le sanitaire suivant projet à savoir Partie RDC Périphérie sur local toute hauteur Base indicative avec carrelage collé en grès émaillé du type F20 de chez APOLO, comprenant . Réception support neuf . Pose droite . Carreaux 200 x 200 x 7 mm . Classement IV . teinte blanche
9.&
9 | 3.5.3.1.2 |  | Etanchéité |  |  | M2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.M.
9.T
9.L |  |  | Localisation : Etanchéité pour revêtements murales du sanitaire suivant projet à savoir Partie RDC Périphérie sur local toute hauteur Veuillez préciser le type et le procédé de l''étanchéité prévue suivant étude :
9.&
9 | 3.5.3.1.3 |  | Listel en faïence couleur pour partie bar et restaurant |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.M.
9.T
9.L |  |  | Localisation : Listel en carreaux de couleur pour revêtements murales du sanitaire suivant projet à savoir Partie RDC 4 rangées sur périphérie sur local toute hauteur
9.&
8.&
4.&
3.&
DESCRIPTIONS DES TRAVAUX PARTIE CARRELAGE pour sanitaires
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3 | 3.6 |  | TRAVAUX COMPLEMENTAIRES SUIVANT ETUDE et DIVERS
9 | 3.6.1 |  | Travaux complémentaires suivant étude de certains lots |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.T
9.L |  |  | Localisation : Toutes prestations complémentaires liées aux lots 6 , 7 et 11 pour projet Préciser les travaux complémentaires suivant étude :
9.&
9 | 3.6.2 |  | Divers |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.T
9.L |  |  | Localisation : Uniquement prestations complémentaires liées aux travaux suivant lots , étude béton , IFCE suivant projet Préciser les travaux complémentaires suivant divers :
9.&
3.&
TRAVAUX COMPLEMENTAIRES SUIVANT ETUDE et DIVERS
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3 | 3.7 |  | GRAVATS
9 | 3.7.1 |  | Gestion et gravats |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.T
9.L |  |  | Localisation : Tous les gravats liées au projet concerné
9.&
3.&
GRAVATS
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
RECAPITULATIF Lot n°3 MACONNERIE - CARRELAGE pour sanitaire
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
|  |  | 3.4 - DESCRIPTIONS DES TRAVAUX PARTIE MACONNERIE |  |  | 0
|  |  | - 3.4.1 - TRAVAUX POUR CUVE DE RECUPERATION DES EAUX DE LA FUMIERE |  |  | 0
|  |  | - 3.4.2 - TRAVAUX DE NETTOYAGE FACADES BALADIN |  |  | 0
|  |  | - 3.4.3 - TRAVAUX POUR ECURIE ACTIVE |  |  | 0
|  |  | - 3.4.4 - TRAVAUX POUR SANITAIRE |  |  | 0
|  |  | - 3.4.5 - OUVRAGES DIVERS PARTIELS |  |  | 0
|  |  | - 3.4.6 - FORFAIT RESERVATION ET PERCEMENT POUR SAIGNEE |  |  | 0
|  |  | - 3.4.7 - RESEAUX ASSAINISSEMENT ET RESEAUX TECHNIQUES |  |  | 0
|  |  | 3.5 - DESCRIPTIONS DES TRAVAUX PARTIE CARRELAGE pour sanitaires |  |  | 0
|  |  | - 3.5.1 - TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  | 0
|  |  | - 3.5.2 - CARRELAGE SOL |  |  | 0
|  |  | - 3.5.3 - REVETEMENT MURAL |  |  | 0
|  |  | 3.6 - TRAVAUX COMPLEMENTAIRES SUIVANT ETUDE et DIVERS |  |  | 0
|  |  | 3.7 - GRAVATS |  |  | 0
Total du lot MACONNERIE - CARRELAGE pour sanitaire
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
Soit en toutes lettres TTC :
Zéro Euro
RECAPITULATIF OPTION
|  |  | Option 1 | [8 empty] | 1
|  |  | Variante bastaings en résine au pied ouverture de box en remplacement des bastaings en bois |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 18812
0.2 |  |  | - dont T.V.A. à 20% sur 0€ : | [7 empty] | 1 |  | 0
Sous-total Option 1
|  |  | H.T. |  |  | 0
|  |  | T.V.A. |  |  | 0
|  |  | T.T.C. |  |  | 0
Fait à _________________________ le _____________________________
|  |  | Bon pour accord, signature |  |  | Signature et cachet de l'Entrepreneur
Conditions de règlement : Par virement à 30 j
Note on K95: Non totalisé [ Option ]
Note on K288: pour mémoire
Note on K305: pour mémoire
Note on K315: pour mémoire
Note on K346: pour mémoire
Note on K350: pour mémoire

## Paramètres (hidden)
| Paramètres document |  |  | 0
Zéro Euro
1. | Titre du document : | DPGF |  | 0
0
2. | Titre du dossier : | Création d'une carrière subirriguée et aménagement d'un hébergement extérieur innovant pour équidés |  | 0
0
3. | Code du dossier | 1595.2025 |  | 0
0
4. | Code du lot / des lots : | Lot n°3 |  | 0
0
5. | Titre du lot / des lots : | MACONNERIE - CARRELAGE pour sanitaire |  | 0
0
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 22/12/2025 |  | 0
0
7. | Phase : | DCE |  | 0
0
8. | Indice : | 2 |  | 0
0
|  | 20% | Notes : | 0
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non | 0
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents | 0
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif | 0
10. | Rue du dossier | "Les Ecuries du Bois"
11. | Code postal et ville du dossier | 61310 GOUFFERN EN AUGE
12. | Parcelle du dossier | La Cochère
zéro
Euro
cents
0
cents
0
cents
0
0
0
0
0
zéro Euro

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0
SRC | DVS_APP

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :

## Prestations supplémentaires
Prestations supplémentaires
Titre de la prestation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total