## Page de garde
Création d'une carrière subirriguée et aménagement d'un hébergement extérieur innovant pour équidés
"Les Ecuries du Bois" 61310 GOUFFERN EN AUGE La Cochère
MAITRE D'OUVRAGE IFCE 170, Avenue du Cadre Noir 49400 SAUMUR Tél : 02.41.53.50.50 Mél : info@ifce.fr
Lot n°6
MAITRE D'OEUVRE : SICA NORMANDIE 52 bd du 1er chasseurs 61 000 ALENCON Tél : 02 33 31 48 40 Mél : contact@sica-architecture61.fr | PLOMBERIE
DPGF
COORDONNATEUR SECURITE CHANTIER : SARL EXECO - M. Marc MORISSET Le Bourg, Le Bourg 61220 POINTEL Tél : 02 33 96 20 34 Mél : mmorisset.execo@orange.fr
|  | Dossier | 1595.2025
BUREAU CONTROLE : SOCOTEC Agence Construction Alençon ZI Nord -Rue Nicolas Appert 61001 ALENCON Tél : 06 18 21 31 30 Mél : philippe.lecoz@socotec.com
|  | Date | 22/12/2025
|  | Phase | DCE
|  | Indice | 2

## DPGF
NIV | CODE | CODE_CAO | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Code CAO | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 | Lot n°6 |  | PLOMBERIE
3
3.&
3
3.&
3 | 6.3 |  | DESCRIPTION DES OUVRAGES
3.T
3.T
3.T
4 | 6.3.1 |  | PARTIE PLOMBERIE
4.T
5 | 6.3.1.1 |  | Travaux préparatoires
6 | 6.3.1.1.1 |  | Alimentation provisoire
6.T
9 | 6.3.1.1.1.1 |  | Alimentation provisoire |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.L |  |  | Localisation : Alimentation provisoire liée aux travaux du projet
9.&
6.&
6 | 6.3.1.1.2 |  | Dépose installation existante suivant projet
6.T
9 | 6.3.1.1.2.1 |  | Dépose installation partielle en intérieur pour sanitaire du projet |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.L |  |  | Localisation : Dépose installation sur local sanitaire suivant nouvel agencement du projet Base indicative avec Neutralisation réseau Dépose installation avec appareils sanitaires + alimentation + évacuation Toute reprise installation actuelle sur reste bâtiment pour fonctionnement pendant les travaux Gravats Préciser les travaux prévus suivant état des lieux et étude suivant projet:
9.&
9 | 6.3.1.1.2.2 |  | Dépose abreuvoir box |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.L |  |  | Localisation : Dépose de l'abreuvoir du local 3 Base indicative avec Neutralisation réseau Dépose installation abreuvoir (alimentation + évacuation conservées) Toute reprise installation actuelle sur reste bâtiment pour fonctionnement pendant les travaux Gravats Préciser les travaux prévus suivant état des lieux et étude suivant projet:
9.&
9 | 6.3.1.1.2.3 |  | Dépose installation partielle en extérieur pour parties concernées du projet |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.L |  |  | Localisation : Dépose installation sur extérieur des parties concernées du projet Base indicative avec Neutralisation réseau Dépose installation avec alimentation Toute reprise installation actuelle sur reste du site pour fonctionnement pendant les travaux Gravats Préciser les travaux prévus suivant état des lieux et étude suivant projet:
9.&
6.&
5.&
5 | 6.3.1.2 |  | Travaux d'installation de plomberie
6 | 6.3.1.2.1 |  | alimentation en eau
8 | 6.3.1.2.1.1 |  | Alimentation sur réseau
8.T
9 | 6.3.1.2.1.1.1 |  | alimentation pour projet |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.L |  |  | Localisation : Alimentation pour local sanitaire et laverie en intérieur et pour abreuvoirs en extérieur du projet ( suivant CCTP et à partir branchement général actuel ou équivalent suivant étude et état des lieux ) base indicative avec Alimentation suivant site et piquage envisagée compris Tous remaniage et de piquage compris tous accessoires nécessaires sur comptage envisagée pour local sanitaire et la laverie (1 ensemble) Tous remaniage et de piquage compris tous accessoires nécessaires sur comptage envisagée pour abreuvoirs ( 1 ensemble ) Tous percement , fourreaux et rebouchage au droit maçonnerie ( 1 ensemble ) Préciser les travaux prévus suivant état des lieux et étude:
9.&
8.&
8 | 6.3.1.2.1.2 |  | Robinet d'arrêt général
8.T
9 | 6.3.1.2.1.2.1 |  | Robinet d 'arrêt général en intérieur pour sanitaire du projet |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.L |  |  | Localisation : Robinet d'arrêt général installation sur intérieur du local sanitaire du projet Préciser les travaux prévus suivant état des lieux et étude:
9.&
9 | 6.3.1.2.1.2.2 |  | Robinet d 'arrêt général en extérieur pour parties concernées du projet |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.L |  |  | Localisation : Robinet d'arrêt général pour installation sur extérieur des parties concernées du projet Préciser les travaux prévus suivant état des lieux et étude:
9.&
8.&
6.&
6 | 6.3.1.2.2 |  | Installation intérieure pour local sanitaires et box
8 | 6.3.1.2.2.1 |  | Appareils sanitaires et branchement MAL
8.T
9 | 6.3.1.2.2.1.1 |  | Bloc cuvette " ULYSSE " |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.T
9.L |  |  | Localisation : WC dans local sanitaire suivant nouvel agencement du projet
9.&
9 | 6.3.1.2.2.1.2 |  | Lavabo plan |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.T
9.L |  |  | Localisation : Accès dans local sanitaire suivant nouvel agencement du projet
9.&
9 | 6.3.1.2.2.1.3 |  | Équipements pour machine à laver |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.T
9.L |  |  | Localisation : Accès dans local laverie suivant nouvel agencement du projet
9.&
9 | 6.3.1.2.2.1.4 |  | Abreuvoirs d'écurie |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.U.DESCRIPTIF_IMAGE
9.U.IMAGE
9.L |  |  | Localisation : Ensemble abreuvoirs sur box 9 et 14 Base indicative Ensemble abreuvoir type Micro pour chevaux Bleu de chez HORSE STOP ou équivalent compris Travaux préparatoires Abreuvoir Raccordement sur attente EF Tous équipements complémentaires non décrits Préciser sur DPGF référence et joindre documentation prévue suivant étude :
9.&
8.&
8 | 6.3.1.2.2.2 |  | Distribution intérieur
9 | 6.3.1.2.2.2.1 |  | Distribution alimentation EF uniquement |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : Réseau alimentation intérieur dans local sanitaire suivant nouvel agencement du projet Base indicative avec Réseau alimentation canalisation alimentant en intérieur avec : . Raccordement et alimentation réseau EF . Réseau EF des appareils sanitaires (2 unités ) , MAL (1 unité) et abreuvoirs box 9 et 14 (2 unités) . Bouclage de la distribution suivant étude
9.&
8.&
8 | 6.3.1.2.2.3 |  | Accessoires
8.T
9 | 6.3.1.2.2.3.1 |  | Porte papier |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.T
9.U.IMAGE
9.L |  |  | Localisation : WC dans local sanitaire suivant nouvel agencement du projet
9.&
9 | 6.3.1.2.2.3.2 |  | Distributeur de savon |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.T
9.U.IMAGE
9.L |  |  | Localisation : au droit lavabo vasque sur accès dans local sanitaire suivant nouvel agencement du projet
9.&
9 | 6.3.1.2.2.3.3 |  | Essuie mains |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.T
9.U.IMAGE
9.L |  |  | Localisation : au droit lavabo vasque sur accès dans local sanitaire suivant nouvel agencement du projet
9.&
9 | 6.3.1.2.2.3.4 |  | Miroir avec glace de 80 cm x 60 cm |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.T
9.L |  |  | Localisation : au droit lavabo vasque sur accès dans local sanitaire suivant nouvel agencement du projet
9.&
8.&
8 | 6.3.1.2.2.4 |  | Évacuation et ventilation
8.T
9 | 6.3.1.2.2.4.1 |  | Évacuation et ventilation de chutes du projet |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.L |  |  | Localisation : Réseau évacuation et ventilation de chutes EU/EV pour installation sur intérieur du local sanitaire du projet ( suivant CCTP en tenant compte installation suivant étude ) avec Partie évacuation Base indicative Réseau évacuation desservant suivant projet Diamètre 42/45 + Diamètre 100 vertical et horizontal Réseau pour 2 appareils sanitaires + 1 équipement MAL Raccordement sur attente intérieure prévu par le lot 3 Partie ventilation de chutes Base indicative Réseau ventilation de chutes desservant suivant projet Diamètre Ventilation primaire des chutes EV Ø 100 Réseau pour 2 appareils sanitaires + 1 équipement MAL Raccordement sur réseau existant compris sortie toiture Préciser les travaux prévus suivant étude et état des lieux :
9.&
8.&
6.&
6 | 6.3.1.2.3 |  | Installation extérieure pour abreuvoirs
9 | 6.3.1.2.3.1 |  | Distribution extérieure |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.T
9.T
9.T
9.L |  |  | Localisation : Réseau alimentation extérieur pour desservir les abreuvoirs sur parties concernées suivant localisation au projet à savoir écurie active Prairies Paddocks sur herbe et sur sable Carrière Base indicative avec Réseau alimentation canalisation alimentant chaque abreuvoir suivant cheminement avec : Réseau EF avec prestation protection pour abreuvoir antigel Vanne de coupure d'eau pour chaque abreuvoir Départ suivant robinet général envisagée Adaptation dans tranchée prévue par lot 1 tous accessoires attente pour raccordement de chaque abreuvoir prévue par lot 11 ( 13 unités) Bouclage de la distribution suivant étude Tous équipements complémentaires non décrits Préciser les travaux prévus suivant étude :
9.&
6.&
5.&
4.&
4 | 6.3.2 |  | PARTIE ETUDE
8 | 6.3.2.1 |  | Frais divers
8.T
9 | 6.3.2.1.1 |  | Divers et étude suivant travaux |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.L |  |  | Localisation : Uniquement prestations liées aux parties concernées suivant localisation au projet Préciser prestations suivant étude
9.&
8.&
4.&
3.&
DESCRIPTION DES OUVRAGES
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
RECAPITULATIF Lot n°6 PLOMBERIE
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
|  |  | 6.3 - DESCRIPTION DES OUVRAGES |  |  | 0
|  |  | - 6.3.1 - PARTIE PLOMBERIE |  |  | 0
|  |  | - 6.3.2 - PARTIE ETUDE |  |  | 0
Total du lot PLOMBERIE
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
Soit en toutes lettres TTC :
Zéro Euro
Fait à _________________________ le _____________________________
|  |  | Bon pour accord, signature |  |  | Signature et cachet de l'Entrepreneur
Conditions de règlement : Par virement à 30 j

## Paramètres (hidden)
| Paramètres document |  |  | 0
Zéro Euro
1. | Titre du document : | DPGF |  | 0
0
2. | Titre du dossier : | Création d'une carrière subirriguée et aménagement d'un hébergement extérieur innovant pour équidés |  | 0
0
3. | Code du dossier | 1595.2025 |  | 0
0
4. | Code du lot / des lots : | Lot n°6 |  | 0
0
5. | Titre du lot / des lots : | PLOMBERIE |  | 0
0
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 22/12/2025 |  | 0
0
7. | Phase : | DCE |  | 0
0
8. | Indice : | 2 |  | 0
0
|  | 20% | Notes : | 0
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non | 0
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents | 0
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif | 0
10. | Rue du dossier | "Les Ecuries du Bois"
11. | Code postal et ville du dossier | 61310 GOUFFERN EN AUGE
12. | Parcelle du dossier | La Cochère
zéro
Euro
cents
0
cents
0
cents
0
0
0
0
0
zéro Euro

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0
SRC | DVS_APP

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :

## Prestations supplémentaires
Prestations supplémentaires
Titre de la prestation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total