## Page de garde
Création d'une carrière subirriguée et aménagement d'un hébergement extérieur innovant pour équidés
"Les Ecuries du Bois" 61310 GOUFFERN EN AUGE La Cochère
MAITRE D'OUVRAGE IFCE 170, Avenue du Cadre Noir 49400 SAUMUR Tél : 02.41.53.50.50 Mél : info@ifce.fr
Lot n°7
MAITRE D'OEUVRE : SICA NORMANDIE 52 bd du 1er chasseurs 61 000 ALENCON Tél : 02 33 31 48 40 Mél : contact@sica-architecture61.fr | ELECTRICITE
DPGF
COORDONNATEUR SECURITE CHANTIER : SARL EXECO - M. Marc MORISSET Le Bourg, Le Bourg 61220 POINTEL Tél : 02 33 96 20 34 Mél : mmorisset.execo@orange.fr
|  | Dossier | 1595.2025
BUREAU CONTROLE : SOCOTEC Agence Construction Alençon ZI Nord -Rue Nicolas Appert 61001 ALENCON Tél : 06 18 21 31 30 Mél : philippe.lecoz@socotec.com
|  | Date | 22/12/2025
|  | Phase | DCE
|  | Indice | 2

## DPGF
NIV | CODE | CODE_CAO | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Code CAO | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 | Lot n°7 |  | ELECTRICITE
3
3.&
3
3.&
3 | 7.3 |  | DESCRIPTION DES OUVRAGES
3.T
3.T
3.T
4 | 7.3.1 |  | PARTIE ELECTRICITE
4.&
5 | 7.3.2 |  | Travaux préparatoires
6 | 7.3.2.1 |  | alimentation provisoire
6.T
9 | 7.3.2.1.1 |  | Tableau électrique provisoire |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.L |  |  | Localisation : Alimentation provisoire liée aux travaux du projet
9.&
6.&
6 | 7.3.2.2 |  | Dépose installation existante suivant projet
6.T
9 | 7.3.2.2.1 |  | Dépose installation partielle en intérieur pour sanitaire du projet |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.L |  |  | Localisation : Dépose installation sur local sanitaire suivant nouvel agencement du projet Base indicative avec Neutralisation réseau Dépose installation avec luminaires + allumage + PC + alimentation Toute reprise installation actuelle sur reste bâtiment pour fonctionnement pendant les travaux Gravats Préciser les travaux prévus suivant état des lieux et étude suivant projet:
9.&
9 | 7.3.2.2.2 |  | Dépose installation partielle en extérieur pour parties concernées du projet |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.L |  |  | Localisation : Dépose installation sur extérieur des parties concernées du projet Base indicative avec Neutralisation réseau Dépose installation avec candélabres + socles + alimentation Toute reprise installation actuelle sur reste du site pour fonctionnement pendant les travaux Gravats Préciser les travaux prévus suivant état des lieux et étude suivant projet:
9.&
6.&
5.&
5 | 7.3.3 |  | Travaux d 'installation d 'électricité
6 | 7.3.3.1 |  | Alimentation en électricité
8 | 7.3.3.1.1 |  | Alimentation sur réseau
8.T
9 | 7.3.3.1.1.1 |  | Alimentation pour projet |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.L |  |  | Localisation : Alimentation pour local sanitaire en intérieur et pour équipements urbains en extérieur du projet ( suivant CCTP et à partir branchement général actuel ou équivalent suivant étude et état des lieux ) base indicative avec Alimentation suivant site et piquage envisagée compris Tous remaniage et de piquage compris tous accessoires nécessaires sur comptage envisagée pour local sanitaire (1 ensemble) Tous remaniage et de piquage compris tous accessoires nécessaires sur comptage envisagée pour abreuvoirs ( 1 ensemble ) Tous remaniage et de piquage compris tous accessoires nécessaires sur comptage envisagée pour équipements épandage liée à la fumière ( 1 ensemble ) Tous percement , fourreaux et rebouchage au droit maçonnerie ( 1 ensemble ) Préciser les travaux prévus suivant état des lieux et étude:
9.&
8.&
8 | 7.3.3.1.2 |  | Circuit de terre suivant besoin
8.T
9 | 7.3.3.1.2.1 |  | Circuit de terre pour sanitaire en intérieur du projet |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.L |  |  | Localisation : Circuit de terre installation sur intérieur du local sanitaire du projet Préciser les travaux prévus suivant état des lieux et étude:
9.&
9 | 7.3.3.1.2.2 |  | Circuit de terre pour équipements équins en extérieur du projet |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.L |  |  | Localisation : Circuit de terre installation sur extérieur des parties concernées du projet Préciser les travaux prévus suivant état des lieux et étude:
9.&
9 | 7.3.3.1.2.3 |  | Circuit de terre pour équipements épandages liés avec fumière actuelle |  |  | Unité | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.L |  |  | Localisation : Circuit de terre installation sur extérieur pour la fumière actuelle concernée du projet Préciser les travaux prévus suivant état des lieux et étude:
9.&
8.&
8 | 7.3.3.1.3 |  | Armoire secondaire
8.T
8.T
9 | 7.3.3.1.3.1 |  | Armoire secondaire pour projet |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.L |  |  | Localisation : Ensemble armoire secondaire dans local technique actuel dans bâtiment BALLADIN suivant projet (suivant CCTP et étude faite ) Base indicative avec 1 alimentation de raccordement entre armoire actuelle et présente armoire 1 Armoire métallique fermant à clé type LEGRAND ou équivalent avec . Interrupteur général . Disjoncteurs différentiels . Circuit lumière, PC . Circuit force ( équipements équins ) . Circuit force ( équipements épandage liée avec fumière actuelle ) . Protection . Télérupteurs . Accessoires . Divers référencer le Type d'armoire et puissance prévus suivant étude : A Défaut , prescrire modification ou ajouts équipements pour être en conformité pour desservir site actuelle et projet :
9.&
8.&
8 | 7.3.3.1.4 |  | Installation intérieure partielle pour local sanitaires et éclairage extérieur
8.T
8.T
9 | 7.3.3.1.4.1 |  | Zone écurie active dans bâtiment BALADIN |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.L |  |  | Localisation : Vérification installation actuelle conservée suivant nouvel agencement du projet et état des lieux avec Neutralisation et protection de tous équipements pendant les travaux Reprise avec modifications ou ajouts équipements de même référence que existant Remplacement de tous équipements défectueux et non conforme Tous travaux de percement , de protection et de raccordement alimentation sur armoire actuelle Base indicative pour desservir 9 box et partie commune ( couchage) avec 1 ensemble éclairage actuelle 1 ensemble allumage + PC actuelle 1 ensemble alimentation de tous équipements actuels 1 ensemble alimentation pour équipements équins prévus en lot 11 suivant besoin de IFCE Tous travaux complémentaires suivant agencement et état de l 'installation Tous travaux de raccordement sur armoire Conforme à la réglementation en vigueur et classement du bâtiment Préciser les travaux prévus suivant installation actuelle suivant nouvel agencement en fonction étude
9.&
9 | 7.3.3.1.4.2 |  | Local Sanitaire dans bâtiment BALADIN |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.L |  |  | Localisation : 1 PL en plafond sur détecteur de présence + T avec alimentation et fileries ( 2 ensemble ) 1 PL en applique (lavabo plan) sur SA + T avec alimentation et fileries 1 PC isolée ( étanche ) de 16 A + T avec alimentation + fileries 1 PC isolée ( étanche ) + T avec alimentation + fileries pour MAL 2 hublots étanches 1 applique étanche Détecteur de présence de gestion d'éclairage
9.&
9 | 7.3.3.1.4.3 |  | Eclairage extérieur sur bâtiment BALADIN en façade OUEST |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.L |  |  | Localisation : 1 PL en applique commande en SA étanche et voyant lumineux + minuterie compris alimentation + T ( 5 ensembles ) 3 projecteurs extérieures 1 ( centrale) 2 projecteurs extérieures 2 ( latérale )
9.&
8.&
8 | 7.3.3.1.5 |  | Installation extérieurs pour équipements équins et pour équipements épandage liée avec fumière actuelle
8.T
8.T
8.T
9 | 7.3.3.1.5.1 |  | Distribution extérieure pour carrière et équipements équins ( charge lots 8 et 11) |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.L |  |  | Localisation : Réseau alimentation extérieur pour desservir les équipements sur parties concernées suivant localisation au projet à savoir écurie active Paddocks sur herbe et sur sable Carrière Base indicative avec Réseau électrique avec prestation protection pour équipements équins et commande de carrière tous accessoires attente pour raccordement de chaque équipement prévue par lot 11 compris 1 unité pour ensemble passage libre ( porte sélective de HORSE STOP) Tous équipements complémentaires non décrits Préciser les travaux prévus suivant étude :
9.&
9 | 7.3.3.1.5.2 |  | Distribution extérieure pour équipements épandage lié avec fumière actuelle ( charge lot 1) |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.L |  |  | Localisation : Réseau alimentation extérieur pour desservir les équipements épandage sur partie concernée suivant localisation au projet à savoir fumière actuelle à proximité écurie active Base indicative avec Réseau électrique avec prestation protection pour équipements épandage Adaptation dans tranchée prévue par lot 1 tous accessoires attente pour raccordement de chaque équipement prévue par lot 1 compris 1 ensemble équipements épandage + rejet Tous équipements complémentaires non décrits Préciser les travaux prévus suivant étude :
9.&
9 | 7.3.3.1.5.3 |  | Distribution extérieure pour équipements d'électrification des clôtures créées ( charge lot 10) |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.L |  |  | Localisation : Réseau alimentation extérieur pour desservir les l'électrification des clôtures Base indicative avec Réseau électrique avec prestation protection pour alimentation des clôtures électriques Adaptation dans tranchée prévue par lot 1 tous accessoires attente pour raccordement de chaque équipement prévue par lot clôtures compris l'alimentation des électrificateurs prévus au lot clôtures Tous équipements complémentaires non décrits Préciser les travaux prévus suivant étude :
9.&
8.&
6.&
5.&
4 | 7.3.4 |  | PARTIE ETUDE
4.&
8 | 7.3.5 |  | Frais divers
8.T
9 | 7.3.5.1 |  | Divers et étude suivant travaux |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 1369
9.L |  |  | Localisation : Uniquement prestations liées aux parties concernées suivant localisation au projet Préciser prestations suivant étude
9.&
8.&
3.&
DESCRIPTION DES OUVRAGES
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
RECAPITULATIF Lot n°7 ELECTRICITE
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
|  |  | 7.3 - DESCRIPTION DES OUVRAGES |  |  | 0
|  |  | - 7.3.1 - PARTIE ELECTRICITE |  |  | 0
|  |  | - 7.3.4 - PARTIE ETUDE |  |  | 0
Total du lot ELECTRICITE
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
Soit en toutes lettres TTC :
Zéro Euro
Fait à _________________________ le _____________________________
|  |  | Bon pour accord, signature |  |  | Signature et cachet de l'Entrepreneur
Conditions de règlement : Par virement à 30 j
Note on K48: pour mémoire

## Paramètres (hidden)
| Paramètres document |  |  | 0
Zéro Euro
1. | Titre du document : | DPGF |  | 0
0
2. | Titre du dossier : | Création d'une carrière subirriguée et aménagement d'un hébergement extérieur innovant pour équidés |  | 0
0
3. | Code du dossier | 1595.2025 |  | 0
0
4. | Code du lot / des lots : | Lot n°7 |  | 0
0
5. | Titre du lot / des lots : | ELECTRICITE |  | 0
0
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 22/12/2025 |  | 0
0
7. | Phase : | DCE |  | 0
0
8. | Indice : | 2 |  | 0
0
|  | 20% | Notes : | 0
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non | 0
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents | 0
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif | 0
10. | Rue du dossier | "Les Ecuries du Bois"
11. | Code postal et ville du dossier | 61310 GOUFFERN EN AUGE
12. | Parcelle du dossier | La Cochère
zéro
Euro
cents
0
cents
0
cents
0
0
0
0
0
zéro Euro

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0
SRC | DVS_APP

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :

## Prestations supplémentaires
Prestations supplémentaires
Titre de la prestation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total