## PDG
Maitre d’Ouvrage
IFCE
Terrefort - 49 411 SAUMUR
Projet
CREATION D'UN HEBERGEMENT EXTERIEUR INNOVANT
61 310 GOUFFERN EN AUGE
Maitrise d’Œuvre
ESQ | APS | AVP | PRO | DCE | EXE | DOE
DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF
Affaire |  | Date | LOT | N° de Pièce |  | Emetteur
2024 - 10110 |  | Déc. 2025 | 08 CARRIERE | V1 |  | SB T.D.
Entreprise soumissionnaire |  |  | Représentée par |  | A…...............................
Le ….................................
Sébastien BLONDEAU
SARL SB Tracks Design
5, Rue Henri Lebasque – 49330 CHAMPIGNE SARL au capital de 3000 €uros
Tél. 06.80.40.07.67 R.C.S. Angers 503 211 294
blondeau.sebastien@orange.fr SIRET 503 211 294 00015 - APE 7490

## LOT 08
LOT 08 - CARRIERE
N° Prix | Désignation des ouvrages | U | Qtés | Prix Unitaire (€ H.T) | Montant (€ H.T)
1 | DIVERS
1.1 | Etablissement des DICT, PPSPS, documents administratifs, amenée et repliement du matériel, base-vie, balisage et toutes autres sujétions d'installation et de signalisation | F | 1 |  | 0
1.2 | Implantation, piquetage, tracés, encadrement, coordination | F | 1 |  | 0
1.3 | Nettoyages de chantier, évacuation des déchets | F | 1 |  | 0
1.4 | Etablissement des plans d'exécution, DOE, plans de récolement | F | 1 |  | 0
1.5 | Constat d'huissier | F | 1 |  | 0
|  |  |  | S/Total 1 : | 0
2 | PREPARATIONS - TERRASSEMENTS - RESEAUX
2.1 | Terrassements
2.1.1 | Contrôle pour réception, puis réglage et compactage de plate-forme terrassée | m² | 3300 |  | 0
2.1.2 | Drainage de décompression | m² | 3300 |  | 0
2.1.3 | Création d'une structure de plate forme en 0/60 sur ép. 15cm | m² | 3300 |  | 0
2.1.4 | Essais de plaque | U | 8 |  | 0
2.1.5 | Ouverture et fermeture de tranchées, compris lits de poses, grillages avertisseurs, finitions soignées, … | ml | 380 |  | 0
2.2 | Réseaux EP externes
2.2.1 | Tranchée drainante pied de talus | ml | 120 |  | 0
2.2.2 | Regards à grille fonte Ø1000, avec bypass, compris raccordements | U | 2 |  | 0
2.2.3 | Fourniture et pose d'une cuve EP 80 m3, enterrée, compris investigations, sujétions d'installation, raccordements aux réseaux EP existants, organes de sécurité, etc… | U | 1 |  | 0
2.3 | Réseaux secs
2.3.1 | Fourreaux Ø63 | ml | 480 |  | 0
2.3.2 | Chambres de tirage, 40x40, tampons fonte | U | 8 |  | 0
2.3.3 | Chambre de tirage, 60x60, tampon fonte | U | 2 |  | 0
2.3.4 | Câblages, raccordements électriques, protections réglementaires, … | F | 1 |  | 0
2.4 | Alimentation en eau : fourniture et pose d'une pompe de relevage installée dans la cuve pour alimenter la carrière, y compris réglages, canalisations, raccordement électrique et sécurité manque d'eau | U | 1 |  | 0
|  |  |  | S/Total 2 : | 0
3 | CARRIERE
3.1 | Subirrigation
3.1.1 | Fourniture et mise en œuvre de sable sur ép. 3 cm pour protection du liner | m² | 3150 |  | 0
3.1.2 | Fourniture et pose de borures bois : bastaings traités classe IV, 6 (L) x 0.15 (l) x 0.06 (ép.) sur deux hauteurs, maintenus par poteaux cl. IV demi-ronds, appuis béton aux entrées | ml | 230 |  | 0
3.1.3 | Fourniture et pose de bâches / liner, ép. 500 µm minimum après mise en œuvre d'une protection de sol en sable | m² | 3150 |  | 0
3.1.4 | Fourniture et pose d'un réseau de drains | m² | 3150 |  | 0
3.1.5 | Puits de régulation entièrement équipés pour l'évacuation des EP, et pour l'alimentation en eau, y compris raccordements aux réseaux et régulateurs de pression et débit, y compris alimentation électriques sous fourreaux et chambres de tirage | U |  |  | 0
3.1.6 | Puits de régulation entièrement équipés pour l'évacuation des EP, y compris raccordements et surverse (+ vanne guillotine) | U |  |  | 0
3.1.7 | Fourniture et pose de canalisation EP pour évacuations vers la cuve enterrée et surverse (trop plein) vers la lagune | ml | 115 |  | 0
3.1.8 | Automat de commande dans armoire sécurisée sous clé | U | 1 |  | 0
3.1.9 | Fourniture et raccordements électriques de l'ensemble des organes depuis le TGBT, nécessaires au bon fonctionnement en sécurité de l'installation | F | 1 |  | 0
3.2 | Sol
3.2.1 | Fourniture et mise en œuvre de sable pour constitution d'une couche drainante sur ép. 0,18 m | m² | 3150 |  | 0
3.2.2 | Fourniture et mise en œuvre de micro-sable siliceux fibré pour constitution d'une couche de travail sur ép. 12 cm | m² | 3150 |  | 0
3.2.3 | Matériel d'entretien | U | 1 |  | 0
3.2.4 | Circulation piétons extérieure | F | 1 |  | 0
3.2.5 | Fourniture et pose de lices col de cygne PVC | ml | 230 |  | 0
|  |  |  | S/Total 3 : | 0
4 | ROND D'HAVRINCOURT
4.1 | Fourniture et pose d'une pompe dans le bassin (à curer), compris crépine, fixation, sécurité manque d'eau, démarrage automatisé, tous accessoires | F | 1 |  | 0
4.2 | Alimentation électrique de la pompe depuis l'écurie Baladin, compris coffret, protection, ouverture de tranchée, câblage sous fourreau, raccordement, tous accessoires | F | 1 |  | 0
4.3 | Fourniture et pose d'une canalisation d'arrosage entre la pompe et le rond d'Havrincourt, compris ouverture de tranchée, sablage, filet avertisseur, tous accessoires | ml | 50 |  | 0
4.4 | Fourniture et pose d'arroseurs sur cannes, compris programmateur, canalisation en ceinture du rond, vanne d'isolement, purge, tous accessoires… | U | 6 |  | 0
|  |  |  | S/Total 4 : | 0
Récapitulatif IFCE - CREATION D'HEBERGEMENTS COLLECTIFS INNOVANTS Lot 08 - CARRIERE
1 | DIVERS |  |  |  | 0
2 | PREPARATIONS - TERRASSEMENTS - RESEAUX |  |  |  | 0
3 | CARRIERE |  |  |  | 0
4 | ROND D'HAVRINCOURT |  |  |  | 0
Montant total H.T. |  |  |  | 0
TVA à 20% |  |  |  | 0
Total T.T.C. |  |  |  | 0