## Inventaire
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE DES SITES DE FRANCE TRAVAIL REUNION
CCFT - ANNEXE 4 Répartition des niveaux de gravité par équipement
Domaine | Sous-domaine | Type de composant | Element | Gravité G1,G2 | Gravité G3 | Gravité G4
Services | Moyens de transport | Ascenseurs |  |  |  | X
|  | Monte-charges |  |  |  | X
|  | Élévateurs (personnes à mobilité réduite) |  |  |  | X
| Portes, portails et barrières automatiques | Portes et portails automatiques | Portes Automatiques |  | X (exploitation) | X (sécurité)
|  | Barrières automatiques | Barrières Automatiques |  | X (exploitation) | X (sécurité)
Clos et couvert | Enveloppe extérieure | Murs extérieurs non-porteurs |  | X
|  | Clôtures et barrières | Clôtures | X
|  | Volets extérieurs | Stores Ext. Prot. Cont. Intru. |  | X (exploitation) | X (sécurité)
|  | Revêtements de façade | Bardage en Bacs Métalliques | X
| Toit | Couverture | Couverture en Bacs Métalliques |  | X
|  | Gouttières, descentes de toit, réseau de drainage pluvial | Chêneau, Gouttière et Chute EP |  | X
|  | Lanternaux |  |  |  | X
|  | Échelles à crinoline |  | X
|  | Lignes de vie |  | X
Plomberie et VRD | Appareils sanitaires | Appareils sanitaires | Appareil Sanitaire | X
| Alimentation et distribution d'eau | Tuyauteries, raccordements, disconnecteurs hydrauliques, calorifuges | Tuyauterie et Calorifuge Chau. |  | X
|  | Fuite sur Tuyauteries, raccordements, disconnecteurs hydrauliques, calorifuges | Tuyauterie et Calorifuge Chau. |  |  | X
|  | Robinetterie, vannes, hydrants, valves, détendeurs | Vanne de Réglage |  | X
|  | Production de l'eau chaude sanitaire | Chauffe-eau Electrique |  | X
|  | Surpresseurs |  |  | X
|  | Compteurs (volumiques, d'energie) | Compteurs | X
| VRD | Réseau eau usée, Réseau eau pluviale |  |  | X
| Évacuation des eaux sanitaires | Tuyauteries, raccordements, disconnecteurs hydrauliques | Tuyauterie Eau Sanitaire |  | X
CVC | Ventilation | Conduits de ventilation (y.c. grilles de soufflage et d'extraction, calorifuges) | Bouche Grille Souffl. Extract. | X
|  | VMC simple ou double flux, extracteur d'air |  | X
|  | Filtres et postes de traitement d'air |  |  | X
| Climatisation | Production de froid | Armoire de Climatisation |  | X
|  | Centrales de traitement d'air | Centrale de Traitement d'Air |  | X
|  | Échangeurs | Echangeur à Plaques |  | X
|  | Pompes de circulation et de distribution | Pompe à Chaleur Air-Eau |  | X
|  | Pompes de circulation et de distribution |  |  | X
|  | Tuyauteries, raccordements |  |  | X
|  | Isolation, calorifuges |  |  | X
|  | Emetteur(s) | Ventilo-convecteur, etc | X
|  | Tuyauteries et conduits de climatisation | Gaine Aéraulique | X
| Régulation et instrumentation | Moyens de mesure (thermomètres, manomètres, compteurs volumiques et d'énergie) | Boîte Détente - Boî. Déb. Var | X
|  | Armoires électriques de commande et de régulation | Armoire Elec. Chau./Ven./Clim. |  | X
Aménagements extérieurs | Amélioration d'emplacement | Chaussée
Aire de stationnement
Surface piétonne
Garages annexes
Locaux annexes (abris jardin, vélo, poubelles, …)
Ameublements extérieurs
Fontaines et piscines
Terrains de sport
Espaces verts
| Réseaux extérieurs | Alimentation en eau