## 01
SGAMI OUEST Réhabilitation de la base de vie de la base hélicoptère de la sécurité civile de LE HAVRE
DPGF - NOVEMBRE 2025
Lot 01 - Désamiantage
ART. | DESIGNATIONS | U | QUANT | P.U. € | TOTAL H.T €
3 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DESAMIANTAGE
3.1 | DOCUMENTS DE REFERENCE | Ens
3.2 | PLAN DE RETRAIT | Ens
3.3 | INSTALLATION ET EQUIPEMENTS
| Pour toutes les installations liées au désamiantage. | Ens
3.4 | NEUTRALISATION DES RESEAUX
| Pour toutes les zones liées au désamiantage. | Ens.
3.5 | CONFINEMENT
Pour les zones de désamiantage.
3.6 | ANALYSE ET MESURES D'EMPOUSSIEREMENT | Ens
3.7 | TRAVAUX DE DESAMIANTAGE A REALISER
3.7.1 | Dépose de cloison avec enduit et bande amianté
| Pour toutes les cloisons avec enduit et bande amianté du bâtiment selon le diagnostic amiante référencée au point « Documents de Référence ». | m²
3.7.2 | Dépose de conduits en fibre-ciment (Air et eau)
| Pour tous les conduits en fibre-ciment amianté du bâtiment selon le diagnostic amiante référencée au point « Documents de Référence ». | ml
3.7.3 | Dépose d’enduit ciment amianté en plafonds
| Pour tous les enduits ciment amianté en plafonds du bâtiment selon le diagnostic amiante référencée au point « Documents de Référence ». | m²
3.7.4 | Dépose d’enduit ciment amianté en murs
| Pour tous les enduit ciment amianté en murs du bâtiment selon le diagnostic amiante référencée au point « Documents de Référence ». | m²
3.7.5 | Dépose de bac à sable en fibre-ciment amianté
| Pour tous les bacs à sable en fibre-ciment amianté du bâtiment selon le diagnostic amiante référencée au point « Documents de Référence ». | U
3.7.6 | Dépose de chapeaux de ventilation en fibre-ciment amianté
| Pour tous les chapeaux de ventilation en fibre-ciment amianté du bâtiment selon le diagnostic amiante référencée au point « Documents de Référence ». | U
3.7.7 | Dépose de menuiseries extérieures avec joints bitumineux amiantés
| Pour toutes les menuiseries extérieures avec joints amiantées du bâtiment selon le diagnostic amiante référencée au point « Documents de Référence ». | U
3.7.8 | Dépose d’aérothermes amiantés
| Pour la dépose des aérothermes considéré comme amianté dans le hangar existant. | Ens
| Pour l’évacuation des aérothermes amiantés à la suite du diagnostic de la MOA | Ens
3.8 | PRORATA | Ens. |  |  | Compris
|  |  |  | TOTAL H.T. EUROS | 0
|  |  |  | T.V.A. 20,00 % | 0
|  |  |  | TOTAL T.T.C.EUROS | 0

## PCV (hidden)
#REF! | [5 empty] | #REF!
#REF!
Aléas
#REF! | [6 empty] | #REF! | < attention pris en compte dans le prix
Mettre à 1 si suppression des Aléas
ART. | DESIGNATIONS | U | QUANT | P.U. € | TOTAL H.T € | P.U. € à saisir
| Ratio logement | m²
| Logements individuels | U |  | #REF! |  | 16000
| Logements collectif | U |  | #REF! |  | 13000
| Bâtiment Scolaire | m² |  | #REF! |  | 290
| GESTIONS DES DECHETS | Ens
|  |  |  | TOTAL H.T. EUROS | 0
|  |  |  | T.V.A. 20,00 % | 0
|  |  |  | TOTAL T.T.C.EUROS | 0
Total HT Pour l'ensemble des bâtiments |  |  |  |  | 0

## ELE (hidden)
#REF! | [5 empty] | #REF!
#REF!
Aléas
#REF! | [6 empty] | #REF! | < attention pris en compte dans le prix
Mettre à 1 si suppression des Aléas
ART. | DESIGNATIONS | U | QUANT | P.U. € | TOTAL H.T € | P.U. € à saisir
| Ratio logement | m²
| Logements individuels | U |  | #REF! |  | 9500
| Logements collectif | U |  | #REF! |  | 7500
| Bâtiment Scolaire | m² |  | #REF! |  | 180
| GESTIONS DES DECHETS | Ens
|  |  |  | TOTAL H.T. EUROS | 0
|  |  |  | T.V.A. 20,00 % | 0
|  |  |  | TOTAL T.T.C.EUROS | 0
Total HT Pour l'ensemble des bâtiments |  |  |  |  | 0

## ASC (hidden)
#REF! | [5 empty] | #REF!
#REF!
Aléas
#REF! | [6 empty] | #REF! | < attention pris en compte dans le prix
Mettre à 1 si suppression des Aléas
ART. | DESIGNATIONS | U | QUANT | P.U. € | TOTAL H.T € | P.U. € à saisir
| Cabine + Machinerie | U |  | #REF! |  | 17000
| Equipement de palier | U |  | #REF! |  | 1500
| Essai et mise en service | Ens |  | #REF! |  | 2000
| Mise en service anticipé | Ens |  | #REF! |  | 500
| Protection de la cabine | Ens |  | #REF! |  | 440
| Maintenance pendant le chantier | Ens |  | #REF! |  | 270
| Mise en service définitive | Ens |  | #REF! |  | 300
| GESTIONS DES DECHETS | Ens
|  |  |  | TOTAL H.T. EUROS | 0
|  |  |  | T.V.A. 20,00 % | 0
|  |  |  | TOTAL T.T.C.EUROS | 0
Total HT Pour l'ensemble des bâtiments |  |  |  |  | 0

## PV (hidden)
#REF! | [5 empty] | #REF!
#REF!
Aléas
#REF! | [6 empty] | #REF! | < attention pris en compte dans le prix
Mettre à 1 si suppression des Aléas
ART. | DESIGNATIONS | U | QUANT | P.U. € | TOTAL H.T € | P.U. € à saisir
[9 empty] | PU PVC | PU supp
| PV sur une surface à plus de 250m² | [6 empty] | PV sur une surface de 0 à 50 m² | 500 | 2500
| Surface de Panneau photovoltaïque | m² |  | #REF! |  | 280 |  | PV sur une surface de 51 à 70 m² | 425 | 4500
| Local onduleur ou + valus micro onduleur | Ens |  | #REF! |  | 7000 |  | PV sur une surface de 71 à 120 m² | 380 | 5500
[8 empty] | PV sur une surface de 121 à 160 m² | 345 | 6000
[8 empty] | PV sur une surface de 161 à 250 m² | 300 | 6500
[8 empty] | PV sur une surface à plus de 250m² | 280 | 7000
| GESTIONS DES DECHETS | Ens
|  |  |  | TOTAL H.T. EUROS | 0
|  |  |  | T.V.A. 20,00 % | 0
|  |  |  | TOTAL T.T.C.EUROS | 0
Total HT Pour l'ensemble des bâtiments |  |  |  |  | 0