## 03
SGAMI OUEST Réhabilitation de la base de vie de la base hélicoptère de la sécurité civile de LE HAVRE
DPGF - NOVEMBRE 2025
Lot n° 03 - Etanchéité - Bardage
ART. | DESIGNATIONS | U | QUANT | P.U. € | TOTAL H.T €
4 | DESCRIPTION DES OUVRAGES D'ETANCHEITE ET BARDAGE
4.1 | DESCRIPTION DES TRAVAUX D’ETANCHEITE
4.1.1 | Sécurité Collective
| En périphérie des ouvrages du présent lot. | ml
4.1.2 | Dépose d’étanchéité existante
| Pour la dépose de l’étanchéité de la toiture terrasse du bâtiment non démoli suivant plan architecte. | m²
4.1.3 | Etanchéité pour toiture terrasse inaccessible
4.1.3.1 | Pare vapeur
| Pour la toiture terrasse inaccessible en RdC suivant plans architecte. | m²
| Pour la toiture terrasse inaccessible en R+1 suivant plans architecte. | m²
4.1.3.2 | Isolant
| Pour la toiture terrasse inaccessible en RdC suivant plans architecte. | m²
| Pour la toiture terrasse inaccessible en R+1 suivant plans architecte. | m²
4.1.3.3 | Etanchéité
| Pour la toiture terrasse inaccessible en RdC suivant plans architecte. | m²
| Pour la toiture terrasse inaccessible en R+1 suivant plans architecte. | m²
4.1.4 | Etanchéité avec dalle sur plot pour toiture terrasse accessible
4.1.4.1 | Pare vapeur
Pour les terrasses accessibles du bâtiment suivants plans architecte et notamment :
| - Pour les terrasses accessibles au R+1 | m²
4.1.4.2 | Isolant
Pour les terrasses accessibles du bâtiment suivants plans architecte et notamment :
| - Pour les terrasses accessibles au R+1 | m²
4.1.4.3 | Etanchéité
Pour les terrasses accessibles du bâtiment suivants plans architecte et notamment :
| - Pour les terrasses accessibles au R+1 | m²
4.1.4.4 | Dalles sur plots
Pour les terrasses accessibles du bâtiment suivants plans architecte et notamment :
| - Pour les terrasses accessibles au R+1 | m²
4.1.5 | Lanterneaux d’éclairage
| Pour les lanterneaux d’éclairage fixe suivant plan de toiture projet. | U
4.1.6 | Lanterneaux de désenfumage
| Pour le lanterneau de désenfumage au R+1 | U
4.1.7 | Evacuation des eaux pluviales
4.1.7.1 | Entrées d’eau pluviale et boîte à eaux
| Pour l’évacuation des eaux pluviales des toitures terrasses suivant plans. | U
4.1.7.2 | Descentes eaux pluviales extérieures
| Pour les descentes extérieures suivant plans. | ml
4.1.7.3 | Trop plein
| Pour les trop pleins suivant plans. | U
4.1.8 | Divers
4.1.8.1 | Disposition d’étanchéité provisoire entre phases
| Au raccord entre les différentes phases de la pose de l’étanchéité | Ens.
4.1.8.2 | Bande solin
| Pour le raccord entre la toiture terrasse et le bâtiment principal. | ml
4.1.8.3 | Couvertines en aluminium laqué
| Pour l’habillage horizontal des relevés d’acrotères, tous niveaux. | ml
4.1.8.4 | Sorties de toiture
| Pour les ventilations de chutes. | U
| Pour les rejets de VMC. | U
4.2 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE BARDAGE
4.2.1 | Ossature support de bardage vertical
| Sur les façades recevant un bardage suivant plans architecte | m²
4.2.2 | Bardage en panneaux composite
| Pour les bardages en panneaux composite suivant plans de façades. | m²
4.2.3 | Habillage : Tableaux et voussures
| Pour l’habillage des tableaux et voussures suivant plans de façades. | ml
4.2.4 | Habillage : Appuis
| Pour l’habillage des appuis suivant plans de façades. | ml
5 | GESTION DES DECHETS | Ens. |  |  | Compris
| Provision Compte PRORATA | Ens. |  |  | Compris
|  |  |  | TOTAL H.T. EUROS | 0
|  |  |  | T.V.A. 20,00 % | 0
|  |  |  | TOTAL T.T.C.EUROS | 0

## PCV (hidden)
#REF! | [5 empty] | #REF!
#REF!
Aléas
#REF! | [6 empty] | #REF! | < attention pris en compte dans le prix
Mettre à 1 si suppression des Aléas
ART. | DESIGNATIONS | U | QUANT | P.U. € | TOTAL H.T € | P.U. € à saisir
| Ratio logement | m²
| Logements individuels | U |  | #REF! |  | 16000
| Logements collectif | U |  | #REF! |  | 13000
| Bâtiment Scolaire | m² |  | #REF! |  | 290
| GESTIONS DES DECHETS | Ens
|  |  |  | TOTAL H.T. EUROS | 0
|  |  |  | T.V.A. 20,00 % | 0
|  |  |  | TOTAL T.T.C.EUROS | 0
Total HT Pour l'ensemble des bâtiments |  |  |  |  | 0

## ELE (hidden)
#REF! | [5 empty] | #REF!
#REF!
Aléas
#REF! | [6 empty] | #REF! | < attention pris en compte dans le prix
Mettre à 1 si suppression des Aléas
ART. | DESIGNATIONS | U | QUANT | P.U. € | TOTAL H.T € | P.U. € à saisir
| Ratio logement | m²
| Logements individuels | U |  | #REF! |  | 9500
| Logements collectif | U |  | #REF! |  | 7500
| Bâtiment Scolaire | m² |  | #REF! |  | 180
| GESTIONS DES DECHETS | Ens
|  |  |  | TOTAL H.T. EUROS | 0
|  |  |  | T.V.A. 20,00 % | 0
|  |  |  | TOTAL T.T.C.EUROS | 0
Total HT Pour l'ensemble des bâtiments |  |  |  |  | 0

## ASC (hidden)
#REF! | [5 empty] | #REF!
#REF!
Aléas
#REF! | [6 empty] | #REF! | < attention pris en compte dans le prix
Mettre à 1 si suppression des Aléas
ART. | DESIGNATIONS | U | QUANT | P.U. € | TOTAL H.T € | P.U. € à saisir
| Cabine + Machinerie | U |  | #REF! |  | 17000
| Equipement de palier | U |  | #REF! |  | 1500
| Essai et mise en service | Ens |  | #REF! |  | 2000
| Mise en service anticipé | Ens |  | #REF! |  | 500
| Protection de la cabine | Ens |  | #REF! |  | 440
| Maintenance pendant le chantier | Ens |  | #REF! |  | 270
| Mise en service définitive | Ens |  | #REF! |  | 300
| GESTIONS DES DECHETS | Ens
|  |  |  | TOTAL H.T. EUROS | 0
|  |  |  | T.V.A. 20,00 % | 0
|  |  |  | TOTAL T.T.C.EUROS | 0
Total HT Pour l'ensemble des bâtiments |  |  |  |  | 0

## PV (hidden)
#REF! | [5 empty] | #REF!
#REF!
Aléas
#REF! | [6 empty] | #REF! | < attention pris en compte dans le prix
Mettre à 1 si suppression des Aléas
ART. | DESIGNATIONS | U | QUANT | P.U. € | TOTAL H.T € | P.U. € à saisir
[9 empty] | PU PVC | PU supp
| PV sur une surface à plus de 250m² | [6 empty] | PV sur une surface de 0 à 50 m² | 500 | 2500
| Surface de Panneau photovoltaïque | m² |  | #REF! |  | 280 |  | PV sur une surface de 51 à 70 m² | 425 | 4500
| Local onduleur ou + valus micro onduleur | Ens |  | #REF! |  | 7000 |  | PV sur une surface de 71 à 120 m² | 380 | 5500
[8 empty] | PV sur une surface de 121 à 160 m² | 345 | 6000
[8 empty] | PV sur une surface de 161 à 250 m² | 300 | 6500
[8 empty] | PV sur une surface à plus de 250m² | 280 | 7000
| GESTIONS DES DECHETS | Ens
|  |  |  | TOTAL H.T. EUROS | 0
|  |  |  | T.V.A. 20,00 % | 0
|  |  |  | TOTAL T.T.C.EUROS | 0
Total HT Pour l'ensemble des bâtiments |  |  |  |  | 0