## 05
SGAMI OUEST Réhabilitation de la base de vie de la base hélicoptère de la sécurité civile de LE HAVRE
DPGF - NOVEMBRE 2025
Lot n° 5 - Serrurerie - Métallerie - Menuiserie Extérieure Aluminium et PVC
ART. | DESIGNATIONS | U | QUANT | P.U. € | TOTAL H.T €
4 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE METALLERIE – SERRURERIE – MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM ET PVC
4.1 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE METALLERIE – SERRURERIE
4.1.1 | Main courante intérieure
| Pour la main-courante de l’escalier d’accès au R+1 d’un seul côté suivant plan architecte | ml
4.1.2 | Garde-corps métallique intérieur
| Pour le garde-corps métallique au R+1 sur vide sur escalier | ml
4.1.3 | Echelle d’accès en toiture
| Pour l’échelle d’accès en toiture selon plan architecte | Ens.
4.1.4 | Porte Sectionnelle Extérieure
| Pour les portes des garages suivant plans architecte | U
4.1.5 | Barreaudages Extérieurs
| Pour la dépose des barreaudages | U
| Pour le sablage et la protection contre la corrosion des barreaudages | U
| Pour la repose des barreaudages | U
4.2 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM
4.2.1 | ALU 01
| Pour la porte d’accès principal suivant plans architecte. | U
| Pour la porte du SAS suivant plans architecte. | U
4.2.2 | ALU 02
| Pour la porte d’accès entre Garage et Degt | U
| Pour la porte d’accès entre Hangar et Degt | U
4.2.3 | Dépose et repose de menuiseries aluminium
| Pour la porte du futur bureau mécanicien | U
| Pour la porte du futur bureau médecin | U
4.2.4 | Dépose et repose de rideau métallique extérieure
| Pour le rideau métallique de l’accès principal | Ens.
4.3 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE MENUISERIES EXTERIEURES PVC
4.3.1 | MEX 01
| Pour les menuiseries MEX 01 selon plans de façades architecte | U
4.3.2 | MEX 02
| Pour les menuiseries MEX 02 selon plans de façades architecte | U
4.3.3 | MEX 03
| Pour les menuiseries MEX 03 selon plans de façades architecte | U
4.3.4 | MEX 04
| Pour les menuiseries MEX 04 selon plans de façades architecte | U
4.3.5 | MEX 05
| Pour les menuiseries MEX 05 selon plans de façades architecte | U
4.3.6 | MEX 06
| Pour les menuiseries MEX 06 selon plans de façades architecte | U
4.3.7 | MEX 07
| Pour les menuiseries MEX 07 selon plans de façades architecte | U
4.3.8 | Portes PVC
| Pour la porte intérieure de la douche plongeur. | U
| Pour la porte intérieure du local ménage | U
4.4 | GESTION DES DECHETS | Ens. |  |  | Compris
| Provision Compte PRORATA | Ens. |  |  | Compris
|  |  |  | TOTAL H.T. EUROS | 0
|  |  |  | T.V.A. 20,00 % | 0
|  |  |  | TOTAL T.T.C.EUROS | 0

## PCV (hidden)
#REF! | [5 empty] | #REF!
#REF!
Aléas
#REF! | [6 empty] | #REF! | < attention pris en compte dans le prix
Mettre à 1 si suppression des Aléas
ART. | DESIGNATIONS | U | QUANT | P.U. € | TOTAL H.T € | P.U. € à saisir
| Ratio logement | m²
| Logements individuels | U |  | #REF! |  | 16000
| Logements collectif | U |  | #REF! |  | 13000
| Bâtiment Scolaire | m² |  | #REF! |  | 290
| GESTIONS DES DECHETS | Ens
|  |  |  | TOTAL H.T. EUROS | 0
|  |  |  | T.V.A. 20,00 % | 0
|  |  |  | TOTAL T.T.C.EUROS | 0
Total HT Pour l'ensemble des bâtiments |  |  |  |  | 0

## ELE (hidden)
#REF! | [5 empty] | #REF!
#REF!
Aléas
#REF! | [6 empty] | #REF! | < attention pris en compte dans le prix
Mettre à 1 si suppression des Aléas
ART. | DESIGNATIONS | U | QUANT | P.U. € | TOTAL H.T € | P.U. € à saisir
| Ratio logement | m²
| Logements individuels | U |  | #REF! |  | 9500
| Logements collectif | U |  | #REF! |  | 7500
| Bâtiment Scolaire | m² |  | #REF! |  | 180
| GESTIONS DES DECHETS | Ens
|  |  |  | TOTAL H.T. EUROS | 0
|  |  |  | T.V.A. 20,00 % | 0
|  |  |  | TOTAL T.T.C.EUROS | 0
Total HT Pour l'ensemble des bâtiments |  |  |  |  | 0

## ASC (hidden)
#REF! | [5 empty] | #REF!
#REF!
Aléas
#REF! | [6 empty] | #REF! | < attention pris en compte dans le prix
Mettre à 1 si suppression des Aléas
ART. | DESIGNATIONS | U | QUANT | P.U. € | TOTAL H.T € | P.U. € à saisir
| Cabine + Machinerie | U |  | #REF! |  | 17000
| Equipement de palier | U |  | #REF! |  | 1500
| Essai et mise en service | Ens |  | #REF! |  | 2000
| Mise en service anticipé | Ens |  | #REF! |  | 500
| Protection de la cabine | Ens |  | #REF! |  | 440
| Maintenance pendant le chantier | Ens |  | #REF! |  | 270
| Mise en service définitive | Ens |  | #REF! |  | 300
| GESTIONS DES DECHETS | Ens
|  |  |  | TOTAL H.T. EUROS | 0
|  |  |  | T.V.A. 20,00 % | 0
|  |  |  | TOTAL T.T.C.EUROS | 0
Total HT Pour l'ensemble des bâtiments |  |  |  |  | 0

## PV (hidden)
#REF! | [5 empty] | #REF!
#REF!
Aléas
#REF! | [6 empty] | #REF! | < attention pris en compte dans le prix
Mettre à 1 si suppression des Aléas
ART. | DESIGNATIONS | U | QUANT | P.U. € | TOTAL H.T € | P.U. € à saisir
[9 empty] | PU PVC | PU supp
| PV sur une surface à plus de 250m² | [6 empty] | PV sur une surface de 0 à 50 m² | 500 | 2500
| Surface de Panneau photovoltaïque | m² |  | #REF! |  | 280 |  | PV sur une surface de 51 à 70 m² | 425 | 4500
| Local onduleur ou + valus micro onduleur | Ens |  | #REF! |  | 7000 |  | PV sur une surface de 71 à 120 m² | 380 | 5500
[8 empty] | PV sur une surface de 121 à 160 m² | 345 | 6000
[8 empty] | PV sur une surface de 161 à 250 m² | 300 | 6500
[8 empty] | PV sur une surface à plus de 250m² | 280 | 7000
| GESTIONS DES DECHETS | Ens
|  |  |  | TOTAL H.T. EUROS | 0
|  |  |  | T.V.A. 20,00 % | 0
|  |  |  | TOTAL T.T.C.EUROS | 0
Total HT Pour l'ensemble des bâtiments |  |  |  |  | 0