## DPGF Lot 09
SGAMI OUEST Réhabilitation de la base de vie de la base hélicoptère de la sécurité civile du HAVRE
D.P.G.F. - NOVEMBRE 2025
Lot n°09 Plomberie Chauffage Ventilation
ART. | DESIGNATIONS | U | QUANT | P.U. € | TOTAL H.T €
3 | BASE VIE, INSTALLATIONS PROVISOIRES ET PHASAGE
3.1 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE
3.1.1 | Alimentation en eau base vie, chantier et installations provisoires | Ens
3.1.2 | Evacuation eaux usées / eaux vannes | HL
3.2 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE | HL
3.3 | PHASAGE | Ens
|  |  |  | SOUS-TOTAL BASE VIE, PROVISOIRE ET PHASAGE H.T. EUROS | 0
4 | DESCRIPTION DES TRAVAUX SUR MATERIAUX CONTENANT DU PLOMB | Ens
|  |  |  | SOUS-TOTAL PLOMB H.T. EUROS | 0
5 | DESCRIPTION DES TRAVAUX SUR MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE | Ens
|  |  |  | SOUS-TOTAL AMIANTE H.T. EUROS | 0
6 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE
6.1 | Dépose des installations existantes
| Neutralisation, vidange, dépose et évacuation | Ens
| Neutralisation de la cuve fioul | Ens
6.2 | PANOPLIE EAU FROIDE BATIMENT | Ens
6.3 | PANOPLIE DE REMPLISSAGE CHAUFFAGE | Ens
6.4 | ADOUCISSEUR
| Fourniture, pose et raccordement adoucisseur LT | Ens
6.5 | PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
| La production d’Eau Chaude Sanitaire sera effectuée par l’intermédiaire d’une pompe à chaleur double services. | PM
6.6 | BOUCLAGE
| Pompe simple de bouclage ECS | Ens
| Clapet anti-retour | U
| Vannes d'isolement | U
| Sonde de température | U
| Thermomètre | U
| Manomètre | U
| Manchons anti-vibratiles | U
| Manchette témoin | Ens
| Point de puisage à bec lisse | Ens
| Réchauffeur de boucle | U
| Pompe simple de secours | Ens
6.7 | RESEAUX DE DISTRIBUTION D’EAU FROIDE, D’EAU CHAUDE SANITAIRE ET DE BOUCLAGE
Réalisation complète des réseaux de distribution d'eau froide, d’eau chaude sanitaire et de bouclage en tube cuivre en faux-plafonds, gaines techniques et en apparent et de diamètre approprié vers chaque point de soutirage y compris tous les accessoires ; coudes, raccords, colliers insonorisés, dispositif anti-bélier, clapet anti-retour, etc...
Eau froide
| Tube cuivre en faux-plafond et gaine technique | ml
| Tube cuivre apparent | ml
| Tube PER | ml
| Collecteur | Ens
| Vannes d'arrêt et de coupure 1/4 de tour | U
| Branchement en attente (LL, LV) | U
| Etiquetage | Ens
Eau chaude sanitaire et bouclage
| Tube cuivre ECS en faux-plafond et gaine technique | ml
| Tube cuivre bouclage en faux-plafond | ml
| Tube cuivre apparent | ml
| Tube PER ECS | ml
| Collecteur | Ens
| Vannes d'arrêt et de coupure 1/4 de tour | U
| Etiquetage | Ens
6.8 | CALORIFUGEAGE
| EF | ml
| ECS / BECS | ml
6.9 | EVACUATIONS DIVERSES
6.9.1 | Evacuation eaux usées, eaux vannes
| Réalisation et raccordement des réseaux d'évacuation eaux usées, eaux vannes en tube PVC type Me, posés sur colliers apparents isophoniques, y compris toutes suggestions. | ml
| Isolation dévoiement ME et LV | Ens
6.9.2 | Evacuation eaux pluviales
| Réalisation et raccordement des réseaux d'évacuation eaux pluviales intérieures au bâtiment en tube PVC type Me, posés sur colliers apparents isophoniques, y compris toutes suggestions. | ml
| Calorifuge par coquilles de laines de roche/verre avec une épaisseur minimale de 30mm | ml
6.9.3 | Sortie de toit | U
6.10 | APPAREILS SANITAIRES
6.10.1 | Douche receveur - D
| Receveur 90x90cm | U
| Fourniture, pose et raccordement d’un ensemble de douche avec mitigeur thermostatique, douchette 2jets DN100, flexible et barre de douche | U
| Rideau de douche compris tringle | U
6.10.2 | Douche à l'italienne - DI
| Siphon de sol | HL
| Fourniture, pose et raccordement d’un ensemble de douche avec mitigeur thermostatique, douchette 2jets DN100, flexible et barre de douche | U
6.10.3 | Lavabo - LAV
| Fourniture, pose et raccordement de lavabo avec miroir et éclairage | U
| Mitigeur de lavabo | U
6.10.4 | Meuble vasque - MV
| Fourniture, pose et raccordement de meuble vasque avec miroir et éclairage | U
| Mitigeur de lavabo | U
6.10.5 | Lave-mains - LM
| Fourniture, pose et raccordement de lave-mains avec miroir et éclairage | U
| Mitigeur de lavabo | U
6.10.6 | WC Suspendu - WCS
| Fourniture et pose de bâti-support pour cuvette suspendue avec réservoir encastré | U
| Fourniture et pose de plaques de déclenchement | U
| Fourniture et pose de cuvette suspendue sans bride avec abattant | U
6.10.7 | Meuble évier - MEV
| Fourniture, pose et raccordement d’évier en minéral composite | U
| Fourniture et pose d’un meuble sous évier | U
| Mitigeur d'évier | U
6.10.8 | Cuve inox - CI
| Fourniture, pose et raccordement de cuve en inox | U
| Mitigeur mural | U
6.10.9 | Poste d'eau - PE
| Fourniture, pose et raccordement de poste d'eau | U
| Mitigeur mural | U
6.10.10 | Robinet de puisage - ROB | Ens
SOUS-TOTAL PLOMBERIE H.T. EUROS
7 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE VENTILATION
7.1 | DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES | Ens
7.2 | ENTREES D’AIR AUTOREGLABLES
| Entrée d'air autoréglable | U
7.3 | ENTREES D’AIR AUTOREGLABLES MURALES ET ACOUSTIQUES | Ens
7.4 | BOUCHES D'EXTRACTION AUTOREGLABLES
| Débit 30m³/h | U
| Débit 45m³/h | U
| Débit 60m³/h | U
| Débit 90m³/h | U
7.5 | LES RESEAUX D'EXTRACTION
7.5.1 | Réseaux de gaines
Fourniture et pose des réseaux de ventilation en gaines spiralées d'acier galvanisé équipés d’accessoires et de raccords à joint
| Ø125 | ml
| Ø160 | ml
| Ø200 | ml
| Ø250 | ml
| Test de perméabilité des réseaux de ventilation pour justifier de la classe A | Ens
7.5.2 | Piège à sons | U
7.5.3 | Trappes de visite | U
7.6 | CAISSON D'EXTRACTION
| Fourniture, pose et raccordement de caisson d'extraction simple flux compris manchette | Ens
7.7 | SORTIE DE TOITURE | U
7.8 | GRILLE AIR NEUF PLONGEUR | HL
SOUS-TOTAL VENTILATION H.T. EUROS
8 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE
8.1 | DEPOSE DES INSTALLATION EXISTANTES | Ens
8.2 | PRODUCTION D'ENERGIE
8.2.1 | Pompe à chaleur Air / Eau
| Unité extérieure de pompe à chaleur, compris support | Ens
8.2.2 | Unité intérieure
| Taille 16 ballon 230L | Ens
| Disconnecteur | U
| Groupe de sécurité NF | U
8.2.3 | Circuit électrique | Ens
8.2.4 | Circuit frigorifique (compris CDC) | Ens
8.2.5 | Régulation
| Kit bizone | Ens
| Télécommande filaire | U
| Mise en service par technicien agréé | Ens
8.3 | RESEAUX DE CHAUFFAGE
| Réseaux acier électrozingué y compris supportages | ml
| Remplissage réseaux terminaux | Ens
| Vanne de coupure | U
| Purgeur | U
8.4 | CALORIFUGEAGE RESEAU CHAUFFAGE
| Fourniture et pose de calorifuge sur toutes les canalisations circulant en dehors des locaux chauffés et dans les faux-plafond | ml
8.5 | RADIATEURS
| Fourniture, pose et raccordement de radiateurs | U
8.6 | SECHE-SERVIETTES MIXTE
| Fourniture, pose et raccordement de sèche-serviettes mixte | U
8.7 | ROBINET THERMOSTATIQUE - TH | U
SOUS-TOTAL CHAUFFAGE H.T. EUROS
9 | TRAVAUX ANNEXES A LA CHARGE DE CE LOT
9.1 | ETIQUETAGE, ESSAIS, AUTOCONTROLES, FORMATION | Ens
9.2 | GESTION DES DECHETS | Ens
SOUS-TOTAL ANNEXES H.T. EUROS
PRORATA
TOTAL H.T. EUROS
T.V.A. 20,00 %
TOTAL T.T.C. EUROS