## DPGF
SGAMI OUEST Réhabilitation de la base de vie de la base hélicoptère de la sécurité civile du HAVRE
D.P.G.F. - NOVEMBRE 2025
Lot n°10 : Electricité
ART. | DÉSIGNATIONS | U | QUANT | P.U. € | TOTAL H.T €
3 | DESCRIPTION DES INSTALLATIONS COURANT FORT
3.1 | TRAVAUX PRÉPARATOIRES
3.1.1 | Alimentations Électriques de chantier
| Alimentation base vie | U
| Coffret de chantier | U
| Éclairage de chantier | Ens
| Conformité initiale | Ens
3.1.2 | Dépose des installations éxistantes | Ens
3.1.2 | Installations provisoire
| Branchement provisoire | Ens
| TGBT, y compris reprise de câblage et protection électrique | Ens
| Goulotte 1 compartiment | ml
| Prise de courant | U
| Prise RJ45 | U
| Radiateur électrique | U
| Luminaire type 4 | U
Sous Total : TRAVAUX PRÉPARATOIRES
3.2 | BRANCHEMENT AU RESEAU
3.2.1 | Câble U1000 AR2V | ml
Sous Total : BRANCHEMENT AU RESEAU
3.3 | RÉSEAU DE TERRE
3.3.1 | Prise de terre | Ens
3.3.1 | Liaisons équipotentielles | Ens
Sous Total : RÉSEAU DE TERRE
3.4 | TABLEAU ÉLECTRIQUE ET COFFRET DIVISIONNAIRE
3.4.1 | TGBT
3.4.1.1 | Enveloppe | U
3.4.1.2 | Alimentations et protections des installations
| Protectionde tête | U
| Installation existantes (BRVE, Tableau électrique hangar...) | Ens
Installation d'éclairage
| Protection différentielle général : éclairage | U
| Protection modulaire : éclairage | U
Installation prise de courant
| Protection différentielle général : prise de courant | U
| Protection modulaire : prise de courant | U
Installation de chauffage
| Protection : Armoire électrique CVC | U
| Protection : Panneau rayonnant | U
Installation de ventilation
| Protection : Caisson de ventilation | U
Installation de plomberie
| Protection : Sèche-serviette mixte | U
| Protection : Attente éclairage miroir | U
Installation de menuiserie
| Protection : Porte sectionnelle | U
| Protection : Volet roulant | U
Installation de diverse
| Protection : Centrale intrusion | U
| Protection : Centrale incendie | U
| Protection : Centrale KNX | U
| Protection : Interphone | U
| Protection : Onduleur | U
| Protection : Baie informatique | U
3.4.1.3 | Comptage d'énergie
| Compteur d'énergie | U
| Concentrateur | U
| Système de câblage | Ens
Sous Total : TABLEAU ÉLECTRIQUE ET COFFRET DIVISIONNAIRE
3.5 | Onduleur | U
3.6 | Système de ditribution
3.6.1 | Câble et conducteur
3.6.1.1 | U 1000 R2V
Installation - Tableau électrique
| Câblage : Tableau hangar | ml
| Installation - Prise de courant | ml
Installation - Eclairage
| U 1000 R2V 3G1,5 | ml
| U 1000 R2V 5G1,5 | ml
| Installation - Eclairage de sécurité | ml
Installation - Chauffage
| Câblage : Armoire électrique CVC | ml
Installation - Ventilation
| Câblage : Caisson de ventilation | ml
Installation - Plomberie
| Câblage : Sèche-serviette mixte | ml
| Câblage : Attente éclairage miroir | ml
Installation - Menuiserie
| Câblage : Porte sectionnelle | ml
| Câblage : Dispositif d'occultation | ml
Installation - Diverse
| Câblage : Centrale intrusion | ml
| Câblage : Centrale incendie | ml
| Câblage : Centrale KNX | ml
| Câblage : Interphone | ml
| Câblage : Onduleur | ml
| Câblage : Baie informatique | ml
3.6.1.2 | FR-N1 X1G1
Installation - panneaux rayonnant
| FR-N1 X1G1 5G2,5 | ml
| FR-N1 X1G1 5G4 | ml
3.6.1.3 | CR1
| CR1 3G1,5 | ml
| CR1 3G2,5 | ml
3.6.1.4 | Câble cat6a
| 1 x 4 paires | ml
| 2 x 4 paires | ml
3.6.1.5 | SYT
| SYT 1 paire 8/10ème, avec écran | ml
| SYT 2 paires 8/10ème, avec écran | ml
| SYT 3 paires 8/10ème, avec écran | ml
| SYT 1 paire 8/10ème, avec écran, rouge, pour l’incendie | ml
3.6.2 | Mode de pose
3.6.2.1 | Etrier à câbles | Ens
3.6.2.2 | Chemin de câble | ml
3.6.2.3 | Conduit ICTA | ml
3.6.2.4 | Conduit IRL | ml
3.6.2.5 | Goulotte et accessoire | ml
3.6.3 | Boite de connexion | Ens
3.6.4 | Calfeutrement | Ens
Sous Total : Système de ditribution
3.7 | Appareilllages
3.7.1 | Prise de courant
3.7.1.1 | Prise de courant encastré | U
3.7.1.2 | Prise de courant sailli étanche | U
3.7.2 | Commande manuelle
3.7.2.1 | Bouton poussoir | U
3.7.2.2 | Interrupteur SA | U
3.7.2.3 | Interrupteur VV | U
3.7.2.4 | Commande VR | U
3.7.3 | Commande automatique
3.7.3.1 | Détecteur de présence Type 1 | U
3.7.3.2 | Détecteur de présence Type 2 | U
3.7.3.3 | Détecteur de présence Type 3 | U
3.7.3.4 | Détecteur de présence Type 4 | U
3.7.4 | Commande automatique
3.7.4.1 | Coupure électrique | U
3.7.4.2 | Coupure ventilation | U
Sous Total : Appareilllages
3.8 | Eclairage normal
3.8.1 | Luminaire type 1 | U
3.8.2 | Luminaire type 2 | U
3.8.3 | Luminaire type 3 | U
3.8.4 | Luminaire type 4 | U
3.8.5 | Luminaire type 5 | U
3.8.6 | Luminaire type 5d | U
3.8.7 | Luminaire type 6 | U
3.8.7 | Luminaire type 7 | U
Sous Total : Eclairage normal
3.9 | Eclairage de sécurité
3.9.1 | BAES | U
3.9.2 | BAES étanche | U
3.9.7 | BAPI | U
3.9.8 | Télécommande | U
Sous Total : Eclairage de sécurité
3.10 | Chauffage électrique
3.10.1 | Panneaux rayonnant | U
3.10.2 | Régulation | Ens
Sous Total : Chauffage électrique
3.11 | Système KNX
3.11.1 | Centrale | U
3.11.2 | Actionneur de stores | U
3.11.3 | Actionneur d'éclairage extérieur | U
3.11.4 | Interface de bouton poussoir | U
3.11.5 | Station météo | U
Sous total : Système KNX
3.12 | RÉSEAU INFORMATIQUE
3.12.1 | Répartiteur Général
| Baie de brassage | U
| Panneau optique | U
| Panneau de brassage | U
| Passe-cable | U
| Bandeau de prises | U
| Cordons de brassage | U
| Jartières optiques "fibre" | U
| Mise à la terre | U
3.12.2 | Sous Répartiteur
| Coffret de brassage | U
| Panneau optique | U
| Panneau de brassage | U
| Passe-cable | U
| Bandeau de prises | U
| Cordons de brassage | U
| Jartières optiques "fibre" | U
| Mise à la terre | U
3.12.2 | Système de câblage
| Câblage verticale | ml
| Câblage horizontale | ml
3.12.4 | Prise utilisateur | U
3.12.5 | Repère et Recette de l'installation | U
Sous Total : RÉSEAU INFORMATIQUE
3.13 | Système d'interphonie
3.13.1 | Poste intérieur | U
3.13.2 | Système de câblage | Ens
Sous Total : Système d'interphonie
3.14 | Système d'alarme anti-intrusion
3.14.1 | Centrale | U
3.14.2 | Organe de commande et de contrôle | U
3.14.3 | Badges | U
3.14.4 | Diffuseur d'alarme anti-intrusion | U
3.14.5 | Detecteur bi volumétrique | U
3.14.6 | Programmation, Mise en service et formation | Ens
Sous Total : Système d'alarme anti-intrusion
3.15 | SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE
3.15.1 | Equipement d'alarme | U
3.15.2 | Diffuseur Sonore et Visuel d'Alarme Feu | U
3.15.3 | Diffuseur Visuel d'Alarme Feu | U
3.15.4 | Déclencheur manuel | U
3.15.5 | Divers et essais
3.15.5.1 | Essais et Documents | Ens
3.15.5.2 | Mise en service et formation aux utilisateurs | Ens
3.15.6 | DAAF | U
3.15.7 | DAAF chaleur | U
Sous Total : SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE
4 | TRAVAUX ANNEXES À LA CHARGE DE CE LOT
4.1 | CONSUEL | Ens
4.2 | VÉRIFICATIONS | Ens
4.3 | GESTION DES DÉCHETS | Ens
4.4 | DOE | Ens
SOUS-TOTAL : TRAVAUX ANNEXES
TOTAL H.T. EUROS
T.V.A. 20,00 %
TOTAL T.T.C.EUROS