CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME

2/4 RUE SERGE GAINSBOURG

63100 CLERMONT-FERRAND

Marché public de services

Maintenance préventive et corrective des installations techniques des différents sites de la CPAM du Puy-de-Dôme

Marché n° : 2026-002

Marché à procédure adaptée

Annexe 1 à l’Acte d’engagement (A.E.)

Décomposition du prix global et forfaitaire

(D.P.G.F.) -

Bordereau des prix unitaires

(B.P.U.)

Lot n° 1 : Conduite et maintenance des installations techniques

Site Solaris, 2/4 rue du Serge Gainsbourg, 63100 CLERMONT-FERRAND

D.P.G.F.

| Redevance pour maintenance préventive |  |
| --- | --- |
| Montant forfaitaire annuel € HT |  |
| Pompe à chaleur |  |
| Groupe froid |  |
| Ballon tampon |  |
| Circulateur |  |
| Ventilo-convecteurs |  |
| Climatisation |  |
| Disconnecteurs à eau |  |
| Vase d’expansion et maintien de la pression |  |
| Centrales de traitement d’air |  |
| VMC |  |
| Ventilation des conduits |  |
| Systèmes de régulation et GTC SAUTER |  |
| Désenfumage |  |
| Détection CO/NO parking |  |
| Rideau d’air chaud |  |
| Pompes de relevage |  |
| Séparateur d’hydrocarbure |  |
| Poste HT/BT |  |
| Onduleur |  |
| Batteries de condensateur |  |
| Eclairage de sécurité |  |
| Total € HT |  |
| TVA (……..… %) |  |
| Total € TTC |  |

B.P.U.

| Pièces et matériels de remplacement |  |  |
| --- | --- | --- |
| Désignation | PU € HT | PU € TTC |
| Disjoncteur CTA2 |  |  |
| Disjoncteur VMC |  |  |
| Carte électronique cassette |  |  |
| Carte électronique onduleur |  |  |
| Batterie onduleur |  |  |
| Bloc de secours |  |  |
| Motoréducteur CTA6 |  |  |
| Moteur pompe double PAC |  |  |
| Pompe de relevage |  |  |
| Coefficient de vente appliqué sur les pièces et matériels détachés | ………….. % |  |

Taux de TVA : ………..%

| Curage hydrocarbure selon besoin |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Coût forfaitaire € HT |  |  |  |
| TVA (……..… %) |  |  |  |
| Coût forfaitaire € TTC |  |  |  |
| Tarif horaire de main d’œuvre départ d’agence pour intervention |  |  |  |
| Tranches horaires | Coût € HT |  | Coût € TTC |
| Du lundi au vendredi entre 07h00 et 19h00 |  |  |  |
| Du lundi au vendredi entre 19h00 et 07h00 |  |  |  |
| Le samedi entre 07h00 et 19h00 |  |  |  |
| Le samedi entre 19h00 et le dimanche 07h00 |  |  |  |
| Le dimanche entre 07h00 et 19h00 |  |  |  |
| Le dimanche entre 19h00 et le lundi 07h00 |  |  |  |
| Les jours fériés |  |  |  |

Taux de TVA : ………..%

Fait à                                                          , le

Signature du Représentant de l’entreprise

Nom, prénom et qualité du signataire :

Cachet de la société