## DQE
,
,
MAITRE D'OUVRAGE : EPSM
MAITRE D'OEUVRE : Agence Akènes
,
Aménagement des extérieurs & VRD du Centre Pédopsychiatre de Vetraz Monthoux
,
PHASE PRO, en date du 06-02-26
,
DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF - MARCHE LOT 01 VRD & Aménagements extérieurs + PSE 1
,
N°Article | Désignation des ouvrages | Unité | Qté | Prix Unit | Montant
100 | TRAVAUX GENERAUX
101 | Installation de chantier, complémentaire | F | 1 |  | 0
102 | Forfait de chantier / Signalisation / Sécurisation | F | 1 |  | 0
103 | Opérations topographiques / implantations | F | 1 |  | 0
104 | Etudes EXE | F | 1 |  | 0
105 | Etat des lieux - Constat d'huissier | F | 1 |  | 0
106 | Elaboration du PAQ / SOGED / PPSPS | F | 1 |  | 0
107 | Plan de récolement | F | 1 |  | 0
108 | Marquage et piquetage au sol des réseaux existants | F | 1 |  | 0
, |  |  |  | Total H.T.TRAVAUX GENERAUX : | 0
,
200
N°Article | Désignation des ouvrages | Unité | Qté | Prix Unit | Montant
200 | TRAVAUX PREPARATOIRES
201 | Abattage et dessouchage d'arbres, y c. mise en décharge | U | 5 |  | 0
202 | Arrachage d'arbustes | m² | 69 |  | 0
203 | Démolition de caniveau existant | ml | 8 |  | 0
204 | Démolition de regard existant, réseaux divers | U | 8 |  | 0
205 | Démolition de bordures existantes | ml | 72 |  | 0
206 | Démolition de maçonneries diverses | m3 | 37 |  | 0
207 | Démolition de canalisation, tous réseaux compris, tous matériaux compris | ml | 155 |  | 0
208 | Blindage cage métallique cana DN < ou = 400 | ml | 47 |  | 0
209 | Démolition de chaussée en matériaux liés y.c. évacuation
209.1 | Epaisseur maximum : 0,10 m | m3 | 39 |  | 0
210 | Sciage de chaussée | ml | 154 |  | 0
211 | Dépose - repose de mobilier et éléments divers
211.1 | Portillon | U | 1 |  | 0
212 | Dépose et mise en stock de mobilier et éléments divers
212.1 | Pavés pierre naturelle | m² | 34 |  | 0
212.2 | Candélabre | U | 1 |  | 0
212.3 | Clôture | ml | 30 |  | 0
212.4 | portillon | U | 1 |  | 0
213 | Dépose et évacuation de mobilier et éléments divers
213.1 | Candélabre | U | 1 |  | PM
213.2 | Clôture | ml | 30 |  | PM
213.3 | Pavés pierre naturelle | m² | 5 |  | PM
213.4 | Dépose d'enrochement | m3 | 5 |  | 0
213.5 | Coffret tous réseaux | U | 2 |  | 0
214 | Mise à niveau d'ouvrage existant (tous réseaux concernés)
214.1 | Mise à niveau de Regard | U | 7 |  | 0
214.2 | Mise à niveau de regard de branchement ou grille, | U | 5 |  | 0
214.3 | Mise à niveau de tampon | U | 3 |  | 0
, |  |  |  | Total H.T.TRAVAUX PREPARATOIRES : | 0
,
300
N°Article | Désignation des ouvrages | Unité | Qté | Prix Unit | Montant
300 | TRAVAUX DE TERRASSEMENTS
301 | Décapage de la terre végétale yc stockage | m3 | 28 |  | 0
302 | Reprise sur stock de terre végétale yc. mise en œuvre | m3 | 28 |  | 0
303 | Réalisation de fosses de plantation, y c. mise en décharge | m3 | 14 |  | 0
304 | F. et MEO de terre végétale amendée | m3 | 51 |  | 0
305 | Réalisation de modelés paysagers fins | m² | 164 |  | 0
306 | Déblais de terrain 1ère catégorie, y compris évacuation | m3 | 172 |  | 0
306 | Déblais de terrain 1ère catégorie, y compris évacuation Bâtiment | m3 | 35 |  | 0
307 | Déblais de terrain 1ère catégorie et mise en stock | m3 | 16 |  | PM
308 | Plus value pour utilisation d'un engin équipé d'un brise roche | h | 10 |  | PM
309 | Reprise sur stock et mise en œuvre remblais de 1ere catégorie | m3 | 16 |  | PM
310 | Remblais en matière de carrière GNT 20/40 | m3 | 16 |  | 0
310 | Remblais en matière de carrière GNT 20/40 Bâtiment | m3 | 48 |  | 0
311 | Réalisation de tranchée drainante, y compris raccordement - suivant étude Géotech | ml | 20 |  | PM
312 | Essai de chargement à la plaque | U | 5 |  | 0 | 0
, |  |  |  | Total H.T.TRAVAUX DE TERRASSEMENTS : | 0
,
400
N°Article | Désignation des ouvrages | Unité | Qté | Prix Unit | Montant
400 | TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET D'EAUX PLUVIALES
401 | Déblais en tranchée <=3,00m | m3 | 159 |  | 0
402 | Fourniture et MOE de gravelette 5/15 en enrobage de canalisation | m3 | 44 |  | 0
403 | Remblaiement de tranchée en matériaux en place extraits | m3 | 119 |  | 0
404 | Evacuation à la décharge de déblais excédentaires | m3 | 44 |  | 0
405 | F. et Pose de Grillage avertisseur | ml | 129 |  | 0
406 | Sujétions croisement ouvrages Ø<=0,50m | U | 10 |  | 0
407 | F & Pose Canalisation PP CR8 Ø160mm | ml | 45 |  | 0
408 | F & Pose Canalisation PP CR8 Ø125mm | ml | 85 |  | 0
409 | F & Pose de regard circulaire Ø800 EP prof. < = 1,50m | U | 2 |  | 0
410 | F et Pose de dispo. de fermeture tampon fonte - 250KN regard circulaire | U | 2 |  | 0
411 | F & Pose de caniveau
411.1 | DN 150 - grille fonte - D400 | ml | 20 |  | 0
412 | Contrôle qualité
412.1 | Hydrocurage de canalisation | F | 1 |  | 0
412.2 | Inspection caméras des réseaux et regards | F | 1 |  | 0
412.3 | Tests d'étanchéïté des regards et réseaux | F | 1 |  | 0
413 | Fourniture et pose de regard
413.1 | 40 x 40, y compris tampon fonte correspondant, 250 KN | U | 4 |  | 0
, |  |  |  | Total H.T.TRAVAUX ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES : | 0
,
500
N°Article | Désignation des ouvrages | Unité | Qté | Prix Unit | Montant
500 | TRAVAUX D'EAU POTABLE
405 | F. et Pose de Grillage avertisseur | ml | 11 |  | 0
401 | Déblais en tranchée <=3,00m | m3 | 16 |  | 0
501 | Fourniture et mise en œuvre de sable 0/2 d'enrobage | m3 | 4 |  | 0
403 | Remblaiement de tranchée en matériaux en place extraits | m3 | 13 |  | 0
502 | Fourniture et pose de canalisation PEHD DN25 - PN16 | ml | 11 |  | 0
503 | Fourniture et pose TPC Ø90 Bleu | ml | 11 |  | 0
504 | Piquage sur réseau existant, y c. carottage, raccordement de branchement | F | 1 |  | 0
413 | Fourniture et pose de regard
413.1 | 40 x 40, y compris tampon fonte correspondant, 250 KN | U | 1 |  | 0
, |  |  |  | Total H.T.TRAVAUX EAU POTABLE : | 0
,
600
N°Article | Désignation des ouvrages | Unité | Qté | Prix Unit | Montant
600 | TRAVAUX RESEAUX SECS
601 | Tranchée yc remblaiement avec matériaux du site | ml | 123 |  | 0
602 | Fourniture et pose d'un TPC, yc lit de pose, enrobage et grillage avertisseur
602.1 | TPC Ø110 | ml | 61 |  | 0
602.2 | TPC Ø160 | ml | 60 |  | 0
602.3 | TPC Ø40 | ml | 4 |  | 0
603 | P.V. /assise/protection pour croisement de réseau DN< ou = 0,50m | U | 3 |  | 0
604 | F et P Câble, souterrain 2x6 mm² cuivre | ml | 123 |  | 0
605 | Fourniture et pose d'un regard
605.1 | Yc tampon fonte carré 250KN, 40*40 | U | 8 |  | 0
606 | F & P de réhausse 1000*1000, pour cablage au droit du bâtiment ELEC/FT/IRVE/SIGNA/Cand, ycp géotextile | U | 4 |  | 0
607 | F & P d'un tampon fonte, correspondant à la réhausse, 250KN | U | 1 |  | 0
608 | Fourniture et MOE de gravelette 5/15 pour remplissage puits perdu | m3 | 2 |  | 0
609 | F et Pose de coffret Gaz & Electrique, ycp massif de fondation
609.1 | Coffret gaz | U | 1 |  | 0
609.2 | Coffret électrique | U | 1 |  | 0
, |  |  |  | VI- Total H.T.TRAVAUX D'ELECTRICITE : | 0
,
700
N°Article | Désignation des ouvrages | Unité | Qté | Prix Unit | Montant
700 | REVETEMENTS / MACONNERIES
701 | Réglage et compactage de l'arase de terrassement | m² | 606 |  | 0
702 | F et MEO de Géotextile | m² | 606 |  | 0
703 | F et MOE de GNT 0/63 | m3 | 180 |  | 0
704 | F et MOE de GNT 0/63 recyclée pour couche de forme | m3 | 180 |  | PM
705 | F. et MOE de GNT 0/31,5
705.1 | Revêtements hors voirie, ep = 0,10m | m3 | 65 |  | 0
705.2 | Revêtements épaulement voirie, ep = 0,10m | m3 | 4 |  | 0
706 | F. et MOE de GB3 0/14
706.1 | Revêtements épaulement voirie, ep = 0,08m | T | 3 |  | 0
707 | F. et MOE de BBSG 0/10
707.1 | Revêtement hors voirie, ep = 0,06m | T | 50 |  | 0
707.2 | Revêtements épaulement voirie, ep = 0,06m | T | 2 |  | 0
707.3 | Revêtements parking, ep = 0,08m | T | 35 |  | 0
708 | PV pour grenaillage BBSG au poste 707,1 | m² | 49 |  | 0
709 | Collage de lèvre | ml | 103 |  | 0
710 | Fourniture et mise en œuvre de béton architecturé
710.1 | Béton désactivé
710.1.1 | Epaisseur 12 cm | m² | 49 |  | 0
711 | Mise en œuvre de dallage / pavage sur dalle béton armé
711.1 | Pavé pierre naturelle type porphyre, 15 x 15 x 15, y compris reprise sur stock | ml | 85 |  | 0
712 | Fourniture et mise en œuvre de gravier / galets yc géotextile
712.1 | Graviers roulés d'Arve 10/12, ép. 7cm | m² | 18 |  | 0
713 | Fourniture et Mise en œuvre de stabilisé lié | m² | 51 |  | 0
714 | Fourniture et pose de bordures et voliges
714.1 | Type P1 en béton | ml | 90 |  | 0
714.2 | Type T2 en béton, en ligne | ml | 42 |  | 0
714.3 | Type T2 en béton, en courbe, selon le plan | ml | 10 |  | 0
714.4 | Type Pavés Pierre naturelle 15x15x15 cm, porphyre | ml | 82 |  | PM
715 | Réalisation de mur de soutènement en gabion (yc semelle / assise en grave et drainage arrière)
715.1 | Largeur 50 cm, Hteur vue : 1,00 m | ml | 5 |  | 0
715.2 | Largeur 100 cm, Hteur vue : 0,50 m | ml | 5 |  | 0
716 | Réalisation de mur (yc semelle et drainage arrière)
716.1 | F & Pose d'un mur préfabriqué en L ; H=1,50m | ml | 2 |  | 0
717 | Marquage type pépite | m² | 5 |  | 0
718 | Fourniture et mise en œuvre de peinture linéaire et surfacique
718.1 | Ligne blanche, largeur 2U (u=5cm) | ml | 50 |  | 0
718.2 | Marquage blanc surfacique | m² | 4 |  | 0
719 | Bande de guidage : Par F. et MeO de dalles rainurées, 50 x 25 x 4 cm, profondeur des nervures : 5 mm | ml | 51 |  | PM
720 | F et pose de panneau de signalisation / panonceau (panneau + support)
720.1 | Panneau de signalisation B6d+pannonceau M6h (PMR) | U | 2 |  | 0
, |  |  |  | Total H.T. REVETEMENTS / MACONNERIES: | 0
,
800
N°Article | Désignation des ouvrages | Unité | Qté | Prix Unit | Montant
800 | MOBILIERS
801 | Fourniture et pose de garde-corps type I | ml | 2 |  | PM
802 | Fourniture et pose d'arceaux vélos | U | 1 |  | 0
803 | Fourniture et pose de clôture
803.1 | Rigide, conforme à l'existant | ml | 22 |  | 0
803.2 | Rigide, conforme à l'existant - répondant aux normes garde corps | ml | 3 |  | 0
804 | Fourniture et pose d'un mât aiguille, hauteur 6 m, ycp massif | U | 1 |  | 0
805 | Fourniture et pose d'un portillon, largeur 2,20m | U | 1 |  | 0
, |  |  |  | Total H.T. MOBILIERS : | 0
,
900
N°Article | Désignation des ouvrages | Unité | Qté | Prix Unit | Montant
900 | ESPACES VERTS
901 | Préparation de sol | m² | 227 |  | 0
902 | Fourniture et plantation de massif de graminées et vivaces | m² | 32 |  | 0
903 | Fourniture et mise en œuvre d'une toile de paillage, biodégradable type jute | m² | 64 |  | 0
904 | Fourniture et plantation d'arbres petit développement (cépées)
904.1 | en 200/250, 3-4 troncs, 3xTrp, MG | U | 1 |  | 0
905 | Fourniture et plantation d'arbres tige
905.1 | en 20/25, Tige fléchée, 3-4xTrp, MG | U | 2 |  | 0
906 | Fourniture et mise en place d'un tuteurage
906.1 | unipode | U | 2 |  | 0
906.2 | bipode | U | 2 |  | 0
907 | Fourniture et mise en œuvre d'un engazonnement
907.1 | type prairie fleuries | m² | 162 |  | 0
908 | Fourniture et plantation d'une haie vive, largeur 1,20m | ml | 26 |  | 0
909 | Fourniture et mise en œuvre de paillage
909.1 | type paille de chanvre ou miscanthus | m² | 32 |  | 0
, |  |  |  | Total H.T. ESPACES VERTS: | 0
,
N°Article | Désignation des ouvrages | Unité | Qté | Prix Unit | Montant
1000 | PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES
1001 | PSE 1 : TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET D'EAUX PLUVIALES - Exutoire Sud-Ouest
401 | Déblais en tranchée <=3,00m | m3 | 76 |  | 0
402 | Fourniture et MOE de gravelette 5/15 en enrobage de canalisation | m3 | 9 |  | 0
403 | Remblaiement de tranchée en matériaux en place extraits | m3 | 68 |  | 0
404 | Evacuation à la décharge de déblais excédentaires | m3 | 9 |  | 0
405 | F. et Pose de Grillage avertisseur | ml | 43 |  | 0
406 | Sujétions croisement ouvrages Ø<=0,50m | U | 4 |  | 0
407 | F & Pose Canalisation PP CR8 Ø160mm | ml | 35 |  | 0
408 | F & Pose Canalisation PP CR8 Ø125mm | ml | 8 |  | 0
409 | F & Pose de regard circulaire Ø800 EP prof. < = 1,50m | U | 1 |  | 0
410 | F et Pose de dispo. de fermeture tampon fonte - 250KN regard circulaire | U | 1 |  | 0
413 | Fourniture et pose de regard
413.1 | 40 x 40, y compris tampon fonte correspondant, 250 KN | U | 3 |  | 0
, |  |  |  | Total H.T.PSE 1 : | 0
,
,
,
, | RECAPITULATIF
,
, | MARCHE DE TRAVAUX
,
100 | TRAVAUX GENERAUX |  |  |  | 0
200 | TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  | 0
300 | TRAVAUX DE TERRASSEMENTS |  |  |  | 0
400 | TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET D'EAUX PLUVIALES |  |  |  | 0
500 | TRAVAUX D'EAU POTABLE |  |  |  | 0
600 | TRAVAUX RESEAUX SECS |  |  |  | 0
700 | REVETEMENTS / MACONNERIES |  |  |  | 0
800 | MOBILIERS |  |  |  | 0
900 | ESPACES VERTS |  |  |  | 0
,
, |  |  |  | Total H.T. hors Options | 0
, |  |  |  | TVA 20% | 0
, |  |  |  | Total T.T.C. Hors Options | 0
, | PSE 1 - reprise des EU & EP à l'exutoire, au Sud Ouest
,
100 | TRAVAUX GENERAUX |  |  |  | 0
200 | TRAVAUX PREPARATOIRES
300 | TRAVAUX DE TERRASSEMENTS
400 | TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET D'EAUX PLUVIALES |  |  |  | 0
500 | TRAVAUX D'EAU POTABLE
600 | TRAVAUX RESEAUX SECS
700 | REVETEMENTS / MACONNERIES
800 | MOBILIERS
900 | ESPACES VERTS
,
, |  |  |  | Total H.T. hors Options | 0
, |  |  |  | TVA 20% | 0
, |  |  |  | Total T.T.C. Hors Options | 0