## DPGF LOT 14 CVS
LE PRESENT CADRE DPGF EST DONNE A TITRE INDICATIF LES SOUMISSIONNAIRES SONT RTENUS D EN VERIFIER LES METREES , QUANTITES et EVENTUELLES PRESTATIONS MANQUANTES
RECAPITULATIF PRIX LOT 14 CVS
SOUS-TOTAL Chap 01 à 04 - GENERALITES |  |  |  | 0
SOUS-TOTAL Chap 05 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES |  |  |  | 0
SOUS-TOTAL CHAP 07 DESCRIPTIONS CHAUFFAGE |  |  |  | 0
SOUS -TOTAL 08 TRAVAUX CLIMATISATION LOCAL VDI |  |  |  | 0
SOUS -TOTAL 10. VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE SIMPLE FLUX |  |  |  | 0
SOUS-TOTAL Chap 10 PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  | 0
SOUS-TOTAL Chap 11 PATAUGEOIRE |  |  |  | 0
Montant total BASE LOT 14CVS Euros HT |  |  |  | 0
TVA 20 % |  |  |  | 0
Montant total BASE LOT 18 CVS Euros TTC |  |  |  | 0
DETAIL PRIX LOT 14 CVS- | U | Qté | Qté | P.U | P.T
01. GENERALITES | ens | 1 | 1 |  | 0
PM bien intégrer les prestations relatives à la plateforme detravail 01.09 CCTP |  |  |  |  | 0
PM bien intégrer les études et plans EXE (à charges des entreprises)
02. LIMITE DES PRESTATIONS | PM |  |  |  | 0
03. HYPOTHESES/DONNEES DE BASES RETENUES | PM |  |  |  | 0
04. ETAT DES LIEUX et DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX | PM |  |  |  | 0
SOUS-TOTAL Chap 01 à 04 - GENERALITES |  |  |  | 0
05. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AU CHANTIER | ens | 1 | 1 |  | 0
05.01. MOYEN DE LEVAGE ET MANUTENTION | ens | 1 | 1 |  | 0
05.02. TRAVAUX EN SITE OCCUPE | ens | 1 | 1 |  | 0
05.03. PROTECTION DES OUVRAGES CONSERVES | ens | 1 | 1 |  | 0
05.04. EVACUATION DES DEBLAIS | ens | 1 | 1 |  | 0
05.05. NETTOYAGE JOURNALIER | ens | 1 | 1 |  | 0
SOUS-TOTAL Chap 05 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES |  |  |  | 0
06. TRAVAUX DEPOSE/EVACUATION/ REINSTALLATION EQUIPEMENTS EXISTANTS | ens | 1 | 1 |  | 0
06.01. TRAVAUX DE DEPOSE ET/OU DE DEPLACEMENT | ens | 1 | 1 |  | 0
06.02. PRESTATIONS DIVERSES LIEES AUX TRAVAUX DE DEPOSE ET/OU DE DEPLACEMENT | ens | 1 | 1 |  | 0
SOUS-TOTAL Chap 05 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES |  |  |  | 0
07. TRAVAUX DE CHAUFFAGE | U | Qté | Qté | P.U | P.T
07.01. PRODUCTION DE LA CHALEUR
RAS selon CCTP sauf |  |  | 0 |  | 0
prestations de déplacement et adaptation hydraulique de l'echangeur ECS et panoplie hydraulique primaire ECS pour craéation ouverture et porte acces chaufferie depuis exterieur | ens | 1 | 1 |  | 0
0
07.02. PRODUCTION ECS |  |  | 0
RAS selon CCTP sauf |  |  | 0 |  | 0
prestations de déplacement et adaptation hydraulique pour desserte ECS de la pataugeoire | ens | 1 | 1 |  | 0
0
07.03. CIRCUITS / POMPES DE CIRCULATION |  |  | 0
RAS | S.O |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
07.04. COMPTEURS CALORIFIQUES | S.O |  |  |  | 0
07.05. RADIATEURS A EAU CHAUDE LISSE SANS AILETTES |  |  | 0 |  | 0
radiateurs eau chaude 80/60)c suivant CCTP plan |  |  | 0 |  | 0
0
radiateurs existants à déposer et à évacuer compris canalisations et robinetteries |  |  |  |  | 0
RdC | ens | 4 | 4 |  | 0
R+1 | ens | 2 | 2 |  | 0
MEZZANINE R+2 | ens | 2 | 2
radiateurs existants à déposer et à réposer |  |  |  |  | 0
RdC | ens | 3 | 3 |  | 0
R+1 | ens | 2 | 2
radiateurs existants à déplacer |  |  |  |  | 0
RdC | ens | 4 | 4 |  | 0
R+1 | ens | 5 | 5
radiateurs existants à décaler (pose ITI) |  |  |  |  | 0
RdC | ens | 3 | 3 |  | 0
R+1 | ens | 8 | 8
MEZZANINE R+2 | ens | 2 | 2
radiateurs neufs |  |  |  |  | 0
RdC dont 1 séche serviette | ens | 10 | 10
R+1 | ens | 4 | 4 |  | 0
MEZZANINE R+2 | ens | 2 | 2
|  |  | 0 |  | 0
EQUIPEMENTS PAR RADIATEUR NEUF : Chaque radiateur neuf ou chaque radiateur réinstallé recevra les équipements neufs suivants : un jeu de consoles ou supports - type : console rigide les fixations murales de type rappel à ressort sont proscrites un té de réglage micrométrique étanche un purgeur d'air à clef un robinet thermostatique à double réglage micrométrique, avec différentiel inférieur à 0,5° C un robinet de vidange à boisseau avec bouchon et chaînette | ens | 16 | 16 |  | 0
PRESTATIONS PAR RADIATEURS EXISTANTS : Les radiateurs existants réutilisés seront déposés, désemboués, réinstallés à leur place ou déplacés en fonction du nouvel aménagement La robinetterie des radiateurs existants sera reinstallées ,les supports existants seront reutilisés autant que possible sinon remplacés | ens | 46 | 46 |  | 0
PRESTATIONS PAR RADIATEURS EXISTANTS : |  |  | 0 |  | 0
Les radiateurs existants réutilisés seront déposés, désemboués, réinstallés à leur place ou |  |  | 0 |  | 0
déplacés en fonction du nouvel aménagement | ens | 51 | 51
La robinetterie des radiateurs existants sera reinstallées ,les supports existants |  |  | 0 |  | 0
seront reutilisés autant que possible sinon remplacés |  |  | 0 |  | 0
0
0
07.06. CANALISATIONS DE DISTRIBUTION CHAUFFAGE |  |  | 0 |  | 0
* tube acier noir - "eau de chauffage" |  |  | 0 |  | 0
DN 15 | ml | 230 | 230 |  | 0
DN 20 | ml | 43 | 43 |  | 0
DN 25 | ml | 35 | 35 |  | 0
DN 32 | ml | 12 | 12 |  | 0
DN 40 | ml | 10 | 10 |  | 0
DN 50 | ml | 25 | 25 |  | 0
raccords, colliers, ingrédients, petites fournitures et toutes sujétions nécessaires à la mise en œuvre des distributions. | ens | 1 | 1 |  | 0
07.07. CALORIFUGE DES CANALISATIONS |  |  |  |  | 0
reseaux dans LT ,exterieurs avec protection tôle isoxale | ens | 1 | 1 |  | 0
reseaux dans plafonds avec protection PVC | ens | 1 | 1 |  | 0
07.08. PROTECTION DES CANALISATIONS | ens | 1 | 1
07.08. ROBINETTERIES |  |  |  |  | 0
* vannes d'isolement |  |  |  |  | 0
DN 20 | u | 8 | 20 |  | 0
DN 25 | u | 6 | 15 |  | 0
DN 40 | u | 4 | 15 |  | 0
DN 50 | u | 2 | 16 |  | 0
* vanne de réglage hydraulique |  |  |  |  | 0
DN 20 | u | 8 | 10 |  | 0
DN 25 | u | 6 | 7.5 |  | 0
DN 40 | u | 4 | 7.5 |  | 0
DN 50 | u | 2 | 8 |  | 0
07.10. RINÇAGE / MISE EN SERVICE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE | ens | 1 | 1 |  | 0
07.11. EQUILIBRAGE HYDRAULIQUE DES INSTALLATIONS | ens | 1 | 1
07.12. PERCEMENTS, RESERVATIONS ET SCELLEMENTS | ens | 1 | 1 |  | 0
SOUS-TOTAL CHAP 07 DESCRIPTIONS CHAUFFAGE |  |  |  | 0
08. TRAVAUX CLIMATISATION LOCAL VDI | U | Qte | Qte | PU | PT
0
1 Installation mono split 2 Kw FROID pour le local VDI composée de |  |  |  |  | 0
Unité Extérieure Smart RZAG35A installée au sol contre la façade | ens | 1 | 1 |  | 0
Unité intérieure CONSOLE MURALE | ens | 1 | 1 |  | 0
Acc facçade FFQ FXZQ Blanche | ens | 1 | 1 |  | 0
compris Pompes de relevage des condensats de chaque unité unitaire | ens | 1 | 1 |  | 0
compris Télécommande Madoka Blanche BRC1H52W | ens | 1 | 1 |  | 0
Forfait MES VRV + ext garantie M.O 2 ans | ens | 1 | 1 |  | 0
Liaisons frigorifiques en tube cuivre qualité frigorifique compris isolant ép.13mm | ens | 1 | 1 |  | 0
Bus de communication | ens | 1 | 1 |  | 0
Raccordements électriques des équipements CVC | ens | 1 | 1 |  | 0
0
RACCORDEMENTS ELECTRIQUES | ens | 1 | 1 |  | 0
0
SOUS -TOTAL 08 TRAVAUX CLIMATISATION LOCAL VDI |  |  |  | 0
09. VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE SIMPLE FLUX | U | Qte | Qte | PU | PT
RdC Zone Buanderie/vestiaire personnel... |  |  |  |  | 0
bouche d'entrée d'air autoéglable 30 à0 45 m3/h | u | 4 | 4 |  | 0
bouche d'extraction d'air autoréglable marque ATLANTIC ou équivalent |  |  | 0 |  | 0
45 m3/h | u | 3 | 3 |  | 0 | 135
60 m3/h | u | 3 | 3 |  | 0 | 180
90 m3/h | u | 1 | 1 |  | 0 | 90
système de transfert d'air selon CCTP | ens | 2
caisson d'extraction VMC 315 m3/h en lieu et place caisson exitant au RdC | ens | 1 | 1 |  | 0
piège à sons sur aspiration et sur rejet d'air Ø 160 | ens | 2 | 2 |  | 0
rejet d'air en façade existant | ens | 1 | 1 |  | 0
Gaines souples isophonique Ø 125 | ml | 14 | 14 |  | 0
Gaines en tôle d'acier galvanisée circulaire Ø 125 | ml | 12 | 12 |  | 0
Gaines en tôle d'acier galvanisée circulaire Ø 160 | ml | 10 | 10 |  | 0
Gaines en tôle d'acier galvanisée circulaire Ø 200 | ml | 8 | 8 |  | 0
clapet coupe feu 2 heures Ø 125 | ens | 1 | 1 |  | 0
clapet coupe feu 2 heures Ø 160 | ens | 1 | 1 |  | 0
raccordements électrique | ens | 1 | 1 |  | 0
disconnecteur de sécurité du travailleur | u | 1 | 1 |  | 0
RdC autres que Zone Buanderie/vestiaire personnel... |  |  |  |  | 0
bouche d'entrée d'air autoéglable ( non dessinées ) mais bien à prévoir 30à0 45 m3/h | u | 21 | 21 |  | 0
bouche d'extraction d'air autoréglable marque ATLANTIC ou équivalent |  |  | 0 |  | 0
30 m3/h | u | 1 | 1 |  | 0 | 30
45 m3/h | u | 2 | 2 |  | 0 | 90
60 m3/h | u | 2 | 2 |  | 0 | 120
90 m3/h | u | 2 | 2 |  | 0 | 180
110 m3/h + module MR | u | 4 | 4 |  | 0 | 440
0
0
système de transfert d'air selon CCTP | ens | 3 | 3
caisson d'extraction VMC 860 m3/h plafond bureau 5 | ens | 1 | 1 |  | 0
piège à sons sur aspiration et sur rejet d'air Ø 315 | ens | 1 | 1 |  | 0
rejet d'air en façade en toiture Ø 315 | ens | 1 | 1 |  | 0
Gaines souples isophonique Ø 125 | ml | 15 | 15 |  | 0
Gaines en tôle d'acier galvanisée circulaire Ø 125 | ml | 15 | 15 |  | 0
Gaines en tôle d'acier galvanisée circulaire Ø 160 | ml | 10 | 10 |  | 0
Gaines en tôle d'acier galvanisée circulaire Ø 200 | ml | 8 | 8 |  | 0
Gaines en tôle d'acier galvanisée circulaire Ø 250 | ml | 15 | 15 |  | 0
Gaines en tôle d'acier galvanisée circulaire Ø 315 | ml | 8 | 8 |  | 0
piège à sons au droit traversées cloison/parois Ø 160 | ens | 1 | 1 |  | 0
clapet coupe feu 2 heures Ø 125 | ens | 1 | 1 |  | 0
clapet coupe feu 2 heures Ø 160 | ens | 1 | 1 |  | 0
raccordements électrique | ens | 1 | 1 |  | 0
disconnecteur de sécurité du travailleur | u | 1 | 1 |  | 0
R+1 et R+2 (mezzanine) |  |  |  |  | 0
bouche d'entrée d'air autoéglable 30 à 45 m3/h | u | 31 | 31 |  | 0
bouche d'extraction d'air autoréglable marque ATLANTIC ou équivalent |  |  | 0 |  | 0
30 m3/h | u |  | 0 |  | 0 | 0
45 m3/h | u | 4 | 4 |  | 0 | 180
60 m3/h | u | 1 | 1 |  | 0 | 60
90 m3/h | u |  | 0 |  | 0 | 0
100 m3/h + module MR | u | 2 | 2 |  | 0 | 220
150 m3/h + module MR | u | 4 | 4 |  | 0 | 600
Grille de reprise circulation 435 m3/h +registre de réglage | ens | 1 | 1 |  |  | 434
0
système de transfert d'air selon CCTP | ens | 10 | 10
caisson d'extraction VMC 1 500 m3/h plafond bureau 5 | ens | 1 | 1 |  | 0
piège à sons sur aspiration et sur rejet d'air Ø 315 | ens | 1 | 1 |  | 0
rejet d'air en façade en toiture Ø 315 | ens | 1 | 1 |  | 0
Gaines souples isophonique Ø 125 | ml | 15 | 15 |  | 0
Gaines en tôle d'acier galvanisée circulaire Ø 125 | ml | 15 | 15 |  | 0
Gaines en tôle d'acier galvanisée circulaire Ø 160 | ml | 10 | 10 |  | 0
Gaines en tôle d'acier galvanisée circulaire Ø 200 | ml | 8 | 8 |  | 0
Gaines en tôle d'acier galvanisée circulaire Ø 250 | ml | 15 | 15 |  | 0
Gaines en tôle d'acier galvanisée circulaire Ø 315 | ml | 8 | 8 |  | 0
piège à sons au droit traversées cloison/parois Ø 200 | ens | 1 | 1 |  | 0
piège à sons au droit traversées cloison/parois Ø 250 | ens | 1 | 1 |  | 0
piège à sons au droit traversées cloison/parois Ø 315 | ens | 1 | 1 |  | 0
raccordements électrique | ens | 1 | 1 |  | 0
disconnecteur de sécurité du travailleur | u | 1 | 1 |  | 0
0
Local menage |  |  |  |  | 0
bouche d'extraction d'air autoréglable marque ATLANTIC ou équivalent |  |  | 0 |  | 0
60 m3/h | u | 1 | 1 |  | 0 | 60
0
caisson d'extraction type extracteur de gaine 60 m3/h | ens | 1 | 1 |  | 0
piège à sons sur aspiration et sur rejet d'air Ø 315 | ens | 1 | 1 |  | 0
Grille de rejet d'air en façade Ø 160 compris carottage façade | ens | 1 | 1 |  | 0
Gaines souples isophonique Ø 125 | ml | 2 | 2 |  | 0
Gaines en tôle d'acier galvanisée circulaire Ø 125 | ml | 4 | 4 |  | 0
raccordements électrique | ens | 1 | 1 |  | 0
disconnecteur de sécurité du travailleur | u | 1 | 1 |  | 0
SOUS -TOTAL 10. VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE SIMPLE FLUX |  |  |  | 0
10. TRAVAUX PROJETES DE PLOMBERIE SANITAIRE | U | Qté | Qté | P.U | P.T
10.01. LES COLLECTEURS INTERIEURS EU JUSQU’AUX REGARDS EXTERIEURS
collecteurs en dallage
fourniture et pose y compris tranchées |  | HL | HL
plan d'implantation/localisationistaion (Tracés/DN/Fd à la charge du présent lot…) | ens | 1 | 1 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
canalisations |  |  | 0 |  | 0
10.02. VENTILATIONS PRIMAIRES |  |  | 0 |  | 0
tuyaux PVC eaux usées DN 100 | ml | 25 | 25 |  | 0
sortie VP hors toiture Chapeau de ventilation | u | 2 | 2 |  | 0
Clapet aerateurs | u | 9 | 9 |  | 0
toutes sujétions de mise en œuvre suivant les exigences définies au CCTP | ens | 1 | 1
0
10.03. LES ECOULEMENTS DES APPAREILS SANITAIRES |  |  | 0 |  | 0
eaux usées DN 32 | ml | 26 | 26 |  | 0
eaux usées DN 40 | ml | 25 | 25 |  | 0
eaux usées DN 50 | ml | 36 | 36 |  | 0
eaux usées DN 75 | ml | 17 | 17 |  | 0
eaux usées DN 100 | ml | 65 | 65 |  | 0
eaux usées DN 125 | ml | 8 | 8 |  | 0
* y compris raccordement sur la chute eaux usées existantes et |  |  | 0 |  | 0
toutes sujétions de mise en œuvre suivant les exigences définies |  |  | 0 |  | 0
au CCTP | ens | 1 | 1 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
10.04.DISTRIBUTION DE L’EAU FROIDE |  |  | 0 |  | 0
0
DN 15 | u | 65 | 65 |  | 0
DN 20 | u | 47 | 47 |  | 0
DN 25 | u | 15 | 15 |  | 0
DN 32 | u | 20 | 20 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
Equipements |  |  | 0 |  | 0
* vannes d'arrêt |  |  | 0 |  | 0
DN 15 | u | 12 | 12 |  | 0
DN 20 | u | 3 | 3 |  | 0
DN 25 | u | 2 | 2 |  | 0
DN 32 | u | 2 | 2 |  | 0
| ml | 2 | 2 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
11.12. PRODUCTION ECS DECENTRALISES |  |  | 0 |  | 0
ensemble chauffe-eau 50 litres | ens | 2 | 2
0
11.13.DISTRIBUTION DE L'EAU CHAUDE |  |  | 0 |  | 0
Tube cuivre EF/t ECS /Bouclage ECS |  |  | 0 |  | 0
DN 15 | u | 42 | 42 |  | 0
DN 20 | u | 32 | 32 |  | 0
DN 25 | u | 11 | 11 |  | 0
DN 32 | u | 15 | 15 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
Equipements |  |  | 0 |  | 0
* vannes d'arrêt |  |  | 0 |  | 0
DN 15 | u | 5 | 5 |  | 0
DN 20 | u | 2 | 2 |  | 0
DN 25 | u | 1 | 1 |  | 0
DN 32 | u | 1 | 1 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
10.06. CALORIFUGE DES CANALISATIONS EF –ECS ET BOUCLAGE ECS |  |  | 0 |  | 0
ensemble complet suivant CCTP | ens | 1 | 1 |  | 0
EAU FROIDE : - Épaisseur : 19 mm quel que soit le diamètre - Épaisseur : 30 mm pour les canalisations proches de sources de chaleur (réseaux chauffage, ECS ou éclairages…) | ens | 1 | 1 |  | 0
EAU CHAUDE SANITAIRE et BOUCLAGE ECS : - Épaisseur : 19 mm pour Ø ext < 60 mm - Épaisseur : 30 mm pour Ø ext ≥ 60 mm | ens | 1 | 1 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
10.07. MAINTIEN HORS GEL |  |  | 0 |  | 0
comptage EF selon CCTP | ens | 1 | 1 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
10.08. ROBINETTERIES | ens | 1 | 1
|  |  | 0 |  | 0
10.09 PROTECTION DES CANALISATIONS ET PARTIES METALLIQUES |  |  | 0 |  | 0
ensemble complet suivant CCTP | ens | 1 | 1 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
10,10, APPAREILS SANITAIRES |  |  | 0 |  | 0
Conbinaison de WC suspendu modèle wc Enfant + bati support + reservoir encastré | ens | 1 | 1 |  | 0
Conbinaison de WC suspendu modèle long + bati support + reservoir encastré | ens | 3 | 3 |  | 0
Conbinaison de Wcau sol wc Enfant + reservoir attenant | ens | 1 | 1 |  | 0
Conbinaison de WC sol + reservoir attenant | ens | 1 | 1 |  | 0
ensemble de douche compris receveur extra plat 120 x 90 cm | ens | 1 | 1 |  | 0
Plan moulé 2 vasque environ 110 cm | ens | 1 | 1 |  | 0
Lavabo PMR suspendu complet | ens | 3 | 3 |  | 0
Lave-mains PMR complet | ens | 5 | 5 |  | 0
Vidoir complet selon CCTP | ens | 1 | 1 |  | 0
Bac en gré complet selon CCTP | ens | 2 | 2 |  | 0
robinet de puisage | ens | 1 | 1 |  | 0
10.09.11. ATTENTE(S) POUR MEUBLE CUISINE : |  |  | 0 |  | 0
suivant CCTP | ens | 2 | 2 |  | 0
10.09.11. ATTENTE(S) BUANDERIE : |  |  | 0 |  | 0
suivant CCTP | ens | 4 | 4 |  | 0
10.09.12. ATTENTE(S) MALV et MALL |  |  | 0 |  | 0
suivant CCTP | ens | 2 | 2 |  | 0
10.09.14. ATTENTE(S) POINT D EAU DANS PLACARD DES BUREAUX ETAGE :
suivant CCTP | ens | 8 | 8 |  | 0
10.09.12. ACCESSOIRES DE TOILETTES |  |  | 0 |  | 0
suivant CCTP |  |  | 0 |  | 0
barre de maintien fixe WC 135° | u | 6 | 6 |  | 0
barre de maintien relevable WC 135° | u | 6 | 6 |  | 0
barre de maintien douche | u | 1 | 1 |  | 0
chaise de docuhe relevable | u | 1 | 1 |  | 0
0
10.11 RINÇAGE /NETTOYAGE ET DESINFECTION DES RESEAUX EF -ECS |  |  | 0 |  | 0
ense mble complet suivant les exigences du CCTP | ens | 1 | 1 |  | 0
10.12. PERCEMENTS, RESERVATIONS ET SCELLEMENTS | ens | 1 | 1 |  | 0
SOUS-TOTAL Chap 10 PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  | 0
11. PATAUGEOIRE
11.02. REMPLISSAGE EAU MITIGEE /VIDANGE PATAUGEOIRE
ensemble complet selon CCTP et principe existant ..
compris fourniture et pose vanne motorisée sur rejet ..
11.03. RENOUVELLEMENT DE L AIR DE LA PATAUGEOIRE |  |  | 0 |  | 0
1 EXTRACTEUR 600 m³/h 1 AEROTHERME TOUT AIR NEUF 600 m³/h avec batterie chauffage électrique Gestion de la T°C hors gestion HR% ambiante | ens | 1 | 1 |  | 0
0
11.03.03. RESEAUX AERAULIQUES |  |  |  |  | 0
ensemble complet selon CCTP et plan | ens | 1 | 1 |  | 0
0
11.03.04. REJET ET PRISE D’AIR |  |  | 0
Le rejet d’air de l’extracteur ainsi que la prise d’air de l’aerotherme seront réalisés par des grilles en façades L’installateur viendra se raccorder sur le plenum qu’il aura installé Y compris toutes sujétions de pose, de fixation et accessoires nécessaires à la bonne étanchéité de la Traversée du film d’étanchéité. | ens | 1 | 1
11.03.05. ALIMENTATION ET ASSERVISSEMENT ELECTRIQUES | ens | 1
SOUS-TOTAL Chap 11 PATAUGEOIRE |  |  |  | 0