## Feuil1
Réhabilitation du CMPI / CATTPI de Vetraz Monthoux (74)
---------------------
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRENEURS
------------------------
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
D P G F
-------------------------
LOT - ELECTRICITE - DCE
| Lot 13 electricite - BET CONCEPT-ELEC |  |  |  | Ind A | Le 11/02/2026
1
1 | 1-A | Courant fort : |  |  | Total 1-A : | 0
1
1 | 1-A-1 | Alimentation et reseau
1 |  | AGBT | ENS | 1 |  | 0
1 |  | Cable alimentation AGBT depuis LOGETTE | ENS | 1 |  | 0
1 |  | TGBT | ENS | 1 |  | 0
1 |  | Cable alimentation TGBT depuis AGBT | ENS | 1 |  | 0
|  | Divers | ENS | 1 |  | 0
[5 empty] | Total 1-A-1 : | 0
1
| 1-A-2 | Eclairage
|  | Ecl Type A | ENS | 152 |  | 0
|  | Ecl Type C | ENS | 34 |  | 0
|  | Ecl Type D | ENS | 23 |  | 0
|  | Ecl Type D1 | ENS | 10 |  | 0
|  | Ecl Type D2 | ENS | 18 |  | 0
|  | Ecl Type E | ENS | 16 |  | 0
|  | Ecl Type F | ENS | 2 |  | 0
|  | Ecl Type H | ENS | 19 |  | 0
|  | Ecl Type K | ENS | 10 |  | 0
|  | Ecl Type R | ENS | 30 |  | 0
|  | Inter | ENS | 4 |  | 0
|  | Inter à clef | ENS | 2 |  | 0
|  | Va et vien | ENS | 3 |  | 0
|  | BP Commande graduation | ENS | 56 |  | 0
|  | radar | ENS | 72 |  | 0
|  | Divers cablage | ENS | 1 |  | 0
[5 empty] | Total 1-A-2 : | 0
| 1-A-3 | Eclairage securite
|  | Baes evacuation | ENS | 40 |  | 0
|  | Baes ambiance | ENS | 5 |  | 0
|  | bapi | ENS | 3 |  | 0
|  | Divers | ENS | 1 |  | 0
[5 empty] | Total 1-A-3 : | 0
| 1-A-4 | Distribution secondaire
|  | chemins de cables CFO | ML |  |  | 0
|  | chemins de cables Cfa | ML |  |  | 0
|  | terres | ENS |  |  | 0
|  | goulotte | ML |  |  | 0
|  | Divers | ENS | 1 |  | 0
[5 empty] | Total 1-A-4 : | 0
| 1-A-5 | PC et alim
|  | PC | ENS | 117 |  | 0
|  | PC Dédiée | ENS | 12 |  | 0
|  | PTI | ENS | 25 |  | 0
|  | PT1 | ENS | 42 |  | 0
|  | PT2 | ENS | 3 |  | 0
|  | PT3 | ENS | 5 |  | 0
|  | Alimentation EXT01 | ENS | 1 |  | 0
|  | Alimentation EXT02 | ENS | 1 |  | 0
|  | Alimentation EXT03 | ENS | 1 |  | 0
|  | Alimentation EXT04 | ENS | 1 |  | 0
|  | Alimentation EXTRACTION R0 | ENS | 1 |  | 0
|  | Alimentation EXTRACTION R1/R2 | ENS | 1 |  | 0
|  | Alimentation EXTRACTION R1/R3 | ENS | 1 |  | 0
|  | Alimentation EPI01 | ENS | 1 |  | 0
|  | Alimentation CTA01 | ENS | 1 |  | 0
|  | Alimentation UTA01 | ENS | 1 |  | 0
|  | Alimentation CHAUDIERE | ENS | 1 |  | 0
|  | Alimentation REGULATION | ENS | 1 |  | 0
|  | Alimentation ECS EPINGLE 01 | ENS | 1 |  | 0
|  | Alimentation ECS EPINGLE 02 | ENS | 1 |  | 0
|  | Alimentation POMPE RELEVAGE | ENS | 1 |  | 0
|  | alimentation ECS | ENS | 2 |  | 0
|  | Alimentation EXTRACTION buanderie | ENS | 1 |  | 0
|  | Alimentation SSI | ENS | 1 |  | 0
|  | Alimentation Visiophone | ENS | 1 |  | 0
|  | Alimentation contrôle acces | ENS | 1 |  | 0
|  | Alimentation Store banne | ENS | 1 |  | 0
|  | Alimentation store | ENS | 52 |  | 0
|  | alimentation Baie info | ENS | 1 |  | 0
|  | Alimentation cuisine 32A | ENS | 2 |  | 0
|  | Alimentation cuisine 16A | ENS | 6 |  | 0
|  | Alimentation Rideau air chaud R0 | ENS | 1 |  | 0
|  | Fourniture et pose Rideau air chaud R0 | ENS | 1 |  | 0
|  | Alimentation Rideau air chaud R1 | ENS | 1 |  | 0
|  | Fourniture et pose Rideau air chaud R1 | ENS | 1 |  | 0
|  | Alimentation plancher chauffant | ENS | 1 |  | 0
|  | Planché chauffant | ENS | 1 |  | 0
|  | Sonde de température | ENS | 1 |  | 0
|  | sortie froide planché chauffant | ENS | 1 |  | 0
|  | FO et pose film de polyéthylène plancher chauffant | ENS | 1 |  | 0
|  | FO et pose isolant plancher chauffant | ENS | 1 |  | 0
|  | FO et pose film bande périphérique plancher chauffant | ENS | 1 |  | 0
|  | FO et pose film de polyéthylène plancher chauffant | ENS | 1 |  | 0
|  | Régulation plancher chauffant | ENS | 1 |  | 0
|  | Arret urgence Elec | ENS | 2 |  | 0
|  | Arret urgence CVC | ENS | 2 |  | 0
|  | Coffret coupure chaufferie | ENS | 1 |  | 0
|  | Divers | ENS | 1 |  | 0
[5 empty] | Total 1-A-1 : | 0
| 1-B | Courant Faible : |  |  | Total 1-B : | 0
| 1-B-1 | Informatique
|  | Baie VDI | ENS | 1 |  | 0
|  | RJ 45 WIFI liaison terminales | ENS | 6 |  | 0
|  | PTI | ENS | 25 |  | 0
|  | PT1 | ENS | 42 |  | 0
|  | PT2 | ENS | 3 |  | 0
|  | PT3 | ENS | 5 |  | 0
|  | Test RJ 45 | ENS | 178 |  | 0
|  | cordons de brassage | ENS | 178 |  | 0
|  | Divers | ENS | 1 |  | 0
[5 empty] | Total 1-B-1 : | 0
| 1-B-2 | SSI
|  | Centrale type 3 | ENS | 1 |  | 0
|  | detection manuelle | ENS | 10 |  | 0
|  | DS | ENS | 16 |  | 0
|  | flash | ENS | 12 |  | 0
|  | deverouillage porte IS | ENS | 2 |  | 0
|  | Tableau report SSI | ENS | 2 |  | 0
|  | cablage | ENS | 1 |  | 0
|  | Programmation | ENS | 1 |  | 0
|  | Divers | ENS | 1 |  | 0
[5 empty] | Total 1-B-2 : | 0
| 1-B-3 | VISIOPHONE
|  | Centrale VISIOPHONIE | ENS | 1 |  | 0
|  | Poste extérieur | ENS | 2 |  | 0
|  | poste interieur | ENS | 2 |  | 0
|  | cablage | ENS | 1 |  | 0
|  | Programmation | ENS | 1 |  | 0
|  | Divers | ENS | 1 |  | 0
[5 empty] | Total 1-B-3 : | 0
| 1-B-4 | CTRL ACCES
|  | Centrale | ENS | 1 |  | 0
|  | CLAVIER | ENS | 1 |  | 0
|  | LECTEUR BADGE | ENS | 4 |  | 0
|  | DM Vert | ENS | 2 |  | 0
|  | Fo et pose Serrures electriques | ENS | 2 |  | 0
|  | Badges | ENS | 40 |  | 0
|  | Programmation | ENS | 1 |  | 0
|  | Divers | ENS | 1 |  | 0
[5 empty] | Total 1-B-4 : | 0
| 1-C | Divers
|  | Mise en service | ENS | 1 |  | 0
|  | Instalation chantier | ENS | 1 |  | 0
|  | Installation provisoire | ENS | 1 |  | 0
|  | PV MES | ENS | 1 |  | 0
|  | Consuel | ENS | 1 |  | 0
[5 empty] | Total 1-C : | 0
[5 empty] | Total general lot Elec : | 0