## Recap Generale
ATTIC+
le 02/02/2026
Transfert vers EXCEL
Affaire :
CENTRE PEDOPSYCHIATRIQUE
Maître d'ouvrage :
EPSM de la Vallée de l'Arve
Liste des lots : | Montant HT en € | TVA | Montant TVA en € | Montant TTC en €
Lot N°03 CHARPENTE / O.B. / ZINGUERIE / BARDAGE | 0 | 20 | 0 | 0
Total : | 0 |  | 0 | 0

## Lot N°03 Page de garde
EPSM de la Vallée de l'Arve 530, Rue de la Patience 74800 LA ROCHE SUR FORON
D.P.G.F.
Février 2026 Page 03.-1
Lot N°03 CHARPENTE / O.B. / ZINGUERIE / BARDAGE
CENTRE PEDOPSYCHIATRIQUE
43, chemin des Carrés 74100 VETRAZ-MONTHOUX
Economiste de la construction BET LE GUILCHER 184, rue de la fontaine 74210 FAVERGES-SEYTHENEX Portable : 06 21 44 91 19 Email : patrice.leguilcher@wanadoo.fr

## Lot N°03 CHARPENTE - O.B. - ZI
|  | U | Quantité | Prix en € | Total en €
| CHARPENTE BOIS |  |  |  |  | CH2 | CHARP
03.3 | TRAVAUX PREPARATOIRES, INSTALLATION |  |  |  |  | CH3
03.3.1 | Ensemble forfaitaire |  |  |  |  | CH4
03.3.1.1 | ETUDES D'EXECUTION : |  |  |  |  | CH5
03.3.1.1 1 | Etudes EXE | FOR | 1 |  | 0 | ART | EAAAEX01
Etudes EXE comprenant :
Les études d'Exécution (EXE) y compris les plans d'atelier de chantier (PAC) et les détails.
| Total TRAVAUX PREPARATOIRES, INSTALLATION |  |  |  | 0 | STOT
03.4 | DEMOLITIONS |  |  |  |  | CH3
03.4.1 | Démolitions diverses |  |  |  |  | CH4
03.4.1.1 | DEPOSES DIVERSES SOIGNEES : |  |  |  |  | CH5
03.4.1.1 1 | Dépose soignée des bardages | VAL | 1 |  | 0 | ART | E AAD125
Dépose soignée des bardages et accessoires existants, y compris évacuation, taxes de décharges inclues.
Nota :
- les panneaux de contreventemens sont conservés
- les lambris d'avant-toits sont conservés
Pour l'ensemble du bâtiment (C.f. Démolitions - Plan des façades N° 04) :
- pour les façades verticales courantes - Environ 330 m² compté vide pour plein
- pour les encorbellements en façade Nord & Sud - Environ 65 m² (planchers bas de l'étage)
| Total DEMOLITIONS |  |  |  | 0 | STOT
03.5 | CHARPENTE EN LAMELLE COLLE |  |  |  |  | CH3
03.5.1 | Charpente non assemblée |  |  |  |  | CH4
03.5.1.1 | BOIS FINIS : |  |  |  |  | CH5
03.5.1.1.1 | Poteaux |  |  |  |  | CH6
03.5.1.1.1 1 | Poteaux BLC | M3 | 0.35 |  | 0 | ART | E ABA093
Poteaux BLC GL24h Douglas CL III, Hors Aubier, section de :
- 20 x 20 cm
Y compris callage de la panne volante et de la toiture
Finition raboté poncé et 1 couche d'imprégnation en atelier.
(Nota - les bois restent apparents > aucunes marques de sangles et autres empreintes ...).
Pour remplacement des poteaux BM existants - Façade Sud - RdC - Galerie devant les ateliers Peinture / Terre
03.5.2 | Pièces métalliques & organes d'assemblages |  |  |  |  | CH4
03.5.2.1 | ORGANES D'ASSEMBLAGES : |  |  |  |  | CH5
03.5.2.1 1 | Ferrures mécano-soudées avec traitement | VAL | 1 |  | 0 | ART | E LEA130
Ferrures mécano-soudées avec traitement (galvanisation à chaud + peinture)
- pied de poteaux mécano-soudé en tube acier rectangulaire de 300 x 150 x 10 mm, avec 200 mm de garde au sol
- 3 unités (RdC)
- finition d'atelier (galvanisation à chaud + peinture thermolaquée - Teinte : RAL standard au choix de l'architecte
03.5.2.1 2 | Ferrures mécano-soudées avec traitement | VAL | 1 |  | 0 | ART | E LEA131
Ferrures mécano-soudées avec traitement (galvanisation à chaud + peinture), y compris calage du poteau et remise à la bonne altimétrie
- pied de poteaux mécano-soudé en tube acier rectangulaire de 300 x 150 x 10 mm, avec 200 mm de garde au sol
- 1 unité (RdC - Ancien Parvis)
- finition d'atelier (galvanisation à chaud + peinture thermolaquée - Teinte : RAL standard au choix de l'architecte
| Total CHARPENTE EN LAMELLE COLLE |  |  |  | 0 | STOT
03.6 | STRUCTURES A OSSATURES BOIS |  |  |  |  | CH3
03.6.1 | Parois verticales |  |  |  |  | CH4
03.6.1.1 | OSSATURE PLATE-FORME (cvt OSB) : |  |  |  |  | CH5
03.6.1.1 1 | Parois verticales porteuses en OB | M2 | 16 |  | 0 | ART | E AAA004
Parois verticales porteuses en OB, comprenant :
- le pare-pluie et les contrelattes pour support de parement extérieur (bardage compté à part).
- le contreventement en panneaux OSB de 15 mm
- l'ossature en BM de 45 x 120 mm (dito existant), y compris les équerres d'ancrage
- la 1 ère couche d'isolant de 120 mm (dito existant), posée dans l'ossature
- le pare vapeur
Nota : le parement intérieur en plaque de plâtre sur ossature métallique et l'isolant de 60 mm sont hors lot
Pour MOB extérieur en façades
- pour zone (ménage / cadre de santé / escalier) - Arases BA à 50 cm et/ou à 160 cm - Façade Nord et Coupe EE
03.6.1.1 2 | Parois verticales porteuses en OB | M2 | 19 |  | 0 | ART | E AAA008
Parois verticales porteuses en OB, comprenant :
- le pare-pluie et les contrelattes pour support de parement extérieur (bardage compté à part).
- le contreventement en panneaux OSB de 15 mm
- l'ossature en BM de 45 x 120 mm (dito existant), y compris les équerres d'ancrage
- la 1 ère couche d'isolant de 120 mm (dito existant), posée dans l'ossature
- le pare vapeur
Nota : le parement intérieur en plaque de plâtre sur ossature métallique et l'isolant de 60 mm sont hors lot
Pour MOB extérieur en façades
- pour zone (sas) - Arases BA à environ 15 cm - Façade Est et Coupe de détail sur Sas d'entrée
03.6.1.1 3 | Parois verticales porteuses en OB | M2 | 1 |  | 0 | ART | E AAA00E
Parois verticales porteuses en OB, comprenant :
- le pare-pluie et les contrelattes pour support de parement extérieur (bardage compté à part).
- le contreventement en panneaux OSB de 15 mm
- l'ossature en BM de 45 x 120 mm (dito existant), y compris les équerres d'ancrage
- la 1 ère couche d'isolant de 120 mm (dito existant), posée dans l'ossature
- le pare vapeur
Nota : le parement intérieur en plaque de plâtre sur ossature métallique et l'isolant de 60 mm sont hors lot
Pour MOB extérieur en façades
- pour remplissage d'un hublot non conservé en pignon (bureau 10 - Mezzanine - Façade Est)
03.6.1.1 4 | Parois verticales porteuses en OB | M2 | 1.5 |  | 0 | ART | E AAA00F
Parois verticales porteuses en OB, comprenant :
- le pare-pluie et les contrelattes pour support de parement extérieur (bardage compté à part).
- le contreventement en panneaux OSB de 15 mm
- l'ossature en BM de 45 x 120 mm (dito existant), y compris les équerres d'ancrage
- la 1 ère couche d'isolant de 120 mm (dito existant), posée dans l'ossature
- le pare vapeur
Nota : le parement intérieur en plaque de plâtre sur ossature métallique et l'isolant de 60 mm sont hors lot
Pour MOB extérieur en façades
- pour remplissage d'une baie diminuée en pignon (bureau 06 - Façade Ouest)
03.6.1.1 5 | Parois verticales porteuses en OB | M2 | 1 |  | 0 | ART | E AAA00R
Parois verticales porteuses en OB, comprenant :
- le pare-pluie et les contrelattes pour support de parement extérieur (bardage compté à part).
- le contreventement en panneaux OSB de 15 mm
- l'ossature en BM de 45 x 120 mm (dito existant), y compris les équerres d'ancrage
- la 1 ère couche d'isolant de 120 mm (dito existant), posée dans l'ossature
- le pare vapeur
Nota : le parement intérieur en plaque de plâtre sur ossature métallique et l'isolant de 60 mm sont hors lot
Pour MOB extérieur en façades
- pour remplacement d'ouvrages défectueux, prestation sera réalisée sur attachement en accord avec le MOUV et la MOE (à confirmer au moment de la dépose du bardage)
03.6.1.1 6 | Mise en place d'isolant dans parois MOB | M2 | 301 |  | 0 | ART | E AAA00I
Mise en place d'isolant dans parois MOB existantes, comprenant :
- la 1 ère couche d'isolant de 120 mm (dito existant), posée dans l'ossature
- le pare vapeur
Nota : le parement intérieur en plaque de plâtre sur ossature stil et l'isolant de 60 mm sont hors lot
Pour MOB extérieur en façades
Ensemble du projet (hors création MOB)
03.6.1.1 7 | PV pour façon de tunnel | ML | 3 |  | 0 | ART | E AAA057
Plus value sur parois ci-avant pour façon de tunnel en linteaux.
- pour BSO
Repère - ME 107
| Total STRUCTURES A OSSATURES BOIS |  |  |  | 0 | STOT
03.7 | BARDAGES |  |  |  |  | CH3
03.7.1 | Bardage composite |  |  |  |  | CH4
03.7.1.1 | REVETEMENT DE FACADES TYPE "EQUITONE" : |  |  |  |  | CH5
03.7.1.1 1 | Bardage de type "Equitone" | M2 | 301 |  | 0 | ART | E LBA149
Bardage de type "Equitone", pour parties courantes sur parois extérieures, comprenant :
- le calepinage
- le lambourdage en bois et/ou en aluminium
- les ventilations basses & hautes
- tous les profils de départ et de finitions.
Choix de l'architecte : Tectiva TE60 ou Tectiva TE10
Teinte : Beige foncé
- pour parties courantes sur MOB - plans de façades et détails architecte (C.f. façades).
03.7.1.1 2 | Bardage de type "Equitone" | M2 | 75 |  | 0 | ART | E LBA151
Bardage de type "Equitone", pour parties courantes en sous face de dalles, comprenant :
- l'isolant, épaisseur d'environ 250 mm (dito existant) - R = 7,10 m²C/W
- le calepinage
- le lambourdage en bois et/ou en aluminium
- les ventilations
- tous les profils de départ et de finitions.
Choix de l'architecte : Tectiva TE60 ou Tectiva TE10
Teinte : Beige foncé
- pour parties courantes en encorbellements (sous débords de dalles) - plans de façades, coupes et détails architecte (C.f. façades).
| Total BARDAGES |  |  |  | 0 | STOT
03.8 | TRAVAUX DE ZINGUERIE |  |  |  |  | CH3
03.8.1 | En aluminium prélaqué |  |  |  |  | CH4
03.8.1.1 | LINTEAUX, TABLEAUX, APPUIS & SEUILS DE BAIES : |  |  |  |  | CH5
03.8.1.1 1 | Habillage des linteaux et tableaux des baies | ML | 61 |  | 0 | ART | G_SAB853
Habillage des linteaux et tableaux des baies en tôle d'aluminium prélaqué 4 plis avec pince, pour un développé d'environ 40 cm, y compris bande d'isolant de 40 mm d'épaisseur et fonçure bois
- pose au niveau des baies, entre dormants et face extérieure du parement de façades.
R mini demandé : 1,05 m²C/W.
Teinte : au choix e l'architecte - RAL gris foncé
Pour linteaux et tableaux en bardage composite - C.f. plans des façades.
Menuiseries dans MOB (gris foncé sans débords)
03.8.1.1 2 | Habillage du linteau des châssis | ML | 15 |  | 0 | ART | G_SAB85C
Habillage du linteau des châssis en tôle d'aluminium prélaqué 4 plis avec pince, pour un développé d'environ 40 cm, y compris bande d'isolant de 40 mm d'épaisseur et fonçure bois
- pose au niveau des châssis, entre dormants et sous face de lambris d'avant toit.
R mini demandé : 1,05 m²C/W.
Teinte : au choix e l'architecte - RAL gris foncé
Pour linteau - C.f. Façade Sud.
Ensemble de châssis sous poutre dans MOB (gris foncé sans débords)
03.8.1.1 3 | Habillage des appuis de baies | ML | 14.5 |  | 0 | ART | G_SAB856
Appuis de baies renvoi d'eau en tôle d'aluminium prélaqué 4 plis avec pince, pour un développé d'environ 40 cm, y compris bande d'isolant de 40 mm d'épaisseur et fonçure bois
- pose au niveau des baies, entre rejingot et face extérieure du parement de façades.
R mini demandé : 1,05 m²C/W.
Teinte : au choix e l'architecte
Pour appuis de baies dans bardage composite (C.f. plans des façades)
Menuiseries dans MOB (gris foncé sans débords)
03.8.1.1 4 | Habillage des appuis de châssis | ML | 15 |  | 0 | ART | G_SAB85D
Appuis de châssis renvoi d'eau en tôle d'aluminium prélaqué 4 plis avec pince, pour un développé d'environ 40 cm, y compris bande d'isolant de 40 mm d'épaisseur et fonçure bois
- pose au niveau des châssis, entre support de châssis et bavette au sommet du toit inférieur en tôle.
R mini demandé : 1,05 m²C/W.
Teinte : au choix e l'architecte
Pour appuis (C.f. Façade Sud)
Ensemble de châssis sous poutre dans MOB (gris foncé sans débords)
03.8.1.1 5 | Seuils renvoi d'eau en tôle larmée d'aluminium | ML | 4.5 |  | 0 | ART | G_SAB860
Seuils de baies débordant avec renvoi d'eau en tôle d'aluminium larmée de 2 mm d'épaisseur, 3 plis avec pinces, pour un développé d'environ 40 cm, y compris bande d'isolant de 40 mm d'épaisseur et fonçure bois
- pose au niveau des baies, entre rejingot et face extérieure du parement de façades en bardage.
Pour seuils de baies dans bardage composite (C.f. plans des façades)
Menuiseries dans MOB (gris foncé sans débords)
03.8.2 | En acier prélaqué |  |  |  |  | CH4
03.8.2.1 | SOUCHES : |  |  |  |  | CH5
03.8.2.1 1 | Souche pour sortie rejet d'air | U | 1 |  | 0 | ART | G_SAC516
Souche pour sortie rejet d'air avec 4 grilles unitaires, souche commune pour rejet total :
- 1 900 m3/h
- une grille par face, surface unitaire de 0,15 m²
Pose sur toiture existante en bac acier, y compris abergement adapté au profil de la couverture, soit par élément complet, soit par système de type "pipeco" ou Fenoflash EPDM, ou techniquement équivalent
NOTA : Section et emplacement à confirmer par le bureau fluides.
Toiture existante
| Total TRAVAUX DE ZINGUERIE |  |  |  | 0 | STOT
03.9 | EVACUATION DES EAUX PLUVIALES |  |  |  |  | CH3
03.9.1 | Dauphins |  |  |  |  | CH4
03.9.1.1 | DAUPHINS : |  |  |  |  | CH5
03.9.1.1 1 | Dauphin en fonte diamètre 100 mm | U | 4 |  | 0 | ART | G_TSA025
Dauphin en fonte, diamètre 100 mm, hauteur 2,00 m.
03.9.2 | Descente en acier galvanisé |  |  |  |  | CH4
03.9.2.1 | DESCENTES ET ACCESSOIRES : |  |  |  |  | CH5
03.9.2.1 1 | Tuyau diamètre 100 mm | ML | 8 |  | 0 | ART | G_TNA007
Descentes diamètre 100 mm, y compris colliers de fixation & bague de finition sur dauphin.
03.9.2.1 2 | Coude soudé diamètre 100 mm | U | 5 |  | 0 | ART | G_TNA013
Coude soudé diamètre 100 mm.
03.9.2.1 3 | Tuyau diamètre 100 mm | FOR | 1 |  | 0 | ART | G_TNA020
Dépose sans réemploi de descentes EP en conditions ordinaires comprenant :
- la dépose
- l'évacuation avec taxes de décharge incluses
Nota : le remplacement de la descente EP est comptée à part
Angle du Bureau 1 (C.f. Façade Nord et plan Etage)
03.9.2.1 4 | Cuvette ovale de branchement diamètre 100 | U | 1 |  | 0 | ART | G_TNA023
Cuvette ovale de branchement diamètre 100 mm, y compris façonnage pour mise en oeuvre sur descente existante, y compris récupération de la sortie de la toiture terrasse
- 2 coudes
- 50 cm de tuyau
RdC
Façade Sud au niveau de l'appenti sur poteaux bois
03.9.2.1 5 | Reprise de gouttière | FOR | 1 |  | 0 | ART | G_TNA033
Reprise de gouttière existante demi-ronde de 33/100, comprenant :
- la remise en forme du demi-cercle et de l'ourlet
- la pose de contre-brides supérieures, fixation sur l'onde
- la vérifications des fonds latéraux
- le raccordement de la naissance à la cuvette de branchement ci-avant
- les coudes nécessaires (3 unités)
- le tuyau e descente (1,00 ml)
Y compris tout façonnage
RdC
Façade Sud au niveau de l'appenti sur poteaux bois
| Total EVACUATION DES EAUX PLUVIALES |  |  |  | 0 | STOT
| Montant HT du Lot N°03 CHARPENTE / O.B. / ZINGUERIE / BARDAGE |  |  |  | 0 | TOTHT
| TVA (20%) |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  | 0 | TOTTTC
CENTRE PEDOPSYCHIATRIQUE 43, chemin des Carrés EPSM de la Vallée de l'Arve Lot N°03 CHARPENTE / O.B. / ZINGUERIE / BARDAGE