## DPGF
Désignation | U | Quantité | Pirx unitaire | Prix total
LOT 1 CVC PS GM |  |  |  | 0
TRAVAUX DIVERS |  |  |  | 0
Dépose, repose Equipements techniques |  |  |  | 0
Dépose / repose bouche de VMC | Ens |  |  | 0
Dépose Ventilo-convecteur y compris réseaux | Ens |  |  | 0
Dépose Appareils sanitaires y compris réseau | Ens |  |  | 0
0
Sous total Dépose, repose Equipements techniques |  |  |  | 0
0
TOTAL H.T. TRAVAUX DIVERS |  |  |  | 0
0
VENTILATION |  |  |  | 0
Ventilation des locaux |  |  |  | 0
Extraction |  |  |  | 0
Bouche autoréglable pour petit débit conforme au CCTP y compris accessoires (MR etc) |  |  |  | 0
- Marque |  |  |  | 0
- Type |  |  |  | 0
- Débit | U |  |  | 0
0
Distribution générale |  |  |  | 0
Réseaux aérauliques |  |  |  | 0
Réalisation de réseau aéraulique en acier galvanisé spiralé y compris supportage, raccord d'étanchéité et trappes de visites conforme au CCTP |  |  |  | 0
- Ø | ml |  |  | 0
0
Sous total Ventilation des locaux |  |  |  | 0
0
Ventilation Spécifique IRM |  |  |  | 0
Réalisation de réseau aéraulique en acier galvanisé spiralé y compris supportage, raccord d'étanchéité et trappes de visites conforme au CCTP |  |  |  | 0
- Ø400 | ml |  |  | 0
Caisson d'extraction conforme au CCTP y compris accessoires |  |  |  | 0
- Marque |  |  |  | 0
- Type |  |  |  | 0
- Débit | U |  |  | 0
Registre d'isolement | U |  |  | 0
Servomoteur TOR Registre d'isolement | U |  |  | 0
Interrupteur de proximité | U |  |  | 0
Pressostat | U |  |  | 0
Sonde pression différentielle | U |  |  | 0
0
Sous total Ventilation Spécifique IRM |  |  |  | 0
TOTAL H.T. VENTILATION |  |  |  | 0
0
TRAITEMENT D'AIR |  |  |  | 0
Émetteurs dynamiques |  |  |  | 0
Gainable |  |  |  | 0
Ventiloconvecteur gainable 4 tubes y compris supportage, bac de condensat et accessoires conformément au cctp CVC |  |  |  | 0
- Marque |  |  |  | 0
- Type : 4 Tubes |  |  |  | 0
- Taille | U |  |  | 0
… | U |  |  | 0
Disjoncteur | U |  |  | 0
Vanne d'isolement terminale |  |  |  | 0
- DN | U |  |  | 0
- DN | U |  |  | 0
0
Grille de reprise conforme au CCTP |  |  |  | 0
- Marque |  |  |  | 0
- Type | U |  |  | 0
0
Diffuseur de soufflage conforme au CCTP |  |  |  | 0
- Marque |  |  |  | 0
- Type | U |  |  | 0
Plénum de raccordement | U |  |  | 0
Gaine rigide ø200 acier galva | ml |  |  | 0
Calorifuge gaine 25mm | ml |  |  | 0
Gaine souple double peau | ml |  |  | 0
0
Vanne de régulation 2 voies à pression constante conforme au CCTP y compris moteur |  |  |  | 0
- Marque |  |  |  | 0
- Type |  |  |  | 0
- DN | U |  |  | 0
- DN | U |  |  | 0
0
Sous total Émetteurs dynamiques |  |  |  | 0
0
Traitement d'air local technique IRM |  |  |  | 0
Terminaux aérauliques |  |  |  | 0
Grille de reprise |  |  |  | 0
Grille de reprise y compris accessoires conforme au cctp CVC |  |  |  | 0
- Marque |  |  |  | 0
- Type |  |  |  | 0
- Taille | U |  |  | 0
0
Diffuseur de soufflage |  |  |  | 0
Diffuseur de soufflage y compris accessoires conforme au cctp CVC |  |  |  | 0
- Marque |  |  |  | 0
- Type |  |  |  | 0
- Taille | U |  |  | 0
0
Distribution générale |  |  |  | 0
Réseaux aérauliques |  |  |  | 0
Réalisation de réseau aéraulique rectangulaire en acier galvanisé y compris supportage, raccord d'étanchéité et trappes de visites conforme au CCTP | m² |  |  | 0
0
Calorifuge des réseaux par 25mm de laine de verre kraft voir cctp et plan CVC | m² |  |  | 0
0
CTA local technique IRM |  |  |  | 0
Centrale de traitement d'air |  |  |  | 0
Centrale de traitement d'air simple flux conforme au cctp CVC y compris filtres, batteries, variateurs, etc |  |  |  | 0
- Marque |  |  |  | 0
- Type |  |  |  | 0
- Débit | U |  |  | 0
0
Vanne d'isolement |  |  |  | 0
Vanne d'isolement terminale |  |  |  | 0
- DN | U |  |  | 0
- DN | U |  |  | 0
0
Vannes de régulation |  |  |  | 0
Vanne de régulation 2 voies Eau chaude à pression constante conforme au CCTP y compris moteur |  |  |  | 0
- Marque |  |  |  | 0
- Type |  |  |  | 0
- DN | U |  |  | 0
Vanne de régulation 2 voies Eau Glacée à pression constante conforme au CCTP y compris moteur |  |  |  | 0
- Marque |  |  |  | 0
- Type |  |  |  | 0
- DN | U |  |  | 0
0
Accessoires CTA |  |  |  | 0
Pièges à son | U |  |  | 0
Servomoteur Registres | U |  |  | 0
Plénum | U |  |  | 0
Manchette souple MO | U |  |  | 0
Siphon | U |  |  | 0
Thermomètre sur l'aller et le retour des batteries | U |  |  | 0
Vanne de vidange | U |  |  | 0
Interrupteur de proximité par ventilateur | U |  |  | 0
Supportage et plots anti-vibratiles | Ens |  |  | 0
Sonde pression différentiele pour le ventilateur avec sortie analogique pour automate | Ens |  |  | 0
Dépressostat différentiel pour chaque filtre avec sortie analogique pour automate | Ens |  |  | 0
Sondes températures et d'hygrométrie avec sortie analogique pour automate | Ens |  |  | 0
0
Sous total Traitement d'air local technique IRM |  |  |  | 0
0
Traitement d'air salle IRM |  |  |  | 0
Distribution générale |  |  |  | 0
Réseaux aérauliques |  |  |  | 0
Réalisation de réseau aéraulique en acier galvanisé spiralé y compris supportage, raccord d'étanchéité et trappes de visites conforme au CCTP |  |  |  | 0
- Ø 400 | ml |  |  | 0
- Ø | ml |  |  | 0
... | ml |  |  | 0
Réalisation de réseau aéraulique rectangulaire en acier galvanisé y compris supportage, raccord d'étanchéité et trappes de visites conforme au CCTP | m² |  |  | 0
0
Calorifuge des réseaux 25mm | m² |  |  | 0
Calorifuge des réseaux 50mm | m² |  |  | 0
0
CTA salle IRM |  |  |  | 0
Centrale de traitement d'air |  |  |  | 0
Centrale de traitement d'air simple flux conforme au cctp CVC y compris filtres, batteries, variateurs, etc |  |  |  | 0
- Marque |  |  |  | 0
- Type |  |  |  | 0
- Débit | U |  |  | 0
0
Vanne d'isolement |  |  |  | 0
Vanne d'isolement terminale |  |  |  | 0
- DN | U |  |  | 0
... | U |  |  | 0
0
Vannes de régulation |  |  |  | 0
Vanne de régulation 2 voies à pression constante sur eau chaude conforme au CCTP y compris moteur |  |  |  | 0
- Marque |  |  |  | 0
- Type |  |  |  | 0
- DN | U |  |  | 0
Vanne de régulation 2 voies Eau Glacée à pression constante conforme au CCTP y compris moteur |  |  |  | 0
- Marque |  |  |  | 0
- Type |  |  |  | 0
- DN | U |  |  | 0
0
Accessoires CTA |  |  |  | 0
Pièges à son | U |  |  | 0
Servomoteur Registres | U |  |  | 0
Plénum | U |  |  | 0
Manchette souple MO | U |  |  | 0
Siphon | U |  |  | 0
Thermomètre sur l'aller et le retour des batteries | U |  |  | 0
Vanne de vidange | U |  |  | 0
Interrupteur de proximité par ventilateur | U |  |  | 0
Supportage et plots anti-vibratiles | Ens |  |  | 0
Sonde pression différentiele pour le ventilateur avec sortie analogique pour automate | Ens |  |  | 0
Dépressostat différentiel pour chaque filtre avec sortie analogique pour automate | Ens |  |  | 0
Sondes températures et d'hygrométrie avec sortie analogique pour automate | Ens |  |  | 0
0
Pompe gavage Batterie préchauffage |  |  |  | 0
Pompe de gavage batterie de préchauffage conforme au cctp CVC |  |  |  | 0
- Marque |  |  |  | 0
- Type | Ens |  |  | 0
0
Humidificateur Vapeur |  |  |  | 0
Humidificateur Vapeur autonome électrique conforme au cctp CVC |  |  |  | 0
- Marque |  |  |  | 0
- Type | Ens |  |  | 0
0
Accessoires Humidificateur |  |  |  | 0
Communication GTC BACNET | U |  |  | 0
Flexible vapeur renforcé conforme au cctp | U |  |  | 0
Flexible condensats pour évacuation | U |  |  | 0
Siphon de condensat vapeur en acier conforme au cctp | U |  |  | 0
0
Réseaux condensats vapeur et accessoires |  |  |  | 0
Réseaux en tube acier inoxydable 316L DN40 conforme au cctp | ml |  |  | 0
Bac de refroidissemnt non calorifugés acier inoxydable 316L conforme au cctp | Ens |  |  | 0
0
Accessoire réseau d'eau froide |  |  |  | 0
Vanne d'isolement | U |  |  | 0
Filtre | U |  |  | 0
Dispositif anti-bélier | U |  |  | 0
Flexible d'alimentation en eau | U |  |  | 0
0
Sous total Traitement d'air salle IRM |  |  |  | 0
0
Réseau refroidissement des machines radiologie |  |  |  | 0
Coté Primaire |  |  |  | 0
Vanne 2 voies conforme au cctp |  |  |  | 0
- Marque |  |  |  | 0
- Modèle |  |  |  | 0
- Débit | U |  |  | 0
0
Vanne d'isolement | U |  |  | 0
0
Coté secondaire |  |  |  | 0
Sonde de température | U |  |  | 0
0
Sous total Réseau refroidissement des machines radiologie |  |  |  | 0
TOTAL H.T. TRAITEMENT D'AIR |  |  |  | 0
0
DISTRIBUTION HYDRAULIQUE |  |  |  | 0
0
Réseaux hydraulique 4 tubes |  |  |  | 0
Réseau acier noir conforme au CCTP y compris supportage et tout accessoires |  |  |  | 0
DN | ml |  |  | 0
DN | ml |  |  | 0
DN | ml |  |  | 0
DN | ml |  |  | 0
DN | ml |  |  | 0
DN | ml |  |  | 0
0
Sous total Réseaux hydraulique 4 tubes |  |  |  | 0
0
Calorifuge Réseaux hydraulique 4 tubes |  |  |  | 0
Calorifuge réseau intérieurs conforme au cctp y compris accesoires |  |  |  | 0
25mm | ml |  |  | 0
25mm | ml |  |  | 0
25mm | ml |  |  | 0
25mm | ml |  |  | 0
32mm | ml |  |  | 0
32mm | ml |  |  | 0
32mm |  |  |  | 0
Calorifuge locaux technique isoxal conforme au cctp y compris accesoires |  |  |  | 0
25mm | ml |  |  | 0
25mm | ml |  |  | 0
25mm | ml |  |  | 0
25mm | ml |  |  | 0
32mm | ml |  |  | 0
32mm | ml |  |  | 0
32mm |  |  |  | 0
Sous total Calorifuge Réseaux hydraulique 4 tubes |  |  |  | 0
0
Accessoires |  |  |  | 0
Vanne d'isolement |  |  |  | 0
-DN | U |  |  | 0
-DN | U |  |  | 0
-DN | U |  |  | 0
Déguazeurs | U |  |  | 0
Thermomètre | U |  |  | 0
Vanne de vidange | U |  |  | 0
0
Sous total Accessoires |  |  |  | 0
0
Condensats |  |  |  | 0
Réseau de condensat conforme au CCTP |  |  |  | 0
-DN 40 | ml |  |  | 0
0
Sous total Condensats |  |  |  | 0
0
Détecteur d'eau |  |  |  | 0
Détecteur d'eau conforme au CCTP pour les locaux techniques | U |  |  | 0
0
Sous total Détecteur d'eau |  |  |  | 0
TOTAL H.T. DISTRIBUTION HYDRAULIQUE |  |  |  | 0
0
PLOMBERIE-SANITAIRE |  |  |  | 0
Distribution PS |  |  |  | 0
Réseaux EF et ECS en cuivre conforme au cctp y compris supportages et accessoires |  |  |  | 0
- DN | ml |  |  | 0
- DN | ml |  |  | 0
... | ml |  |  | 0
0
Calorifuge EF et ECS intérieur par 19mm conforme au cctp |  |  |  | 0
- DN | ml |  |  | 0
- DN | ml |  |  | 0
... | ml |  |  | 0
0
Vanne d'isolement |  |  |  | 0
Vanne d'isolement terminale |  |  |  | 0
- DN | U |  |  | 0
- DN | U |  |  | 0
- DN | U |  |  | 0
0
Sous total Distribution PS |  |  |  | 0
Appareils sanitaires |  |  |  | 0
Lavabo (T01) |  |  |  | 0
Fourniture et pose du lavabo conforme au CCTP, y compris raccordement et accessoires |  |  |  | 0
- marque |  |  |  | 0
- type | Ens |  |  | 0
Robinetterie mitiguese du lavabo conforme au CCTP |  |  |  | 0
- marque |  |  |  | 0
- type | Ens |  |  | 0
0
0
Sous total Appareils sanitaires |  |  |  | 0
0
Évacuation d'eau usée |  |  |  | 0
Réseaux hydraulique en PVC conforme au CCTP y compris supportage et tout accessoires |  |  |  | 0
- DN | ml |  |  | 0
- DN | ml |  |  | 0
... | ml |  |  | 0
0
Réalisation des ventilations primaires | Ens |  |  | 0
0
Siphon | Ens |  |  | 0
0
Sous total Évacuation d'eau usée |  |  |  | 0
TOTAL H.T. PLOMBERIE-SANITAIRE |  |  |  | 0
0
ÉLECTRICITÉ |  |  |  | 0
AECVC LT39 CTA R+2 |  |  |  | 0
Armoire électrique existante |  |  |  | 0
Modification de l'armoire électrique existante conformément au CCTP |  |  |  | 0
- type |  |  |  | 0
automates | U |  |  | 0
0
cablage et raccordement |  |  |  | 0
U1000R02V |  |  |  | 0
3G1,5 | ml |  |  | 0
3G2,5 | ml |  |  | 0
3G4 | ml |  |  | 0
4G1,5 | ml |  |  | 0
4G2,5 | ml |  |  | 0
5G1,5 | ml |  |  | 0
5G2,5 | ml |  |  | 0
x | ml |  |  | 0
autre | ml |  |  | 0
0
0
Extracteur Spécifique |  |  |  | 0
Protection par dijoncteur | U |  |  | 0
Cablage et raccordement | ml |  |  | 0
Voyants lumineux conforme au cctp | U |  |  | 0
0
CTA local technique IRM |  |  |  | 0
Protection par dijoncteur | U |  |  | 0
Cablage et raccordement | ml |  |  | 0
Voyants lumineux conforme au cctp | U |  |  | 0
Bouton Marche/Arrêt/Auto en façade d’armoire | U |  |  | 0
0
CTA salle IRM |  |  |  | 0
Protection par dijoncteur | U |  |  | 0
Cablage et raccordement | ml |  |  | 0
Voyants lumineux conforme au cctp | U |  |  | 0
Bouton Marche/Arrêt/Auto en façade d’armoire | U |  |  | 0
0
Humidificateurs |  |  |  | 0
Protection par dijoncteur | U |  |  | 0
Cablage et raccordement | ml |  |  | 0
Voyant rouge par défaut | U |  |  | 0
Voyant vert de marche | U |  |  | 0
0
Pompe |  |  |  | 0
Protection par dijoncteur | U |  |  | 0
Cablage et raccordement | ml |  |  | 0
Voyant rouge par défaut | U |  |  | 0
Voyant vert de marche | U |  |  | 0
0
Comptage d'énergie |  |  |  | 0
Compteur electrique sur alimentation des ventilateurs de la CTA | Ens |  |  | 0
Protection par dijoncteur | U |  |  | 0
Cablage et raccordement | ml |  |  | 0
0
Panoplie EG IRM |  |  |  | 0
Protection par dijoncteur | U |  |  | 0
Cablage et raccordement | ml |  |  | 0
0
Ventilo-convecteur |  |  |  | 0
Cablage et raccordement | ml |  |  | 0
0
Sous total AECVC LT39 CTA R+2 |  |  |  | 0
TOTAL H.T. ÉLECTRICITÉ
0
RÉGULATION |  |  |  | 0
Équipement actif |  |  |  | 0
Fourniture et pose de régulateur pour les ventilo-convecteur conformément au CCTP y compris thermostat |  |  |  | 0
- marque |  |  |  | 0
- modèle | U |  |  | 0
0
Fourniture et pose d'automates conformément au CCTP y compris thermostat |  |  |  | 0
- marque |  |  |  | 0
- modèle | Ens |  |  | 0
0
Cablage et raccordement y compris bus de communication | Ens |  |  | 0
0
capteurs et actionneurs |  |  |  | 0
- marque |  |  |  | 0
- type |  |  |  | 0
sondes de température | PM |  |  | 0
sondes d'hygrométrie | PM |  |  | 0
capteur de pression | PM |  |  | 0
cablage et raccordement | PM |  |  | 0
0
fourniture et pose des accessoires, appareils et cables concernant les ventilo-convecteurs conforme au cctp | Ens |  |  | 0
0
0
Analyse fonctionnelle à fournir | Ens |  |  | 0
0
U1000R02V |  |  |  | 0
3G1,5 | ml |  |  | 0
3G2,5 | ml |  |  | 0
5G1,5 | ml |  |  | 0
x | ml |  |  | 0
x | ml |  |  | 0
H05VVF |  |  |  | 0
2x0,75 | ml |  |  | 0
x | ml |  |  | 0
x | ml |  |  | 0
cable informatique Cat 6 y compris tout accessoires de pose |  |  |  | 0
4 paires | ml |  |  | 0
… |  |  |  | 0
0
prise RJ 45 males | U |  |  | 0
0
Sous total Équipement actif |  |  |  | 0
0
Programmation logicielle |  |  |  | 0
programmation régulation |  |  |  | 0
programmation des régulateur terminaux conformément au CCTP | U |  |  | 0
programmation des automates programmable conformément au CCTP |  |  |  | 0
Type 1 | U |  |  | 0
0
essais et temps et mise en service | Ens |  |  | 0
0
supervision |  |  |  | 0
Remonté des points sur la GTC pour les équipements terminaux type ventilo-convecteurs | U |  |  | 0
Remonté des points sur la GTC pour les automates et création de nouvelles vues conformément à la GTC | U |  |  | 0
0
recettage et mise en service |  |  |  | 0
recettage et essais du point à la supervision sur 100% des points | Ens |  |  | 0
0
Sous total Programmation logicielle |  |  |  | 0
TOTAL H.T. RÉGULATION
0
GAZ MEDICAUX |  |  |  | 0
Dépose GM |  |  |  | 0
Dépose des installations conformément au CCTP | Ens |  |  | 0
0
Sous total Dépose GM |  |  |  | 0
0
Distribution secondaire GM |  |  |  | 0
Réseaux |  |  |  | 0
Réseau oxygène en cuivre - DN,,, | ml |  |  | 0
Réseau air médical en cuivre - DN,,, | ml |  |  | 0
Réseau VIDE en cuivre - DN,,, | ml |  |  | 0
0
Réalisation de fourreau M0 | ml |  |  | 0
Vannes d'isolement conforme au CCTP | U |  |  | 0
Sous total Distribution secondaire GM |  |  |  | 0
0
Goulottes FM |  |  |  | 0
Goulotte conforme au CCTP |  |  |  | 0
- marque |  |  |  | 0
- type |  |  |  | 0
Goulotte Box Accueil attente couché | U |  |  | 0
Goulotte Salle IRM | U |  |  | 0
0
Sous total Goulottes FM |  |  |  | 0
0
Prise fluides médicaux |  |  |  | 0
Prise oxygène | U |  |  | 0
Prise Air médical | U |  |  | 0
Prise Vide | U |  |  | 0
0
Sous total Prise fluides médicaux |  |  |  | 0
0
Essais réglages mise en service |  |  |  | 0
Avant réception l'entreprise procède aux nettoyages de ses |  |  |  | 0
installations et aux essais de fonctionnement. |  |  |  | 0
Ces essais seront conformes à la norme EN 737-3 et portent sur : |  |  |  | 0
- Rinçage des réseaux à l'air médical neutre - Essais de pression du réseau à 1,5 fois la pression de service - Étanchéité et fonctionnement des organes de robinetterie - Continuité des réseaux et non-inversion de prise - Purge des réseaux - Essais de performances L'entreprise fournit les procès verbaux d'essais avant vérification et réception définitive par l’organisme de contrôle. |  |  |  | 0
- Essais de pression du réseau à 1,5 fois la pression de service |  |  |  | 0
- Étanchéité et fonctionnement des organes de robinetterie |  |  |  | 0
- Continuité des réseaux et non-inversion de prise |  |  |  | 0
- Purge des réseaux |  |  |  | 0
- Essais de performances L'entreprise fournit les procès verbaux d'essais avant vérification et réception définitive par l’organisme de contrôle. |  |  |  | 0
L'entreprise fournit les procès verbaux d'essais de la vérification et réception pharmaceutique définitive par l’organisme de contrôle. | ENS |  |  | 0
0
Mise à jours des plans DOE, Essais et réglages, Mise en service |  |  |  | 0
des installations, DOE du matériel, Suivi de chantier, Visites |  |  |  | 0
0
Sous total Essais réglages mise en service |  |  |  | 0
TOTAL H.T. GAZ MEDICAUX |  |  |  | 0
0
|  |  | 0 | 0
RÉCAPITULATIF LOT 1 CVC PS GM
Sous total Dépose, repose Equipements techniques |  |  |  | 0
TOTAL H.T. TRAVAUX DIVERS |  |  |  | 0
Sous total Ventilation des locaux |  |  |  | 0
Sous total Ventilation Spécifique IRM |  |  |  | 0
TOTAL H.T. VENTILATION |  |  |  | 0
Sous total Émetteurs dynamiques |  |  |  | 0
Sous total Traitement d'air local technique IRM |  |  |  | 0
Sous total Traitement d'air salle IRM |  |  |  | 0
Sous total Réseau refroidissement des machines radiologie |  |  |  | 0
TOTAL H.T. TRAITEMENT D'AIR |  |  |  | 0
Sous total Réseaux hydraulique 4 tubes |  |  |  | 0
Sous total Calorifuge Réseaux hydraulique 4 tubes |  |  |  | 0
Sous total Accessoires |  |  |  | 0
Sous total Condensats |  |  |  | 0
Sous total Détecteur d'eau |  |  |  | 0
TOTAL H.T. DISTRIBUTION HYDRAULIQUE |  |  |  | 0
Sous total Distribution PS |  |  |  | 0
Sous total Appareils sanitaires |  |  |  | 0
Sous total Évacuation d'eau usée |  |  |  | 0
TOTAL H.T. PLOMBERIE-SANITAIRE |  |  |  | 0
Sous total AECVC LT39 CTA R+2 |  |  |  | 0
TOTAL H.T. ÉLECTRICITÉ |  |  |  | 0
Sous total Équipement actif |  |  |  | 0
Sous total Programmation logicielle |  |  |  | 0
TOTAL H.T. RÉGULATION |  |  |  | 0
Sous total Dépose GM |  |  |  | 0
Sous total Distribution secondaire GM |  |  |  | 0
Sous total Goulottes FM |  |  |  | 0
Sous total Prise fluides médicaux |  |  |  | 0
Sous total Essais réglages mise en service |  |  |  | 0
TOTAL H.T. GAZ MEDICAUX |  |  |  | 0
TOTAL H.T. RÉCAPITULATIF LOT 1 CVC PS GM |  |  |  | 0
T.V.A 20% |  |  |  | 0
TOTAL T.T.C. RÉCAPITULATIF LOT 1 CVC PS GM |  |  |  | 0