## 1. Communs
A compléter
Communs
Item | Description | Unité | PU
1.01 | Fourniture et pose de collerette PVC pour carottage Ø 20 à 50mm | u
1.02 | Fourniture et pose de collerette PVC pour carottage Ø 100mm | u
1.03 | Fourniture et pose de collerette PVC pour carottage Ø 150mm | u
1.04 | Fourniture et pose de collerette PVC pour carottage Ø 200mm | u
1.05 | Fourniture et pose de collerette PVC pour carottage Ø 250mm | u
1.06 | Fourniture et pose de collerette PVC pour carottage Ø 300mm | u
1.07 | Fourniture et pose de collerette PVC pour carottage Ø 350mm | u
1.08 | Fourniture et pose de collerette PVC pour carottage Ø 400mm | u
1.09 | Fourniture et pose de collerette PVC pour carottage Ø 450mm | u
1.10 | Fourniture et pose de collerette PVC pour carottage Ø 500mm | u
1.11 | Dépose de collerette PVC quelquesoit le diamètre en salle blanche | u
1.12 | Fourniture et pose de plaque Polycarbonate (dimension 300 x 300 épaisseur 3mm mini) collée à la colle polyuréthane | u
1.13 | Fourniture et pose de plaque Polycarbonate (dimension 450 x 450 épaisseur 3mm mini) collée à la colle polyuréthane | u
1.14 | Fourniture et pose de plaque Polycarbonate (dimension 560 x 560 épaisseur 3mm mini) collée à la colle polyuréthane | u
1.15 | Rebouchage d'un carottage Ø 100mm avec mousse coupe-feu | u
1.16 | Rebouchage d'un carottage Ø 150mm avec mousse coupe-feu | u
1.17 | Rebouchage d'un carottage Ø 200mm avec mousse coupe-feu | u
1.18 | Rebouchage d'un carottage Ø 250mm avec mousse coupe-feu | u
1.19 | Rebouchage d'un carottage Ø 300mm avec mousse coupe-feu | u
1.20 | Rebouchage d'un carottage Ø 350mm avec mousse coupe-feu | u
1.21 | Rebouchage d'un carottage Ø 400mm avec mousse coupe-feu | u
1.22 | Rebouchage d'un carottage Ø 450mm avec mousse coupe-feu | u
1.23 | Rebouchage d'un carottage Ø 500mm avec mousse coupe-feu | u
1.24 | Rebouchage d'un carottage Ø 100mm avec sacs intumescents (carrotage vide) | u
1.25 | Rebouchage d'un carottage Ø 150mm avec sacs intumescents (carrotage vide) | u
1.26 | Rebouchage d'un carottage Ø 200mm avec sacs intumescents (carrotage vide) | u
1.27 | Rebouchage d'un carottage Ø 250mm avec sacs intumescents (carrotage vide) | u
1.28 | Rebouchage d'un carottage Ø 100mm avec sacs intumescents (carrotage avec présence de facilities) | u
1.29 | Rebouchage d'un carottage Ø 150mm avec sacs intumescents (carrotage avec présence de facilities) | u
1.30 | Rebouchage d'un carottage Ø 200mm avec sacs intumescents (carrotage avec présence de facilities) | u
1.31 | Rebouchage d'un carottage Ø 250mm avec sacs intumescents (carrotage avec présence de facilities) | u
1.32 | Rebouchage d'un carottage Ø 100mm avec complexe plâtre-laine de roche-plâtre avec pose de plaque Polycarbonate en sous face, épaisseur 3mm mini collée à la colle polyuréthane | u
1.33 | Rebouchage d'un carottage Ø 150mm avec complexe plâtre-laine de roche-plâtre avec pose de plaque Polycarbonate en sous face, épaisseur 3mm mini collée à la colle polyuréthane | u
1.34 | Rebouchage d'un carottage Ø 200mm avec complexe plâtre-laine de roche-plâtre avec pose de plaque Polycarbonate en sous face, épaisseur 3mm mini collée à la colle polyuréthane | u
1.35 | Rebouchage d'un carottage Ø 250mm avec complexe plâtre-laine de roche-plâtre avec pose de plaque Polycarbonate en sous face, épaisseur 3mm mini collée à la colle polyuréthane | u
1.36 | Rebouchage d'un carottage Ø 300mm avec complexe plâtre-laine de roche-plâtre avec pose de plaque Polycarbonate en sous face, épaisseur 3mm mini collée à la colle polyuréthane | u
1.37 | Rebouchage d'un carottage Ø 350mm avec complexe plâtre-laine de roche-plâtre avec pose de plaque Polycarbonate en sous face, épaisseur 3mm mini collée à la colle polyuréthane | u
1.38 | Rebouchage d'un carottage Ø 400mm avec complexe plâtre-laine de roche-plâtre avec pose de plaque Polycarbonate en sous face, épaisseur 3mm mini par 4 chevilles inox M6x55 type Spit Fix ou équivalent | u
1.39 | Rebouchage d'un carottage Ø 450mm avec complexe plâtre-laine de roche-plâtre avec pose de plaque Polycarbonate en sous face, épaisseur 3mm mini par 4 chevilles inox M6x55 type Spit Fix ou équivalent | u
1.40 | Rebouchage d'un carottage Ø 500mm avec complexe plâtre-laine de roche-plâtre avec pose de plaque Polycarbonate en sous face, épaisseur 3mm mini par 4 chevilles inox M6x55 type Spit Fix ou équivalent | u
1.41 | Rebouchage d'un carottage Ø 20 à 50mm avec du mortier coupe-feu | u
1.42 | Rebouchage d'un carottage Ø 100mm avec du mortier coupe-feu | u
1.43 | Rebouchage d'un carottage Ø 150mm avec du mortier coupe-feu | u
1.44 | Rebouchage d'un carottage Ø 200mm avec du mortier coupe-feu | u
1.45 | Rebouchage d'un carottage Ø 250mm avec du mortier coupe-feu | u
1.46 | Rebouchage d'un carottage Ø 300mm avec du mortier coupe-feu | u
1.47 | Rebouchage d'un carottage Ø 350mm avec du mortier coupe-feu | u
1.48 | Rebouchage d'un carottage Ø 400mm avec du mortier coupe-feu | u
1.49 | Rebouchage d'un carottage Ø 450mm avec du mortier coupe-feu | u
1.50 | Rebouchage d'un carottage Ø 500mm avec du mortier coupe-feu | u
1.51 | Rebouchage de passage rectangulaire 2500cm² avec mousse coupe-feu avec pose de plaque Polycarbonate en sous face, épaisseur 3mm mini collée à la colle polyuréthane | u
1.52 | Rebouchage de passage rectangulaire 2500cm² avec sacs intumescents (ouverture vide) avec pose de plaque Polycarbonate en sous face, épaisseur 3mm mini collée à la colle polyuréthane | u
1.53 | Rebouchage de passage rectangulaire 2500cm² avec sacs intumescents (ouverture avec présence de facilities) avec pose de plaque Polycarbonate en sous face, épaisseur 3mm mini collée à la colle polyuréthane | u
1.54 | Rebouchage de passage rectangulaire 2500cm² avec complexe plâtre-laine de roche-plâtre avec pose de plaque Polycarbonate en sous face, épaisseur 3mm mini collée à la colle polyuréthane | u
1.55 | Rebouchage de passage rectangulaire 2500cm² avec du mortier | u
1.56 | Fourniture et pose de couvercle Polycarbonate sur collerette PVC Ø 20 à 50mm | u
1.57 | Fourniture et pose de couvercle Polycarbonate sur collerette PVC Ø 100mm | u
1.58 | Fourniture et pose de couvercle Polycarbonate sur collerette PVC Ø 150mm | u
1.59 | Fourniture et pose de couvercle Polycarbonate sur collerette PVC Ø 200mm | u
1.60 | Fourniture et pose de couvercle Polycarbonate sur collerette PVC Ø 250mm | u
1.61 | Fourniture et pose de couvercle Polycarbonate sur collerette PVC Ø 300mm | u
1.62 | Fourniture et pose de couvercle Polycarbonate sur collerette PVC Ø 350mm | u
1.63 | Fourniture et pose de couvercle Polycarbonate sur collerette PVC Ø 400mm | u
1.64 | Fourniture et pose de couvercle Polycarbonate sur collerette PVC Ø 450mm | u
1.65 | Fourniture et pose de couvercle Polycarbonate sur collerette PVC Ø 500mm | u
1.66 | Majoration opération de travaux en zone encombrée | taux
1.67 | Minoration opération de travaux hors salle blanche | taux
1.68 | Fourniture et application d'une résine époxy bicomposants sans solvant en salle blanche (type SYKAFLOOR 381 ou équivalent) pour une surface ≤ 0,5 m² avec préparation des surfaces | u
1.69 | Fourniture et application d'une peinture acrylique murale pour une surface ≤ 0,5 m² avec préparation des surfaces | u
1.70 | Fourniture et pose d'une étiquette de repérage du carottage | u
1.71 | Travail en HNO - 1 journée, avec mise à disposition véhicules, matériels, machines/outillages | taux horaire
1.72 | Travail en HNO - 1/2 journée, avec mise à disposition véhicules, matériels, machines/outillages | taux horaire
1.73 | Pose de protection (type AQUILUX ou équivalent) épaisseur 10mm | m²
1.74 | Fourniture et pose (à la colle) de plat carbonne 150x1000x1,4 | ml
1.75 | Fourniture et pose (à la colle) de plat carbonne 100x1000x1,4 | ml
1.76 | Fourniture et pose (à la colle) de plat carbonne 50x1000x0,8 | ml
1.77 | Préparation de surface ≤ 0,5 m² pour pose de plat carbonne avec protection de chantier (polyanne, poche d'aspiration des poussières, etc.) | u
1.78 | Fourniture note de calcul | taux horaire
1.79 | Relevé béton | taux horaire
1.80 | Réalisation massif béton | m3 béton mis en œuvre
1.81 | Réalisation poteau béton | m3 béton mis en œuvre
1.82 | Sciage béton (avec évacuation blocs) | m linéaire
1.83 | Découpe de dallage en béton armé inférieure ou égale à 20cm d'épaisseur | m linéaire
1.84 | Découpe de dallage en béton armé de 20cm à 30cm d'épaisseur | m linéaire
1.85 | Reprise béton | m3 béton mis en œuvre
1.86 | Mise en œuvre d'une nacelle jusqu'à 10m haut hors salle blanche | jour
1.87 | Transport de nacelle aller-retour | u
1.88 | Mise en œuvre d'un échaffaudage jusqu'à 7m haut | jour
1.89 | Pose et dépose d'un échaffaudage | u
1.90 | Mise en place de batard d'eau en périphérie de carottage quelquesoit la dimension en PVC de 50mm de hauteur et 6mm d'épaisseur, collé à la colle polyuréthane | u
1.91 | Dépose de batard d'eau | u

## 2. Bâtiments 40 & 41
A compléter
Bâtiments 40 & 41 (tous types d'infrastructures confondus) hauteur de plenums de reprise 90cm
Item | Description | Unité | PU
2.01 | Carottage Ø 20 à 50mm (seul) épaisseur dalle de 80mm | u
2.02 | Carottage Ø 100mm (seul) épaisseur dalle de 80mm | u
2.03 | Carottage Ø 150mm (seul) épaisseur dalle de 80mm | u
2.04 | Carottage Ø 200mm (seul) épaisseur dalle de 80mm | u
2.05 | Carottage Ø 250mm (seul) épaisseur dalle de 80mm | u
2.06 | Carottage Ø 300mm (seul) épaisseur dalle de 80mm | u
2.07 | Carottage Ø 350mm (seul) épaisseur dalle de 80mm | u
2.08 | Carottage Ø 400mm (seul) épaisseur dalle de 80mm | u
2.09 | Carottage Ø 450mm (seul) épaisseur dalle de 80mm | u
2.10 | Carottage Ø 500mm (seul) épaisseur dalle de 80mm | u
2.11 | Carottage Ø 20 à 50mm (seul) épaisseur dalle de 200mm | u
2.12 | Carottage Ø 100mm (seul) épaisseur dalle de 200mm | u
2.13 | Carottage Ø 150mm (seul) épaisseur dalle de 200mm | u
2.14 | Carottage Ø 200mm (seul) épaisseur dalle de 200mm | u
2.15 | Carottage Ø 250mm (seul) épaisseur dalle de 200mm | u
2.16 | Carottage Ø 300mm (seul) épaisseur dalle de 200mm | u
2.17 | Carottage Ø 350mm (seul) épaisseur dalle de 200mm | u
2.18 | Carottage Ø 400mm (seul) épaisseur dalle de 200mm | u
2.19 | Carottage Ø 450mm (seul) épaisseur dalle de 200mm | u
2.20 | Carottage Ø 500mm (seul) épaisseur dalle de 200mm | u
2.21 | Ensemble carottage Ø 20 à 50mm (carottage + collerette + couvercle Polycarbonate sur collerette PVC) épaisseur dalle de 80mm | ens
2.22 | Ensemble carottage Ø 100mm (carottage + collerette + couvercle Polycarbonate sur collerette PVC) épaisseur dalle de 80mm | ens
2.23 | Ensemble carottage Ø 150mm (carottage + collerette + couvercle Polycarbonate sur collerette PVC) épaisseur dalle de 80mm | ens
2.24 | Ensemble carottage Ø 200mm (carottage + collerette + couvercle Polycarbonate sur collerette PVC) épaisseur dalle de 80mm | ens
2.25 | Ensemble carottage Ø 250mm (carottage + collerette + couvercle Polycarbonate sur collerette PVC) épaisseur dalle de 80mm | ens
2.26 | Ensemble carottage Ø 300mm (carottage + collerette + couvercle Polycarbonate sur collerette PVC) épaisseur dalle de 80mm | ens
2.27 | Ensemble carottage Ø 350mm (carottage + collerette + couvercle Polycarbonate sur collerette PVC) épaisseur dalle de 80mm | ens
2.28 | Ensemble carottage Ø 400mm (carottage + collerette + couvercle Polycarbonate sur collerette PVC) épaisseur dalle de 80mm | ens
2.29 | Ensemble carottage Ø 450mm (carottage + collerette + couvercle Polycarbonate sur collerette PVC) épaisseur dalle de 80mm | ens
2.30 | Ensemble carottage Ø 500mm (carottage + collerette + couvercle Polycarbonate sur collerette PVC) épaisseur dalle de 80mm | ens
2.31 | Ensemble carottage Ø 20 à 50mm (carottage + collerette + couvercle Polycarbonate sur collerette PVC) épaisseur dalle de 200mm | ens
2.32 | Ensemble carottage Ø 100mm (carottage + collerette + couvercle Polycarbonate sur collerette PVC) épaisseur dalle de 200mm | ens
2.33 | Ensemble carottage Ø 150mm (carottage + collerette + couvercle Polycarbonate sur collerette PVC) épaisseur dalle de 200mm | ens
2.34 | Ensemble carottage Ø 200mm (carottage + collerette + couvercle Polycarbonate sur collerette PVC) épaisseur dalle de 200mm | ens
2.35 | Ensemble carottage Ø 250mm (carottage + collerette + couvercle Polycarbonate sur collerette PVC) épaisseur dalle de 200mm | ens
2.36 | Ensemble carottage Ø 300mm (carottage + collerette + couvercle Polycarbonate sur collerette PVC) épaisseur dalle de 200mm | ens
2.37 | Ensemble carottage Ø 350mm (carottage + collerette + couvercle Polycarbonate sur collerette PVC) épaisseur dalle de 200mm | ens
2.38 | Ensemble carottage Ø 400mm (carottage + collerette + couvercle Polycarbonate sur collerette PVC) épaisseur dalle de 200mm | ens
2.39 | Ensemble carottage Ø 450mm (carottage + collerette + couvercle Polycarbonate sur collerette PVC) épaisseur dalle de 200mm | ens
2.40 | Ensemble carottage Ø 500mm (carottage + collerette + couvercle Polycarbonate sur collerette PVC) épaisseur dalle de 200mm | ens
2.41 | Application de mortier de réparation en sous face de dalles alvéolaires (Prix / alvéole) | u
2.42 | Fourniture et application d'une peinture en sous face de dalle alvéolaires (Prix / alvéole) | u
2.43 | Défonçage alvéole avec reprise maçonnerie et peinture (Prix / alvéole) | u

## 3. Bâtiment 52B & 52C
A compléter
Bâtiment 52B & 52C (tous types d'infrastructures confondus) hauteur de plenums de reprise 90cm
Item | Description | Unité | PU
3.01 | Carottage Ø 20 à 50mm (seul) épaisseur de dalle de 200mm | u
3.02 | Carottage Ø 100mm (seul) épaisseur de dalle de 200mm | u
3.03 | Carottage Ø 150mm (seul) épaisseur de dalle de 200mm | u
3.04 | Carottage Ø 200mm (seul) épaisseur de dalle de 200mm | u
3.05 | Carottage Ø 250mm (seul) épaisseur de dalle de 200mm | u
3.06 | Carottage Ø 300mm (seul) épaisseur de dalle de 200mm | u
3.07 | Carottage Ø 350mm (seul) épaisseur de dalle de 200mm | u
3.08 | Carottage Ø 400mm (seul) épaisseur de dalle de 200mm | u
3.09 | Carottage Ø 450mm (seul) épaisseur de dalle de 200mm | u
3.10 | Carottage Ø 500mm (seul) épaisseur de dalle de 200mm | u
3.11 | Carottage Ø 20 à 50mm (seul) épaisseur de dalle de 400mm | u
3.12 | Carottage Ø 100mm (seul) épaisseur de dalle de 400mm | u
3.13 | Carottage Ø 150mm (seul) épaisseur de dalle de 400mm | u
3.14 | Carottage Ø 200mm (seul) épaisseur de dalle de 400mm | u
3.15 | Carottage Ø 250mm (seul) épaisseur de dalle de 400mm | u
3.16 | Carottage Ø 300mm (seul) épaisseur de dalle de 400mm | u
3.17 | Carottage Ø 350mm (seul) épaisseur de dalle de 400mm | u
3.18 | Carottage Ø 400mm (seul) épaisseur de dalle de 400mm | u
3.19 | Carottage Ø 450mm (seul) épaisseur de dalle de 400mm | u
3.20 | Carottage Ø 500mm (seul) épaisseur de dalle de 400mm | u
3.21 | Pose de plaque PTFE (dimension 280 x 280 épaisseur 5mm) fixée par 4 chevilles inox M6 x 55 type Spit Fix ou équivalent | u
3.22 | Ensemble carottage Ø 20 à 50mm (carottage + collerette + couvercle Polycarbonate sur collerette PVC) épaisseur dalle de 200mm | ens
3.23 | Ensemble carottage Ø 100mm (carottage + collerette + couvercle Polycarbonate sur collerette PVC) épaisseur dalle de 200mm | ens
3.24 | Ensemble carottage Ø 150mm (carottage + collerette + couvercle Polycarbonate sur collerette PVC) épaisseur dalle de 200mm | ens
3.25 | Ensemble carottage Ø 200mm (carottage + collerette + couvercle Polycarbonate sur collerette PVC) épaisseur dalle de 200mm | ens
3.26 | Ensemble carottage Ø 250mm (carottage + collerette + couvercle Polycarbonate sur collerette PVC) épaisseur dalle de 200mm | ens
3.27 | Ensemble carottage Ø 300mm (carottage + collerette + couvercle Polycarbonate sur collerette PVC) épaisseur dalle de 200mm | ens
3.28 | Ensemble carottage Ø 350mm (carottage + collerette + couvercle Polycarbonate sur collerette PVC) épaisseur dalle de 200mm | ens
3.29 | Ensemble carottage Ø 400mm (carottage + collerette + couvercle Polycarbonate sur collerette PVC) épaisseur dalle de 200mm | ens
3.30 | Ensemble carottage Ø 450mm (carottage + collerette + couvercle Polycarbonate sur collerette PVC) épaisseur dalle de 200mm | ens
3.31 | Ensemble carottage Ø 500mm (carottage + collerette + couvercle Polycarbonate sur collerette PVC) épaisseur dalle de 200mm | ens
3.32 | Application de mortier de réparation en sous face de dalles (Prix / 2500cm²) | u
3.33 | Application d'une peinture sur épaisseur de dalle après mise à nu d'un carrotage quelque soit le diamètre | u
3.34 | Fourniture et application d'une peinture en sous face de dalle (Prix / 2500cm²) | u

## 4. Bâtiment 40.07
A compléter
Bâtiment 40.07 (tous types d'infrastructures confondus) hauteur de plenums de reprise 90cm
Item | Description | Unité | PU
4.01 | Carottage Ø 20 à 50mm (seul) épaisseur de dalle de 200mm | u
4.02 | Carottage Ø 100mm (seul) épaisseur de dalle de 200mm | u
4.03 | Carottage Ø 150mm (seul) épaisseur de dalle de 200mm | u
4.04 | Carottage Ø 200mm (seul) épaisseur de dalle de 200mm | u
4.05 | Carottage Ø 250mm (seul) épaisseur de dalle de 200mm | u
4.06 | Carottage Ø 300mm (seul) épaisseur de dalle de 200mm | u
4.07 | Carottage Ø 350mm (seul) épaisseur de dalle de 200mm | u
4.08 | Carottage Ø 400mm (seul) épaisseur de dalle de 200mm | u
4.09 | Carottage Ø 450mm (seul) épaisseur de dalle de 200mm | u
4.10 | Carottage Ø 500mm (seul) épaisseur de dalle de 200mm | u
4.11 | Pose de plaque PTFE (dimension 280 x 280 épaisseur 5mm) fixée par 4 chevilles inox M6 x 55 type Spit Fix | u
4.12 | Ensemble carottage Ø 20 à 50mm (carottage + collerette + couvercle Polycarbonate sur collerette PVC) épaisseur dalle de 200mm | ens
4.13 | Ensemble carottage Ø 100mm (carottage + collerette + couvercle Polycarbonate sur collerette PVC) épaisseur dalle de 200mm | ens
4.14 | Ensemble carottage Ø 150mm (carottage + collerette + couvercle Polycarbonate sur collerette PVC) épaisseur dalle de 200mm | ens
4.15 | Ensemble carottage Ø 200mm (carottage + collerette + couvercle Polycarbonate sur collerette PVC) épaisseur dalle de 200mm | ens
4.16 | Ensemble carottage Ø 250mm (carottage + collerette + couvercle Polycarbonate sur collerette PVC) épaisseur dalle de 200mm | ens
4.17 | Ensemble carottage Ø 300mm (carottage + collerette + couvercle Polycarbonate sur collerette PVC) épaisseur dalle de 200mm | ens
4.18 | Ensemble carottage Ø 350mm (carottage + collerette + couvercle Polycarbonate sur collerette PVC) épaisseur dalle de 200mm | ens
4.19 | Ensemble carottage Ø 400mm (carottage + collerette + couvercle Polycarbonate sur collerette PVC) épaisseur dalle de 200mm | ens
4.20 | Ensemble carottage Ø 450mm (carottage + collerette + couvercle Polycarbonate sur collerette PVC) épaisseur dalle de 200mm | ens
4.21 | Ensemble carottage Ø 500mm (carottage + collerette + couvercle Polycarbonate sur collerette PVC) épaisseur dalle de 200mm | ens
4.22 | Application de mortier de réparation en sous face de dalles (Prix / 2500cm²) | u
4.23 | Application d'une peinture sur épaisseur de dalle après mise à nu d'un carrotage quelque soit le diamètre | u
4.24 | Fourniture et application d'une peinture en sous face de dalle (Prix / 2500cm²) | u

## 5. Bâtiment 41.03
A compléter
Bâtiment 41.03 (tous types d'infrastructures confondus) hauteur de plenums de reprise 70cm
Item | Description | Unité | PU
5.01 | Carottage Ø 20 à 50mm (seul) épaisseur 200mm | u
5.02 | Carottage Ø 100mm (seul) épaisseur 200mm | u
5.03 | Carottage Ø 150mm (seul) épaisseur 200mm | u
5.04 | Carottage Ø 200mm (seul) épaisseur 200mm | u
5.05 | Carottage Ø 250mm (seul) épaisseur 200mm | u
5.06 | Carottage Ø 300mm (seul) épaisseur 200mm | u
5.07 | Carottage Ø 350mm (seul) épaisseur 200mm | u
5.08 | Carottage Ø 400mm (seul) épaisseur 200mm | u
5.09 | Carottage Ø 450mm (seul) épaisseur 200mm | u
5.10 | Carottage Ø 500mm (seul) épaisseur 200mm | u
5.11 | Carottage Ø 20 à 50mm (seul) épaisseur 300mm | u
5.12 | Carottage Ø 100mm (seul) épaisseur 300mm | u
5.13 | Carottage Ø 150mm (seul) épaisseur 300mm | u
5.14 | Carottage Ø 200mm (seul) épaisseur 300mm | u
5.15 | Carottage Ø 250mm (seul) épaisseur 300mm | u
5.16 | Carottage Ø 300mm (seul) épaisseur 300mm | u
5.17 | Carottage Ø 350mm (seul) épaisseur 300mm | u
5.18 | Carottage Ø 400mm (seul) épaisseur 300mm | u
5.19 | Carottage Ø 450mm (seul) épaisseur 300mm | u
5.20 | Carottage Ø 500mm (seul) épaisseur 300mm | u
5.21 | Ensemble carottage Ø 20 à 50mm (carottage + collerette + couvercle Polycarbonate sur collerette PVC) épaisseur dalle de 200mm | ens
5.22 | Ensemble carottage Ø 100mm (carottage + collerette + couvercle Polycarbonate sur collerette PVC) épaisseur dalle de 200mm | ens
5.23 | Ensemble carottage Ø 150mm (carottage + collerette + couvercle Polycarbonate sur collerette PVC) épaisseur dalle de 200mm | ens
5.24 | Ensemble carottage Ø 200mm (carottage + collerette + couvercle Polycarbonate sur collerette PVC) épaisseur dalle de 200mm | ens
5.25 | Ensemble carottage Ø 250mm (carottage + collerette + couvercle Polycarbonate sur collerette PVC) épaisseur dalle de 200mm | ens
5.26 | Ensemble carottage Ø 300mm (carottage + collerette + couvercle Polycarbonate sur collerette PVC) épaisseur dalle de 200mm | ens
5.27 | Ensemble carottage Ø 350mm (carottage + collerette + couvercle Polycarbonate sur collerette PVC) épaisseur dalle de 200mm | ens
5.28 | Ensemble carottage Ø 400mm (carottage + collerette + couvercle Polycarbonate sur collerette PVC) épaisseur dalle de 200mm | ens
5.29 | Ensemble carottage Ø 450mm (carottage + collerette + couvercle Polycarbonate sur collerette PVC) épaisseur dalle de 200mm | ens
5.30 | Ensemble carottage Ø 500mm (carottage + collerette + couvercle Polycarbonate sur collerette PVC) épaisseur dalle de 200mm | ens
5.31 | Ensemble carottage Ø 20 à 50mm (carottage + collerette + couvercle Polycarbonate sur collerette PVC) épaisseur dalle de 250mm | ens
5.32 | Ensemble carottage Ø 100mm (carottage + collerette + couvercle Polycarbonate sur collerette PVC) épaisseur dalle de 250mm | ens
5.33 | Ensemble carottage Ø 150mm (carottage + collerette + couvercle Polycarbonate sur collerette PVC) épaisseur dalle de 250mm | ens
5.34 | Ensemble carottage Ø 200mm (carottage + collerette + couvercle Polycarbonate sur collerette PVC) épaisseur dalle de 250mm | ens
5.35 | Ensemble carottage Ø 250mm (carottage + collerette + couvercle Polycarbonate sur collerette PVC) épaisseur dalle de 250mm | ens
5.36 | Ensemble carottage Ø 300mm (carottage + collerette + couvercle Polycarbonate sur collerette PVC) épaisseur dalle de 250mm | ens
5.37 | Ensemble carottage Ø 350mm (carottage + collerette + couvercle Polycarbonate sur collerette PVC) épaisseur dalle de 250mm | ens
5.38 | Ensemble carottage Ø 400mm (carottage + collerette + couvercle Polycarbonate sur collerette PVC) épaisseur dalle de 250mm | ens
5.39 | Ensemble carottage Ø 450mm (carottage + collerette + couvercle Polycarbonate sur collerette PVC) épaisseur dalle de 250mm | ens
5.40 | Ensemble carottage Ø 500mm (carottage + collerette + couvercle Polycarbonate sur collerette PVC) épaisseur dalle de 250mm | ens
5.41 | Ensemble carottage Ø 20 à 50mm (carottage + collerette + couvercle Polycarbonate sur collerette PVC) épaisseur dalle de 300mm | ens
5.42 | Ensemble carottage Ø 100mm (carottage + collerette + couvercle Polycarbonate sur collerette PVC) épaisseur dalle de 300mm | ens
5.43 | Ensemble carottage Ø 150mm (carottage + collerette + couvercle Polycarbonate sur collerette PVC) épaisseur dalle de 300mm | ens
5.44 | Ensemble carottage Ø 200mm (carottage + collerette + couvercle Polycarbonate sur collerette PVC) épaisseur dalle de 300mm | ens
5.45 | Ensemble carottage Ø 250mm (carottage + collerette + couvercle Polycarbonate sur collerette PVC) épaisseur dalle de 300mm | ens
5.46 | Ensemble carottage Ø 300mm (carottage + collerette + couvercle Polycarbonate sur collerette PVC) épaisseur dalle de 300mm | ens
5.47 | Ensemble carottage Ø 350mm (carottage + collerette + couvercle Polycarbonate sur collerette PVC) épaisseur dalle de 300mm | ens
5.48 | Ensemble carottage Ø 400mm (carottage + collerette + couvercle Polycarbonate sur collerette PVC) épaisseur dalle de 300mm | ens
5.49 | Ensemble carottage Ø 450mm (carottage + collerette + couvercle Polycarbonate sur collerette PVC) épaisseur dalle de 300mm | ens
5.50 | Ensemble carottage Ø 500mm (carottage + collerette + couvercle Polycarbonate sur collerette PVC) épaisseur dalle de 300mm | ens
5.51 | Fourniture et application d'une peinture en sous face de dalle (Prix / 2500cm²) | u
5.52 | Fourniture et application d'une peinture en sous face de dalle alvéolaires (Prix / 2500cm²) | u
Nota: Présence d'une dalle alvéolaire ouverte; l'ouverture des dalles de faux plancher et la sécurisation des alvéoles de la dalle sont à plannifier et demander à SFETN