## BPU
Bordereau de prix unitaire fourniture de matériels et Entretien pour dispositifs de communication appel-malade de marque Ackermann ou équivalent
CONSULTATION APHP.SU26-008 DU 03/03/2026
Indice | Description | Références Ackermann ou équivalent | Prix HT
Fourniture Pièces
AM-01 | Module électronique Systevo (SEM) | 72590D
AM-02 | Face avant pour SCL/SEM/SEM+ (blanc) | 72590L2
AM-03 | Module afficheur Systevo Display Unit (SDU) | E74910D1
AM-04 | Unité d'appel et d'acquittement Systevo Care | E73091C
AM-05 | Fiche magnétique (complète) | E73091E
AM-06 | Manipulateur 5+1 avec prise magnétique cordon 3m | 74165B9
AM-07 | Unité de lit Systevo, prise magnétique auto-éjectable, 2 sorties domotique | E73091F
AM-08 | Poire d'appel avec prise magnétique cordon 3m | 74161B9
AM-09 | Manipulateur 2+1 avec prise magnétique | 74163B9
AM-10 | Prise pour Fiche Auto-Ejectable double RJ (complet) | E74199A
AM-11 | Poire d'appel à ouverture IP67 Fiche Auto-Ejectable cordon 3m | 74161B3
AM-12 | Manipulateur 2+1 à ouverture IP67 Fiche Auto-Ejectable cordon 3m | 74163B3
AM-13 | Manipulateur 5+1 étanche IP67 Fiche Auto-Ejectable cordon 3m | 74165B3
AM-14 | Prise pour Fiche mini Auto-Ejectable Clino 99 (complet) | E74189A
AM-15 | Poire d'appel étanche IP67 avec mini fiche éjectable câble 3m | 74161B4
AM-16 | Manipulateur 2+1 étanche IP67 Mini auto-éjectable cordon 3m codée A | 74163B4
AM-17 | Bloc d'appel à tirette (complet) | E73090D
AM-18 | Bloc d'appel avec 1 bouton d'appel (complet) | E73090A
AM-19 | Systevo Touch IP plus version 7" | 79CM307
AM-20 | Socle raccordement STIP 24Vdc/Bus | 79CM307Z1
AM-21 | Hublot secondaire Systevo (SCL) Blanc | 72592D
AM-22 | Hublot secondaire CL Secondaire Blanc | 72555C1
AM-23 | Centrale Systevo Control IP+ | 72800A
AM-24 | Alimentation secourue 24V 4A avec batteries 7Ah santé | ATLS04AS
AM-25 | Alimentation secourue 24V 8A batteries 12Ah santé | ATLS08AS
AM-26 | Alimentation secourue 24V 16A C48 AB 24Ah | ATLS16AS
AM-27 | Alimentation 24Vcc 20A mono (remplacé par 89954R6) | 89954R3
AM-28 | Afficheur Systevo Information Display-SINF | 74659B1
AM-29 | Adaptateur montage mural pour SINF | 74659Z4
AM-30 | Kit de montage au plafond pour SINF | 74659Z5
AM-31 | Unité de lit Systevo, prise magnétique auto-éjectable + prise DIN7, boutons appel/annulation | E73091A
AM-32 | Câble de raccordement plat pour le STIP (rechange) - 5 pcs | 79CM307CC
AM-33 | Module télérupteur électronique | MCL22-00
AM-34 | Module télérupteur électronique | MCL-3200
AM-35 | Contacteur de proximité sur bras 100 cm Buzzer et voyant de tranquillisation intégré compris cordon prolongateur jack vers cordon DiN 7 poles | MS-Prox-1000
AM-36 | Bloc d'appel et d'extinction 1 bouton rouge, 1 vert et buzzer | 73642B3
AM-37 | Plaque de propreté boutons rouge + vert (modèle Systevo Call Ackermann) | 88882A3N
AM-38 | Cadre pour plaque de propreté (simple) | 88914A5
AM-39 | Bloc d'appel avec 1 bouton d'appel | 73090A
AM-40 | Plaque de propreté bouton rouge (modèle Systevo Call Ackermann) - Remplace 88881G3 (en combinaison avec le cadre 88914A3N) | 88881G3N
AM-41 | Bloc d'appel à tirette | 73090D
AM-42 | Plaque de propreté tirette sanitaire (modèle Systevo Call Ackermann) pour 88880C5 | 88880A3N
AM-43 | Adaptateur avec cordon et tirette (La combinaison 73090D + 88880C5 + 88880A3N + 88914A3N remplace 70045A3/70046A3 + 88880A3 + 88914A3) | 88880C5
AM-44 | Prise pour Fiche mini Auto-Ejectable Clino 99 (complet) | 74189A
AM-45 | Plaque de propreté mini auto-éjectable (modèle Systevo Call Ackermann) Remplace 88910N3 (en combinaison avec le cadre 88914A3N) | 88910N3N
AM-46 | Prise pour Fiche Auto-Ejectable double RJ | 74199A
AM-47 | Plaque de propreté prise Auto-Ejectable co99 (pour 74199A) | 88880D3
AM-48 | Lot de 5 LEDs blanches pour hublot | 88894AL
AM-49 | Lot de 5 LEDs rouges pour hublot | 88894BL
AM-50 | Lot de 5 LEDs vertes pour hublot | 88894CL
AM-51 | Prise magnétique + 7 pôles + 1 bouton appel + 1 bouton acquittement | 73091A
AM-52 | Plaque de propreté prise 73091A | 88885A3
AM-53 | Unité d'appel et d'acquittement Systevo Care | 73091C
AM-54 | Plaque de propreté pour unité Systevo Care, boutons rouge et vert | 88885C3
AM-55 | Fiche magnétique | 73091E
AM-56 | Unité de lit Systevo, prise magnétique auto-éjectable, sorties commandes domotique | 73091F
AM-57 | Plaque de propreté pour fiche magnétique | 88885F3
AM-58 | Module télérupteur électronique | MCL-21-00
AM-59 | Module télérupteur électronique | MCL-31-00
AM-60 | Module afficheur systevo display unit (SDU) | 74910D1
AM-61 | Module phonie | 74920A1
AM-62 | Cadre 3 modules | 88914C5
AM-63 | Module fin de bus-Dérivateur (complet) | E72642D
Prestations
AM-64 | Présence 1 technicien sur place demi journée (compris 3,5h et déplacement) | Sans Objet
AM-65 | Présence 1 technicien sur place une journée (compris 7h et déplacement) | Sans Objet
AM-66 | Frais de déplacement intervention | Sans Objet
AM-67 | Taux horaire dépannage | Sans Objet
Le présent bordereau contient 67 lignes
Date et signature électronique obligatoire