## Feuil1
Bâtiment Biomédical Aménagement de locaux de consultation pour la PASS
Lot 04 - Plomberie - CVC
N° | Désignation des postes | Unité | Quantité | Prix unitaire HT | Total poste
1 | Frais généraux
1.1 | Raccordement en eau de la base-vie, point d'eau chantier | forfait
1.2 | Etudes d'éxecution | forfait
1.3 | DOE | forfait
Sous total € HT - Installations de chantier
PLOMBERIE
2 | Dépose des installations de plomberie non conservées
2.1 | Dépose des appareils et canalisations non conservés | forfait
Sous total € HT - Dépose des installations non conservées
3 | Réseaux d'alimentation de plomberie
3.2 | Modifications des réseaux existants | forfait
3.3 | Réseau de distribution EF | ml
3.4 | Réseau de distribution ECS | ml
3.5 | Vannes d'isolement | u
3.6 | Clapets anti retour | u
3.7 | Calorifuges | ml
3.8 | Attente EF | u
3.9 | Attentes ECS | u
Sous total € HT - Réseaux d'alimentation de plomberie
4 | Réseaux d'évacuation
4.1 | Réseaux EU/EV en tube PVC y compris toutes sujétions de mise en œuvre | ml
4.2 | Raccordement sur collecteur existant | forfait
Sous total € HT - Réseaux d'évacuation
5 | Appareillage de plomberie
5.1 | Lave main | u
5.2 | Robinetterie mitigeuse | u
5.3 | Bâti supports | u
5.4 | Cuvette wc | u
5.5 | Abattant WC | u
5.6 | Plaque de déclenchement | u
5.7 | Abattant double | u
5.8 | Barre de relevage WC PMR | u
Sous total € HT - Appareillage de plomberie
SOUS-TOTAL PLOMBERIE
CVC
6 | Réseaux de chauffage
6.1 | Dépose des radiateurs existants, purge, révision et repose après peinture | u
6.2 | Réseaux de distributions pour radiateurs neufs | ml
6.3 | Modification des réseaux existants pour déplacement des radiateurs conservés | forfait
6.4 | Peinture antirouille | forfait
Sous total € HT - Réseaux de chauffage
7 | VMC double flux
7.1 | Gaines pour VMC | ml
7.2 | Moteur VMC | u
Sous total € HT - VMC double flux
8 | Appareillage de CVC
8.1 | Bouches terminales de ventilation | u
8.2 | Radiateurs neufs | u
8.3 | Appareillage des radiateurs | u
Sous total € HT - Appareillage CVC
9 | Climatisation du local informatique
9.1 | Unité intérieure murale y compris télécommande filaire et régulation | u
9.2 | Unité extérieure y compris support antivibratile | u
9.3 | Liaisons frigorifiques | ml
9.4 | Réseau d'évacuation condensats | ml
9.5 | Alimentations électrique | forfait
Sous total € HT - Climatisation du local informatique
SOUS-TOTAL CVC
Total en €HT
TVA 20%
Total général €TTC