## Feuil1
Bâtiment Biomédical Aménagement de locaux de consultation pour la PASS
Lot 05 - Electricité CFO, CFA et SSI
N° | Désignation des postes | Unité | Quantité | Prix unitaire HT | Total poste
1 | Généralités
1.1 | Etudes d'exécution | forfait
1.2 | Dossier DOE | forfait
1.3 | Recettage | forfait
1.4 | Essais SSI : essais fonctionnels, mise en service, réception | forfait
Sous total € HT - Généralités
2 | Installations de chantier
2.1 | Alimentation de la base vie | mois
2.2 | Coffret et éclairage de chantier y compris raccordement | forfait
Sous total € HT - Installations de chantier
3 | Démolitions - curages
3.1 | Curage - dépose des réseaux et terminaux non conservés | forfait
4 | Réseau de terre | forfait
5 | Armoire divisionnaire
5.1 | Remaniement des départs existants | forfait
5.2 | Nouveaux départs | forfait
5.3 | Schémas, notes de calculs | forfait
5.4 | toute sujétion, repérage de câbles | forfait
Sous total € HT - Armoire divisionnaire
6 | Cablage CFO
6.1 | Chemins de câbles | ml
6.2 | Fourniture et mise en œuvre des câbles de distribution | ml
6.3 | Alimentation de l'extracteur VMC | forfait
6.4 | Alimentation de la clim local info | forfait
6.5 | Calfeutrements des traversées de cloisons et planchers | forfait
6.6 | Boite de dérivation et raccordements | forfait
Sous total € HT - Cablage CFO
7 | Baie informatique
7.1 | Fourniture et pose d'une baie informatique 42U sans panneaux latéraux | u
7.2 | Guides cordons | u
7.3 | Panneaux 24 ports | u
7.4 | Câble catégorie 6a | ml
Sous total € HT - Baie informatique
8 | Appareillage
8.1 | Prises 2*16A | u
8.2 | Prises RJ45 + plastron 45x45 | u
8.3 | Luminaires 600*600 dimables y compris toutes sujétions de commande | u
8.4 | Luminaires 600*600 non dimables y compris toutes sujétions de commande | u
8.5 | Luminaires spots y compris pose et toutes sujétions | u
8.6 | Détecteurs de présence | u
8.7 | Gradateurs | u
8.8 | Goulottes | ml
Sous total € HT - Appareillage
9 | SSI
9.1 | Fourniture et installation d'un EA type 2b | u
9.2 | Fourniture et pose d'un BAAS Pr | u
9.3 | Fourniture et pose de BAES LED | u
9.4 | Câblage | ml
9.5 | Déclencheurs manuels | u
9.6 | Déclencheurs manuels verts pour IS | u
9.7 | Diffuseurs d'alarme | u
9.8 | Diffuseurs lumineux à LED rouge | u
9.9 | Fourniture et pose d'un contrôle d'accès asservi au SSI | u
9.10 | Report GTC | forfait
9.11 | Dossier d'identité, schéma et plans | forfait
Sous total € HT - SSI
| PSE n°1 : remplacement de l'armoire divisionnaire | forfait
Total en €HT Hors PSE
TVA 20%
Total général €TTC Hors PSE
Total en €HT PSE comprise
TVA 20%
Total général €TTC PSE comprise