## Feuil1
ANNEXE O - Eléments de sécurité incendie- DCE 2026 - 01
ENTRETIEN A FAIRE AVEC UNE LAVETTE HUMIDE ET NON TREMPEE ATTENTION AUX MATERIELS ELECTRIQUES
TYPE DE MATERIEL | BIO NETTOYAGE | PRISE EN CHARGE | REMARQUES
| PAR PRESTATAIRE | PAR CHR
Extincteur | A faire sur toute la surface (sans risque) |  | Ne pas toucher à la goupille (anneau bleu)
Grille de désenfumage | A faire sur toute la surface |  | Ne pas ouvrir la grille en bio nettoyage récurrent Nettoyage périodique de l'intérieur en présence d'un agent de sécurité
Bloc Eclairage de sécurité " issue de secours" | A faire sur toute la surface extérieure |  | Ne pas enfoncer la partie intérieure blanche
Boitier VERT ouverture d’urgence porte | A faire sur toute la surface extérieure |  | Ne pas enfoncer la partie intérieure blanche Pas d'eau
Boitier ROUGE alarme incendie | A faire sur toute la surface extérieure |  | Ne pas enfoncer la partie intérieure blanche Pas d'eau
Boite GRISE fluides médicaux | A faire sur toute la surface extérieure |  | Ne pas ouvrir
Système DAE = défibrillateur | A faire sur toute la surface extérieure |  | Ne pas ouvrir le DAE
Détecteur de fumée incendie |  | Par le mainteneur des systèmes de sécurité incendie
Caméra de surveillance |  | Par le CHU service sécurité
Colonne sèche | A faire dans son ensemble |  | Entretien lors de la prise en chage de l'escalier
RIA | A faire dans son ensemble |  | Entretien une fois par an
Mise à jour 04/03/2026