GLOSSAIRE GENERAL

| TERMES EMPLOYES | DEFINITION |
| --- | --- |
| Salissure | Elément adhérent ou non adhérent macroscopique |
| Souillure | Elément adhérent ou non adhérent microscopique de nature pathogène |
| Nettoyage | Elimination de salissures des surfaces à l’aide d’un détergent ou d’un détartrant |
| Bio nettoyage | Elimination de salissures macroscopiques et souillures microscopique des surfaces à l’aide d’un détergent désinfectant |
| Nettoyage approfondi | Opération de nettoyage ou bio nettoyage visant à reprendre une prestation moyennement réalisée |
| Remise en état | Prestation spécifique de nettoyage et / ou Bio nettoyage après travaux ou mise en service ou restructuration |
| Aspiration | Elimination de poussières et de salissures non adhérentes sur béton et moquette |
| Balayage humide | Récupération de salissures non adhérentes des poussières et des petits détritus sur les sols à l’aide d’un balai trapèze et d’une gaze imprégnée |
| Essuyage humide | Elimination de salissures / souillures adhérentes ou non adhérentes des surfaces |
| Lavage | Elimination de salissures adhérentes sur les sols de manière manuelle ou mécanisée |
| Détartrage | Elimination d’une couche de tartre à l’aide d’un détartrant |
| Désinfection siphon / trop plein | Elimination de salissures macroscopiques et souillures microscopique des siphons et trop plein |
| Récurage du sol | Elimination approfondie de salissures adhérentes sur les sols par une action mécanisée |
| Nettoyage des revêtements textiles | Elimination de salissures macroscopiques des revêtements textile à l’aide d’un détergent spécifique et d’un matériel adapté |
| Protection des inox des ascenseurs | Préservation de l’état initial de l’inox des parois et des portes par l’utilisation d’un produit adapté |
| Paroi vitrée | Elément permettant de créer une séparation, de fractionner un local en une ou plusieurs zones (porte, fenêtre, cloison vitrée…) |
| Fenêtre | Ensemble comprenant : châssis, partie vitrée et partie ouvrante |
| Prestation hôtelière | Réfection du lit avec du linge propre |
| Aération | Action de renouveler l’air dans une pièce par ouverture de la fenêtre |
| Traçabilité | Support écrit ou dématérialisé permettant de noter le travail réalisé |
| Périphérie de la chambre | Eléments autres que l’environnement proche du patient |
| Environnement proche du patient | Eléments les plus proches du patient : lit complet, adaptable, table de nuit, fauteuil, pied à perfusion, moteur du lève-malade… |
| Toutes surfaces et/ou éléments hauts, horizontaux / verticaux et obliques | Tout élément ou surface se trouvant dans un local en dehors du sol (ex : lavabo, cuvette WC, mobilier, luminaire….) |
| Périodique | Entretien à réaliser de manière ponctuelle en fonction de l’état de l’élément à prendre en charge. (ex : bimensuel, mensuel, trimestriel, semestriel…) |
| Veille | Principe de surveillance pouvant impliquer une nouvelle prestation, action correctrice |

| DDS | Détergent Désinfectant de Surfaces |
| --- | --- |
| DDA | Détergent Désinfectant Alimentaire |
| DAOM | Déchets Assimilés aux Ordures Ménagères |
| DASRI | Déchets d’Activité de Soins à Risques Infectieux |
| TROP PLEIN | Trou d’évacuation intégré dans les lavabos/éviers |
| PHA | Produit Hydroalcoolique |
| EPI | Equipement Protection Individuelle |
| AES | Accident d’Exposition au Sang |
| CSE | Comité Sociale et Economique |
| CAT | Conduite A Tenir |
| CS | Consultation |
| DI | Demande d’Intervention |
| BCH | Demande d’Intervention |
| MCO | Médecine, Chirurgie, Obstétrique |
| GMAO | Référence alfa numérique d’une pièce (ex : A3b-02-1499) La lettre A = correspond à la couleur du bâtiment : BLEU Les chiffres/ lettres après la 1ère lettre = correspond au secteur « 02 » : correspond à l’étage « 1499 » : correspond au numéro de la pièce REFERENCE A COMMUNIQUER IMPERATIVEMENT POUR TOUTE DEMANDE. |
| TAL « tortue » | Transport Automatisé Lourd |