## CFO-CFA
| 57823 - LABOS ENROBES |  |  |  | 2026-02-18
Rédacteur | DPGF - PRO-DCE |  |  |  | Rév.
| ELECTRICITE |  |  |  | C
N° | DÉSIGNATION DES ARTICLES | Unité | Quantité | Prix unitaire H.T (€) | Prix total H.T. (€)
1 | GENERALITES
1.1 | Frais d'études techniques
1.1.1 | Réalisation des études techniques | ens | 1 |  | 0
1.2 | Essais, Mise en service, DOE | ens | 1 |  | 0
1 | Sous total HT - GENERALITES |  |  |  | 0
2 | TRAVAUX CFO
1,1,2,1 | Chutes de tension en basse tension | so |  |  | 0
1,1,2,2 | Taux d'harmoniques | so |  |  | 0
1,1,2,3 | Régime de neutre | so |  |  | 0
1,1,2,4 | Bilan de puissances | so |  |  | 0
1,1,2,5 | Origine de l'installation | so |  |  | 0
1,1,2,6 | Dépose / Repose | so |  |  | 0
| - Dépose Coffret général atelier existant | ens | 1 |  | 0
| - Divers | ens | 1 |  | 0
| - Dépose équipements zone travaux | ens | 1 |  | 0
| - Divers | ens | 1 |  | 0
| - Dépose / repose | ens | 1 |  | 0
| - Divers | ens | 1 |  | 0
1,1,2,7 | Consignation des départs
| - Consignation des départs conformément au CCTP | ens | 1 |  | 0
| - Divers | ens | 1 |  | 0
1,1,2,8 | Réseau de terre
| - Réalisation des prise de terre conformément au CCTP | ens | 1 |  | 0
| - Terre des masses | ens | 1 |  | 0
| - Divers | ens | 1 |  | 0
1,1,2,9 | Distribution par chemins de câbles
| - Treillis soudé 300 x 60 cdc CFO | ml | 36 |  | 0
| - Treillis soudé 100 x 60 cdc CFO | ml | 15 |  | 0
| - CDC Capoté 200 x 60 CFO | ml | 30 |  | 0
| - Treillis soudé 200 x 60 cdc CFA | ml | 24 |  | 0
| - Treillis soudé 100 x 60 cdc CFA | ml | 15 |  | 0
| - Divers | ens | 1 |  | 0
1,1,2,10 | Distribution du Laboratoire
| Principe de distribution | so |  |  | 0
Equipements au TGBT
| - Complément TGBT conformément au CCTP | ens | 1 |  | 0
| - Divers | ens | 1 |  | 0
Armoire Laboratoire (création)
| - TD Labo conformément au CCTP | ens | 1 |  | 0
| - Raccordement sur le départ existant au TGBT | ens | 1 |  | 0
| - Divers | ens | 1 |  | 0
Comptage
| - Compteur armoire | pm | 1 |  | 0
1,1,2,11 | Equipements Intérieurs
Luminaires
| - Luminaire type 1 | u | 13 |  | 0
| - Luminaire type 2 | u | 4 |  | 0
| - Divers | ens | 1 |  | 0
Commandes éclairage
| - Détection de présence | u | 7 |  | 0
| - Divers | ens | 1 |  | 0
Eclairage de sécurité
| - BAES | u | 4 |  | 0
| - Bus de commande et alimentation | ens | 1 |  | 0
| - Divers | ens | 1 |  | 0
Equipements issus du TGBT et armoires
| - PC Mosaic 2P+T 16A | u | 79 |  | 0
| - PC 2P+T 16A ménage | u | 10 |  | 0
| - PC 3P+N+T 16A HYPRA | u | 4 |  | 0
| - PC 3P+N+T 20A HYPRA | u | 2 |  | 0
| - Goulottes 3 compartiments PVC | ml | 70 |  | 0
| - Goulottes 2 compartiments PVC | ml | 24 |  | 0
| - Colonne Aluminium | u | 1 |  | 0
| - Sortie de câble | u | 20 |  | 0
| - U1000 R2V 3G1.5mm² | ml | 500 |  | 0
| - U1000 R2V 3G2.5mm² | ml | 2000 |  | 0
| - U1000 R2V 5G2.5mm² | ml | 300 |  | 0
| - U1000 R2V 5G6mm | ml | 100 |  | 0
| - CR1 3G2,5mm² | ml | 50 |  | 0
| - Divers | ens | 1 |  | 0
1,1,2,12 | Equipements Extérieurs
| - Modification du câblage existant et création nouvelles lignes depuis TGBT | ens | 1 |  | 0
2 | Sous total HT - TRAVAUX CFO |  |  |  | 0
3 | TRAVAUX CFA
3.1 | Réseau Ethernet existant
3.1.1 | - Baie conformément au CCTP | ens | 1 |  | 0
3.1.2 | - Liaisons 1 x 4 paires cat. 6A | ml | 600 |  | 0
3.1.3 | - Prises RJ45 Cat. 6A type Mosaic | u | 15 |  | 0
3.1.4 | - Recettage | ens | 1 |  | 0
3.1.5 | - Divers | ens | 1 |  | 0
3.2 | SSI
3.2.1 | - Déclencheurs manuel | u | 4 |  | 0
3.2.2 | - Détecteurs optiques | u | 6 |  | 0
3.2.3 | - Indicateur d'action | u | 7 |  | 0
3.2.4 | - Diffuseurs Lumineux | u | 1 |  | 0
3.2.5 | - Diffuseurs sonores | u | 1 |  | 0
3.2.6 | - Mise à jour de la programmation | ens | 1 |  | 0
3.2.7 | - Mise à jour dossier SSI | ens | 1 |  | 0
3.2.8 | - Câblage | ens | 1 |  | 0
3.2.9 | - Essais et contrôles | ens | 1 |  | 0
3.2.10 | - Divers | ens | 1 |  | 0
3.3 | Contrôle d'accès
3.3.1 | - Boitier de gestion porte existant | pm | 1 |  | 0
3.3.2 | - Lecteur badge existant | pm | 1 |  | 0
3.3.3 | - BG VERT | u | 1 |  | 0
3.3.4 | - Bouton poussoir de type Mosaic | u | 1 |  | 0
3.3.5 | - Ventouse | u | 1 |  | 0
3.3.6 | - Contact de position | u | 1 |  | 0
3.3.7 | - Câblage | ens | 1 |  | 0
3.3.8 | - Asservissements | ens | 1 |  | 0
3.3.9 | - Mise à jour logiciel supervision | ens | 1 |  | 0
3.3.10 | - Divers | ens | 1 |  | 0
3 | Sous total HT - TRAVAUX CFA |  |  |  | 0
| TOTAL HT - ELECTRICITE |  |  |  | 0
| TVA (20%) |  |  |  | 0
| TOTAL TTC - ELECTRICITE |  |  |  | 0