## CVC
| 57823 - LABOS ENROBES |  |  |  | 2026-02-18
Rédacteur | DPGF - PRO-DCE |  |  |  | Rév.
| CVC / Plomberie |  |  |  | C
N° | DÉSIGNATION DES ARTICLES | Unité | Quantité | Prix unitaire H.T (€) | Prix total H.T. (€)
1 | GENERALITES
1.1 | Etudes d'exécution / Gestion de projet | Ens | 1 |  | 0
1.2 | Controles / Essais / Mises en service | Ens | 1 |  | 0
1.3 | RT élément par élément | Ens | 1 |  | 0
1.4 | Formation de l'exploitant | Ens | 1 |  | 0
1.5 | DOE | Ens | 1 |  | 0
1.6 | Intervention en SS4 | PM | 1 |  | 0
1 | Sous total HT - GENERALITES |  |  |  | 0
2 | EXTRACTIONS PROCESS
2.1 | Extraction solvants
Sorbonnes - fourniture et pose
Marque : Type :
| Longueur 1m50 | Ens | 3 |  | 0
| Longueur 1m | Ens | 1 |  | 0
Enceinte centrifugeuse
| Déménagement | Ens | 1 |  | 0
Enceinte asphalto
| Déménagement | Ens | 1 |  | 0
Extracteur Solvant compris pose, supportage
Marque : Type :
| Débit = 6 020 m3/h | Ens | 1 |  | 0
| Filtres charbon actif compris pose, supportage | Ens | 2 |  | 0
Marque : Type :
Débit = m3/h
2.2 | Extractions autres
Bras d'aspiration compris pose, supportage
Marque : Type :
| Débit = 500 m3/h | Ens | 1 |  | 0
Hottes compris pose, supportage
| Dim 1 * 1 m | Ens | 5 |  | 0
| Dim 1,25 * 1 m | Ens | 1 |  | 0
Extracteur compris pose, supportage
Marque : Type :
| Débit = 2 900 m3/h | Ens | 1 |  | 0
| Batterie de récupération à eau glycolée compris pose, supportage | Ens | 1 |  | 0
| Caisson filtre compris pose, supportage | Ens | 1 |  | 0
Gaines circulaires PVC yc raccords et supports
| Ø 160 | ml | 0 |  | 0
| Ø 200 | ml | 35 |  | 0
| Ø 250 | ml | 0 |  | 0
| Ø 315 | ml | 0 |  | 0
| Ø 355 | ml | 0 |  | 0
| Ø 400 | ml | 10 |  | 0
| Ø 450 | ml | 20 |  | 0
| Ø 500 | ml | 0 |  | 0
| Ø 560 | ml | 0 |  | 0
| Ø 630 | ml | 22 |  | 0
| Calorifuge | m² | 30.3 |  | 0
2 | Sous total HT - EXTRACTIONS PROCESS |  |  |  | 0
3 | COMPENSATION DES EXTRACTIONS PROCESS
3.1 | CTA compris pose, supportage | Ens | 1 |  | 0
Marque : Type :
Débit = 9 000 m3/h
yc panoplie Batterie
| Piège à sons | Ens | 1 |  | 0
| Régulation | Ens | 1 |  | 0
3.2 | Distribution aéraulique
Gaines circulaires métalliques yc raccords et supports
| Ø 200 | ml | 40 |  | 0
| Ø 400 | ml | 22 |  | 0
| Ø 630 | ml | 26 |  | 0
| Ø 710 | ml | 23 |  | 0
| Calorifuge | m² | 287.956 |  | 0
| Diffuseur de soufflage | U | 10 |  | 0
Marque : Type :
| Grilles de reprise | U | 6 |  | 0
Marque : Type :
3 | Sous total HT - COMPENSATION DES EXTRACTIONS PROCESS |  |  |  | 0
4 | GESTION EXTRACTIONS ET COMPENSATION
| Système complet de gestion - Registres et clapets | Ens | 1 |  | 0
4 | Sous total HT - GESTION EXTRACTIONS ET COMPENSATION |  |  |  | 0
5 | TRAITEMENT DES AUTRES LOCAUX
| Clapet CF sur Stock | U | 2 |  | 0
| Batterie terminale avec régulation sur Banc Gamma | Ens | 1 |  | 0
| Convecteur électrique sas | Ens | 1 |  | 0
4 | Sous total HT - GESTION EXTRACTIONS ET COMPENSATION |  |  |  | 0
6 | VMC
Extracteur Sanitaire compris pose, supportage
Marque : Type :
| Débit = 60 m3/h | Ens | 1 |  | 0
| Bouche | U | 1 |  | 0
6 | Sous total HT - VMC |  |  |  | 0
7 | TRAITEMENT CLIMATIQUE
7.1 | Distribution
| Dépose réseaux existants après vidange | Ens | 1 |  | 0
| Raccordement sur réseaux PAC et échangeur | ens | 1 |  | 0
Réseau change over en acier noir
| DN 80 | ml | 34 |  | 0
| Calorifuge yc finition isoxal | ens | 20.502 |  | 0
| Pompe | u | 1 |  | 0
Marque : type :
Débit :
yc robinetteries, accessoires (thermomètres, mano, …)
| Compteur énergie | Ens | 1 |  | 0
7 | Sous total HT - TRAITEMENT CLIMATIQUE |  |  |  | 0
8 | PLOMBERIE
| Dépose canalisation EF en partie basse après vidange | Ens | 1 |  | 0
| Nouveau piquage EF en chaufferie avec clapet EA | Ens | 1 |  | 0
Production d'eau chaude sanitaire
| Cumulus électrique 50 L | U | 1 |  | 0
Marque : Type :
Distribution d'eau froide et d'eau chaude sanitaire en cuivre
| DN 15 | ml | 25 |  | 0
| DN 20 | ml | 34 |  | 0
| DN 32 | ml | 25 |  | 0
| Calorifuge anticondensation | ml | 84 |  | 0
Equipements sanitaires
| Ensemble WC | u | 1 |  | 0
Marque : Modèle :
Bâti-support y compris réservoir de chasse
Marque : Modèle :
| Lave-mains avec robinetterie optoélectronique | u | 1 |  | 0
Marque : Modèle :
| Cuves avec robinetterie et commande fémorale | Ens | 1 |  | 0
Nature : …
| Douche de sécurité | Ens | 1 |  | 0
| Siphons de sol | u | 2 |  | 0
Accessoires sanitaires
| Miroir | u | 1 |  | 0
| Balai WC | u | 1 |  | 0
| Distributeur papier | u | 1 |  | 0
| Distributeur essuie mains | u | 1 |  | 0
| Distributeur savon liquide | u | 1 |  | 0
| Bac de décantation sous évier | u | 2 |  | 0
| Evacuations des Eaux Usées et Eaux Vannes | ens | 1 |  | 0
| Décontamination des réseaux | ens | 1 |  | 0
5 | Sous total HT - PLOMBERIE |  |  |  | 0
9 | AIR COMPRIME
9.1 | Raccordement sur le réseau en attente | ens | 1 |  | 0
9.2 | Réseau en acier galvanisé, compris supportage :
| DN 32 | ml | 65 |  | 0
| DN 25 | ml | 11 |  | 0
9.3 | Vannes d'isolement | ens | 22 |  | 0
9 | Sous total HT - AIR COMPRIME |  |  |  | 0
10 | ELECTRICITE
10.1 | Raccordement électriques des équipements | ens | 1 |  | 0
10.2 | Réalisation du coffret Régulation | ens | 2 |  | 0
10.3 | Mise à la terre des équipements et réseaux | ens | 1 |  | 0
10.4 | Chemins de câbles | ens | 1 |  | 0
10 | Sous total HT - ELECTRICITE |  |  |  | 0
| TOTAL HT - CVC / Plomberie |  |  |  | 0
| TVA (20%) |  |  |  | 0
| TOTAL TTC - CVC / Plomberie |  |  |  | 0