## BPU Extincteurs-Colonnes
CONSULTATION N° 2026/04 LOT 1
MAINTENANCE CORRECTIVE ET ACHAT D'EXTINCTEURS
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
DESIGNATION | PRIX UNITAIRE HT MAIN D'ŒUVRE ET DEPLACEMENT COMPRIS
EXTINCTEURS
Extincteurs à dioxyde de carbone
Excinteurs CO2 2kg | €
Excinteurs CO2 5kg | €
Extincteurs à pression auxilliaire
Extincteur poudre ABC 5kg (Cartouche co², Poudre, Joint) | €
Extincteur poudre ABC 6kg (Cartouche co², Poudre, Joint) | €
Extincteur poudre ABC 9kg (Cartouche co², Poudre, Joint) | €
Extincteur Poudre ABC 50Kg sur Roues (Cartouche co², Poudre, Joint) | €
Extincteur eau pulvérisée 6 litres (Cartouche CO2, Additif, Neutralisant, Joint) | €
Extincteur eau pulvérisée 9 litres (Cartouche CO2, Additif, Neutralisant, Joint) | €
Recharge complète (sparklet comprise) eau pulvérisée avec additif 6 litres (Cartouche CO2, Additif, Neutralisant, Joint) | €
Recharge complète (sparklet comprise) eau pulvérisée avec additif 9 litres | €
Rechargement complet Co2 2kg avec réépreuve | €
Rechargement complet Co2 5kg avec réépreuve | €
Recharge complète (sparklet comprise) poudre polyvalente 5kg | €
Recharge complète (sparklet comprise) poudre polyvalente 6kg | €
Recharge complète (sparklet comprise) poudre polyvalente 9kg | €
Sparklet 40g | €
Sparklet 50g | €
Sparklet 60g | €
Sparklet 120g | €
Bouteille de chasse CO2 -2kg pour extincteurs sur roues. | €
Goupille/plomb | €
Pulvérisateur | €
Tube plongeur | €
Lance complète | €
Tête complète | €
Joint de tromblon CO2 2kg + flexible complet | €
Joint de tromblon CO2 5kg + flexible complet | €
Tromblon CO2 2KG | €
Tromblon CO2 5KG | €
Tuyau de lance EP 6/9L ou PP 5/6/9 kg | €
Diffuseur seul | €
Panneau extincteur classe de feu (pose comprise) | €
Dénaturation extincteur | €
Bac à sable + couvercle | €
Sac de 35 kg de sable | €
Registre de sécurité | €
Participation retraitement des déchets | €
COLONNES INCENDIE SECHES
Prise incendie complète DN 40 | €
Prise incendie complète DN 65 | €
Prise double DN 40 incendie complète DN 65 | €
raccord alimentation SYM 65 | €
raccord alimentation SYM 100 | €
robinet DN 40 | €
robinet DN 65 | €
Robinet de purge d'air | €
Dispositif (robinet) de vidange | €
Bouchon & chainette pour Prise DN 40mm | €
Bouchon & chainette pour Prise DN 65mm | €
Support et fixation | €
Signalétique | €
AUTRES FOURNITURES
Fourniture et pose de protection extincteur | €
coffret rigide pour P-E / 6 | €
coffret rigide pour P-E / 9 | €
housse M1 polyester P-E / 6 | €
housse M1 polyester P-E / 9 | €
Fourniture et pose Pictogrammes extincteurs photoluminiscent :
"classe AB " 150 X 200 | €
"classe ABC" 150 X 200 | €
"feu électrique" 150 x 200 | €
"chaufferie gaz" 150 x 200 | €
Fourniture et pose couverture anti feu | €
étui souple | €
étui rigide | €
F et P boite vitre à briser avec marteau et chainette | €
F et P bac à sable 100 l avec couvercle métal | €
F et P bac à sable 100 l avec couvercle polyéthylène | €
F et P pelle à sable | €
F et P panneaux incendie "bac à sable" 120X 300 | €
VISITE QUINQUENNALE (A LA DEMANDE)
Extincteurs à dioxyde de carbone
Excinteurs CO2 2kg | €
Excinteurs CO2 5kg | €
Extincteurs à pression auxilliaire
Extincteur poudre ABC 6kg | €
Extincteur eau pulvérisée 6 litres | €
Extincteur eau pulvérisée 9 litres | €
Extincteur poudre ABC 9kg | €
Extincteur PP 50 kg - Sur Roues | €
Bouteille de Chasse BC2kg | €
FOURNITURES ET PRESTATIONS NON PREVUES AU BPU
COEFFICIENT POUR FOURNITURES DIVERS (hors bordereau)
Coefficient sur le prix fournisseur % | €
FORFAIT
Forfait intervention 1/2 journée (1 technicien qualifié) | €
Forfait intervention 1 journée (1 technicien qualifié) | €
Technicien qualifié (1 heure) | €