Travaux de remise en état de 2 logements au 12 rue du 17 Novembre à Mulhouse

Consultation n°2026/CONSU/04 du 3 mars 2026

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

N°DPGF/26/04.06

Lot N°6 : Chauffage

| Décomposition du prix global et forfaitaire | Unité | Quantité | PU HT | PT HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 Dépose des radiateurs au début du chantier avec une fermeture du réseau. Vidange et purge des conduites. Repose des radiateurs et remise en pression du circuit à la fin du chantier. 6.2 Dépose avec soins et évacuation de la canne gaz 6.3 Fourniture et pose de tête thermostatique T de réglage et corps de chauffe compris Attention les revêtements de sol actuel présentent de l’amiante, la société qui sera retenue devra donc présente les formations nécessaires à ce type d’intervention | PCE Forfait PCE | 9 1 9 |  |  |

Total du lot chauffage Total hors taxe : Total TVA (10%) : Total TTC :

Fait à :                                                        le :

| Bon pour accord, signature : | Signature et cachet de l’entrepreneur : |
| --- | --- |