Travaux de remise en état de 2 logements au 12 rue du 17 Novembre à Mulhouse

Consultation n°2026/CONSU/04 du 3 mars 2026

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

N°DPGF/26/04.07

Lot N°7 : Revêtement de sol

| Décomposition du prix global et forfaitaire | Unité | Quantité | PU HT | PT HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Nettoyage du support et rebouchage de point singulier - Fourniture et pose d’une lame à clipser PVC U2SP3 sous-couche intégrée (Infinity clic 55 de chez Florafloor ou équivalent) - Fourniture et pose d’une plinthe bois hauteur 70mm (coupe à 45° dans les angles) - Seuil de porte Attention la société fera en sorte de poser le maximum de surface en un tenant sans seuil de porte Attention les revêtements de sol actuel présentent de l’amiante, la société qui sera retenue devra donc présente les formations nécessaires à ce type d’intervention | Forfait M² ML PCE | 1 132 108 6 |  |  |

Total du lot revêtement de sol Total hors taxe : Total TVA (10%) : Totale TTC :

Fait à :                                                        le :

| Bon pour accord, signature : | Signature et cachet de l’entrepreneur : |
| --- | --- |