## Equipement lot 1
Lot n°1 | IRM 1,5T A HAUTS GRADIENTS
|  |  |  | Equipement neuf |  |  |  | Prix pour extension de garantie de 12 mois € HT (en plus de la durée de garantie offerte) | Délai d'approvisionnement à partir de la date de commande (en semaine)
DEFINITIONS | Fonction | Référence de la fourniture | Durée de la garantie (en année) | Prix tarif unitaire € HT | Prix unitaire remisé € HT | TVA | Prix unitaire remisé € TTC
CONFIGURATION DE BASE
| A1 - IRM 1,5T avec statif et lit d'examen de base avec une amplitude de mouvement du plateau qui permet une couverture d'au moins 140 cm |  |  |  |  | 20% | 0
| A2 - La plus value pour avoir une couveture d'au moins 180 cm |  |  |  |  | 20% | 0
| A3 - La plus-value pour disposer d'un lit ou d'un plateau mobile à hauteur variable |  |  |  |  | 20% | 0
| A4 - Un second lit ou plateau mobile à hauteur variable permettant de préparer un patient pendant qu'un autre est dans l'aimant |  |  |  |  | 20% | 0
| A5 - Les accessoires de contention et de surveillance du patient (mousses/coussins, casque, diffusion de musique dans la salle d'examen, 1ère caméra de surveillance…) |  |  |  |  | 20% | 0
| A6 - les dispositifs d'acquisition des signaux physiologiques de synchronisation (ECG, respiration ,…), adaptés à des patients de tout âge et avec une autonomie suffisante pour 1 vacation (jusqu'à 10 patients avec examens synchronisés), ainsi que l'écran pour l'affichage en salle d'examen de ces signaux |  |  |  |  | 20% | 0
| A7 - La console de commande |  |  |  |  | 20% | 0
| A8 - Les séquences de base pour la sénologie |  |  |  |  | 20% | 0
| A9 - Les séquences spécifiques à la sénologie diagnostique (ce qui est spécifique à la sénologie dans l'imagerie bilatérale HR, la saturation de graisse & la séparation eau- graisse, la synchronisation cardiaque, la spectroscopie mammaire…) |  |  |  |  | 20% | 0
| A10 - La plus-value pour les séquences spécifiques à la réalisation de biopsies |  |  |  |  | 20% | 0
| A11 - Les séquences de base pour la cardiologie morphologique |  |  |  |  | 20% | 0
| A12 - Les séquences de base pour la cardiologie fonctionnelle |  |  |  |  | 20% | 0
| A13 - La plus-value pour les séquences spécifiques à la cardiologie fonctionnelle (ce qui est spécifique à la cardiologie dans l'imagerie temps réel, le SSFP, le PSIR, le tagging, la quantification du rehaussement tardif, l'IRM de perfusion sous stress, les T1 & T2 mapping, la mesure du T2*, la quantification de flux du 2D au 4D, la diffusion myocardique, l'imagerie des coronaires…) |  |  |  |  | 20% | 0
| A14 - Les séquences de base pour l’imagerie abdominale |  |  |  |  | 20% | 0
| A15 - La plus-value pour les séquences spécifiques pour l’imagerie abdominale : ce qui est spécifique à l'hépato-digestif dans l'imagerie dynamique temps réel, la quantification automatique de la charge graisseuse et ferrique intra hépatique… |  |  |  |  | 20% | 0
| A16 - Les séquences de base pour la Neurologie |  |  |  |  | 20% | 0
| A17 - Les séquences de base pour la tractographie (avec un minimum de 128 directions pour le DTI et au moins trois valeurs de b) |  |  |  |  | 20% | 0
| A18 - La plus-value pour l'analyse morphométrique des structures cérébrales |  |  |  |  | 20% | 0
| A19 - La plus-value pour l'ASL quantitatif |  |  |  |  | 20% | 0
| A20 - La plus-value pour l'IRMƒ de tâches (visuelle ou auditive avec les équipements nécessaires) |  |  |  |  | 20% | 0
| A21 - La plus value pour l’IRM f de repos |  |  |  |  | 20% | 0
| A22 - Les séquences pour visualiser les tissus à proximité du métal, les zTE, l'ASL qualitative (relative) et la diffusion HD |  |  |  |  | 20% | 0
| A23 - Antenne tête & cou avec au moins 16 éléments |  |  |  |  | 20% | 0
| A24 - Antenne crâne (voir les spécificités des lots 1,5T et 3T chapitres III.1.b et III.1.c) |  |  |  |  | 20% | 0
| A25 - Antenne tête compatible avec les cadres de stéréotaxie |  |  |  |  | 20% | 0
| A26 - Les antennes corps (celle intégrée dans le statif, E/R, dans sa configuration de base) et postérieure (celle dans/sur le lit d'examen) |  |  |  |  | 20% | 0
| A27 - Antenne souple antérieure (body, torso…) pour l'examen du thorax ou de l'abdomen avec au moins 16 éléments dans le FOV et combinable avec la postérieure |  |  |  |  | 20% | 0
| A28 - Antenne juxtaposable à l’antenne souple antérieure précédente pour l'examen jusqu’aux genoux |  |  |  |  | 20% | 0
| A29 - Antenne juxtaposable aux deux antennes précédentes pour l’examen jusqu’aux orteils |  |  |  |  | 20% | 0
| A30 - Antenne seins pour le diagnostic |  |  |  |  | 20% | 0
| A31 - Complément à l'antenne seins pour le diagnostic, pour les biopsies |  |  |  |  | 20% | 0
| A32 - Antenne adaptée aux examens du cœur et du pelvis, c'est-à-dire permettant d'avoir plus d'éléments dans le FOV au niveau de ces structures |  |  |  |  | 20% | 0
| A33 - Antenne dédiée pour la main et/ou le poignet |  |  |  |  | 20% | 0
| A34 - Antenne ou lot d'antennes dédiées pour l'épaule |  |  |  |  | 20% | 0
| A35 - Antenne dédiée pour le coude |  |  |  |  | 20% | 0
| A36 - Antenne dédiée pour le genou |  |  |  |  | 20% | 0
| A37 - Antenne dédiée pour la cheville et le pied |  |  |  |  | 20% | 0
| A38 - Les post-traitements de base (viewer 2D/3D, neurologie morphologique, hépato-digestif, urologie, gynéco-obstétrique, cardiologie morphologique, vasculaire, ostéo-articulaire, corps entier, DWI, ASL 2D/3D, SWI, fusion multi-modalités…) |  |  |  |  | 20% | 0
| A39 - Post-traitements avancés pour la spectroscopie (SVS & CSI 2D/3D) |  |  |  |  | 20% | 0
| A40 - Post-traitements avancés pour l'oncologie (DCE, suivi longitudinal mono/multi- modalités…) |  |  |  |  | 20% | 0
| A41 - Post-traitements avancés pour la neurologie (DSC, DTI, quantification de flux du LCR, volumes ventriculaires, ASL…) |  |  |  |  | 20% | 0
| A42 - Post-traitements avancés pour la cardiologie (fraction d'éjection, quantification du rehaussement tardif, segmentation vasculaire, quantification de flux 2D 4D , , T1 T2 T2* mapping, perfusion…) |  |  |  |  | 20% | 0
| A43 - Post-traitements spécifiques à l'IRMƒ de tâches |  |  |  |  | 20% | 0
| A44 - Post-traitements avancés pour l'hépato-entéro-urologie (DSC-DCE, Uro-IRM fonctionnelle, quantification de la charge graisseuse intra-hépatique…) |  |  |  |  | 20% | 0
| A45 - Post-traitements spécifiques à la sénologie diagnostique (correction des artéfacts de mouvement & de prothèse, caractérisation des lésions glandulaires, calcul des cartes & courbes d'angiogenèse) |  |  |  |  | 20% | 0
A46 - Plus-value aux post traitements spécifiques à la sénologie diagnostique pour pouvoir réaliser des biopsies mammaires
A47 - Système d'automatisation des protocoles pour le cerveau et le rachis (positionnement des coupes et identification des vertèbres)
A48 - Système d'automatisation des protocoles pour la cardiologie (vues grand/petit axe et/ou positionnement des coupes, gestion du rythme cardiaque et calcul de la fraction d'éjection)
A49 - Système d'automatisation des protocoles pour le vasculaire (fenêtres temporelles d'acquisition artérielle et veineuse et gestion de la respiration)
A50 - Système d'automatisation des protocoles pour l'abdominal (positionnement des coupes, suivi de bolus et gestion des apnées)
A51 - Système d'aide et d'automatisation pour l'ostéo-articulaire (positionnement des coupes)
| A52 - Serveur d'application pour au moins 3 accès de base, 2 accès avancés, 12 500 coupes traitées en simultané et 1 To de stockage pour les images |  |  |  |  | 20% | 0
| A53 - Onduleur pour la console de commande et les autres éléments critiques de l'installation |  |  |  |  | 20% | 0
| A54 - Formation et accompagnement de base (cf. chap.II.5 du CCTP) |  |  |  |  | 20% | 0
| A55 - Moins-value pour une garantie d'un an |  |  |  |  | 20% | 0
∑ équipement de base | [6 empty] | 0
PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE) FACULTATIVES
Fonctionnalités particulières : | PSE A.1 Plus-value sur la configuration de base pour avoir la possibilité d'activer simultanément d'avantage de canaux |  |  |  |  | 20% | 0
| PSE A.2 Séquences complémentaires à celles de la base pour disposer d'au moins 256 directions en tractographie |  |  |  |  | 20% | 0
| PSE A.3 Complément permettant d'étendre l'autonomie des dispositifs de synchronisation fournis de base à la vacation suivante |  |  |  |  | 20% | 0
| PSE A.4 Système de déplacement continu du plateau d'examen durant l'acquisition |  |  |  |  | 20% | 0
| PSE A.5 Plus-value pour une antenne tête et cou avec plus d'éléments que celle proposée en base |  |  |  |  | 20% | 0
| PSE A.6 Plus-value pour une antenne souple antérieure avec une densité d'éléments plus élevée que celle proposée en base et combinable avec celle postérieure |  |  |  |  | 20% | 0
| PSE A.7 Antenne pour les petits champs de vue, type carotides, avec au moins 4 éléments |  |  |  |  | 20% | 0
| PSE A.8 Lot d'antennes souples polyvalentes de type bande |  |  |  |  | 20% | 0
| PSE A.9 Accessoires pour faciliter le positionnement des antennes proposées en base pour l’ ostéo- articulaire |  |  |  |  | 20% | 0
| PSE A.10 Lot d'antennes de type boucle |  |  |  |  | 20% | 0
| PSE A.11 Système d'automatisation des protocoles pour le cerveau et le rachis : autres automatisations non demandées en base |  |  |  |  | 20% | 0
| PSE A.12 Système d'automatisation des protocoles pour la cardiologie : autres automatisations non demandées en base |  |  |  |  | 20% | 0
| PSE A.13 Système d'automatisation des protocoles pour le vasculaire : autres automatisations non demandées en base |  |  |  |  | 20% | 0
| PSE A.14 Système d'automatisation des protocoles pour l'abdominal : autres automatisations non demandées en base |  |  |  |  | 20% | 0
| PSE A.15 Système d'automatisation des protocoles pour la sénologie (détection des lésions et/ou évaluation des implants et/ou guidage pour la biopsie…) |  |  |  |  | 20% | 0
| PSE A.16 Système d'aide et d'automatisation pour l'ostéo-articulaire : autres automatisations non demandées en base |  |  |  |  | 20% | 0
| PSE A.17 Station de post-traitements autonome sur laquelle les calculs sont directement réalisés, avec un affichage (cumulé) d'au moins 30" |  |  |  |  | 20% | 0
| PSE A.18 Ensemble complet pour la diffusion synthétique multi-b (séquences, protocoles, post- traitements…) |  |  |  |  | 20% | 0
| PSE A.19 Ensemble complet pour l'imagerie synthétique multi-contrastes (séquences, protocoles, post-traitements…) |  |  |  |  | 20% | 0
| PSE A.20 Ensemble complet pour la quantification automatique de la charge graisseuse et ferrique intra-hépatique (séquences, protocoles, post-traitements…) |  |  |  |  | 20% | 0
| PSE A.21 Ensemble complet pour la correction prospective des mouvements en neuroradiologie par voie matérielle (dispositif externe pour au moins 100 examens, séquences, protocoles, |  |  |  |  | 20% | 0
| post-traitements…) |  |  |  |  | 20% | 0
| PSE A.23 Système complet pour l'élastographie MR (stimulateur, séquences, protocoles, post- traitements…) |  |  |  |  | 20% | 0
| PSE A.24 Ensemble complet pour l'élastographie MR synthétique (séquences, protocoles, post- traitements…) |  |  |  |  | 20% | 0
| PSE A.25 Système vidéo permettant d'améliorer l'expérience patient et l'acceptance en cas de claustrophobie légère |  |  |  |  | 20% | 0
| PSE A.26 Système complet (fantômes et logiciel) pour les contrôles qualités recommandés par le constructeur |  |  |  |  | 20% | 0
PSE A.27 Appui à la détection / quantification de lésions inflammatoires en IRM Neuro,
PSE A.28 Appui à l’automatisation du post traitement des explorations fonctionnelles IRM cardiaques,
PSE A.29 Appui à l’interprétation des lésions fracturaires post traumatiques en radiologie,
PSE A.30 Appui à l’interprétation des clichés thoraciques,
PSE A.31 Automatisations des mesures du squelette osseux,
PSE A.32 Appui à la structuration des compte rendus
| PSE A.33 Antenne tête (crâne) avec au moins 15 éléments |  |  |  |  | 20% | 0
MATERIELS, ACCESSOIRES, LOGICIELS ET AUTRES PRESTATIONS ANNEXES
L.1. <Intitulé (a) > | [5 empty] | 20% | 0
L.2 <Intitulé> | [5 empty] | 20% | 0
L.3. <Intitulé> | [5 empty] | 20% | 0
L.4. <Intitulé> | [5 empty] | 20% | 0
L.5. <Intitulé> | [5 empty] | 20% | 0
L.6. <Intitulé> | [5 empty] | 20% | 0
L.7. <Intitulé> | [5 empty] | 20% | 0
L.8. <Intitulé> | [5 empty] | 20% | 0
L.9. <Intitulé> | [5 empty] | 20% | 0
L.10. <Intitulé> | [5 empty] | 20% | 0
L.11. <Intitulé> | [5 empty] | 20% | 0
L.12. <Intitulé> | [5 empty] | 20% | 0
L.13. <Intitulé> | [5 empty] | 20% | 0
L.14. <Intitulé> | [5 empty] | 20% | 0
L.15. <Intitulé> | [5 empty] | 20% | 0
L.16. <Intitulé> | [5 empty] | 20% | 0
L.17. <Intitulé> | [5 empty] | 20% | 0
L.18. <Intitulé> | [5 empty] | 20% | 0
L.19. <Intitulé> | [5 empty] | 20% | 0
L.20. <Intitulé> | [5 empty] | 20% | 0
L.21. <Intitulé> | [5 empty] | 20% | 0
L.22. <Intitulé> | [5 empty] | 20% | 0
L.23. <Intitulé> | [5 empty] | 20% | 0
L.24. <Intitulé> | [5 empty] | 20% | 0
L.25. <Intitulé> | [5 empty] | 20% | 0
L.26. <Intitulé> | [5 empty] | 20% | 0
L.27. <Intitulé> | [5 empty] | 20% | 0
L.28. <Intitulé> | [5 empty] | 20% | 0
L.29. <Intitulé> | [5 empty] | 20% | 0
L.30. <Intitulé> | [5 empty] | 20% | 0
(a) Une ligne pour chaque matériel ou logiciel annexe proposé
NOTA : Indiquer obligatoirement - le coût de cession (en €) du dispositif de la ligne, qui est de "0€" s'il n'est pas vendu séparément, ou - la mention "XX" pour signifier qu'il n'est pas disponible. | [7 empty] | Fait à
Le

## 1- Prestations forfaitaires
IDENTIFICATION | [5 empty] | PREVENTIF / CONTRÔLE |  | FORMULES FORFAITAIRES ANNUELLES - en € HT
Code commande | Catégorie | Désignation du matériel ou de la prestation (1) | Type/Modèle | Classe de marquage CE | Niveau de technicité (2) | Nbre visites annuelles | Durée (h) | Délai pour intervention corrective (heures ouvrées) | Délai de remise en service (heures ouvrées) | M0 | M1 | M2 | M3
CONFIGURATION DE BASE
A1 - IRM 1,5T avec statif et lit d'examen de base avec une amplitude de mouvement du plateau qui permet une couverture d'au moins 140 cm
A2 - La plus value pour avoir une couveture d'au moins 180 cm
A3 - La plus-value pour disposer d'un lit ou d'un plateau mobile à hauteur variable
A4 - Un second lit ou plateau mobile à hauteur variable permettant de préparer un patient pendant qu'un autre est dans l'aimant
A5 - Les accessoires de contention et de surveillance du patient (mousses/coussins, casque, diffusion de musique dans la salle d'examen, 1ère caméra de surveillance…)
A6 - les dispositifs d'acquisition des signaux physiologiques de synchronisation (ECG, respiration ,…), adaptés à des patients de tout âge et avec une autonomie suffisante pour 1 vacation (jusqu'à 10 patients avec examens synchronisés), ainsi que l'écran pour l'affichage en salle d'examen de ces signaux
A7 - La console de commande
A8 - Les séquences de base pour la sénologie
A9 - Les séquences spécifiques à la sénologie diagnostique (ce qui est spécifique à la sénologie dans l'imagerie bilatérale HR, la saturation de graisse & la séparation eau- graisse, la synchronisation cardiaque, la spectroscopie mammaire…)
A10 - La plus-value pour les séquences spécifiques à la réalisation de biopsies
A11 - Les séquences de base pour la cardiologie morphologique
A12 - Les séquences de base pour la cardiologie fonctionnelle
A13 - La plus-value pour les séquences spécifiques à la cardiologie fonctionnelle (ce qui est spécifique à la cardiologie dans l'imagerie temps réel, le SSFP, le PSIR, le tagging, la quantification du rehaussement tardif, l'IRM de perfusion sous stress, les T1 & T2 mapping, la mesure du T2*, la quantification de flux du 2D au 4D, la diffusion myocardique, l'imagerie des coronaires…)
A14 - Les séquences de base pour l’imagerie abdominale
A15 - La plus-value pour les séquences spécifiques pour l’imagerie abdominale : ce qui est spécifique à l'hépato-digestif dans l'imagerie dynamique temps réel, la quantification automatique de la charge graisseuse et ferrique intra hépatique…
A16 - Les séquences de base pour la Neurologie
A17 - Les séquences de base pour la tractographie (avec un minimum de 128 directions pour le DTI et au moins trois valeurs de b)
A18 - La plus-value pour l'analyse morphométrique des structures cérébrales
A19 - La plus-value pour l'ASL quantitatif
A20 - La plus-value pour l'IRMƒ de tâches (visuelle ou auditive avec les équipements nécessaires)
A21 - La plus value pour l’IRM f de repos
A22 - Les séquences pour visualiser les tissus à proximité du métal, les zTE, l'ASL qualitative (relative) et la diffusion HD
A23 - Antenne tête & cou avec au moins 16 éléments
A24 - Antenne crâne (voir les spécificités des lots 1,5T et 3T chapitres III.1.b et III.1.c)
A25 - Antenne tête compatible avec les cadres de stéréotaxie
A26 - Les antennes corps (celle intégrée dans le statif, E/R, dans sa configuration de base) et postérieure (celle dans/sur le lit d'examen)
A27 - Antenne souple antérieure (body, torso…) pour l'examen du thorax ou de l'abdomen avec au moins 16 éléments dans le FOV et combinable avec la postérieure
A28 - Antenne juxtaposable à l’antenne souple antérieure précédente pour l'examen jusqu’aux genoux
A29 - Antenne juxtaposable aux deux antennes précédentes pour l’examen jusqu’aux orteils
A30 - Antenne seins pour le diagnostic
A31 - Complément à l'antenne seins pour le diagnostic, pour les biopsies
A32 - Antenne adaptée aux examens du cœur et du pelvis, c'est-à-dire permettant d'avoir plus d'éléments dans le FOV au niveau de ces structures
A33 - Antenne dédiée pour la main et/ou le poignet
A34 - Antenne ou lot d'antennes dédiées pour l'épaule
A35 - Antenne dédiée pour le coude
A36 - Antenne dédiée pour le genou
A37 - Antenne dédiée pour la cheville et le pied
A38 - Les post-traitements de base (viewer 2D/3D, neurologie morphologique, hépato-digestif, urologie, gynéco-obstétrique, cardiologie morphologique, vasculaire, ostéo-articulaire, corps entier, DWI, ASL 2D/3D, SWI, fusion multi-modalités…)
A39 - Post-traitements avancés pour la spectroscopie (SVS & CSI 2D/3D)
A40 - Post-traitements avancés pour l'oncologie (DCE, suivi longitudinal mono/multi- modalités…)
A41 - Post-traitements avancés pour la neurologie (DSC, DTI, quantification de flux du LCR, volumes ventriculaires, ASL…)
A42 - Post-traitements avancés pour la cardiologie (fraction d'éjection, quantification du rehaussement tardif, segmentation vasculaire, quantification de flux 2D 4D , , T1 T2 T2* mapping, perfusion…)
A43 - Post-traitements spécifiques à l'IRMƒ de tâches
A44 - Post-traitements avancés pour l'hépato-entéro-urologie (DSC-DCE, Uro-IRM fonctionnelle, quantification de la charge graisseuse intra-hépatique…)
A45 - Post-traitements spécifiques à la sénologie diagnostique (correction des artéfacts de mouvement & de prothèse, caractérisation des lésions glandulaires, calcul des cartes & courbes d'angiogenèse)
A46 - Plus-value aux post traitements spécifiques à la sénologie diagnostique pour pouvoir réaliser des biopsies mammaires
A47 - Système d'automatisation des protocoles pour le cerveau et le rachis (positionnement des coupes et identification des vertèbres)
A48 - Système d'automatisation des protocoles pour la cardiologie (vues grand/petit axe et/ou positionnement des coupes, gestion du rythme cardiaque et calcul de la fraction d'éjection)
A49 - Système d'automatisation des protocoles pour le vasculaire (fenêtres temporelles d'acquisition artérielle et veineuse et gestion de la respiration)
A50 - Système d'automatisation des protocoles pour l'abdominal (positionnement des coupes, suivi de bolus et gestion des apnées)
A51 - Système d'aide et d'automatisation pour l'ostéo-articulaire (positionnement des coupes)
A52 - Serveur d'application pour au moins 3 accès de base, 2 accès avancés, 12 500 coupes traitées en simultané et 1 To de stockage pour les images
A53 - Onduleur pour la console de commande et les autres éléments critiques de l'installation
A54 - Formation et accompagnement de base (cf. chap.II.5 du CCTP)
A55 - Moins-value pour une garantie d'un an
PSE FACULTATIVES
PSE A.1 Plus-value sur la configuration de base pour avoir la possibilité d'activer simultanément d'avantage de canaux
PSE A.2 Séquences complémentaires à celles de la base pour disposer d'au moins 256 directions en tractographie
PSE A.3 Complément permettant d'étendre l'autonomie des dispositifs de synchronisation fournis de base à la vacation suivante
PSE A.4 Système de déplacement continu du plateau d'examen durant l'acquisition
PSE A.5 Plus-value pour une antenne tête et cou avec plus d'éléments que celle proposée en base
PSE A.6 Plus-value pour une antenne souple antérieure avec une densité d'éléments plus élevée que celle proposée en base et combinable avec celle postérieure
PSE A.7 Antenne pour les petits champs de vue, type carotides, avec au moins 4 éléments
PSE A.8 Lot d'antennes souples polyvalentes de type bande
PSE A.9 Accessoires pour faciliter le positionnement des antennes proposées en base pour l’ ostéo- articulaire
PSE A.10 Lot d'antennes de type boucle
PSE A.11 Système d'automatisation des protocoles pour le cerveau et le rachis : autres automatisations non demandées en base
PSE A.12 Système d'automatisation des protocoles pour la cardiologie : autres automatisations non demandées en base
PSE A.13 Système d'automatisation des protocoles pour le vasculaire : autres automatisations non demandées en base
PSE A.14 Système d'automatisation des protocoles pour l'abdominal : autres automatisations non demandées en base
PSE A.15 Système d'automatisation des protocoles pour la sénologie (détection des lésions et/ou évaluation des implants et/ou guidage pour la biopsie…)
PSE A.16 Système d'aide et d'automatisation pour l'ostéo-articulaire : autres automatisations non demandées en base
PSE A.17 Station de post-traitements autonome sur laquelle les calculs sont directement réalisés, avec un affichage (cumulé) d'au moins 30"
PSE A.18 Ensemble complet pour la diffusion synthétique multi-b (séquences, protocoles, post- traitements…)
PSE A.19 Ensemble complet pour l'imagerie synthétique multi-contrastes (séquences, protocoles, post-traitements…)
PSE A.20 Ensemble complet pour la quantification automatique de la charge graisseuse et ferrique intra-hépatique (séquences, protocoles, post-traitements…)
PSE A.21 Ensemble complet pour la correction prospective des mouvements en neuroradiologie par voie matérielle (dispositif externe pour au moins 100 examens, séquences, protocoles,
post-traitements…)
PSE A.23 Système complet pour l'élastographie MR (stimulateur, séquences, protocoles, post- traitements…)
PSE A.24 Ensemble complet pour l'élastographie MR synthétique (séquences, protocoles, post- traitements…)
PSE A.25 Système vidéo permettant d'améliorer l'expérience patient et l'acceptance en cas de claustrophobie légère
PSE A.26 Système complet (fantômes et logiciel) pour les contrôles qualités recommandés par le constructeur
PSE A.27 Appui à la détection / quantification de lésions inflammatoires en IRM Neuro,
PSE A.28 Appui à l’automatisation du post traitement des explorations fonctionnelles IRM cardiaques,
PSE A.29 Appui à l’interprétation des lésions fracturaires post traumatiques en radiologie,
PSE A.30 Appui à l’interprétation des clichés thoraciques,
PSE A.31 Automatisations des mesures du squelette osseux,
PSE A.32 Appui à la structuration des compte rendus
PSE A.33 Antenne tête (crâne) avec au moins 15 éléments
MATERIELS, ACCESSOIRES, LOGICIELS ET AUTRES PRESTATIONS ANNEXES
(1) Toute prestation complémentaire aux formules de maintenance prévues devra faire l'objet d'un descriptif joint en annexe
(2) A préciser uniquement dans le cas où les tarifs horaires des interventions varient selon le niveau de technicité de l'équipement
(3) Le contrat bris s'ajoute au contrat M2 du capteur concerné pour obtenir un contrat tous risques bris inclus
MAINTENANCE PARTAGEE : REPARTITION DE LA PRISE EN CHARGE DES PRESTATIONS
|  |  |  | Formule M3 |  | Formule |  | Formule
|  |  |  | Hôpital | Titulaire | Hôpital | Titulaire | Hôpital | Titulaire
Contrôle Qualité
Maintenance préventive
Pièces détachées et kits pour maintenance préventive
Maintenance corrective niveau 1 (2)
Maintenance corrective niveau 2 (2)
Maintenance corrective niveau 3 (2)
Maintenance corrective niveau 4 (2)
Maintenance corrective niveau 5 (2)
Pièces détachées pour maintenance corrective
Support et hot line
(2) Niveaux de maintenance tels que définis dans la norme AFNOR FD X60-000
FOURNITURES ET PRESTATIONS EXCLUES DES FORMULES FORFAITAIRES
Type/modèle d'appareil |  |  | Type de formule forfaitaire | Désignation des fournitures et prestations exclues | [5 empty] | Référence |  | Délai de livraison | Montant HT en € (par défaut conditions tarifaires de l'attachement)

## 2- Prestations à l'attachement
IDENTIFICATION | [5 empty] | PREVENTIF/ CONTRÔLE |  | ATTACHEMENT
Code commande | Catégorie | Désignation du matériel ou de la prestation (1) | Type/Modèle | Classe de marquage CE | Niveau de technicité (2) | Nbre visites annuelles | Durée (h) | Montant unitaire visite maintenance préventive en € HT (3) | Délai pour interv. corrective (heures ouvrées) | Délai de remise en service (heures ouvrées) | Montant forfaitaire pour mise à niveau du technicien biomédical pour accès aux formules de maintenance partagée en € HT
[11 empty] | Niveau 2 (4) | Niveau 3 (4) | Niveau 4 (4)
CONFIGURATION DE BASE
A1 - IRM 1,5T avec statif et lit d'examen de base avec une amplitude de mouvement du plateau qui permet une couverture d'au moins 140 cm
A2 - La plus value pour avoir une couveture d'au moins 180 cm
A3 - La plus-value pour disposer d'un lit ou d'un plateau mobile à hauteur variable
A4 - Un second lit ou plateau mobile à hauteur variable permettant de préparer un patient pendant qu'un autre est dans l'aimant
A5 - Les accessoires de contention et de surveillance du patient (mousses/coussins, casque, diffusion de musique dans la salle d'examen, 1ère caméra de surveillance…)
A6 - les dispositifs d'acquisition des signaux physiologiques de synchronisation (ECG, respiration ,…), adaptés à des patients de tout âge et avec une autonomie suffisante pour 1 vacation (jusqu'à 10 patients avec examens synchronisés), ainsi que l'écran pour l'affichage en salle d'examen de ces signaux
A7 - La console de commande
A8 - Les séquences de base pour la sénologie
A9 - Les séquences spécifiques à la sénologie diagnostique (ce qui est spécifique à la sénologie dans l'imagerie bilatérale HR, la saturation de graisse & la séparation eau- graisse, la synchronisation cardiaque, la spectroscopie mammaire…)
A10 - La plus-value pour les séquences spécifiques à la réalisation de biopsies
A11 - Les séquences de base pour la cardiologie morphologique
A12 - Les séquences de base pour la cardiologie fonctionnelle
A13 - La plus-value pour les séquences spécifiques à la cardiologie fonctionnelle (ce qui est spécifique à la cardiologie dans l'imagerie temps réel, le SSFP, le PSIR, le tagging, la quantification du rehaussement tardif, l'IRM de perfusion sous stress, les T1 & T2 mapping, la mesure du T2*, la quantification de flux du 2D au 4D, la diffusion myocardique, l'imagerie des coronaires…)
A14 - Les séquences de base pour l’imagerie abdominale
A15 - La plus-value pour les séquences spécifiques pour l’imagerie abdominale : ce qui est spécifique à l'hépato-digestif dans l'imagerie dynamique temps réel, la quantification automatique de la charge graisseuse et ferrique intra hépatique…
A16 - Les séquences de base pour la Neurologie
A17 - Les séquences de base pour la tractographie (avec un minimum de 128 directions pour le DTI et au moins trois valeurs de b)
A18 - La plus-value pour l'analyse morphométrique des structures cérébrales
A19 - La plus-value pour l'ASL quantitatif
A20 - La plus-value pour l'IRMƒ de tâches (visuelle ou auditive avec les équipements nécessaires)
A21 - La plus value pour l’IRM f de repos
A22 - Les séquences pour visualiser les tissus à proximité du métal, les zTE, l'ASL qualitative (relative) et la diffusion HD
A23 - Antenne tête & cou avec au moins 16 éléments
A24 - Antenne crâne (voir les spécificités des lots 1,5T et 3T chapitres III.1.b et III.1.c)
A25 - Antenne tête compatible avec les cadres de stéréotaxie
A26 - Les antennes corps (celle intégrée dans le statif, E/R, dans sa configuration de base) et postérieure (celle dans/sur le lit d'examen)
A27 - Antenne souple antérieure (body, torso…) pour l'examen du thorax ou de l'abdomen avec au moins 16 éléments dans le FOV et combinable avec la postérieure
A28 - Antenne juxtaposable à l’antenne souple antérieure précédente pour l'examen jusqu’aux genoux
A29 - Antenne juxtaposable aux deux antennes précédentes pour l’examen jusqu’aux orteils
A30 - Antenne seins pour le diagnostic
A31 - Complément à l'antenne seins pour le diagnostic, pour les biopsies
A32 - Antenne adaptée aux examens du cœur et du pelvis, c'est-à-dire permettant d'avoir plus d'éléments dans le FOV au niveau de ces structures
A33 - Antenne dédiée pour la main et/ou le poignet
A34 - Antenne ou lot d'antennes dédiées pour l'épaule
A35 - Antenne dédiée pour le coude
A36 - Antenne dédiée pour le genou
A37 - Antenne dédiée pour la cheville et le pied
A38 - Les post-traitements de base (viewer 2D/3D, neurologie morphologique, hépato-digestif, urologie, gynéco-obstétrique, cardiologie morphologique, vasculaire, ostéo-articulaire, corps entier, DWI, ASL 2D/3D, SWI, fusion multi-modalités…)
A39 - Post-traitements avancés pour la spectroscopie (SVS & CSI 2D/3D)
A40 - Post-traitements avancés pour l'oncologie (DCE, suivi longitudinal mono/multi- modalités…)
A41 - Post-traitements avancés pour la neurologie (DSC, DTI, quantification de flux du LCR, volumes ventriculaires, ASL…)
A42 - Post-traitements avancés pour la cardiologie (fraction d'éjection, quantification du rehaussement tardif, segmentation vasculaire, quantification de flux 2D 4D , , T1 T2 T2* mapping, perfusion…)
A43 - Post-traitements spécifiques à l'IRMƒ de tâches
A44 - Post-traitements avancés pour l'hépato-entéro-urologie (DSC-DCE, Uro-IRM fonctionnelle, quantification de la charge graisseuse intra-hépatique…)
A45 - Post-traitements spécifiques à la sénologie diagnostique (correction des artéfacts de mouvement & de prothèse, caractérisation des lésions glandulaires, calcul des cartes & courbes d'angiogenèse)
A46 - Plus-value aux post traitements spécifiques à la sénologie diagnostique pour pouvoir réaliser des biopsies mammaires
A47 - Système d'automatisation des protocoles pour le cerveau et le rachis (positionnement des coupes et identification des vertèbres)
A48 - Système d'automatisation des protocoles pour la cardiologie (vues grand/petit axe et/ou positionnement des coupes, gestion du rythme cardiaque et calcul de la fraction d'éjection)
A49 - Système d'automatisation des protocoles pour le vasculaire (fenêtres temporelles d'acquisition artérielle et veineuse et gestion de la respiration)
A50 - Système d'automatisation des protocoles pour l'abdominal (positionnement des coupes, suivi de bolus et gestion des apnées)
A51 - Système d'aide et d'automatisation pour l'ostéo-articulaire (positionnement des coupes)
A52 - Serveur d'application pour au moins 3 accès de base, 2 accès avancés, 12 500 coupes traitées en simultané et 1 To de stockage pour les images
A53 - Onduleur pour la console de commande et les autres éléments critiques de l'installation
A54 - Formation et accompagnement de base (cf. chap.II.5 du CCTP)
A55 - Moins-value pour une garantie d'un an
PSE FACULTATIVES
PSE A.1 Plus-value sur la configuration de base pour avoir la possibilité d'activer simultanément d'avantage de canaux
PSE A.2 Séquences complémentaires à celles de la base pour disposer d'au moins 256 directions en tractographie
PSE A.3 Complément permettant d'étendre l'autonomie des dispositifs de synchronisation fournis de base à la vacation suivante
PSE A.4 Système de déplacement continu du plateau d'examen durant l'acquisition
PSE A.5 Plus-value pour une antenne tête et cou avec plus d'éléments que celle proposée en base
PSE A.6 Plus-value pour une antenne souple antérieure avec une densité d'éléments plus élevée que celle proposée en base et combinable avec celle postérieure
PSE A.7 Antenne pour les petits champs de vue, type carotides, avec au moins 4 éléments
PSE A.8 Lot d'antennes souples polyvalentes de type bande
PSE A.9 Accessoires pour faciliter le positionnement des antennes proposées en base pour l’ ostéo- articulaire
PSE A.10 Lot d'antennes de type boucle
PSE A.11 Système d'automatisation des protocoles pour le cerveau et le rachis : autres automatisations non demandées en base
PSE A.12 Système d'automatisation des protocoles pour la cardiologie : autres automatisations non demandées en base
PSE A.13 Système d'automatisation des protocoles pour le vasculaire : autres automatisations non demandées en base
PSE A.14 Système d'automatisation des protocoles pour l'abdominal : autres automatisations non demandées en base
PSE A.15 Système d'automatisation des protocoles pour la sénologie (détection des lésions et/ou évaluation des implants et/ou guidage pour la biopsie…)
PSE A.16 Système d'aide et d'automatisation pour l'ostéo-articulaire : autres automatisations non demandées en base
PSE A.17 Station de post-traitements autonome sur laquelle les calculs sont directement réalisés, avec un affichage (cumulé) d'au moins 30"
PSE A.18 Ensemble complet pour la diffusion synthétique multi-b (séquences, protocoles, post- traitements…)
PSE A.19 Ensemble complet pour l'imagerie synthétique multi-contrastes (séquences, protocoles, post-traitements…)
PSE A.20 Ensemble complet pour la quantification automatique de la charge graisseuse et ferrique intra-hépatique (séquences, protocoles, post-traitements…)
PSE A.21 Ensemble complet pour la correction prospective des mouvements en neuroradiologie par voie matérielle (dispositif externe pour au moins 100 examens, séquences, protocoles,
post-traitements…)
PSE A.23 Système complet pour l'élastographie MR (stimulateur, séquences, protocoles, post- traitements…)
PSE A.24 Ensemble complet pour l'élastographie MR synthétique (séquences, protocoles, post- traitements…)
PSE A.25 Système vidéo permettant d'améliorer l'expérience patient et l'acceptance en cas de claustrophobie légère
PSE A.26 Système complet (fantômes et logiciel) pour les contrôles qualités recommandés par le constructeur
PSE A.27 Antenne tête (crâne) avec au moins 15 éléments
PSE A.27 Appui à la détection / quantification de lésions inflammatoires en IRM Neuro,
PSE A.28 Appui à l’automatisation du post traitement des explorations fonctionnelles IRM cardiaques,
PSE A.29 Appui à l’interprétation des lésions fracturaires post traumatiques en radiologie,
PSE A.30 Appui à l’interprétation des clichés thoraciques,
PSE A.31 Automatisations des mesures du squelette osseux,
PSE A.32 Appui à la structuration des compte rendus
PSE A.33 Antenne tête (crâne) avec au moins 15 éléments
Formation d'un technicien biomédical
MATERIELS, ACCESSOIRES, LOGICIELS ET AUTRES PRESTATIONS ANNEXES
(1) Toute prestation complémentaire aux prestations prévues devra faire l'objet d'un descriptif joint en annexe
(2) A préciser uniquement dans le cas où les tarifs horaires des interventions varient selon le niveau de technicité de l'équipement
(3) incluant le déplacement, la main d'œuvre et la fourniture des pièces détachées et kits de maintenance nécessaires pour ces opérations
(4) Niveaux de maintenance tels que définis dans la norme AFNOR FD X60-000
|  | TARIF HORAIRE (en € HT) | DU LUNDI AU VENDREDI (heures ouvrées) |  | SAMEDI | DIMANCHE & JOURS FERIES | SOIR | NUIT
|  |  | SUR SITE | EN ATELIER
Niveau de technicité I
Niveau de technicité II
Niveau de technicité III
FORFAIT DEPLACEMENT (en € HT)
FRAIS D'ACHEMINEMENT (en € HT)
SEUIL DU DEVIS (en € HT)
DELAI POUR EMISSION DU DEVIS
DUREE DE GARANTIE D'INTERVENTION

## 3- Horaires d'intervention
| DU LUNDI AU VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE & JOURS FERIES | SOIR | NUIT
HORAIRES NORMAUX DU TITULAIRE (horaires ouvrés du SAV)
PERMANENCE DE SAV HORS HEURES OUVREES

## 4 - Pièces détachées
CONDITIONS GENERALES
Référence et année du tarif général clientèle
Remise en % par rapport aux prix du tarif général clientèle
Frais de port (en € HT)
Délai de livraison
Durée de garantie
Le tarif des pièces détachées sera fourni sous la forme d'un fichier Excel selon la présentation ci-dessous
Désignation | Type/modèle concerné | Référence | Prix tarif unitaire en € HT | Remise (%) | Prix unitaire en € HT remisé

## 5 - Prêt d'équipement
MODALITES CONCERNANT LE PRÊT DANS LE CADRE D'UN EQUIPEMENT NON COUVERT PAR UN FORFAIT DE MAINTENANCE
Circonstances dans lesquelles un prêt peut être mis en oeuvre :
Conditions financières du prêt :
Délai de mise en œuvre du prêt :
Modalités de mise en œuvre du prêt (dépôt et reprise de l'équipement) :

## 6 - Op. Maintenance Préventive
Maintenance Préventive | TYPE / MODELE D'APPAREIL | DUREE DU CONTRÔLE | NBRE DE VISITES ANNUELLES | DESCRIPTION DETAILLEE - DETAIL DES PIECES DETACHEES OU KITS DE MAINTENANCE associés au contrôle fournis

## 7 - Fins de Maintenance
Désignation | Marque | Modèle | Autres précisions si tous les équipements du modèle ne sont pas concernés (N° de série, version logicielle, etc.) | Date de fin de maintenance | Préciser si arrêt de toutes les prestations ou si certaines seront encore possibles et sous quelles réserves