CADRE DE REPONSE

|  | Achat d'un équipement de diffusion de rayonnements X combiné avec des champs extérieurs |  |
| --- | --- | --- |
| Les candidats sont invités à compléter le présent document : - Les parties 1 et 2 serviront à l’établissement de l’acte d’engagement auprès de l’attributaire pressenti du marché - La partie 3 sera contractualisée en tant que mémoire technique en cas d’obtention du marché. |  |  |

N° de consultation : 26FSA004

Université Grenoble Alpes

LABORATOIRE RHEOLOGIE ET PROCEDES

CS 40700

38400 Saint Martin d'Hères

# I - PARTIE ADMINISTRATIVE

### ☐ Candidature unique (sans co-traitance)

Nom du candidat unique

Adresse complète

| Numéro de téléphone | Adresse mail |
| --- | --- |

Numéro de SIRET

### ☐ Candidature en co-traitance

Nom du mandataire du groupement

Adresse complète

| Numéro de téléphone | Adresse mail |
| --- | --- |

Numéro de SIRET

Forme de la co-traitance :

☐ Groupement solidaire

☐ Groupement conjoint avec mandataire solidaire

☐Groupement conjoint sans mandataire solidaire

# II - PARTIE FINANCIERE

Critère 1-Prix des prestations : 30%

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE :

| Description | Montant en € HT |
| --- | --- |
| Equipement de diffusion de rayonnements X combiné avec des champs extérieurs (incluant tous les éléments demandés à l’article 18 du CCP) |  |
| Livraison / Installation |  |
| Formation |  |
| Garantie |  |
| MONTANT TOTAL en € HT |  |
| MONTANT TOTAL en € TTC |  |

| En cas de co-traitance uniquement DÉSIGNATION DES CO-TRAITANTS ET RÉPARTITION DES PRESTATIONS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Désignation de l’entreprise | Prestations concernées | Montant en € H.T. |
| Dénomination sociale : SIRET : Adresse : |  |  |
| Dénomination sociale : SIRET : Adresse : |  |  |
| Dénomination sociale : SIRET : Adresse : |  |  |
| Dénomination sociale : SIRET : Adresse : |  |  |

# III - PARTIE TECHNIQUE VALANT MEMOIRE TECHNIQUE

Critère 2 – Performances techniques de l’équipement : 50%

2.1 – Distance échantillon-détecteur (15 points) Préciser la distance échantillon-détecteur en m (pour rappel celle-ci doit être ajustable et supérieure à 3 m au moins) : 2.2 – Caractéristiques du four multi-positions (5 points) - Préciser le nombre de position du four : - Préciser la gamme de température du four en °C (pour rappel la gamme de température doit comprendre au minimum la plage -20°C à 150°C) : 2.3 – Course de déplacement du support amovible (5 points) Préciser les courses de déplacement du support amovible en mm : - Horizontalement : ……. mm - Verticalement : ………..mm Pour rappel les courses de déplacement du support amovible devront être d’au moins 140 mm horizontalement et d’au moins 100 mm verticalement. 2.4 – Espace échantillon sous air (25 points) Préciser les dimensions de l’espace échantillon sous air : - Longueur : ……….mm - Largeur : ……….mm - Hauteur : ……….mm Pour rappel, cet espace doit être au minimum compatible avec l’installation d’équipements de grandes dimensions dont l’encombrement est de typiquement (largeur 500 mm x profondeur 600 mm x hauteur 1000 mm)

Critère 3 – Performances en matière de protection de l’environnement : 20%

3.1 - Possibilités d’up-grade de l’appareil afin de prolonger sa durée de vie (10 points) Préciser s’il est possible d’up-grader ultérieurement l’appareil avec les modules suivants : - Module USAXS de type Bonse Hart : OUI / NON - Module de détecteur WAXS orientable vis-à-vis de la propagation du faisceau : OUI / NON - Double source de rayonnement x interchangeable pour différentes puissances de faisceau : OUI / NON - – Maitrise de la consommation énergétique (5 points) Préciser les modalités mises en œuvre pour maîtriser et limiter la consommation énergétique : 3.3 - Durée de disponibilité des pièces détachées (5 points) Préciser la durée de disponibilité des pièces détachées à compter de l’achat de l’appareil :