## BASE
Rezé, le 26/02/2026
Nos ref : BGO/SHO/N/26/0243
Maitre d'ouvrage : ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG
Affaire : Creation d’une sous-station de chauffage
Décomposition du prix global forfaitaire
Le quantitatif établi correspond à une décomposition minimale des prestations dues par l’entreprise. Ce dernier est invité à établir un document qui lui est propre avec une décomposition plus fine et des quantitatifs plus précis, en relation avec l’étude qu’il aura réalisée pour ce projet. Tous manquements dans le dossier pour une réalisation parfaite devront être pris en compte par l’entrepreneur dans son offre. Le bordereau de prix servira uniquement à définir le montant global des travaux et ne remplace en aucun cas les prescriptions de ce dossier, et le caractère global et forfaitaire de la prestation.
BASE
| TVA | 10 | %
Proposition de base | U | Q | PU € HT | PT € HT | PT € TTC
Continuité de service production ECS collective |  |  |  | 0 | 0
- Ballon ECS électrique ATLANTIC type ZENEO capacité 200L sur socle pour installation vertical | ens | 1 |  | 0 | 0
- Réchauffeur de boucle ATLANTIC type RSB 3000 W | ens | 1 |  | 0 | 0
- Alimentation électrique provisoire depuis tableau chaufferie existant (compris remplacement du câble et du disjoncteur si nécessaire) | ens | 1 |  | 0 | 0
- Alimentation électrique définitive depuis tableau sous-station projeté | ens | 1 |  | 0 | 0
- Raccordement hydraulique de l'ensemble compris ensemble des accessoires suivant CCTP | ens | 1 |  | 0 | 0
- Conservation de la pompe de bouclage existante et adaptation de l'hydraulique pour adaptation à la production d'ECS provisoire | ens | 1 |  | 0 | 0
Dépose et évacuation matériels |  |  |  | 0 | 0
- Moyens mis en œuvre contre le risque amiante | ens | 1 |  | 0 | 0
- Dépose et évacuation des circulateurs, alimentation électriques, chaudieres et réseaux hydrauliques non conservés, équipemements électriques, carneau, réseau gaz, etc. | ens | 1 |  | 0 | 0
- Conservation du conduit de fumées dans sa partie extarieure. Dépose de la partie intérieure et installation d'une plaque en sous face permettant la réception des potentielles eaux pluviales, compris création d'une évacuation vers l'extérieur | ens | 1 |  | 0 | 0
Productions Réseaux de chauffage |  |  |  | 0 | 0
- Thermomètre à plongeur | U | 2 |  | 0 | 0
- Soupape de sûretés avec entonnoir | U | 2 |  | 0 | 0
- Pressostat manque d'eau | U | 1 |  | 0 | 0
- Vannes de réglage avec prise de pression | U | 2 |  | 0 | 0
- Sondes température avec doigts de gants | ens | 1 |  | 0 | 0
- Filtre à tamis avec vanne de vidange bouchonnée | U | 1 |  | 0 | 0
- Séparateur d'air à absorption avec jaquette | U | 1 |  | 0 | 0
- Clapet anti-retour | U | 1 |  | 0 | 0
- Vannes d'isolements | ens | 1 |  | 0 | 0
- Manomètre avec vanne | U | 1 |  | 0 | 0
- Vannes de vidanges DN25 | U | 2 |  | 0 | 0
- Vannes de vidanges | U | 2 |  | 0 | 0
- Kit manométrique | U | 1 |  | 0 | 0
- Purgeurs avec vannes, vidanges bouchonnées en sous-station | ens | 1 |  | 0 | 0
- Vanne de secours chaudieres | U | 2 |  | 0 | 0
- Vase d'expansion reflex avec kit de raccordement | U | 2 |  | 0 | 0
- Tuyauterie circuit chauffage acier noir en sous station avec raccordement en aval du skid sur les vannes en attentes installées par ALTER conformément aux limites de prestations décrites au CCTP (compris peinture, supportages, épreuves réseaux) | ens | 1 |  | 0 | 0
- Attentes bouchonnées sur brides pleines pour raccordement ultérieur d'une chaufferie provisoire conformément au CCTP | ens | 1 |  | 0 | 0
Réseaux de radiateurs/cassettes |  |  |  | 0 | 0
- Vannes d'isolements | ens | 1 |  | 0 | 0
- Thermomètre à plongeur | U | 2 |  | 0 | 0
- Vannes de réglage avec prise de pression | U | 2 |  | 0 | 0
- Manchon antivibratile | U | 2 |  | 0 | 0
- Clapet anti-retour | U | 1 |  | 0 | 0
- Purgeurs avec vannes, vidanges bouchonnées en sous-station | ens | 1 |  | 0 | 0
- Filtre à tamis avec vanne de vidange bouchonnée | U | 1 |  | 0 | 0
- Compteur d'energie | U | 1 |  | 0 | 0
- Vanne de purge bouchonnée | ens | 1 |  | 0 | 0
- Vanne 3 voies 0-10v | U | 1 |  | 0 | 0
- Circulateur double MAGNA 3 | U | 1 |  | 0 | 0
- Sondes température avec doigts de gants | ens | 1 |  | 0 | 0
- Tuyauterie circuit chauffage acier noir en sous station (compris peinture,supportages, épreuves réseaux) | ens | 1 |  | 0 | 0
Réseaux CTA |  |  |  | 0 | 0
- Vannes d'isolements | ens | 2 |  | 0 | 0
- Thermomètre à plongeur | U | 4 |  | 0 | 0
- Vannes de réglage avec prise de pression | U | 4 |  | 0 | 0
- Manchon antivibratile | U | 4 |  | 0 | 0
- Clapet anti-retour | U | 2 |  | 0 | 0
- Purgeurs avec vannes, vidanges bouchonnées en sous-station | ens | 2 |  | 0 | 0
- Compteur d'energie | U | 2 |  | 0 | 0
- Filtre à tamis avec vanne de vidange bouchonnée | U | 2 |  | 0 | 0
- Vanne de purge bouchonnée | ens | 2 |  | 0 | 0
- Vanne 3 voies 0-10v | U | 2 |  | 0 | 0
- Circulateur double MAGNA 3 | U | 2 |  | 0 | 0
- Sondes température avec doigts de gants | ens | 2 |  | 0 | 0
- Tuyauterie circuit chauffage acier noir en sous station (compris peinture,supportages, épreuves réseaux) | ens | 2 |  | 0 | 0
Filtre à boues magnétique |  |  |  | 0 | 0
- Filtre à boues magnétique chauffage existant conservé | PM
- Filtre à boues magnétique eau glacée existant conservé | PM
- Contrôleur de début réseau chauffage | U | 1 |  | 0 | 0
- Contrôleur de début réseau eau glacée | U | 1 |  | 0 | 0
- Remontée défaut et signalisation encrassement filtre à boue magnétique chauffage sur automate sous-station | U | 1 |  | 0 | 0
- Remontée défaut et signalisation encrassement filtre à boue magnétique eau glacée sur automate sous-station | U | 1 |  | 0 | 0
Réseau d'évacuation PVC jusqu'au puisard |  |  |  | 0 | 0
- Collecte des purges, évacuations, soupapes, pompe… avec un réseau ayant une température adapté aux fluides pour raccordement sur le siphon de sol projeté | ens | 1 |  | 0 | 0
Eau froide de remplissage : |  |  |  | 0 | 0
- Robinet de puisage avec clapet HA | U | 1 |  | 0 | 0
- Compteur volumétrique EFS | U | 1 |  | 0 | 0
- Filtre à tamis avec purge | U | 1 |  | 0 | 0
- Disconnecteur BA | U | 1 |  | 0 | 0
- Vannes d'isolements | ens | 1 |  | 0 | 0
- Manomètre avec vanne | U | 1 |  | 0 | 0
- Adoucisseur à cartouche | U | 1 |  | 0 | 0
- Tuyauterie en cuivre suivant CCTP (compris épreuves réseaux) / Supportages | ens | 1 |  | 0 | 0
Calorifuges |  |  |  | 0 | 0
- Calorifuge réseaux de chauffage finition PVC suivant CCTP | ens | 1 |  | 0 | 0
- Calorifuge réseaux EFS type élastomère suivant CCTP | ens | 1 |  | 0 | 0
Electricité |  |  |  | 0 | 0
- Alimentation générale suivant CCTP | ens | 1 |  | 0 | 0
- Coffret extérieur FORCE ET LUMIERE | ens | 1 |  | 0 | 0
- Protection 300 mA | ens | 1 |  | 0 | 0
- Liaisons équipotentielles des canalisations, chemins de câbles et armoire. | ens | 1 |  | 0 | 0
- Eclairage de sous station par bandeaux LED y compris fourniture et cablage des matériels | ens | 1 |  | 0 | 0
- Eclairage de sécurité BAPI | U | 1 |  | 0 | 0
- Prise de courant protégé en 30 mA | U | 4 |  | 0 | 0
- Nouvelle armoire électrique suivant CCTP | ens | 1 |  | 0 | 0
- Protection électrique des nouveaux équipements | ens | 1 |  | 0 | 0
- Protection électrique du SKID | ens | 1 |  | 0 | 0
- Câblages des matériels… | ens | 1 |  | 0 | 0
- Raccordement des voyants synthèse défaut | ens | 1 |  | 0 | 0
- Cheminement des liaisons électriques (tubes IRO, chemin de câble...) | ens | 1 |  | 0 | 0
Régulation |  |  |  | 0 | 0
- Automate SOFREL S4TH et accessoires | U | 1 |  | 0 | 0
- Ecran tactile | U | 1 |  | 0 | 0
- Gate Way | U | 1 |  | 0 | 0
- Programmation, intégration, imagerie | ens | 1 |  | 0 | 0
- Sondes d'ambiance et organisation des rendez-vous pour les installations | ens | 1 |  | 0 | 0
- câblage complet, Bus, sondes, capteurs | ens | 1 |  | 0 | 0
- Servomoteurs vanne 3 voies 0-10v pour circuits régulés | ens | 3 |  | 0 | 0
- Régulation circuit ECS | ens | 1 |  | 0 | 0
- Régulation circuit de chauffage par sonde extérieure et sonde de départ chauffage | ens | 1 |  | 0 | 0
- Communication MODBUS (pour communication avec hypervision SCHNEIDER existante) | ens | 1 |  | 0
- Formation / Présentation | ens | 1 |  | 0 | 0
Mise en service des installation |  |  |  | 0 | 0
- Paramétrage, mise en service (compris consignation des valeurs de mise en service) | ens | 1 |  | 0 | 0
- Equilibrage des réseaux pour les bâtiments, | ens | 1 |  | 0 | 0
- Repérages des fluides et des robinetteries (câble, tuyeauterie, vannes...). | ens | 1 |  | 0 | 0
Conditionnement du réseau, purges, analyse, carnet de suivi et vidange partielle de l'installation | ens | 1 |  | 0 | 0
- Analyses + Conditionnement d'eau | U | 1 |  | 0 | 0
- dispersant | ens | 1 |  | 0 | 0
- vidange | ens | 1 |  | 0 | 0
- carnet de suivi | U | 1 |  | 0 | 0
- Purges | ens | 1 |  | 0 | 0
Compléments | ens | 1 |  | 0 | 0
- Aménagements du local suivant CCTP | ens | 1 |  | 0 | 0
- Percements /fourreau suivant CCTP | ens | 1 |  | 0 | 0
- Boite à clés | ens | 1 |  | 0 | 0
- Rebouchage et calfeutrement suivant CCTP | ens | 1 |  | 0 | 0
- Pupitre métallique | ens | 1 |  | 0 | 0
- Ventilation haute par grille murale existante | PM
- Ventilation basse par grille murale existante | PM
- Cuvette de rétention / Peinture de sol | ens | 1 |  | 0 | 0
- Supportage | ens | 1 |  | 0 | 0
- Pose d’un siphon de sol en chaufferie, avec raccordement sur le réseau d'évacuation existant dans le local DASRI niveau R+1, compris dépose et repose des faux-plafonds et ensemble des finitions | ens | 1 |  | 0 | 0
Note de calculs, étude, relevés, encadrement | ens | 1 |  | 0 | 0
Schémas, étiquettes, consigne | ens | 1 |  | 0 | 0
Plans, DOE, DIUO | ens | 1 |  | 0 | 0
TOTAL €HT et €TTC |  |  |  | 0 | 0
Valorisation des CEE
TOTAL €TTC |  |  |  |  | 0
PSE
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE | ens | 1 |  | 0 | 0
PSE 1 - Maintien de pression | ens | 1 |  | 0 | 0
Maintien de pression avec vase d'expansion compris ensemble des accessoires | ens | 1 |  | 0 | 0
Suppression du vase d'expansion prévue en base vase d'expansion | ens | 1 |  | 0 | 0