## DPGF lot 3
2026-03 Marché de travaux pour l'aménagement du bâtiment Q au port de Lille
LOT 3 - ELECTRICITE (CFO/CFA)
Le montant indiqué dans cette DPGF comprend toutes les charges et tous les frais nécessaires à l'exécution complète et intégrale des prestations du marché (frais de bouche, frais de déplacement, main d'oeuvre, taxes, assurances,...). Le prix du marché est global et forfaitaire. L'acheteur a donné des quantités à titre indicatif dans la DPGF. Toutefois, il appartient au candidat de déterminer avec précision, les quantités exactes, voire des postes qui ne seraient pas indiqués dans la DPGF mais qui seraient nécessaires pour la bonne exécution du marché. En tout état de cause, il n'y aura aucune rémunération complémentaire en cas de quantité mal-appréciée par le Titulaire.
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.)
| Désignation | Unité | Quantité MOA | Quantité entreprise | Prix Unitaire | Montant € HT
Prestations de bases
1 | TRAVAUX PREPARATOIRE
1.1 | Etude dimensionnement (plans, note de calcul,…) | ens | 1 |  |  | 0
1.2 | D.O.E. | ens | 1 |  |  | 0
1.3 | Consignation réseau / maintien des zones en exploitation durant les travaux | ens | 1 |  |  | 0
1.4 | Branchement provisoire | ens | 1 |  |  | 0
1.5 | Dépose équipement electrique | ens | 1 |  |  | 0
2 | TGBT et tableau
2.1 | Vérification et curage du TGBT existant | ens | 1 |  |  | 0
2.3 | Mise en œuvre chemin de câbles largeur 200mm (y/c support) | ens | 1 |  |  | 0
2.4 | Création de tableau divisionnaire (3u : partie sanitaire/partie bureaux/extérieur) | u | 3 |  |  | 0
3 | Attentes pour alimentation électriques d'équipements mise en oeuvre par un autre lot
3.1 | Volets roulants (8u) | ens | 1 |  |  | 0
3.2 | Caissettes de climatisation (6u) | ens | 1 |  |  | 0
3.3 | Groupe extérieur de climatisation (1u) | ens | 1 |  |  | 0
3.4 | Caisson de VMC (3u) | ens | 1 |  |  | 0
3.5 | BEC (3u) | ens | 1 |  |  | 0
3.6 | Portes et portillon (5u) | ens | 1 |  |  | 0
3.7 | Plaque chauffante en 6mm² (1u) | ens | 1 |  |  | 0
4 | Radiateurs
4.1 | Fourniture et mise en œuvre de radiateurs 1000W à inertie sèche | u | 1 |  |  | 0
4.2 | Fourniture et mise en œuvre de radiateurs 1500W à inertie sèche | u | 8 |  |  | 0
4.3 | Fourniture et mise en œuvre de radiateurs 2000W à inertie sèche | u | 3 |  |  | 0
4.4 | Déplacement de l'alimentation électrique, fourniture et mise en œuvre de radiateurs 1000W à inertie sèche (R+1) | ens | 1 |  |  | 0
5 | Eclairage
5.1 | Fo et po de pavés LED 600x600mm gradable (2u), y/c allumage par interrupteur variable + détection (acceuil chauffeur) | ens | 1 |  |  | 0
5.2 | Fo et po de pavés LED 600x600mm gradable (4u), y/c allumage par interrupteur variable + détection (bureau admin) | ens | 1 |  |  | 0
5.3 | Fo et po de pavés LED 600x600mm gradable (4u), y/c allumage par interrupteur variable + détection (bureau 1) | ens | 1 |  |  | 0
5.4 | Fo et po de pavés LED 600x600mm gradable (2u), y/c allumage par interrupteur variable + détection (bureau 2) | ens | 1 |  |  | 0
5.5 | Fo et po de pavés LED 600x600mm gradable (4u), y/c allumage par interrupteur variable + détection (bureau 3) | ens | 1 |  |  | 0
5.6 | Fo et po de luminaire LED Downlight (16u), y/c allumage par détecteur de présence(dégagement et escalier) | ens | 1 |  |  | 0
5.7 | Fo et po de luminaire LED Downlight (5u), y/c allumage par détecteur de présence (sanitaire vestiaire femme) | ens | 1 |  |  | 0
5.8 | Fo et po de luminaire LED Downlight (16u), y/c allumage par détecteur de présence (sanitaire vestiaire homme) | ens | 1 |  |  | 0
5.9 | Fo et po de réglette LED (1u) y/c allumage par par interrupteur simple (local info) | ens | 1 |  |  | 0
5.10 | Fo et po de réglette LED (1u) y/c allumage par par interrupteur simple (local ménage) | ens | 1 |  |  | 0
5.11 | Fo et po de pavés LED 600x600mm gradable (4u), y/c allumage par interrupteur variable (refectoire) | ens | 1 |  |  | 0
5.12 | Fo et po d'un éclairage mural (8u) y/c allumage par détecteur de présence (cheminement entrepot) | ens | 1 |  |  | 0
5.13 | Fo et po de projecteur mural extérieur LED (3u) y/c commande d'allumage depuis le bureau administratif + horloge astronomique | ens | 1 |  |  | 0
6 | PC/RJ45
6.1 | Cablage PC en 3G2,5 | ens | 1 |  |  | 0
6.2 | Cablage éthernet classe 6a (RDC création + R+1 aille ouest existante) | ens | 1 |  |  | 0
6.3 | Fourniture, pose et raccordement d'un bloc 3 PC + 2 RJ45 dans cloison | u | 6 |  |  | 0
6.4 | Fourniture, pose et raccordement d'un bloc 3 PC + 2 RJ45 en goulotte | u | 4 |  |  | 0
6.5 | Fourniture, pose et raccordement d'un bloc 1 PC + 1 RJ45 dans cloison | u | 5 |  |  | 0
6.6 | Fourniture, pose et raccordement d'un bloc 1 PC + 1 RJ45 en goulotte | u | 1 |  |  | 0
6.7 | Fourniture, pose et raccordement d'un bloc 3 PC dans cloison | u | 2 |  |  | 0
6.8 | Fourniture, pose et raccordement d'une PC dans cloison | u | 15 |  |  | 0
6.9 | Fourniture, pose et raccordement de 1PC en goulotte | u | 8 |  |  | 0
6.10 | Fourniture, pose et raccordement d'interrupteur variable encastré | u | 3 |  |  | 0
6.11 | Fourniture, pose et raccordement d'interrupteur variable en goulotte | u | 5 |  |  | 0
6.12 | Raccordement d'une baie informatique 42U fourni par Ports de Lille | u | 1 |  |  | 0
6.13 | Goulotte PVC pour cloisons modulaire | ens | 1 |  |  | 0
6.14 | Travaux d'adaptation bureaux existants bureaux 4, 5, 6, 7 et 8 | ens | 1 |  |  | 0
7 | Eclairage de sécurité
7.1 | Cablage réseau BAES depuis installation existante | ens | 1 |  |  | 0
7.2 | Fourniture et pose de BAES d'évacuation à LEDS 45 lumens (16u) | ens | 1 |  |  | 0
8 | Sécurité incendie
8.1 | Modification /adaptation cablage sécurité incendie | ens | 1 |  |  | 0
8.2 | Suppression d'équipement (1 Diffuseur Lumineux) | ens | 1 |  |  | 0
8.3 | Déplacement d'équipement (1 Déclencheur Manuel, 3 Diffuseurs Lumineux, 4 Detecteurs Automatiques) | ens | 1 |  |  | 0
8.4 | Ajout d'équipement (1 Détecteur Automatique) | ens | 1 |  |  | 0
8.7 | Reprogramation de la centrale SSI (marque CHUBB) | ens | 1 |  |  | 0
Total prestations de base lot n°3 :
Option 1
8 | Contrôle d'accès
8.1 | Kit visiophone | ens | 1 |  |  | 0
8.2 | Système contrôle d'accès | ens | 1 |  |  | 0
8.3 | Fourniture et pose de lecteur badge (technologie Mifare Classic 1K) | u | 9 |  |  | 0
8.4 | Fourniture et pose d'une serrure électromagnétique sur porte y/c bouton poussoir + boitier vert (Déclencheur Manuel) | u | 3 |  |  | 0
8.5 | Fourniture et pose d'une serrure électromagnétique y/c bouton poussoir portillon extérieur | u | 1 |  |  | 0
8.6 | Fourniture, passage de cable et connexion | ens | 1 |  |  | 0
8.7 | Programation, réglages et essais | ens | 1 |  |  | 0
Total option 1 Lot n°3 : | [5 empty] | 0
Option 2
9 | Prestations diverses
9.1 | Dévoiement de fibres optique privés PDL (2FO de 24brun) | ens | 1 |  |  | 0
9.2 | Report commande éclairage plateforme bureau adminstratif (env 80ml) + horloge astronomique | ens | 1 |  |  | 0
9.3 | Maintien des antennes Wifi positionnés sur pylône | ens | 1 |  |  | 0
9.4 | Repositionnement d'antennes Wifi en toiture y/c percement toiture, mat, câble et connexion | ens | 1 |  |  | 0
9.5 | Repositionnement de l'antenne et de l'emetteur Cibi y/c percement toiture, câble coaxial et connexion | ens | 1 |  |  | 0
9.6 | Fourniture et passage de câble et attente pour caméra (3u), y/c percement en façade | ens | 1 |  |  | 0
Total option 2 Lot n°3 : | [5 empty] | 0
Prestations de bases | [5 empty] | 0
Option 1 | [5 empty] | 0
Option 2 | [5 empty] | 0
Total Lot n°3 avec option 1 et 2 (€ HT) | [5 empty] | 0