## Feuil1
LISTE NON EXHAUSTIVE DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES
A VERIFIER LORS DE LA VISITE OBLIGATOIRE
SITE | EQUIPEMENTS | QUANTITE | PRESTATION | CARACTERISTIQUES | FREQUENCES | PERIODICITE | PERIODICITE | [11 empty] | MONTANT ANNUEL HT
[7 empty] | Jan | Fev | Mars | Av | Mai | Juin | Juill | Aout | Sept | Oct | Nov | Déc
TOUS SITES | Bascule Chauffage/Climatisation |  |  | A plannifier en mai et octobre | 2 fois par an | mai et octobre
VITALIS 3 parvis Pierre Laroque 42 000 Saint Etienne | CTA : Moteur, télécommandes, filtres…. | 4 | Remplacement | Filtres Air Neuf : Classe EPM 1 | 4 fois par an | 1 fois par trimestre
|  |  | Remplacement | Filtres Recyclage de l'air : Classe EPM 2,5 | 2 fois par an | 1 fois par semestre
| SOUS-STATION (chaud et froid) | 1 ensemble hyfrolique | Entretien | Installée au sous-sol -1 : Une panoplie hydraulique eau glacée, Une panoplie hydraulique chauffage 2 filtres magnetique clarificateur 1 régulation TREND | 2 fois par an | 1 fois par semestre
| FILTRES (diffuseurs) Bouches de soufflage (diffusseurs) | 427 gaignable + filtres | Remplacement | rdc, 1er et 2ème étages | Annuelle | mai de chaque année
|  |  | Remplacement | du 3ème au 8ème étage | 1 an sur 2 | mai de chaque année
|  |  | Entretien | du 3ème au 8ème étage | 1 an sur 2 | mai de chaque année
| Filtres pompes de relevage | 1 ensemble | Remplacement | Réparties sur l'ensemble du site | Annuelle | mai de chaque année
| Rideaux d'air chaud | 4 | Entretien | Installé au RDC + 1er étage | 2 fois par an | 1 fois par semestre
| CLIMATISATION : |  | Entretien | 2 cassettes eau glacée | 2 fois par an | 1 fois par semestre
| Salles Informatiques | 2 monosplit | Entretien | Installé au 4ème étage : 2 monosplit 12kW | 2 fois par an | 1 fois par semestre
| VMC | 106 bouches | Entretien | Réparties sur l'ensemble du site | Annuelle | mai de chaque année
| Moteur VMC | 2 | Entretien | Installé en toiture | Annuelle | mai de chaque année
| Pot à boue | 1 | Entretien | Installé en RDC | Annuelle | mai de chaque année
TOTAL VITALIS
ROANNE 26 place des promenades Populle 42 300 Roanne | CLIMATISATION :
| Salles Informatiques + étages | 9 VRV / 120 UI 5 monosplit 1 multisplit | Entretien | 4 VRV + 4 mono Split sur le toit terrasse du 1er étage, 4 VRV + 1 mono Split + 1 Multi sur le toit terrasse du 7ème étage et 1 VRV côté parking (RDJ), environ 120 cassettes murales ou encastrées faux plafond | 2 fois par an | 1 fois par semestre
| CHAUFFAGE | 1 chaufferie | Entretien | Chaudière Gaz : Unical 339 KW de 2009 production chauffage uniquement 3 circuits chauffage, régulation swatchwell. 1 disco + 1 vase d'expansion (brûleur atmosphérique) | 2 fois par an | 1 fois par semestre
| VMC / CTA | 5 CTA DF 2 caissons d'extractions 173 bouches | Entretien | Réparties sur l'ensemble du site, 2 CTA DF en toiture du 1er étage + 1 caisson d'extraction, 1 CTA DF en toiture terrasse 7ème étage et 1 caisson d'extraction 1 CTA DF auRDJ et 1 CTA DF LABO dentaire avec filtre H14 | 2 fois par an | 1 fois par semestre
| Rideaux d'air chaud hydroliques | 2 | Entretien | Installés au RDC | 2 fois par an | 1 fois par semestre
TOTAL ROANNE
ANDREZIEUX Avenue du Parc 42 160 Andrézieux | CLIMATISATION : |  | Entretien | 4 cassettes + 2 murales | 2 fois par an | 1 fois par semestre
| Accueil | 1 multisplit | Entretien | Groupe froid en façade arrière (4 cassettes + 2 murals) | 2 fois par an | 1 fois par semestre
| VMC | 5 bouches | Entretien | Réparties sur l'ensemble du site Pas d'entretien Moteur (commun à l'immeuble) | Annuelle | mai de chaque année
TOTAL ANDREZIEUX
FIRMINY 44 rue du champs de Mars 42 700 Firminy | CLIMATISATION :
| Accueil | 1 monosplit | Entretien | clim installé sur le toit DAIKIN RXS60F3V | 2 fois par an | 1 fois par semestre
| Salle Informatique | 1 groupe froid | Entretien | PAC Monobloc York R32 Tri 16kW | 2 fois par an | 1 fois par semestre
| CHAUFFAGE | 1 chaufferie | Entretien | Chaudière Gaz VITROCROSSAL 200 142 Kw + 2 circuits + Disco + Vase + régul | Annuelle
| CTA (en toiture) | 1 CTA Sous-sol | Entretien | CTA DF ATLANTIC CRITAIR DUO 10BY | 2 fois par an | 1 fois par semestre
|  | 1 CTA Toiture | Entretien | CTA DF ATLANTIC ROTO HD 3500 | 2 fois par an | 1 fois par semestre
| Bouches de soufflages | 54 bouches | Entretien | CTA + Filtres | Annuelle | mai de chaque année
| VMC | 13 bouches | Entretien | Réparties sur l'ensemble du site | Annuelle | mai de chaque année
| Moteur VMC | 1 VMC | Entretien | Installé en toiture VIM JBHB | Annuelle | mai de chaque année
TOTAL FIRMINY
GROUCHY 11 allée des artilleurs 42 000 Saint Etienne | CLIMATISATION : |  |  | Installés en toiture ATLANTIC + Tablette centalisé 1 Groupe ATLANTIC AJY 72 LALDH RDC Droite 1 Groupe ATLANTIC AJY 90 LALDH RDC Gauche 1 Groupe ATLANTIC AJY 90 LALDH R+1 Gauche 1 Groupe ATLANTIC AJY 108 LALDH R+1 Droite 1 Groupe ATLANTIC AJY 54 LELDH CARSAT 1 Groupe ATLANTIC AOYG 14 monosplit salle informatique | 2 fois par an | 1 fois par semestre
| Salle Informatique | 1 monosplit | Entretien |  | 2 fois par an | 1 fois par semestre
| RDC + 1er étage | 5 VRV + 57 cassettes | Entretien |  | 2 fois par an | 1 fois par semestre
| VMC | 69 bouches | Entretien | Réparties sur l'ensemble du site ATLANTIC CAISSON SF C4 P.PALIER 6200 Pas d'entretien Moteur (commun à l'immeuble) | Annuelle | mai de chaque année
| Moteur insuflation d'air neuf | 7 | Entretien | Filtres G4 | Annuelle | mai de chaque année
TOTAL GROUCHY
MONTBRISON 3 rue de la préfecture 42 600 Montbrison | CLIMATISATION :
| Salle Informatique | 1 monosplit salle info 1 VRV | Entretien | Groupes froid installés au RDJ | 2 fois par an | 1 fois par semestre
| Agence (RDJ + RDC + 1er étage) |  | Entretien |  | 2 fois par an | 1 fois par semestre
| CHAUFFAGE | 1 chaufferie | Entretien | Chaudière Gaz 130kW + 1 disco + vase + régul | 2 fois par an | 1 fois par semestre
| VMC | 37 bouches | Entretien | Réparties sur l'ensemble du site | Annuelle | mai de chaque année
| Moteur VMC | 1 CTA double flux | Entretien | Installé dans les combles (filtres) | Annuelle | mai de chaque année
| PAC | 1 | Entretien | Installé en extérieur | 2 fois par an | mai de chaque année
TOTAL MONTBRISON
RIVE DE GIER 15 cours du 8 mai 1945 42 800 Rive de Gier | CLIMATISATION :
| Salle Informatique | 1 multisplit | Entretien | Groupes froid installés en toiture | 2 fois par an | 1 fois par semestre
| Accueil | 4 Unités Intérieures | Entretien |  | 2 fois par an | 1 fois par semestre
| VMC | 20 bouches | Entretien | Réparties sur l'ensemble du site Pas d'entretien Moteur (commun à l'immeuble) | Annuelle | mai de chaque année
TOTAL RIVE DE GIER
ST CHAMOND 23 avenue de la Libération 42 400 Saint Chamond | CLIMATISATION :
| Salle Informatique | 1 VRV | Entretien | groupe froid Installé en "zone fumeur" 8 cassettes + 4 murales | 2 fois par an | 1 fois par semestre
| Accueil | 12 Unités extérieures | Entretien |  | 2 fois par an | 1 fois par semestre
| Rideau d'air chaud électrique | 1 | Entretien | ATLANTIC RIDEAU APPARENT 150 CM | 2 fois par an | 1 fois par semestre
| VMC | 15 bouches | Entretien | Réparties sur l'ensemble du site Pas d'entretien Moteur (commun à l'immeuble) | Annuelle | mai de chaque année
TOTAL ST CHAMOND
CETAF 67 avenue de rochetaillée 42 000 Saint Etienne | CLIMATISATION : | 1 VRV + 26 UI | Entretien | 1 VRV ATLANTIC | 2 fois par an | 1 fois par semestre
|  | 1 VRV + 6 MONO | Entretien | 1 Split local serveur 1er etage mural 3kw une cassette et une mural 2 splits 5 kw salle réunion R410A 2 Split 6 Kw R410A 1 Split local serveur rdc 2.6kw 1 Split salle de réunion 5 Kw daikin 1 VRV AJY126LALH 40Kw qui alimente 3 salles de formation 6 Bouches de reprises avec filtre 12 Bouches de soufflage | 2 fois par an | 1 fois par semestre
| Salle Informatique | 1 split | Entretien | Groupe froid installé au 2ème | 2 fois par an | 1 fois par semestre
|  | 4 UI | Entretien | 4 filtres | 2 fois par an | 1 fois par semestre
| CTA | 7 CTA DF |  | en faux plafond prévoir PIRL 4 m | 2 fois par an | 1 fois par semestre
| VMC | 45 bouches | Entretien | Réparties sur l'ensemble du site Pas d'entretien Moteur (commun à l'immeuble) | Annuelle | mai de chaque année
TOTAL CETAF
VERPILLEUX 17 rue JC Verpilleux 42 000 Saint Etienne | CHAUFFAGE | 12 radiants | Entretien | Ensemble du système des tubes rayonnants à gaz | 2 fois par an | 1 fois par semestre
| VMC | 1 VMC + ens. Bouches | Entretien | En cours : Etude d'installation d'un moteur + 2 bouches | Annuelle | mai de chaque année
TOTAL VERPILLEUX