## LOT 08 Electricite CFO CFA
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE
Rénovation énergétique du Centre Universitaire Départemental (CUD) de La Roche-Sur-Yon
Rénovation énergétique du Centre Universitaire Départemental (CUD) de La Roche-Sur-Yon
221 Rue Hubert Cailler, 85 000, LA ROCHE-SUR-YON (adresse du chantier)
LOT n°08. Electricite CFO CFA | [7 empty] | Février 2026
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env. | Coût identifié FEDER | Unités CEE
08 |  | Electricite CFO CFA
1 |  | INTRODUCTION
1.4 |  | Principe des installations
3 |  | RECEPTION DES OUVRAGES
3.1 |  | Documents d’executions | ens | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0
3.2 |  | Mise en service et réglage | ens | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0
Sous-Total HT de RECEPTION DES OUVRAGES | [7 empty] | 0
4 |  | TRAVAUX EN SOUS SECTION 4 - AMIANTE | ens | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0
5 |  | DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANTS FORTS
5.1 |  | Origine des installations courant fort | PM | 0 |  | 1 |  | 0
5.2 |  | Travaux de faux plafond | ens | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0
5.3 |  | Tableaux électriques
5.3.1 |  | Répérage et identification des circuits | ens | 1 |  | 1 |  | 0
5.3.2 |  | Mise à jour des schémas électriques | ens | 20 |  | 1 |  | 0
5.3.3 |  | Ajout dispositif de protection | ens | 1 |  | 1 |  | 0
5.3.4 |  | Contacteur BECS | u | 4 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Tableaux électriques | [7 empty] | 0 |  | 0
5.4 |  | Comptage et affichage des consommations |  | 0 |  | 1 |  | 0
5.4.1 |  | Comptage et affichage des consommations | u | 22 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Comptage et affichage des consommations | [7 empty] | 0 |  | 0
5.5 |  | Distribution générale et chemin de câbles
5.5.1 |  | Séparation des autres canalisations | PM | 0 |  | 1 |  | 0
5.5.2 |  | Distribution et mode de pose | PM | 0 |  | 1 |  | 0
5.5.3 |  | Nature des fils et câbles | ens | 1 |  | 1 |  | 0
5.5.4 |  | Chemins de câbles | PM | 0 |  | 1 |  | 0
5.5.5 |  | Goulottes | ens | 1 |  | 1 |  | 0
5.5.6 |  | Conduit IRL | PM | 0 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Distribution générale et chemin de câbles | [7 empty] | 0 |  | 0
5.6 |  | Alimentations spécifiques
5.6.1 |  | CTA B- Bâtiment G | u | 1 |  | 1 |  | 0
5.6.2 |  | CTA C- Bâtiment G | u | 1 |  | 1 |  | 0
5.6.3 |  | CTA E ouest- Bâtiment E (Toiture ouest) | u | 1 |  | 1 |  | 0
5.6.4 |  | CTA E est - Bâtiment E (Toiture est) | u | 1 |  | 1 |  | 0
5.6.5 |  | CTA D- Bâtiment E (Toiture amphi) | u | 1 |  | 1 |  | 0
5.6.6 |  | CTA F - Bâtiment F (Toiture) | u | 1 |  | 1 |  | 0
5.6.7 |  | VMC - Salle de classe bâtiment G | u | 1 |  | 1 |  | 0
5.6.8 |  | VMC - Sanitaire bâtiment G | u | 1 |  | 1 |  | 0
5.6.9 |  | VMC - Bibliothèque bâtiment G | u | 1 |  | 1 |  | 0
5.6.10 |  | Tourelle d'extraction - Bâtiment E | u | 1 |  | 1 |  | 0
5.6.11 |  | VMC - Sanitaire bâtiment E | u | 1 |  | 1 |  | 0
5.6.12 |  | Brise soleil orientable | u | 117 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | Façade sud, est et ouest du bâtiment E
5.6.13 |  | Store intérieur | u | 5 |  | 1 |  | 0
Raccordement à la commande local et vidéoprojecteur existante
Localisation |  | Amphithéâtre du bâtiment E
Sous-Total HT de Alimentations spécifiques | [7 empty] | 0 |  | 0
5.7 |  | Appareillages électriques
5.7.1 |  | Détecteur de présence | u | 167 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | Sanitaires, circulations, locaux techniques
5.7.2 |  | Détecteur de luminosité | u | 24 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | Bibliothèque, hall
5.7.3 |  | Interrupteur SA | u | 139 |  | 1 |  | 0
5.7.4 |  | Interrupteur étanche | u | 4 |  | 1 |  | 0
5.7.5 |  | Interrupteur à clé | u | 10 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Appareillages électriques | [7 empty] | 0 |  | 0
5.8 |  | Éclairage général
5.8.2 |  | Travaux préparatoires
5.8.2.1 |  | Éclairage peu performant | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Dépose et évacuation des éclairages peu performants
5.8.2.2 |  | Commande d'éclairage | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Dépose et évacuation des commandes d'éclairage existantes dans les locaux impactés par les travaux
5.8.2.3 |  | Projecteur | u | 3 |  | 1 |  | 0
Dépose puis repose du projecteur après travaux
5.8.2.4 |  | Applique murale | u | 7 |  | 1 |  | 0
Dépose puis repose de l'applique murale après travaux
5.8.2.5 |  | Borne d'éclairage | u | 6 |  | 1 |  | 0
Dépose puis repose de la borne après travaux
5.8.2.6 |  | Éclairage de sécurité | u | 6 |  | 1 |  | 0
Dépose puis repose de l'éclairage de sécurité après travaux
5.8.3 |  | Flux lumineux | PM | 0 |  | 1 |  | 0
5.8.4 |  | Équipement d’éclairage
Y compris câblage.
5.8.4.1 |  | Luminaire Type 1 | u | 362 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | Bâtiment E : Salle de classe, Espace détente, Maison des étudiants, service des étudiants, dégagement, service ménage.
Bâtiment F : Salle de classe, Bureau, Espace détente, Maison des étudiants, service des étudiants,
Bâtiment G : Bureau, salle de réunion
|  | BAT-EQ-127 - Luminaire à modules LED Puissance totale des luminaires à modules LED installés [Watts] Marque(s) : …......................... Référence(s) : ….................... Durée de vie des luminaires à modules LED avec une chute de flux lumineux ≤ 20 % : ……………. heures Efficacité lumineuse (lm/W) : ….......................... Facteur de déphasage : ….......................... Indice de rendu des couleurs (IRC) s’il est supérieur ou égal à 90 (avec R9 > 0) : …………. Indice de protection aux chocs (IK) si l’efficacité lumineuse est < 140 lm/W : ………………………… Taux de distorsion harmonique sur le courant (en %) : ….......................... L’éclairage à module LED est de groupe de risque photobiologique « 0 » ou « 1 » : □ OUI □ NON Le ou les modules LED et leurs appareillages d'alimentation sont remplaçables : □ OUI □ NON Le luminaire est adapté pour la régulation automatique par gradation de puissance en fonction de l’éclairage naturel du local : □ OUI □ NON | [8 empty] | Puissance à renseigner
5.8.4.2 |  | Luminaire Type 2 | u | 320 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | Sanitaire, Circulation
|  | BAT-EQ-127 - Luminaire à modules LED Puissance totale des luminaires à modules LED installés [Watts] Marque(s) : …......................... Référence(s) : ….................... Durée de vie des luminaires à modules LED avec une chute de flux lumineux ≤ 20 % : ……………. heures Efficacité lumineuse (lm/W) : ….......................... Facteur de déphasage : ….......................... Indice de rendu des couleurs (IRC) s’il est supérieur ou égal à 90 (avec R9 > 0) : …………. Indice de protection aux chocs (IK) si l’efficacité lumineuse est < 140 lm/W : ………………………… Taux de distorsion harmonique sur le courant (en %) : ….......................... L’éclairage à module LED est de groupe de risque photobiologique « 0 » ou « 1 » : □ OUI □ NON Le ou les modules LED et leurs appareillages d'alimentation sont remplaçables : □ OUI □ NON Le luminaire est adapté pour la régulation automatique par gradation de puissance en fonction de l’éclairage naturel du local : □ OUI □ NON | [8 empty] | Puissance à renseigner
5.8.4.3 |  | Luminaire Type 3 | u | 60 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | Tableau
|  | BAT-EQ-127 - Luminaire à modules LED Puissance totale des luminaires à modules LED installés [Watts] Marque(s) : …......................... Référence(s) : ….................... Durée de vie des luminaires à modules LED avec une chute de flux lumineux ≤ 20 % : ……………. heures Efficacité lumineuse (lm/W) : ….......................... Facteur de déphasage : ….......................... Indice de rendu des couleurs (IRC) s’il est supérieur ou égal à 90 (avec R9 > 0) : …………. Indice de protection aux chocs (IK) si l’efficacité lumineuse est < 140 lm/W : ………………………… Taux de distorsion harmonique sur le courant (en %) : ….......................... L’éclairage à module LED est de groupe de risque photobiologique « 0 » ou « 1 » : □ OUI □ NON Le ou les modules LED et leurs appareillages d'alimentation sont remplaçables : □ OUI □ NON Le luminaire est adapté pour la régulation automatique par gradation de puissance en fonction de l’éclairage naturel du local : □ OUI □ NON | [8 empty] | Puissance à renseigner
5.8.4.4 |  | Luminaire Type 4 | u | 9 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | Locaux techniques
|  | BAT-EQ-127 - Luminaire à modules LED Puissance totale des luminaires à modules LED installés [Watts] Marque(s) : …......................... Référence(s) : ….................... Durée de vie des luminaires à modules LED avec une chute de flux lumineux ≤ 20 % : ……………. heures Efficacité lumineuse (lm/W) : ….......................... Facteur de déphasage : ….......................... Indice de rendu des couleurs (IRC) s’il est supérieur ou égal à 90 (avec R9 > 0) : …………. Indice de protection aux chocs (IK) si l’efficacité lumineuse est < 140 lm/W : ………………………… Taux de distorsion harmonique sur le courant (en %) : ….......................... L’éclairage à module LED est de groupe de risque photobiologique « 0 » ou « 1 » : □ OUI □ NON Le ou les modules LED et leurs appareillages d'alimentation sont remplaçables : □ OUI □ NON Le luminaire est adapté pour la régulation automatique par gradation de puissance en fonction de l’éclairage naturel du local : □ OUI □ NON | [8 empty] | Puissance à renseigner
5.8.4.5 |  | Luminaire Type 5 | u | 12 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | Bibliothèque G040
|  | BAT-EQ-127 - Luminaire à modules LED Puissance totale des luminaires à modules LED installés [Watts] Marque(s) : …......................... Référence(s) : ….................... Durée de vie des luminaires à modules LED avec une chute de flux lumineux ≤ 20 % : ……………. heures Efficacité lumineuse (lm/W) : ….......................... Facteur de déphasage : ….......................... Indice de rendu des couleurs (IRC) s’il est supérieur ou égal à 90 (avec R9 > 0) : …………. Indice de protection aux chocs (IK) si l’efficacité lumineuse est < 140 lm/W : ………………………… Taux de distorsion harmonique sur le courant (en %) : ….......................... L’éclairage à module LED est de groupe de risque photobiologique « 0 » ou « 1 » : □ OUI □ NON Le ou les modules LED et leurs appareillages d'alimentation sont remplaçables : □ OUI □ NON Le luminaire est adapté pour la régulation automatique par gradation de puissance en fonction de l’éclairage naturel du local : □ OUI □ NON | [8 empty] | Puissance à renseigner
5.8.4.6 |  | Luminaire Type 6 | u | 11 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | Service maintenance
|  | BAT-EQ-127 - Luminaire à modules LED Puissance totale des luminaires à modules LED installés [Watts] Marque(s) : …......................... Référence(s) : ….................... Durée de vie des luminaires à modules LED avec une chute de flux lumineux ≤ 20 % : ……………. heures Efficacité lumineuse (lm/W) : ….......................... Facteur de déphasage : ….......................... Indice de rendu des couleurs (IRC) s’il est supérieur ou égal à 90 (avec R9 > 0) : …………. Indice de protection aux chocs (IK) si l’efficacité lumineuse est < 140 lm/W : ………………………… Taux de distorsion harmonique sur le courant (en %) : ….......................... L’éclairage à module LED est de groupe de risque photobiologique « 0 » ou « 1 » : □ OUI □ NON Le ou les modules LED et leurs appareillages d'alimentation sont remplaçables : □ OUI □ NON Le luminaire est adapté pour la régulation automatique par gradation de puissance en fonction de l’éclairage naturel du local : □ OUI □ NON | [8 empty] | Puissance à renseigner
5.8.4.7 |  | Luminaire Type 7 | u | 85 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | Bibliothèque G022
|  | BAT-EQ-127 - Luminaire à modules LED Puissance totale des luminaires à modules LED installés [Watts] Marque(s) : …......................... Référence(s) : ….................... Durée de vie des luminaires à modules LED avec une chute de flux lumineux ≤ 20 % : ……………. heures Efficacité lumineuse (lm/W) : ….......................... Facteur de déphasage : ….......................... Indice de rendu des couleurs (IRC) s’il est supérieur ou égal à 90 (avec R9 > 0) : …………. Indice de protection aux chocs (IK) si l’efficacité lumineuse est < 140 lm/W : ………………………… Taux de distorsion harmonique sur le courant (en %) : ….......................... L’éclairage à module LED est de groupe de risque photobiologique « 0 » ou « 1 » : □ OUI □ NON Le ou les modules LED et leurs appareillages d'alimentation sont remplaçables : □ OUI □ NON Le luminaire est adapté pour la régulation automatique par gradation de puissance en fonction de l’éclairage naturel du local : □ OUI □ NON | [8 empty] | Puissance à renseigner
5.8.4.8 |  | Luminaire Type 8a | u | 45 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | Escalier
|  | BAT-EQ-127 - Luminaire à modules LED Puissance totale des luminaires à modules LED installés [Watts] Marque(s) : …......................... Référence(s) : ….................... Durée de vie des luminaires à modules LED avec une chute de flux lumineux ≤ 20 % : ……………. heures Efficacité lumineuse (lm/W) : ….......................... Facteur de déphasage : ….......................... Indice de rendu des couleurs (IRC) s’il est supérieur ou égal à 90 (avec R9 > 0) : …………. Indice de protection aux chocs (IK) si l’efficacité lumineuse est < 140 lm/W : ………………………… Taux de distorsion harmonique sur le courant (en %) : ….......................... L’éclairage à module LED est de groupe de risque photobiologique « 0 » ou « 1 » : □ OUI □ NON Le ou les modules LED et leurs appareillages d'alimentation sont remplaçables : □ OUI □ NON Le luminaire est adapté pour la régulation automatique par gradation de puissance en fonction de l’éclairage naturel du local : □ OUI □ NON | [8 empty] | Puissance à renseigner
5.8.4.9 |  | Luminaire Type 8b | u | 5 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | Amphithéâtre E404
|  | BAT-EQ-127 - Luminaire à modules LED Puissance totale des luminaires à modules LED installés [Watts] Marque(s) : …......................... Référence(s) : ….................... Durée de vie des luminaires à modules LED avec une chute de flux lumineux ≤ 20 % : ……………. heures Efficacité lumineuse (lm/W) : ….......................... Facteur de déphasage : ….......................... Indice de rendu des couleurs (IRC) s’il est supérieur ou égal à 90 (avec R9 > 0) : …………. Indice de protection aux chocs (IK) si l’efficacité lumineuse est < 140 lm/W : ………………………… Taux de distorsion harmonique sur le courant (en %) : ….......................... L’éclairage à module LED est de groupe de risque photobiologique « 0 » ou « 1 » : □ OUI □ NON Le ou les modules LED et leurs appareillages d'alimentation sont remplaçables : □ OUI □ NON Le luminaire est adapté pour la régulation automatique par gradation de puissance en fonction de l’éclairage naturel du local : □ OUI □ NON | [8 empty] | Puissance à renseigner
5.8.4.10 |  | Luminaire Type 9 | u | 25 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | Amphithéâtre E404
5.8.4.11 |  | Luminaire Type 10 | u | 3 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | En sous face de l'extension du bâtiment E
|  | BAT-EQ-127 - Luminaire à modules LED Puissance totale des luminaires à modules LED installés [Watts] Marque(s) : …......................... Référence(s) : ….................... Durée de vie des luminaires à modules LED avec une chute de flux lumineux ≤ 20 % : ……………. heures Efficacité lumineuse (lm/W) : ….......................... Facteur de déphasage : ….......................... Indice de rendu des couleurs (IRC) s’il est supérieur ou égal à 90 (avec R9 > 0) : …………. Indice de protection aux chocs (IK) si l’efficacité lumineuse est < 140 lm/W : ………………………… Taux de distorsion harmonique sur le courant (en %) : ….......................... L’éclairage à module LED est de groupe de risque photobiologique « 0 » ou « 1 » : □ OUI □ NON Le ou les modules LED et leurs appareillages d'alimentation sont remplaçables : □ OUI □ NON Le luminaire est adapté pour la régulation automatique par gradation de puissance en fonction de l’éclairage naturel du local : □ OUI □ NON | [8 empty] | Puissance à renseigner
5.8.4.12 |  | Luminaire Type 11 | u | 3 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | En sous face de l'extension du bâtiment E
|  | BAT-EQ-127 - Luminaire à modules LED Puissance totale des luminaires à modules LED installés [Watts] Marque(s) : …......................... Référence(s) : ….................... Durée de vie des luminaires à modules LED avec une chute de flux lumineux ≤ 20 % : ……………. heures Efficacité lumineuse (lm/W) : ….......................... Facteur de déphasage : ….......................... Indice de rendu des couleurs (IRC) s’il est supérieur ou égal à 90 (avec R9 > 0) : …………. Indice de protection aux chocs (IK) si l’efficacité lumineuse est < 140 lm/W : ………………………… Taux de distorsion harmonique sur le courant (en %) : ….......................... L’éclairage à module LED est de groupe de risque photobiologique « 0 » ou « 1 » : □ OUI □ NON Le ou les modules LED et leurs appareillages d'alimentation sont remplaçables : □ OUI □ NON Le luminaire est adapté pour la régulation automatique par gradation de puissance en fonction de l’éclairage naturel du local : □ OUI □ NON | [8 empty] | Puissance à renseigner
5.8.4.13 |  | Luminaire Type 12 | u | 16 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | Dans les sanitaires
5.8.5 |  | Commande d’éclairage intérieur | PM | 0 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Éclairage général | [7 empty] | 0 |  | 0
Sous-Total HT de DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANTS FORTS | [7 empty] | 0
6 |  | DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANTS FAIBLES
6.1 |  | GESTION TECHNIQUE BATIMENT (GTB)
6.1.1 |  | Liaisons électriques | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de GESTION TECHNIQUE BATIMENT (GTB) | [7 empty] | 0 |  | 0
Sous-Total HT de DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANTS FAIBLES | [7 empty] | 0
MONTANT HT - 08 - Electricite CFO CFA | [7 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [7 empty] | 0
MONTANT TTC - 08 - Electricite CFO CFA | [7 empty] | 0
PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES
PSE N°5
7.3 |  | Brasseurs d'air RDC R+1
Localisation |  | Bâtiment E, niveau R+2 et R+3 :
- Salle E201 ;
- Salle E203 ;
- Salle E204 ;
- Salle E301.
7.3.1 |  | Ventilateur | u | 26 |  | 1 |  | 0
7.3.2 |  | Commande ventilateur | u | 4 |  | 1 |  | 0
7.3.3 |  | Fixation | ens | 26 |  | 1 |  | 0
7.3.4 |  | Test et mise en service | Cis | 1 |  | 1 |  | 0
Total PSE PSE N°5 | [7 empty] | 0
PSE N°6
7.4 |  | Brasseurs d'air R+2 R+3
Localisation |  | Bâtiment E, niveau RDC et R+1 :
- Salle E009 ;
- Salle E010 ;
- Salle E101 ;
- Salle E102 ;
- Salle E103.
7.4.1 |  | Ventilateur | u | 20 |  | 1 |  | 0
7.4.2 |  | Commande ventilateur | u | 5 |  | 1 |  | 0
7.4.3 |  | Fixation | ens | 20 |  | 1 |  | 0
7.4.4 |  | Test et mise en service | Cis | 1 |  | 1 |  | 0
Total PSE PSE N°6 | [7 empty] | 0
PSE N°7
7.5 |  | Éclairage avec gestion automatique en classe
7.5.1 |  | Type 1 | u | 362 |  | 1 |  | 0
Plus value avec le driver DALI y compris câblage.
Localisation |  | Bâtiment E : Salle de classe, Espace détente, Maison des étudiants, service des étudiants, dégagement, service ménage.
Bâtiment F : Salle de classe, Bureau, Espace détente, Maison des étudiants, service des étudiants,
Bâtiment G : Bureau, salle de réunion
7.5.2 |  | Commande d’éclairage intérieur | u | 175 |  | 1 |  | 0
Localisation |  | Bâtiment E : Salles de classe, Espaces détente, Maison des étudiants, service des étudiants.
Bâtiment F : Salles de classe, Bureaux, Espaces détente, Maison des étudiants, service des étudiants.
Bâtiment G : Bureau, salle de réunion.
Total PSE PSE N°7 | [7 empty] | 0
TOTAL HT | [7 empty] | 0
TOTAL TVA 20,00 % | [7 empty] | 0
TOTAL TTC | [7 empty] | 0