## LOT N°01 VRD
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
RENOVATION ENERGETIQUE C.U.D. – LA ROCHE-SUR-YON
221 Rue Hubert Cailler, 85 000, LA ROCHE-SUR-YON (adresse du chantier)
LOT n°01. VRD
Nom entreprise :
N° | Désignation | U | Qté | Qté entreprise | Prix Unitaire | Montant HT | Coût identifié FEDER | Coût identifié CEE
01 | VRD | [5 empty] | Sans Objet | Sans Objet
01.2 | DESCRIPTION DES OUVRAGES
Important : Travaux en présence d’amiante. L’entreprise devra se référer à la notice descriptive du BET ANTEA GROUP et prévoir dans son offre l’ensemble des moyens pour les respecter.
01.2.1 | PREPARATION DU TERRAIN
01.2.1.1 | Protection des arbres existants en phase chantier | Ft | 1
Localisation | Selon repérage sur plan pour les arbres conservés au droit des zones d’installations et circulations chantier.
01.2.1.2 | Décapage de la terre végétale | m² | 400
Localisation | À réaliser sur les espaces verts au droit des zone d’installation de chantier et en périphérie du bâtiment.
01.2.1.3 | Voie d'accès de chantier et plateforme provisoire | m² | 400
Localisation | Suivant plan d'installations de chantier et notamment pour :
- Bande de 6m de large en pied de bâtiment au droit des espaces verts
- Plateforme pour déploiement camion grue.
Sous-Total HT de PREPARATION DU TERRAIN | [5 empty] | 0
01.2.2 | FONDATIONS
Localisation | A prévoir suivant plans et étude structure du BET AREST pour la fondation du poteau de la passerelle E12.
01.2.2.1 | Fouilles en trous | m3 | 1.008
01.2.2.2 | Béton de propreté | m3 | 1.44
01.2.2.3 | Semelles isolées BA | m3 | 0.864
Sous-Total HT de FONDATIONS | [5 empty] | 0
01.2.3 | PROTECTIONS DES OUVRAGES ENTERRES
01.2.3.1 | Terrassement en tranchée | ml | 62.4
Localisation | A prévoir suivant plans ‘’traitement des pieds de façades’’ et notamment :
- Le long du Mur Rideau MR-01.
- Le long du Mur Rideau MR-04 sur espace planté.
01.2.3.2 | Enduit hydrofuge | m² | 28.6
Localisation | A prévoir suivant plans ‘’traitement des pieds de façades’’ et notamment le long du Mur Rideaux MR-01.
01.2.3.3 | Protection des soubassements | m² | 28.6
Localisation | A prévoir suivant plans ‘’traitement des pieds de façades’’ et notamment le long du Mur Rideaux MR-01.
01.2.3.4 | Drainage périphérique | ml | 28.6
Localisation | A prévoir suivant plans ‘’traitement des pieds de façades’’ et notamment le long du Mur Rideaux MR-01.
01.2.3.5 | Bande de gravillons L=50cm | ml | 28.6
Localisation | A prévoir suivant plans ‘’traitement des pieds de façades’’ et notamment le long du Mur Rideau MR-01.
01.2.3.6 | Bande stérile L=40cm | ml | 33.8
Localisation | A prévoir suivant plans ‘’traitement des pieds de façades’’ et notamment le long du Mur Rideau MR-04 sur espace planté.
01.2.3.7 | Bordures P1 | ml | 62.4
Localisation | A prévoir suivant plans ‘’traitement des pieds de façades’’ et notamment :
- Le long du Mur Rideau MR-01.
- Le long du Mur Rideau MR-04 sur espace planté.
Sous-Total HT de PROTECTIONS DES OUVRAGES ENTERRES | [5 empty] | 0
01.2.4 | REPRISE DES EXISTANTS
01.2.4.1 | Ouvrage de dépose | m² | 7.03
Localisation | A prévoir suivant plans et coupes et notamment en pied de façade principale (MR-03) :
01.2.4.1 | Caniveau à grille | ml | 7.03
Localisation | A prévoir suivant plans et coupes et notamment en pied de façade principale (MR-03) :
01.2.4.1 | Tranchées | ml | 7.3
Localisation | A prévoir suivant plans et notamment pour le réseau ci-dessous.
01.2.4.1 | Canalisations EU-EV en PVC | ml | 7.3
Localisation | A prévoir suivant plans et plan de réseaux et notamment pour le raccordement du caniveau.
01.2.4.5 | Réfection des voiries et espaces verts | Ens | 1
Localisation | A prévoir suivant plans et notamment :
- Au droit des tranchées créées pour le drainage.
- Au droit de la fondation pour le poteau créé sous passerelle E12
- Au droit des empierrements et installations provisoires pour chantier et échafaudage.
- Au droit des Murs rideaux de la cour centrale avec espaces verts.
- Au droit de la tranchée créée pour raccordement EU du caniveau de l'entrée principale.
Sous-Total HT de REPRISE DES EXISTANTS | [5 empty] | 0
01.2.5 | OUVRAGES DIVERS
01.2.5.1 | Nettoyage de fin d’intervention
Sous-Total HT de OUVRAGES DIVERS | [5 empty] | 0
MONTANT HT - 01 VRD | [5 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [5 empty] | 0
MONTANT TTC - 01 VRD | [5 empty] | 0
01.3 | TRANCHE OPTIONNELLE – AMENAGEMENT PAYSAGER DU PARVIS
01.3.1 | VEGETALISATION DE COURS
01.3.1.1 | Décapage enrobé | m² | 113
01.3.1.2 | Déblais en terrain meuble | m3 | 113
01.3.1.3 | ESPACES VERTS
01.3.1.3.1 | Engazonnement
01.3.1.3.1.1 | Terre de remblais et Terre végétale d’apport | m3 | 113
01.3.1.3.1.2 | Labour | m² | 113
01.3.1.3.2 | PLANTATIONS
Localisation | Selon plan masse et plan de repérage Voirie-Paysage.
01.3.1.3.2.1 | Strate arborée | U | 6
Localisation | Selon plan masse et plan de repérage Voirie-Paysage.
01.3.1.3.2.2 | Strate arbustive | Ens | 1
Localisation | Selon plan masse et plan de repérage Voirie-Paysage.
01.3.1.3.2.3 | Strate herbacée | m² | 113
Localisation | Selon plan masse et plan de repérage Voirie-Paysage.
01.3.1.3.2.4 | Paillage copeaux de bois | m² | 146.8
Localisation | Mis en œuvre selon plan masse et plan de repérage Voirie-paysage au droit des plantations arbustives et des différentes strates dans les espaces de massifs paysages.
01.3.1.4 | Nettoyage de fin d’intervention
Sous-Total HT de VEGETALISATION DE COURS | [5 empty] | 0
MONTANT HT - TRANCHE OPTIONNELLE – AMENAGEMENT PAYSAGER DU PARVIS | [5 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [5 empty] | 0
MONTANT TTC - TRANCHE OPTIONNELLE – AMENAGEMENT PAYSAGER DU PARVIS | [5 empty] | 0
Date - Cachet et signature de l'entreprise

## LOT N°02 BARDAGE METALLIQU
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
RENOVATION ENERGETIQUE C.U.D. – LA ROCHE-SUR-YON
221 Rue Hubert Cailler, 85 000, LA ROCHE-SUR-YON (adresse du chantier)
LOT n°02. BARDAGE METALLIQUE – ITE – INSTALLATION DE CHANTIER
Nom entreprise :
N° | Désignation | U | Qté | Qté entreprise | Prix Unitaire | Montant HT | Coût identifié FEDER | Coût identifié CEE
02 | BARDAGE METALLIQUE – ITE – INSTALLATION DE CHANTIER
02.2 | DESCRIPTION DES OUVRAGES
Important : Travaux en présence d’amiante. L’entreprise devra se référer à la notice descriptive du BET ANTEA GROUP et prévoir dans son offre l’ensemble des moyens pour les respecter.
02.2.1 | ÉTANCHÉITÉ A L'AIR
Sous-Total HT de ÉTANCHÉITÉ A L'AIR | [5 empty] | 0
02.2.2 | INSTALLATION DE CHANTIER
02.2.2.1 | Avant-propos
02.2.2.2 | Installations communes de chantier
02.2.2.2.1 | Plan d'installation de chantier
02.2.2.2.2 | Clôtures de chantier | ml | 450
Localisation | A prévoir suivant Plan d’Installation de Chantier à la charge du présent lot.
02.2.2.2.3 | Signalisation et cheminement piéton | Cpis
Localisation | Pour l'aménagement piéton suivant PIC et phasage éventuel pendant les condamnations des accès durant le chantier.
02.2.2.2.4 | Baraquements de chantier | Ens | 1
02.2.2.2.5 | Nettoyage des pneus des engins | Ens | 1
02.2.2.2.6 | Panneau de chantier avec implantation de photo couleur | U | 1
02.2.2.2.7 | Moyen de levage | Ft | 1
02.2.2.2.8 | Protection des lignes électriques | Cpis
02.2.2.2.9 | Protection des réseaux gaz | Cpis
Sous-Total HT de INSTALLATION DE CHANTIER | [5 empty] | 0
02.2.3 | TRAVAUX POUR LA SÉCURITÉ
02.2.3.1 | Échafaudage commun | Ens | 1
Localisation | À prévoir pour la réalisation de l’ITE et du bardage et l’ensemble de leurs accessoires.
Sous-Total HT de TRAVAUX POUR LA SÉCURITÉ | [5 empty] | 0
02.2.4 | TRAVAUX DE DEPOSE
02.2.4.1 | Dépose des parements de façades
Localisation | A prévoir suivant plans, coupes et façades et notamment pour :
| - Bardage pignon R+4 façades Est | m² | 101.79
| - Bardage sous face du porte-à-faux de l’amphithéâtre | m² | 193.12
| - Bardage façade Nord | m² | 297.5
| - Les soubassements béton en façade Sud. | m² | 41
| - Au droit de la salle F-104 | m² | 43
| - Au droit des locaux de la zone toiture E11 | m² | 130
| - Au droit de la passerelle E12 | m² | 14
| - Au droit du plancher en porte-à-faux de la salle classe E314-E301 en R+3. | m² | 31
Sous-Total HT de TRAVAUX DE DEPOSE | [5 empty] | 0
02.2.5 | DEMOLITION
02.2.5.1 | Repérage | PM
02.2.5.2 | Sciage de béton et dépose | Ft | 1
02.2.5.3 | Passivation et reprise | ml | 5
Localisation | A prévoir suivant plan, coupe et façades et notamment pour la reprise de l’empreinte du balcon après démolition.
02.2.5.4 | Ragréage | ml | 5
Localisation | A prévoir suivant plans, coupes et façades en finition du nez de plancher.
Sous-Total HT de DEMOLITION | [5 empty] | 0
02.2.6 | PREPARATION DES SUPPORT
02.2.6.1 | Piquage de l’enduit | Ft | 1
Localisation | À prévoir suivant plans, coupes et façades sur mur en maçonnerie de moellon en façade Nord, Est et Ouest pour préparation avant application de l’enduit de finition.
02.2.6.2 | Nettoyage de façade | Ft | 1
Localisation | A prévoir suivant plans, coupes et façades et notamment au droit des façades traitées en bardage par le présent lot.
02.2.6.3 | Empochement | Ens | 1
Localisation | A prévoir suivant plans et coupes et notamment sur les parois maçonnées existante support d’ossature de bardage.
02.2.6.4 | Sous-enduit monocouche
Localisation | A prévoir suivant plans, coupes et façades et notamment :
| - Sur l’ensemble des parois maçonnée recevant un bardage par le présent lot. | m² | 360
| - Au droit des enduits existants préalablement gratté. | Ens | 1
| - Au droit des soubassements en plaque de béton suivant état après dépose. | m² | 41
Sous-Total HT de PREPARATION DES SUPPORT | [5 empty] | 0
02.2.7 | REHAUSSE D’ACROTERE
02.2.7.1 | Voile travaillant en OSB 3 | Cpis
Localisation | A prévoir suivant plans, coupes et carnet de détail en face intérieure des acrotères hauts créés pour support des ouvrages de protection à l’eau.
02.2.7.2 | Ossature épine métallique | ml | 51.35
Localisation | A prévoir suivant plans, coupes et carnet de détails et notamment pour les réhausses d’acrotères de la toiture E3.
Sous-Total HT de REHAUSSE D’ACROTERE | [5 empty] | 0
02.2.8 | ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTERIEUR
02.2.8.1 | Écran pare-pluie | m² | 2206
Localisation | A prévoir suivant plans, coupes et carnet de détail et notamment :
- En définitif sous les bardages ITE des façades courantes.
- En définitif sous les contre-bardages des acrotères haut créés.
- En provisoire en tête des ITE avant pose des couvertines pour protection de l’isolant.
02.2.8.2 | Isolation en façade par laine minérale | m² | 2104
Localisation | A prévoir suivant plans coupes et façades et notamment pour l’ensemble des façades traitées en bardage métallique ci-après.
02.2.8.3 | Isolation en façade par laine minérale faible épaisseur | m² | 15
Localisation | A prévoir suivant plans coupes et façades et notamment pour l’ensemble des façades traitées en bardage métallique ci-après.
Sous-Total HT de ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTERIEUR | [5 empty] | 0
02.2.9 | BARDAGES METALLIQUES
02.2.9.1 | Bardage métallique en lame | m² | 971
Localisation | A prévoir suivant plans, coupes et façades et notamment pour :
- Toute la façade SUD à partir du MR-02.
- Façade EST au droit de l’entrée principale
- Façade EST RDC et R+1
- Façade Nord en RDC.
02.2.9.2 | Bardage métallique ondulé | m² | 1148
Localisation | A prévoir suivant plans, coupes et façades et notamment pour :
- Façade SUD-OUEST pour la partie cintrée de l’Espace détente étudiant (E149).
- Façade NORD du R+1 au R+5 de la zone amphithéâtre en porte à faux.
- Façade EST du R+2 au R+5 de la zone amphithéâtre en porte à faux y compris façade en devers.
02.2.9.3 | Contre bardage d’acrotère | m² | 86
Localisation | A prévoir suivant plans, coupes et détails et notamment pour :
- La réfection des faces intérieures des acrotères avec contre barrage existant déposé.
- Le traitement des faces intérieures des réhausses en épine métallique de la toiture E3.
02.2.9.4 | Appuis de baies alu | ml | 181.62
Localisation | À prévoir suivant plans, coupes, façades et carnet de détails pour les appuis des baies des façades avec bardages métalliques.
02.2.9.5 | Habillage des tableaux de baies aluminium | ml | 436.75
Localisation | À prévoir suivant plans, coupes, façades et carnet de détails pour l'habillage des baies des façades avec bardages métalliques.
02.2.9.6 | Grille de ventilation anti-insecte | IPU
Localisation | À prévoir suivant plans pour les parties basses des bardages métalliques du présent lot.
02.2.9.7 | Couvertines en Aluminium laqué | ml | 254
Localisation | À prévoir suivant plans, coupes et façades, pour les têtes d’acrotères et façades traitées en réfection par le présent lot.
02.2.9.8 | Entablement en Aluminium laqué | ml | 30
Localisation | A prévoir suivant plans, coupes et carnet de détails et notamment en tête de reprise du bardage en façade Nord sous les limons et paliers de l’escalier métallique.
Sous-Total HT de BARDAGES METALLIQUES | [5 empty] | 0
02.2.10 | PLAFOND METALLIQUE
02.2.10.1 | Plafonds extérieurs en lames métalliques | m² | 217.75
Localisation | A prévoir suivant plans et coupes, pour plafonds extérieures donnant sur volumes chauffés des bâtiments, et notamment pour :
- Au droit de la salle F-104
- Au droit des locaux de la zone toiture E11
- Au droit de la passerelle E12
- Au droit du plancher en porte-à-faux de la salle classe E314-E301 en R+3.
Sous-Total HT de PLAFOND METALLIQUE | [5 empty] | 0
02.2.11 | OUVRAGES DIVERS
02.2.11.1 | Maçonnerie en bloc de béton manufacturé | m² | 1.74
Localisation | A prévoir suivant plans, coupes et façade et notamment pour le calfeutrement partiel de l’ancienne porte d’accès à la Cuisine E021.
02.2.11.2 | Surbots béton | ml | 19.85
Localisation | A prévoir suivant plans Archi/Structure, coupes et façades et notamment :
- En support du Mur rideau MR-07
- En support de Poteau BMR 20x20 au droit de la passerelle E8 le long de l’ancien balcon.
02.2.11.3 | Entablement | ml | 51.35
Localisation | A prévoir suivant plans et coupes et notamment pour le traitement des têtes d’acrotère existante avec réhausse de la toiture E3.
02.2.11.4 | Nettoyage de fin d’intervention | IPU
Sous-Total HT de OUVRAGES DIVERS | [5 empty] | 0
MONTANT HT - 02 BARDAGE METALLIQUE – ITE – INSTALLATION DE CHANTIER | [5 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [5 empty] | 0
MONTANT TTC - 02 BARDAGE METALLIQUE – ITE – INSTALLATION DE CHANTIER | [5 empty] | 0
Date - Cachet et signature de l'entreprise

## LOT N°03 ÉTANCHÉITÉ – COUV
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
RENOVATION ENERGETIQUE C.U.D. – LA ROCHE-SUR-YON
221 Rue Hubert Cailler, 85 000, LA ROCHE-SUR-YON (adresse du chantier)
LOT n°03. ÉTANCHÉITÉ – COUVERTURE
Nom entreprise :
N° | Désignation | U | Qté | Qté entreprise | Prix Unitaire | Montant HT | Coût identifié FEDER | Coût identifié CEE
03 | ÉTANCHÉITÉ – COUVERTURE
03.2 | DESCRIPTION DES OUVRAGES
Important : Travaux en présence d’amiante. L’entreprise devra se référer à la notice descriptive du BET ANTEA GROUP et prévoir dans son offre l’ensemble des moyens pour les respecter.
03.2.1 | ÉTANCHÉITÉ A L'AIR | PM
Sous-Total HT de ÉTANCHÉITÉ A L'AIR | [5 empty] | 0
03.2.2 | DEPOSES D’OUVRAGES
03.2.2.1 | Lanterneaux de désenfumage/accès | U | 11
Localisation | A prévoir suivant plans, coupes et plans de toitures et notamment pour :
- Châssis au droit de la terrasse technique E2 (1U).
- Châssis Sud au droit de la terrasse technique E10 (1U).
- Châssis Nord au droit de la terrasse technique E10 (1U).
- Châssis remplacé au droit de la terrasse technique F5 du Bâtiment F (1U).
- Châssis en toiture E5 (6U).
- Châssis de la toiture rampante de l’amphithéâtre (E9) (1U).
03.2.2.2 | Echelon de franchissement | U | 2
Localisation | A prévoir suivant plans et coupe et notamment pour les échelons d’accès à la terrasse E2 (2U) et E5
03.2.2.3 | Curage des étanchéités | m² | 677.11
Localisation | A prévoir sur l’ensemble des surfaces étanchées existantes prévues remplacées et notamment :
- Toiture E2
- Toiture E4
- Toiture E5
- Toiture F3
- Toiture F1
- Toiture E11
- Toiture E7
- Toiture E7’
- Toiture E10
- Toiture E13
03.2.2.4 | Couverture ‘’parapluie’’ – E2’
Localisation | A prévoir suivant plans, coupes, façade et phasage de l’OPC et notamment pour la couverture parapluie E2’ de la terrasse technique E2 :
| - Phase 1 | Ft | 1
| - Phase 2 | Ft | 1
| - Phase 3 | Ft | 1
03.2.2.5 | Verrière
Localisation | A prévoir suivant plans et coupes et notamment pour les verrières des passerelles/galeries remplacé par des panneaux sandwichs pour :
| - E8 | m² | 34.36
| - E12 | m² | 16.57
| - F2 | m² | 23.85
Sous-Total HT de DEPOSES D’OUVRAGES | [5 empty] | 0
03.2.3 | ETANCHEITE INACCESSIBLE BETON | m² | 571.34
Localisation | A prévoir suivants plans de toiture, coupes et carnet de détails et notamment pour :
o Toiture E2
o Toiture E4
o Toiture E5
o Toiture F3
o Toiture F1
o Toiture E11
o Toiture E7
o Toiture E7’
o Toiture E10
03.2.3.1 | Pare vapeur soudé | IPU
03.2.3.2 | Isolation thermique | m² | 571.34
03.2.3.3 | Étanchéité bicouche bitume | IPU
03.2.3.4 | Relevés | IPU
Sous-Total HT de ETANCHEITE INACCESSIBLE BETON | [5 empty] | 0
03.2.4 | ETANCHEITE INACCESSIBLE TAN | m² | 105.77
Localisation | A prévoir suivants plans de toiture, coupes et carnet de détails et notamment pour :
o Toiture E5
03.2.4.1 | Pare vapeur | IPU
03.2.4.2 | Ecran thermique | m² | 105.77
03.2.4.3 | Isolation thermique | m² | 105.77
03.2.4.4 | Étanchéité bicouche bitume | IPU
03.2.4.5 | Relevés | IPU
Sous-Total HT de ETANCHEITE INACCESSIBLE TAN | [5 empty] | 0
03.2.5 | CHÂSSIS DE TOIT
03.2.5.1 | Lanterneaux de désenfumage 100x100 | U | 2
Localisation | A prévoir suivant plans et coupe et notamment pour :
- Châssis remplacé au droit de la terrasse technique E2 (1U).
- Châssis remplacé Sud au droit de la terrasse technique E10 (1U).
03.2.5.2 | Lanterneaux de désenfumage + Accès 100x100 | U | 1
Localisation | A prévoir suivant plans et coupes et nomment pour le châssis remplacé Nord au droit de la terrasse technique E10 (1U).
03.2.5.3 | Lanterneaux de désenfumage + Accès 110x110 | U | 1
Localisation | A prévoir suivant plans et coupe et notamment pour le châssis remplacé au doit de la terrasse technique F5 du Bâtiment F (1U).
03.2.5.4 | Lanterneaux de désenfumage 120x120 | U | 6
Localisation | A prévoir suivant plans et coupes et nomment pour les châssis remplacés en toiture E5 (6U).
Sous-Total HT de CHÂSSIS DE TOIT | [5 empty] | 0
03.2.6 | COUVERTURE METALLIQUE
03.2.6.1 | Ossature Bois porteuse | Ens | 1
Localisation | A prévoir suivant plans, coupes et détails pour les renforts de structure en support de la couverture de la toiture E8.
03.2.6.2 | Couverture en panneaux sandwich ép=60mm | m² | 24.02
Localisation | A prévoir suivant plans et coupes en remplacement des verrières déposées et notamment pour les toitures :
- F2
03.2.6.3 | Couverture en panneaux sandwich ép=240mm | m² | 56.37
Localisation | A prévoir suivant plans et coupes en remplacement des verrières déposées et notamment pour les toitures :
- E12
- E8
Sous-Total HT de COUVERTURE METALLIQUE | [5 empty] | 0
03.2.7 | EVACUATION DES EAUX PLUVIALES
03.2.7.1 | Calcul des descentes d’eaux pluviales | PM
03.2.7.2 | Naissances d'eaux pluviales | U | 14
Localisation | À prévoir pour l’ensemble des terrasses étanchées en réfection.
03.2.7.3 | Boîte à eau carrée aluminium | U | 4
Localisation | À prévoir suivant plans coupes et façades et notamment pour :
- Toiture E11 (2U)
- Toiture F1 (2U)
03.2.7.4 | Gouttière demi-ronde en ALU laqué | ml | 34.29
Localisation | À prévoir suivant plan de toiture, en bas de pente des couvertures métalliques du projet.
03.2.7.5 | Trop pleins | U | 8
03.2.7.6 | Descentes extérieures en aluminium | ml | 47.23
Localisation | À prévoir suivant plans coupes et façades, pour deux descentes par toiture et notamment pour :
- Toiture E11
- Toiture E2
- Toiture F1
- Toiture F2
- Toiture E8
03.2.7.7 | Dauphins fonte | U | 5
Localisation | À prévoir suivant plans, coupes, et façades, en pied de l’ensemble des descentes EP traité par le présent lot.
Sous-Total HT de EVACUATION DES EAUX PLUVIALES | [5 empty] | 0
03.2.8 | TRAVAUX POUR LA SECURITE
03.2.8.1 | Échafaudage | PM
Localisation | À prévoir pour la dépose et réfections des étanchéités et réalisation de leurs accessoires.
03.2.8.2 | Embases permanentes | U | 130
Localisation | A prévoir en périphérie des étanchéités rénovées avec acrotères bas et notamment :
- Toiture E4
- Toiture E7’
- Toiture E11
- Toiture F1
- Toiture F3
- Toiture au droit de la E10 en R+3 (au même niveau que la E11).
03.2.8.3 | Filets/garde-corps de protection anti-chutes | Ft | 1
Localisation | En périphérie des surfaces étanchées, à la charge du présent lot.
Sous-Total HT de TRAVAUX POUR LA SECURITE | [5 empty] | 0
03.2.9 | OUVRAGES DIVERS
03.2.9.1 | Costière ALU + Relevé PVC | Ens | 1
Localisation | A prévoir suivant plans, coupes, façades et toitures et notamment pour support du châssis de désenfumage en toiture rampante de l’amphithéâtre E9.
03.2.9.2 | Révision d’étanchéité | m² | 736.09
Localisation | A prévoir suivant plans et coupes pour les toitures en membrane PVC à faux joint debout non rénové et notamment pour :
- E1
- E3
- E9
03.2.9.3 | Couvertine en Alu | ml | 85.35
Localisation | A prévoir suivant plans, coupes et façade pour acrotères des terrasses non mise en œuvre par le lot 02 Bardage métallique – ITE et notamment pour :
- Partiellement sur toiture F1
- La Terrasse F3
- La terrasse E2
- La terrasse F5
03.2.9.4 | Entablement | ml | 54.69
Localisation | A prévoir suivant plan, coupes et carnet de détail et notamment pour :
- La jonction entre la terrasse F1 et le pignon F4.
- Le raccord entre réhausse d’acrotère et cheneau existant des toitures en membrane.
03.2.9.5 | Moyen de levage | Ft | 1
03.2.9.6 | Crosse pour alimentations électriques | Ens | 1
Localisation | À prévoir suivant demande de l’entreprise du lot Électricité CFO et CFA.
03.2.9.7 | Sorties de toit avec chapeau | Ens | 1
Localisation | En toitures étanchées, selon plans et nécessité du lot Chauffage-Ventilation.
03.2.9.8 | Épreuves d'étanchéité à l'eau | Ft | 2
Localisation | A prévoir pour :
- L'ensemble des toitures en réfection traitées par le présent lot
- L’ensemble des toitures en membrane après révision.
03.2.9.9 | Nettoyage de fin d’intervention | Cpis
Sous-Total HT de OUVRAGES DIVERS | [5 empty] | 0
MONTANT HT - 03 ÉTANCHÉITÉ – COUVERTURE | [5 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [5 empty] | 0
MONTANT TTC - 03 ÉTANCHÉITÉ – COUVERTURE | [5 empty] | 0
Date - Cachet et signature de l'entreprise

## LOT N°04 MENUISERIES EXTÉR
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
RENOVATION ENERGETIQUE C.U.D. – LA ROCHE-SUR-YON
221 Rue Hubert Cailler, 85 000, LA ROCHE-SUR-YON (adresse du chantier)
LOT n°04. MENUISERIES EXTÉRIEURES – MURS RIDEAUX – OCCULTATIONS / DESAMIANTAGE
Nom entreprise :
N° | Désignation | U | Qté | Qté entreprise | Prix Unitaire | Montant HT | Coût identifié FEDER | Coût identifié CEE
04 | MENUISERIES EXTÉRIEURES – MURS RIDEAUX – OCCULTATIONS / DESAMIANTAGE
04.2 | DESCRIPTION DES OUVRAGES
Important : Travaux en présence d’amiante. L’entreprise devra se référer à la notice descriptive du BET ANTEA GROUP et prévoir dans son offre l’ensemble des moyens pour les respecter.
04.2.1 | ÉTANCHÉITÉ A L'AIR
Sous-Total HT de ÉTANCHÉITÉ A L'AIR | [5 empty] | 0
04.2.2 | PREPARATION DU CHANTIER
04.2.2.1 | Echafaudage et moyen de levage – PM | PM
04.2.2.2 | Études d'exécution | PM
04.2.2.3 | Relevé | PM
04.2.2.4 | Gamme de menuiserie aluminium | PM
Sous-Total HT de PREPARATION DU CHANTIER | [5 empty] | 0
04.2.3 | MIROITERIE
04.2.3.1 | Vitrage isolant | IPU
Localisation | Ensemble des châssis du présent Lot.
04.2.3.2 | Vitrage feuilleté P5A | IPU
Localisation | A prévoir suivant plans, coupes, façades et carnet de nomenclature et notamment pour :
- Les vitrages clairs des murs rideaux sur les deux premières trames
- Les châssis en RDC.
04.2.3.3 | Vitrage acoustique | IPU
04.2.3.4 | Vitrage émaillé opaque | IPU
Localisation | A prévoir suivant plans, coupes et élévations du carnet de nomenclature, en paroi extérieur des éléments de remplissage des Murs Rideaux.
Sous-Total HT de MIROITERIE | [5 empty] | 0
04.2.4 | QUINCAILLERIE | IPU
04.2.4.1 | Avec tapée intérieur complète | IPU
04.2.4.2 | Béquilles | IPU
04.2.4.3 | Ferme-porte hydraulique à coulisse | IPU
04.2.4.4 | Barre anti-panique | IPU
04.2.4.5 | Précadre – fixation des menuiseries | IPU
Sous-Total HT de QUINCAILLERIE | [5 empty] | 0
04.2.5 | OUVRAGE DE DEPOSE
04.2.5.1 | Dépose d’ouvrage non conservé | Ft | 1
Localisation | A prévoir suivant plans, coupes et façades pour les brises soleil fixes devant l’ensemble vitré au droit de la toiture E6. | m² | 26.84
Sous-Total HT de OUVRAGE DE DEPOSE | [5 empty] | 0
04.2.6 | DEPOSE DE MENUISERIES EXTERIEURES
04.2.6.1 | Rappel interface amiante | PM
04.2.6.2 | Dépose des menuiseries extérieures, châssis vitré, volets
Localisation | A prévoir suivant pans coupes et nomenclature et notamment pour :
| - Les châssis des façades courantes | U | 102
| - La dépose des MR | m² | 842.4
| - La toile du passage couvert F2 | U | 1
04.2.6.3 | Sécurité et protections collectives | IPU
Localisation | Tous bâtiments, à tous les niveaux de la construction, pendant toute la durée des travaux.
Sous-Total HT de DEPOSE DE MENUISERIES EXTERIEURES | [5 empty] | 0
04.2.7 | CHÂSSIS ALUMINIUM
04.2.7.1 | Elément de remplissage Tôle | IPU
Localisation | A prévoir suivant plans, coupes, façades et élévation du carnet de nomenclatures et notamment pour les châssis pleins en Façade Nord de la passerelle E12.
04.2.7.2 | Châssis Fixe
Localisation | A prévoir suivant plans, coupes et carnet de nomenclature et notamment pour :
- Les châssis fixe en façade Nord R+4 de l’amphithéâtre.
- Les châssis fixe de la passerelle E12
04.2.7.2.1 | Châssis fixe 90x310ht – 33dB – Store occultants – Repère F-0-10 | U | 2
04.2.7.2.2 | Châssis fixe 205x245ht + EDR – 30dB – Sans Occultations – Repère MR-08 | U | 5
04.2.7.2.3 | Châssis fixe 205x245ht – 30dB – Sans Occultations – Repère MR-09 | U | 2
04.2.7.3 | Châssis Ouvrant à la Française sur allège fixe vitrée
Localisation | A prévoir suivant plans, coupes et carnet de nomenclature et notamment pour les châssis du dégagement Nord en haut de l’amphithéâtre (R+4).
04.2.7.3.1 | Châssis OF sur allège vitré 115x220 – 33dB + Store Occultant – Repère OF-0-10-POMPIER | U | 1
04.2.7.4 | Châssis Oscillo-Battant en façade peinte
Localisation | À prévoir suivant plans, coupes et carnet de nomenclature des menuiseries extérieures et notamment pour les châssis OB de la salle F-104 donnant sur la passerelleF2.
04.2.7.4.1 | Châssis OB 120x140ht – 30dB + Store manuel – Repère OB-0-02 | U | 2
04.2.7.5 | Châssis Oscillo-Battant en façade bardée
Localisation | À prévoir suivant plans, coupes et carnet de nomenclature des menuiseries extérieures et notamment :
04.2.7.5.1 | Châssis OB 110x140ht + BSO – 30dB – Repère OB-0-00 | U | 2
04.2.7.5.2 | Châssis OB 112x140ht + BSO – 30dB – Repère OB-0-01 | U | 6
04.2.7.5.3 | Châssis OB 140x140ht + BSO – 30dB – Repère OB-0-03 | U | 1
04.2.7.5.4 | Châssis OB 110x140ht – 33dB + Store manuel – Repère OB-0-10 | U | 3
04.2.7.5.5 | Châssis OB 115x140ht + BSO – 33dB – Repère OB-0-11 | U | 2
04.2.7.5.6 | Châssis OB 115x140ht – 33dB + Store manuel – Repère OB-0-12 | U | 4
04.2.7.5.7 | Châssis OB 90x110ht – 30dB + BSO – Repère OB-0-13 | U | 1
04.2.7.6 | Châssis Oscillo-Battant + Ouvrant à la Française sur allège pleine
Localisation | À prévoir suivant plans, coupes et carnet de nomenclature des menuiseries extérieures et notamment :
04.2.7.6.1 | Châssis OB+OF 220x140ht + BSO – 30dB – Repère OB-1-00 | U | 20
04.2.7.6.2 | Châssis OB+OF 220x140ht + BSO + PC – 30dB – Repère OB-1-01 | U | 1
04.2.7.6.3 | Châssis OB+OF 230x140ht + BSO – 30dB – Repère OB-1-02 | U | 11
04.2.7.6.4 | Châssis OB+OF 230x140ht + BSO + PC – 30dB – Repère OB-1-03 | U | 4
04.2.7.6.5 | Châssis OB+OF 240x140ht – 30dB + Store manuel – Repère OB-1-04 | U | 1
04.2.7.6.6 | Châssis OB+OF 220x140ht – 30dB + BSO + Store occultant – Repère OB-1-05 | U | 2
04.2.7.6.7 | Châssis OB+OF 180x140ht – 33dB + Store manuel – Repère OB-1-10 | U | 1
04.2.7.6.8 | Châssis OB+OF 220x140ht + BSO – 33dB – Repère OB-1-11 | U | 3
04.2.7.6.9 | Châssis OB+OF 220x140ht – 33dB + Store manuel– Repère OB-1-12 | U | 8
04.2.7.6.10 | Châssis OB+OF 220x140ht + PC – 33dB + Store manuel – Repère OB-1-13 | U | 1
04.2.7.7 | Châssis Oscillo-Battant + fixe vitré central
Localisation | À prévoir suivant plans, coupes et carnet de nomenclature des menuiseries extérieures et notamment :
04.2.7.7.1 | Châssis OB 2 vantaux + 1 châssis fixe central – 350x140ht – 30dB + Store manuel – Repère EM-2-00 | U | 4
04.2.7.7.2 | Châssis OB 2 vantaux + 1 châssis fixe central – 300x140ht + BSO – 33dB – Repère EM-2-10 | U | 3
04.2.7.7.3 | Châssis OB 2 vantaux + 1 châssis fixe central – 330x140ht + BSO + PC – 33dB – Repère EM-2-11 | U | 1
04.2.7.7.4 | Châssis OB 2 vantaux + 1 châssis fixe central – 330x140ht + BSO + PC – 33dB – Repère EM-2-12 | U | 1
Sous-Total HT de CHÂSSIS ALUMINIUM | [5 empty] | 0
04.2.8 | PORTES VITREES ALUMINIUM
04.2.8.1 | Porte vitrée à 2 vantaux
04.2.8.1.1 | Porte vitrée 2 vantaux 90+80x210ht – béquille double + serrure + bouton moleté + FP – 33B – Repère PV-02 | U | 1
Localisation | A prévoir suivant plans, coupes, façades et carnet de nomenclatures et notamment pour :
- Accès dégagement E308 en R+3 Façade Nord depuis l’escalier métallique extérieur.
- Accès amphithéâtre R+4 Façade Nord depuis l’escalier métallique extérieur.
04.2.8.1.2 | Porte vitrée 2 vantaux 95+95x210ht – béquille double + serrure + bouton moleté + FP – 33B – Repère PV-03 | U | 2
Localisation | A prévoir suivant plans, coupes, façades et carnet de nomenclatures et notamment pour :
- Accès RDC Bâtiment E façade Nord (sous l’escalier métallique extérieur).
04.2.8.1.3 | Porte vitrée 2 vantaux 97+87x210ht – béquille double + serrure + bouton moleté + FP – 33B – Repère PV-04 | U | 2
Localisation | A prévoir suivant plans, coupes, façades et carnet de nomenclatures et notamment pour :
- Accès dégagement E137 en R+1 Façade Nord depuis l’escalier métallique extérieur.
- Accès dégagement E205 en R+2 Façade Nord depuis l’escalier métallique extérieur.
04.2.8.1.4 | Porte vitrée 2 vantaux 105+105x235ht – béquille double + serrure + bouton moleté + FP – 30B – Repère PV-05 | U | 1
Localisation | A prévoir suivant plans, coupes, façades et carnet de nomenclatures et notamment pour :
- Accès au dégagement E045 en RDC façade Sud.
04.2.8.1.5 | Porte vitrée 2 vantaux 110+105x210ht – béquille double + Serrure à carré – 33B – Repère PV-06 | U | 1
Localisation | A prévoir suivant plans, coupes, façades et carnet de nomenclatures et notamment pour :
- Accès terrasse technique en R+2, façade Est.
Sous-Total HT de PORTES VITREES ALUMINIUM | [5 empty] | 0
04.2.9 | MURS RIDEAUX ALUMINIUM
04.2.9.1 | Mur rideaux aluminium rénovation
Localisation | A prévoir suivant plans, coupes, façades et élévations du carnet de nomenclatures et notamment pour :
| - MR-01 | m² | 125.32
| - MR-02 | m² | 36.59
| - MR-03 | m² | 42.74
| - MR-04 | m² | 401.16
| - MR-05a | m² | 81.24
| - MR-05b | m² | 40.7
04.2.9.2 | Mur rideaux aluminium neuf
Localisation | A prévoir suivant plans, coupes, façades et élévations du carnet de nomenclatures et notamment pour :
| - MR-06 | m² | 28.22
| - MR-07 | m² | 86.43
04.2.9.3 | Châssis à soufflet – Ventilation naturelle | U | 6
Localisation | A prévoir suivant plans, façades, et élévations du carnet de nomenclature en partie haute ‘’imposte’’ des Murs-rideaux avec accès :
- MR-02
- MR-03
- MR-04
04.2.9.4 | Châssis à soufflet – Désenfumage | U | 4
Localisation | A prévoir suivant plans, façades et élévations du carnet de nomenclature en façade Nord.
Sous-Total HT de MURS RIDEAUX ALUMINIUM | [5 empty] | 0
04.2.10 | FENETRE DE TOIT
04.2.10.1 | Châssis de désenfumage | U | 1
Localisation | A prévoir suivant plans et coupes et notamment pour le châssis remplacé de la toiture rampante de l’amphithéâtre (E9).
Sous-Total HT de FENETRE DE TOIT | [5 empty] | 0
04.2.11 | OCCULTATIONS
04.2.11.1 | Brise-Soleil à coulisses pour châssis
Localisation | A prévoir suivant, plans, coupes, façade et carnet de nomenclature et notamment pour :
| - EM-2-10 | U | 3
| - EM-2-11 | U | 1
| - EM-2-12 | U | 1
| - OB-0-00 | U | 2
| - OB-0-01 | U | 6
| - OB-0-03 | U | 1
| - OB-0-11 | U | 2
| - OB-0-13 | U | 1
| - OB-1-00 | U | 20
| - OB-1-01 | U | 1
| - OB-1-02 | U | 11
| - OB-1-03 | U | 4
| - OB-1-05 | U | 2
| - OB-1-11 | U | 3
| - MR-01 | Ens | 1
| - MR-02 | Ens | 1
| - MR-03 | Ens | 1
| - MR-06 | Ens | 1
| - MR-07 | Ens | 1
04.2.11.2 | Stores intérieurs manuels
Localisation | A prévoir suivant plans et carnet de nomenclatures de menuiseries extérieurs et notamment pour les châssis :
| - EM-2-00 | U | 4
| - OB-0-02 | U | 2
| - OB-0-10 | U | 3
| - OB-0-12 | U | 4
| - OB-1-04 | U | 1
| - OB-1-10 | U | 1
| - OB-1-12 | U | 8
| - OB-1-13 | U | 1
04.2.11.3 | Stores intérieurs occultants
Localisation | A prévoir suivant plans et carnet de nomenclatures de menuiseries extérieurs et notamment pour les châssis :
| - F-0-10 | U | 2
| - OB-1-05 | U | 2
| - OF-0-10-POMPIER | U | 1
Sous-Total HT de OCCULTATIONS | [5 empty] | 0
04.2.12 | OUVRAGES DIVERS
04.2.12.1 | Bande dressement / ragréage | ml | 10.4
Localisation | A prévoir suivant plans, coupes et façade et notamment en préparation de support pour les baies des châssis OB-0-02 de la salle F-104 en R+1.
04.2.12.2 | Appuis de baies alu | ml | 2.4
Localisation | A prévoir pour les menuiseries extérieures des façades ne recevant pas de bardage soit pour les deux châssis donnant sur la passerelle F-104.
04.2.12.3 | Encadrement bois peint | ml | 602.24
Localisation | A prévoir suivant plans et coupes architectes et notamment pour :
- L’ensemble des châssis remplacés par le présent lot y compris contre cloisons au droit des profils de compensations.
- L’encadrement de la baie créée dans la cuisine E021 en RDC.
04.2.12.4 | Bande de visualisation | IPU
Localisation | Pour mémoire, prestation à intégrer pour chaque porte vitrée du projet y compris les châssis fixes attenants.
04.2.12.5 | Joints élastomères d'étanchéité de 1ère catégorie sous label SNJF | IPU
04.2.12.6 | Nettoyage de fin d’intervention | Cpis
Sous-Total HT de OUVRAGES DIVERS | [5 empty] | 0
04.3 | DESAMIANTAGE
04.3.1 | 1 DESCRIPTION DE L’EXISTANT
04.3.1.1 | 1.1 Présentation du programme de travaux
04.3.1.2 | 1.2 Présentation de la zone de travaux et de ses spécificités
04.3.1.2.1 | 1.2.1 Localisation de la zone de travaux
04.3.1.2.2 | 1.2.2 Caractéristiques des bâtiments concernés par les travaux
04.3.1.3 | 1.3 Conclusions des diagnostics réglementaires
04.3.1.3.1 | 1.3.1 Amiante
04.3.1.3.2 | 1.3.2 Plomb
Sous-Total HT de 1 DESCRIPTION DE L’EXISTANT | [5 empty] | 0
04.3.2 | 2 PRESCRIPTIONS GENERALES
04.3.2.1 | 2.1 Définition des travaux – Etendue de la prestation
04.3.2.2 | 2.2 Enquêtes préalables
04.3.2.3 | 2.3 Normes et règlementation
04.3.2.4 | 2.4 Acteurs du chantier
04.3.2.5 | 2.5 Réunions
04.3.2.5.1 | 2.5.1 Réunions de chantier
Sous-Total HT de 2 PRESCRIPTIONS GENERALES | [5 empty] | 0
04.3.3 | 3 PLANNING DE REALISATION ET POINTS D’ARRET
Sous-Total HT de 3 PLANNING DE REALISATION ET POINTS D’ARRET | [5 empty] | 0
04.3.4 | 4 TRAVAUX A REALISER
04.3.4.1 | 4.1 Travaux préparatoires
04.3.4.1.1 | 4.1.1 Visite d’inspection commune | Ft | 1
04.3.4.1.2 | 4.1.2 Constat d’huissier avant travaux | Ft | 1
04.3.4.1.3 | 4.1.3 Accès au site
04.3.4.1.4 | 4.1.4 Installations de chantier | Ft | 1
04.3.4.1.4.1 | 4.1.4.1 Cantonnements de chantier
04.3.4.1.4.2 | 4.1.4.2 Clôture du chantier
04.3.4.1.4.3 | 4.1.4.3 Gardiennage
04.3.4.1.4.4 | 4.1.4.4 Protection des avoisinants
04.3.4.1.5 | 4.1.5 Panneaux de chantier | U | 1
04.3.4.2 | 4.2 Travaux de désamiantage
04.3.4.2.1 | 4.2.1 Généralités
04.3.4.2.2 | 4.2.2 Sujétions spécifiques au chantier | PM
04.3.4.2.3 | 4.2.3 Gestion des accès en zone | PM
04.3.4.2.4 | 4.2.4 Moyens à utiliser
04.3.4.2.4.1 | 4.2.4.1 Extraction d'air | Ens | 1
04.3.4.2.4.2 | 4.2.4.2 Contrôle de la dépression | Ens | 1
04.3.4.2.4.3 | 4.2.4.3 Amenée d’air | Ens | 1
04.3.4.2.4.4 | 4.2.4.4 Accès | Ft | 1
04.3.4.2.5 | 4.2 5 Protection des intervenants | Ft | 1
04.3.4.2.6 | 4.2 6 Production d’Eau Chaude Sanitaire (E.C.S.) | PM
04.3.4.2.7 | 4.2 7 Traitement et analyses des effluents | Ft | 1
04.3.4.2.8 | 4.2 8 Production et distribution d’air comprimé respirable | PM
04.3.4.2.9 | 4.2 9 Métrologie | PM
04.3.4.2.10 | 4.2 10 Affichage réglementaire | PM
04.3.4.2.11 | 4.2 11 Protection de l’environnement | PM
04.3.4.2.12 | 4.2.12 Réception travaux de désamiantage pour réhabilitation | Ft | 1
04.3.4.3 | 4.3 Gestion des déchets
04.3.4.3.1 | 4.3.1 Gestion des déchets | Ft | 1
04.3.4.3.2 | 4.3.2 Mise en œuvre d’une aire de tri et de stockage des déchets | Ft | 1
04.3.4.3.3 | 4.3.3 Gestion des déchets générés par le chantier | Ft | 1
04.3.4.3.4 | 4.3.4 Tri et évacuation des matériels et matériaux | Ft | 1
04.3.4.3.5 | 4.3.5 Transport des déchets | Ft | 1
04.3.4.3.6 | 4.3.6 Traitement des déchets | Ft | 1
04.3.4.4 | 4.4 Repli de chantier | Ft | 1
Sous-Total HT de 4 TRAVAUX A REALISER | [5 empty] | 0
04.3.5 | 5 DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE TOTULAIRES | PM
04.3.5.1 | 5.1 Etudes préalables aux travaux
04.3.5.1.1 | 5.1.1 Documents à fournir en phase études
04.3.5.2 | 5.2 Documents à fournir pendant l’exécution des travaux
04.3.5.2.1 | 5.2.1 Epreuves
04.3.5.2.2 | 5.2.2 Journal de chantier
04.3.5.3 | 5.3 Dossier de récolement
Sous-Total HT de 5 DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE TOTULAIRES | [5 empty] | 0
MONTANT HT - 04 MENUISERIES EXTÉRIEURES – MURS RIDEAUX – OCCULTATIONS / DESAMIANTAGE
MONTANT TVA - 20,00% | [5 empty] | 0
MONTANT TTC - 04 MENUISERIES EXTÉRIEURES – MURS RIDEAUX – OCCULTATIONS / DESAMIANTAGE | [5 empty] | 0
Date - Cachet et signature de l'entreprise

## LOT N°05 SERRURERIE – META
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
RENOVATION ENERGETIQUE C.U.D. – LA ROCHE-SUR-YON
221 Rue Hubert Cailler, 85 000, LA ROCHE-SUR-YON (adresse du chantier)
LOT n°05. SERRURERIE – METALLERIE
Nom entreprise :
N° | Désignation | U | Qté | Qté entreprise | Prix Unitaire | Montant HT | Coût identifié FEDER | Coût identifié CEE
05 | SERRURERIE – METALLERIE
05.2 | DESCRIPTION DES OUVRAGES
Important : Travaux en présence d’amiante. L’entreprise devra se référer à la notice descriptive du BET ANTEA GROUP et prévoir dans son offre l’ensemble des moyens pour les respecter.
05.2.1 | ÉTANCHÉITÉ A L'AIR
Sous-Total HT de ÉTANCHÉITÉ A L'AIR | [5 empty] | 0
05.2.2 | OUVRAGES DE DEPOSES
05.2.2.1 | Dépose des portes
Localisation | A prévoir suivant plans, coupes et façade et notamment pour :
| - E023-Local technique | U | 1
| - E024-Local technique | U | 1
05.2.2.2 | Bande dressement / ragréage | ml | 12.2
Localisation | A prévoir suivant été du support après dépose pour les deux portes ci-avant.
05.2.2.3 | Dépose des garde-corps | ml | 9.36
Localisation | A prévoir suivant plans, coupes et façade et notamment pour les garde-corps de la passerelle F-104
05.2.2.4 | Sécurité et protections collectives | Ft | 1
Sous-Total HT de OUVRAGES DE DEPOSES | [5 empty] | 0
05.2.3 | OSSATURE METALLIQUE
05.2.3.1 | Poteau / Poutre HEA | Ens | 1
Localisation | A prévoir suivant plans, coupes et principe structure du BET AREST et notamment pour le renfort de la passerelle E12
05.2.3.2 | Réhausse de pente en demi-ferme | Ens | 1
Localisation | A prévoir suivant plans, coupes et principe structure du BET AREST et notamment pour les ossatures support des panneaux sandwichs de la passerelle F2.
Sous-Total HT de OSSATURE METALLIQUE | [5 empty] | 0
05.2.4 | PORTES METALLIQUES
05.2.4.1 | Précadre – fixation des portes | IPU
Localisation | Selon plans de principe et suivant besoin à inclure dans les prix des portes.
05.2.4.2 | Portes métalliques pleines
05.2.4.2.1 | Porte métallique double peau, 100x200ht – 35dB + PF1/2h + FP – Repère PM-01 | U | 1
Localisation | A prévoir suivant plans, coupes, façade et carnet de nomenclatures et notamment pour :
- E024-Local technique
05.2.4.2.2 | Porte métallique double peau, 100x210ht – 35dB + PF1/2h + FP Repère PM-02 | U | 1
Localisation | A prévoir suivant plans, coupes, façade et carnet de nomenclatures et notamment pour :
- E023-Local technique
Sous-Total HT de PORTES METALLIQUES | [5 empty] | 0
05.2.5 | ESCALIER METALLIQUE
05.2.5.1 | Reprise des marches | Ens | 1
Localisation | A prévoir suivant plans, coupes et façades pour chaque volée de l’escalier métallique extérieur en façade Nord.
Sous-Total HT de ESCALIER METALLIQUE | [5 empty] | 0
05.2.6 | BRISE-SOLEIL
05.2.6.1 | Brise Soleil horizontaux alu. à lame fixe | Ens | 1
Localisation | A prévoir suivant plans et coupe pour le brise-soleil au doit du Mur rideau conservé de la passerelle F-104. | m² | 22.5
05.2.6.2 | Pergola métallique | Ens | 1
Localisation | A prévoir suivant plans, coupes et façades pour la reprise de la pergola au droit de l’entrée principale façade Sud. | ml | 63.4
Sous-Total HT de BRISE-SOLEIL | [5 empty] | 0
05.2.7 | OUVRAGES DIVERS
05.2.7.1 | Enseigne de l’Université | Ens | 2
Localisation | A prévoir suivant plans de façade et carnet de signalétique et notamment en façade Sud de l’amphithéâtre et en partie haute sur le Pignon Nord.
05.2.7.2 | Butoirs de porte nylon | IPU
Localisation | Pour l'ensemble des portes intérieures venant taper dans une paroi et prévues au présent lot.
05.2.7.3 | Joints élastomères d'étanchéité | IPU
Localisation | À prévoir suivant plans et nécessité pour les jonctions des ouvrages de serrurerie avec l’enveloppe du bâtiment pour assurer l’étanchéité à l’air.
05.2.7.4 | Fin de chantier | Cpis
Sous-Total HT de OUVRAGES DIVERS | [5 empty] | 0
MONTANT HT - 05 SERRURERIE – METALLERIE | [5 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [5 empty] | 0
MONTANT TTC - 05 SERRURERIE – METALLERIE | [5 empty] | 0
05.3 | PSE N°2 – ENSEIGNE
05.3.1 | PEINTURE EXTERIEURE
05.3.1.1 | Peinture ouvrage métallique | Ens | 2
Sous-Total HT de PEINTURE EXTERIEURE | [5 empty] | 0
MONTANT HT - 05 SERRURERIE – METALLERIE
MONTANT TVA - 20,00% | [5 empty] | 0
MONTANT TTC - 05 SERRURERIE – METALLERIE | [5 empty] | 0
Date - Cachet et signature de l'entreprise

## LOT N°06 DOUBLAGES–PLAFOND
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
RENOVATION ENERGETIQUE C.U.D. – LA ROCHE-SUR-YON
221 Rue Hubert Cailler, 85 000, LA ROCHE-SUR-YON (adresse du chantier)
LOT n°06. DOUBLAGES–PLAFONDS – SOLS SOUPLES – PEINTURE
Nom entreprise :
N° | Désignation | U | Qté | Qté entreprise | Prix Unitaire | Montant HT | Coût identifié FEDER | Coût identifié CEE
06 | DOUBLAGES–PLAFONDS – SOLS SOUPLES – PEINTURE
Important : Travaux en présence d’amiante. L’entreprise devra se référer à la notice descriptive du BET ANTEA GROUP et prévoir dans son offre l’ensemble des moyens pour les respecter.
06.1 | DOUBLAGES-PLAFONDS
06.1.1 | GENERALITES PLACO
06.1.2 | DESCRIPTION DES OUVRAGES PLACO
06.1.2.1 | ÉTANCHÉITÉ A L'AIR
06.1.2.2 | PREPARATION
06.1.2.2.1 | Protection provisoire
Localisation | A prévoir suivant plans, coupes et phasage et notamment au droit des ouvrages et zones d’innervations du présent lot.
06.1.2.3 | DOUBLAGE
06.1.2.3.1 | Doublage sur ossature 160+18 | m² | 28.7
Localisation | A prévoir suivant plans et étude thermique et notamment pour la réfection de l’ITI de la salle de réunion F104 en R+1.
06.1.2.3.2 | Doublage plaque BA18 collée | m² | 4.01
Localisation | A prévoir suivant pans, coupes et façade pour la réfection de la paroi de la cuisine (E021) coté intérieur, toute hauteur de la paroi de la gaine au mur de refend.
06.1.2.4 | CLOISONS
06.1.2.4.1 | Raccordement Cloisons séparatives | m² | 3.36
Localisation | A prévoir suivant plans, coupes et carnet de détail et notamment en raccordement avec les profils de compensation des menuiseries EM-2-11, EM-2-12, OB-1-01, OB-1-03OB-1-13.
06.1.2.5 | PLAFOND
06.1.2.5.1 | Plafond rampant coupe-feu EI90 | m² | 39.67
Localisation | A prévoir suivant plans et coupes et notamment en protection de la charpente en sous face de la toiture E8.
06.1.2.6 | PLAFONDS SUSPENDUS
06.1.2.6.1 | Ouvrage de dépose | m² | 41
Localisation | A prévoir suivant plans et notamment :
- Dépose partielle pour les plafonds impactés par le remplacement de Mur-rideaux
- Dépose complète pour le plafond de la salle F-104
06.1.2.6.2 | Plafond en dalles voile blanc 600x600 | m² | 35.72
Localisation | A prévoir pour le remplacement partiel des dalles des faux-plafond selon repérage en plan et notamment pour la salle F-104.
06.1.2.7 | HABILLAGE DES RETOMBEES DE PLAFONDS
06.1.2.7.1 | Habillage de trémie EI90 | m² | 49.84
Localisation | A prévoir suivant plans et coupes et notamment pour les habillages de trémies des châssis de toit remplacés.
06.1.2.8 | OUVRAGES DIVERS
06.1.2.8.1 | Nettoyage de fin d'intervention | Cpis
Sous-Total HT de DESCRIPTION DES OUVRAGES PLACO | [5 empty] | 0
06.2 | SOLS SOUPLES
06.2.2 | DESCRIPTION DES OUVRAGES SOLS SOUPLES
06.2.2.1 | ÉTANCHÉITÉ A L'AIR
06.2.2.2 | PREPARATION
06.2.2.2.1 | Protection provisoire | Ft | 1
Localisation | A prévoir suivant plans, coupes et phasage et notamment au droit des ouvrages et zones d’innervations du présent lot
06.2.2.2.2 | Ouvrage de dépose | m² | 16.1
Localisation | A prévoir suivant plans et notamment pour le sol de la passerelle E12
06.2.2.2.3 | Nettoyage du support | m² | 103.32
Localisation | A prévoir suivant plans et notamment au droit de tous les sols neufs décrits ci-après.
06.2.2.2.4 | Ragréage | m² | 16.1
Localisation | A prévoir suivant plans et coupes et notamment en préparation de support de sol de la passerelle E12.
06.2.2.3 | REVETEMENT DE SOL SOUPLE EN LES
06.2.2.3.1 | Sols PVC Rénovation
Localisation | A prévoir suivant plans et notamment :
| - En RDJ de l’Espace détente étudiant (E001) le long des murs-rideaux sur une largeur de lès. | m² | 51.5
| - Pour la salle F-104 sur toute la surface. | m² | 35.72
| - Pour la passerelle E12 sur toute la surface. | m² | 16.1
06.2.2.4 | OUVRAGES DIVERS
06.2.2.4. | Plinthes MDF 10 x 70 mm | ml | 27
Localisation | A prévoir suivant plans et coupes et notamment :
- En périphérie de la salle F-104.
- Le long du doublage neuf collé de la cuisine E021.
06.2.2.4.2 | Barre de seuil | ml | 21
Localisation | A prévoir suivant plans et notamment entre le revêtement de sol décrit ci-avant et les revêtements existants.
06.2.2.4.3 | Nettoyage de fin d’intervention | Cpis
Sous-Total HT de DESCRIPTION DES OUVRAGES SOLS SOUPLES | [5 empty] | 0
MONTANT HT - SOLS SOUPLES | [5 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [5 empty] | 0
MONTANT TTC - SOLS SOUPLES | [5 empty] | 0
06.3 | PEINTURE
06.3.2 | DESCRIPTION DES OUVRAGES PEINTURE
06.3.2.1 | ÉTANCHÉITÉ A L'AIR
06.3.2.2 | PREPARATION
06.3.2.2.1 | Protection provisoire | Ft | 1
Localisation | A prévoir suivant plans, coupes et phasage et notamment au droit des ouvrages et zones d’innervations du présent lot
06.3.2.2.2 | Nota | PM
06.3.2.2.3 | Joints de finition avant travaux | IPU
06.3.2.2.4 | Enduit GS lissage | m² | 9.47
Localisation | Selon plans et coupes, sur tous les murs béton et plafonds à l’intérieur des locaux en support de peinture et notamment en mur de la salle F-104 au droit des anciens doublages.
06.3.2.3 | PEINTURE INTERIEURE
06.3.2.3.1 | Peinture acrylique mate sur plâtres et dérivés
Localisation | A prévoir suivant plans et coupes et notamment pour :
| - En neuf sur les doublages de la salle F-104 | m² | 38.52
| - En neuf sur les murs non doublés de de la salle F-104 | m² | 19.47
| - En neuf sur les habillages de trémies des châssis de désenfumage. | m² | 49.84
| - En rafraichissement sur le mur du bâtiment F4 donnant dans la passerelle E12. | m² | 16.01
| - En neuf sur le plafond Coupe-feu de la passerelle E8. | m² | 39.67
| - En neuf sur les plaques de plâtre collé de la Cuisine E021. | m² | 4.01
06.3.2.3.2 | Peinture sur ouvrages bois | ml | 629.24
Localisation | A prévoir suivant pans et coupes et notamment pour :
- La mise en peinture des encadrements bois remplacés des menuiseries extérieures.
- Les plinthes neuves de la salle F-104 et de la cuisine E021.
06.3.2.3.3 | Peinture sur ouvrage métallique | ml | 63.4
Localisation | A prévoir suivant plans et coupe et notamment pour la pergola au droit de l’entrée principale.
06.3.2.4 | PEINTURE EXTERIEURE
Localisation | A prévoir selon plans, coupes et façades et notamment pour :
- La réfection des poteaux béton en R+2 façade Nord-Est.
- La réfection des poteaux devant les Murs rideaux de la cour en façade Nord.
- La réfection du portique en poteau/poutre béton au droit de l’entrée principale en façade SUD.
- La réfection du portique en poteau/poutre béton au droit de l’escalier en RDC façade NORD
06.3.2.4.1 | Protection et nettoyage des ouvertures | Ft | 1
06.3.2.4.2 | Nettoyage haute pression des façades | m² | 398.15
06.3.2.4.3 | Peinture mate sur béton | m² | 398.15
06.3.2.5 | OUVRAGES DIVERS
06.3.2.5.1 | Nettoyage de fin d’intervention | Cpis
Sous-Total HT de DESCRIPTION DES OUVRAGES PEINTURE | [5 empty] | 0
MONTANT HT - PEINTURE | [5 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [5 empty] | 0
MONTANT TTC - PEINTURE | [5 empty] | 0
MONTANT HT - 06 DOUBLAGES-PLAFONDS - SOLS SOUPLES - PEINTURE |  |  |  |  | 0
MONTANT TVA - 20,00% |  |  |  |  | 0
MONTANT TTC - 06 DOUBLAGES-PLAFONDS - SOLS SOUPLES - PEINTURE |  |  |  |  | 0
06.4 | PSE N°2 – ENSEIGNE
06.4.1 | PEINTURE EXTERIEURE
06.4.1.1 | Peinture ouvrage métallique | Ens | 2
Localisation | A prévoir suivant existant et charte graphique de l’université en notamment en façade Sud et Est du bâtiment Amphithéâtre.
Sous-Total HT de PEINTURE EXTERIEURE | [5 empty] | 0
MONTANT HT - PSE N°2 – ENSEIGNE | [5 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [5 empty] | 0
MONTANT TTC - PSA N°1 – ENSEIGNE | [5 empty] | 0
06.5 | PSE N°1 – RAFRAICHISSEMENT
06.5.1 | PEINTURE EXTERIEURE
06.5.1.1 | Peinture mate sur béton | m² | 351
Localisation | A prévoir selon plans, coupes et façades et notamment pour :
- La réfection des parois intérieures des façades de la zone Amphithéâtre.
- Les façades sans bardage de la salle F-104.
- La réfection des façades du local CTA en toiture de la zone Amphithéâtre, y compris intérieur d’acrotère.
Sous-Total HT de PEINTURE EXTERIEURE | [5 empty] | 0
MONTANT HT - PSE N°1 – RAFRAICHISSEMENT | [5 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [5 empty] | 0
MONTANT TTC - PSE N°1 – RAFRAICHISSEMENT | [5 empty] | 0
Date - Cachet et signature de l'entreprise