Procédure N°26.14.006 LOT 1 : PRESTATION DE REMISE A NIVEAU (retrofit) D’UN EQUIPEMENT DE DEPOT SOUS VIDE PAR PULVERISATION CATHODIQUE DOCUMENT : 26.14.007_Annexe 2 à l’ATTRI_Lot 1_Cadre de Réponse Technique (CRT)

PRÉAMBULE

L’offre technique du candidat en réponse à la consultation est constituée des documents suivants :

- Les réponses apportées au présent cadre de réponse technique (CRT) décrivant les prestations sur lesquelles il s’engage. Le candidat doit respecter le cadre de réponse technique (CRT) sans y apporter de modification.

- Tout document complétant le cadre de réponse technique auquel il renvoie

Le cadre de réponse technique a pour objet de recueillir l’ensemble des éléments de l’offre technique du candidat, et d’en organiser la présentation. Le candidat y apporte ses engagements pour chacun des points abordés.

Les réponses apportées par le candidat permettront de juger la conformité de son offre par rapport aux documents marché, d’évaluer l’offre selon les critères et sous-critères de sélection des offres précisés dans le règlement de consultation.

L’ensemble des engagements qui sont consignés dans le CRT et les documents qui le complètent sont contractuels.

Les réponses doivent être détaillées et complètes. Elles peuvent être sous forme de documents annexes. Dans ce cas, les références des documents (nom du document, numéro de page, etc.) sont à préciser dans les cadres de réponse correspondants.

Tout élément de l’offre non expressément référencé dans le CRT pourra ne pas être pris en compte dans l’appréciation des offres.

Nom du candidat : ……………………………………………………………………….

Rappel : Pour chaque équipement, le titulaire s’engage à remplacer les pièces détachées usagées et à fournir les consommables captifs correspondants pendant une durée minimale de 10 ans à compter de la date d’admission de l’équipement acheté.

Pour rappel, une visite obligatoire sur site doit être réalisée.

|  | OUI / NON | Réponse détaillée du candidat pour chaque ligne |
| --- | --- | --- |
| Contraintes d’installation – intervention sur site (article 7) |  |  |
| Respect des contraintes de la salle blanche ISO7 (tenue, comportements, déplacements etc) |  |  |
| Contraintes sécuritaires / Normes de l’automate |  |  |
| Sécurité de l’équipement, |  |  |
| Norme et directive européenne |  |  |
| Normes électriques |  |  |
| Spécifications techniques de l’automate |  |  |
| Description de l’automate fourni |  |  |
| Compatibilité de l’automate fourni avec tous les éléments de l’équipement de dépôt sous vide par pulvérisation cathodique OERLIKON UNIVEX 450C. Pour rappel les performances de l’équipement ne doivent pas être altérées. |  |  |
| Développer la compatibilité avec le robot BROOKS MagnaTran7 |  |  |
| Le système de pompage des chambres de dépôt a évolué, ce n’est plus un pompage cryogénique mais un pompage turbo moléculaire (objet du lot 2). Le nouveau programme automate doit être compatible avec le système de pompage turbo moléculaire. |  |  |
| Fourniture des livrables - Ensemble des plans de l’équipement OERLIKON UNIVEX 450C mis à jour par le titulaire, - Documentation technique du nouvel automate, - Les codes sources et la documentation de tous les logiciels développés avec une copie de ces derniers. |  |  |
| A fournir un planning qui intègre le délai d'approvisionnement de l'automate puis l'exécution à compter du premier jour d'intervention) |  |  |
| Caractéristique de la prestation de rétrofit |  |  |
| Présentation de l’équipe dédiée à la réalisation de la prestation de rétrofit Fournissez les fiches de profil « type » automaticien décrivant la formation, la compétence et l’expérience requises et caractérisant les catégories de personnel requis pour la réalisation du marché |  |  |
| Pour rappel : le délai global d’exécution ne peut être segmenté ou suspendu (sauf autorisation expresse délivrée par le LAAS-CNRS). Quelles sont les mesures et l’organisation que vous vous engagez à mettre en œuvre en cas d’indisponibilité momentanée ou définitive d’un ou plusieurs personnels ? |  |  |
| Présentation de l’organisation générale mise en œuvre par le titulaire pour exécuter la prestation (fournir un rétroplanning) |  |  |
| Opérations de vérification de la prestation (article 27.3 du CCP n°26050) |  |  |
| Etape n°1 : Vérification d’aptitude |  |  |
| - Remise à niveau de l’équipement réalisée par le titulaire, - Mise en service de l’équipement par le titulaire, - Réalisation par le titulaire en présence du LAAS-CNRS du protocole de tests directement à l’issue de la mise en service de l’équipement destinés à contrôler le bon fonctionnement de l’équipement : Les échantillons sont fournis par le LAAS-CNRS : Type d’échantillon : substrat Si diam 100 mm - Test chargement/décharment des substrats, - Test de l’injection des gaz, - Test d’amorçage des cathodes, test de l’accord des générateurs RF, - Test de la faisabilité d’un plasma, - Test des procédures d’urgence interruption/abandon et de veille/attente, - Test des fonctionnalités des logiciels de pilotage est d’exploitation. - Test sur l’ensemble des dépôts à partir des paramètres existants sur l’ensemble des chambres. A l’issue de la réalisation des tests, un rapport de test rédigé par le Titulaire sera remis au pouvoir adjudicateur. Le LAAS-CNRS validera le rapport de test dès sa restitution. Le LAAS-CNRS dispose au maximum d’un délai de 15 jours à compter de la réception du rapport pour procéder à sa vérification. Le délai global d’exécution est suspendu pendant le délai de vérification. Pour information, le pouvoir adjudicateur mettra tout en œuvre pour valider le rapport de test dans les meilleurs délais. - A l’issue de la réalisation du protocole de tests, le titulaire dispense une formation aux utilisateurs de l’équipement - Réception par le pouvoir adjudicateur des livrables |  |  |
| Etape n° 2 : Vérification de service régulier |  |  |
| A compter du lendemain de la décision positive de vérification d’aptitude au titulaire, l’équipe du LAAS teste l’équipement pendant une durée maximale de 30 jours, dans des conditions normales d’exploitation. La vérification du service régulier a pour but de constater que le matériel livré, installé et mis en service est capable d’assurer un service régulier dans les conditions normales d’exploitation. Délai dont dispose l’établissement pour notifier sa décision dans le cadre de la vérification de service régulier : 30 jours calendaires à compter de la notification de la décision positive de vérification d’aptitude au titulaire |  |  |
| Formation |  |  |
| Rappel : La formation des utilisateurs du LAAS-CNRS aura lieu après la mise en service et réalisation des tests prévus pour la vérification d’aptitude de l’équipement pour 2 personnes. Il est souhaité qu’elle soit d’une durée de 3 jours. |  |  |
| Durée de la formation |  |  |
| Contenu de la formation - Formation au logiciel - Formation à l’utilisation de l’équipement, de l’automate |  |  |
| Le titulaire fournit les supports de formation en langue anglaise et/ou française. |  |  |
| Garantie |  |  |
| Durée minimale : 12 mois à compter de l’admission définitive de l’équipement |  |  |
| Support technique et SAV |  |  |
| Mission de conseils – accompagnement - Obligation d’assurer une mission de conseils et d’accompagnement, - Equipe ayant une excellente connaissance de la prestation, avec compétences, expérience et qualité de probité et de confiance nécessaires à la bonne exécution de ses obligations, |  |  |
| Le service après-vente du titulaire inclut au minimum : - Les mises à jour et changements de version des logiciels de pilotage ; - Les mises à jour des logiciels de traitement des données ; - Les mises à jour et changement de version de tout autre logiciel. |  |  |
| Support technique (y compris sur les logiciels) - Les conditions d’assistance aux utilisateurs ; - Les horaires et jours d’ouverture du SAV ; - Le service d’assistance par téléphone (coordonnées, horaires, etc.) ; - Le service d’assistance par télémaintenance ; - Support technique : délais de réponse (< à 48h ouvrées) - Les modalités et délais d’interventions en cas de panne sur site - Les modalités de mise au point / réparation en cas de panne ; - Le nombre de personnes dans le service maintenance |  |  |
| RGPD |  |  |
| Les garanties que le candidat met en place afin de respecter les obligations liées au RGPD |  |  |
| Démarche environnementale |  |  |
| L’automate proposé fait-il l’objet d’une classification énergétique ? |  | Oui Non Si oui, laquelle ? …………………………………………….. |
| Quelle est votre politique réparabilité/ durabilité de l’automate ? Quelles sont les actions mise en place pour la lutte contre l’obsolescence programmée de l’automate et de son système informatique ? |  |  |
| Dans le cadre du marché le titulaire dispense une formation à la maintenance de premier niveau aux utilisateurs de l’équipement. Par principe, le déplacement sur site du service après-vente n’est pas enclenché immédiatement pour toute opération de maintenance qui aura été au préalable enseignée lors de la formation. Le candidat liste les opérations de maintenance / réparation qui seront dispensées dans le cadre de la formation. |  |  |
| Dans le cadre du service après-vente, le titulaire précise s’il est possible de réaliser des opérations de maintenance et/ou de diagnostique à distance ? |  |  |