Procédure N°26.14.007 LOT 2 : FOURNITURE DE POMPES TURBO MOLECULAIRES DOCUMENT : 26.14.007_Annexe 2 à l’ATTRI_Lot 2_Cadre de Réponse Technique (CRT)

PRÉAMBULE

L’offre technique du candidat en réponse à la consultation est constituée des documents suivants :

- Les réponses apportées au présent cadre de réponse technique (CRT) décrivant les prestations sur lesquelles il s’engage. Le candidat doit respecter le cadre de réponse technique (CRT) sans y apporter de modification.

- Tout document complétant le cadre de réponse technique auquel il renvoie

Le cadre de réponse technique a pour objet de recueillir l’ensemble des éléments de l’offre technique du candidat, et d’en organiser la présentation. Le candidat y apporte ses engagements pour chacun des points abordés.

Les réponses apportées par le candidat permettront de juger la conformité de son offre par rapport aux documents marché, d’évaluer l’offre selon les critères et sous-critères de sélection des offres précisés dans le règlement de consultation.

L’ensemble des engagements qui sont consignés dans le CRT et les documents qui le complètent sont contractuels.

Les réponses doivent être détaillées et complètes. Elles peuvent être sous forme de documents annexes. Dans ce cas, les références des documents (nom du document, numéro de page, etc.) sont à préciser dans les cadres de réponse correspondants.

Tout élément de l’offre non expressément référencé dans le CRT pourra ne pas être pris en compte dans l’appréciation des offres.

Nom du candidat : ……………………………………………………………………….

Rappel : Pour chaque équipement, le titulaire s’engage à remplacer les pièces détachées usagées et à fournir les consommables captifs correspondants pendant une durée minimale de 10 ans à compter de la date d’admission de l’équipement acheté.

|  | OUI / NON | Réponse détaillée du candidat pour chaque ligne |
| --- | --- | --- |
| Contraintes sécuritaires / Norme |  |  |
| Norme et directive européenne |  |  |
| Normes électriques |  |  |
| Spécifications techniques de chaque pompe |  |  |
| 6 pompes : - Paliers magnétiques - Refroidissement par eau - Vitesse pompage N2 :1850 l/s, +/- 10% - Vitesse pompage Ar : 1650 l/s, +/- 10% - Vitesse pompage H2 : 700 l/s, +/- 10% - Vide limite : 10-8 Torr, +/- 10% - Bride : ISO 200F - Communication série RS232 ou RS485 - Avec un n° de série chacune |  | Quantité fournie : Spécifications : |
| 1 pompe : - Refroidissement par eau - Vitesse pompage N2 : 730 l/s, +/- 10% - Vitesse pompage Ar : 660 l/s, +/- 10% - Vitesse pompage H2 : 700 l/s, +/- 10% - Vide limite : 10-7 Torr, +/- 10% - Bride : ISO-K DN160 - Communication série RS232 ou RS485 - Avec un n° de série chacune |  | Quantité fournie : Spécifications |
| 1 pompe : - Refroidissement par eau - Vitesse pompage N2 : 345 l/s, +/- 10% - Vitesse pompage Ar : 280 l/s, +/- 10% - Vitesse pompage H2 : 280 l/s, +/- 10% - Vide limite : 10-7 Torr +/- 10% - Bride : ISO-K DN100 - Communication série RS232 ou RS485 - Avec un n° de série chacun |  | Quantité fournie : Spécifications : |
| Disposition commune à toutes les pompes : Les boîtiers d’alimentation électrique doivent être intégrées dans la pompe. |  |  |
| Compatibilité des pompes turbo moléculaires avec l’équipement OERLIKON UNIVEX 450C. |  |  |
| Modalités pour installer les pompes sur l’équipement |  |  |
| Détailler la méthodologie pour installer les pompes sur l’équipement OERLIKON UNIVEX 450C |  |  |
| Garantie |  |  |
| Durée minimale : 12 mois à compter de l’admission définitive de l’équipement |  |  |
| Support technique et SAV |  |  |
| Mission de conseils – accompagnement - Obligation d’assurer une mission de conseils et d’accompagnement notamment lors de l’installation des pompes par le LAAS-CNRS, - Equipe ayant une excellente connaissance de la prestation, avec compétences, expérience et qualité de probité et de confiance nécessaires à la bonne exécution de ses obligations, |  |  |
| Support technique (y compris sur les logiciels) - Les conditions d’assistance aux utilisateurs ; - Les horaires et jours d’ouverture du SAV ; - Le service d’assistance par téléphone (coordonnées, horaires, etc.) ; - Le service d’assistance par télémaintenance ; - Support technique : délais de réponse (< à 48h ouvrées) - Les modalités et délais d’interventions en cas de panne sur site - Les modalités de mise au point / réparation en cas de panne ; - Le nombre de personnes dans le service maintenance |  |  |
| Démarche environnementale |  |  |
| Les pompes proposées font-elles l’objet d’une classification énergétique ? |  | Oui Non Si oui, laquelle ? …………………………………………….. |
| Quelle est votre politique réparabilité/ durabilité des produits (durabilité de l’équipement : utilisation des gaz corrosifs, prestation de rétrofit …) ? Quelle est la durée moyenne de vie d’une pompe turbo moléculaire ? |  |  |
| Dans le cadre du service après-vente, le titulaire précise s’il est possible de réaliser des opérations de maintenance et/ou de diagnostique à distance ? |  |  |
| Quelles seront les actions mises en place pour réduire les émissions de gaz pour la livraison des pompes ? |  |  |