Agence Territoriale MONTAGNES D’AUVERGNE

12 Allée des eaux et forêt

Site de Marmilhat

63370 LEMPDES

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

PROCEDURE ADAPTEE

# (Passée en application des articles L.2123-1 et R.2123-1 du Code de la commande publique)

Forêt Domaniale de POURCHERESSE

REALISATION D’OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT DE COURS D’EAU

2026-8835-019

BORDEREAU des PRIX UNITAIRES

N°		INTITULE DES PRIX				Prix unitaire H.T.

Des Prix			Et

PRIX EN TOUTES LETTRES

1	         INSTALLATION DE CHANTIER

Ce prix rémunère les frais d’installation de chantier, d’amenée et de

Repliement du matériel de l’entreprise et de ses sous-traitants éventuels

(Engins, matériel, locaux pour le personnel et le chantier…)

Y compris la préparation du chantier ; établissement des DICT, implantation

De l’ouvrage en planimétrie et altimétrie à valider avec le maître d’œuvre

Et l’étude Béton armé.

L’enlèvement en fin de chantier de tous les matériels, matériaux restants,

Le nettoyage et la remise en état des lieux.

L’établissement du DOE (Essais, Fiches produits, Etude B.A)

Ce poste sera rémunéré à 60% à la première situation financière et les 40%

Restant après réception du chantier.

LE FORFAIT-----------------------------------------

N°		INTITULE DES PRIX				Prix unitaire H.T.

Des Prix			Et

PRIX EN TOUTES LETTRES

2           TERRASSEMENT POUR OUVRAGE N°1

Ce prix rémunère, le terrassement pour la création de l’ouvrage N°1

(Env. 500M3), y compris démolition et mise en décharge agréée du passage

Busé existant. Les matériaux seront déposés à proximité immédiate du

Chantier pour une reprise ultérieure (les matériaux excédentaires seront

Régalés sur place au niveau du dépôt de matériaux)

Ainsi qu’il est décrit dans le CCTP.

LE FORFAIT------------------------------------------

3           TERRASSEMENT POUR OUVRAGE N°2

Ce prix rémunère, le terrassement pour la création de l’ouvrage N°2

(Env. 600M3), y compris démolition et mise en décharge agréée du passage

Busé existant. Les matériaux seront déposés à proximité immédiate du

Chantier pour une reprise ultérieure (les matériaux excédentaires seront

Régalés sur place au niveau du dépôt de matériaux)

Ainsi qu’il est décrit dans le CCTP.

LE FORFAIT------------------------------------------

4           TERRASSEMENT POUR OUVRAGE N°3

Ce prix rémunère, le terrassement pour la création de l’ouvrage N°3

(Env. 500M3), y compris démolition et mise en décharge agréée du passage

Busé existant. Les matériaux seront déposés à proximité immédiate du

Chantier pour une reprise ultérieure (les matériaux excédentaires seront

Régalés sur place au niveau du dépôt de matériaux)

Ainsi qu’il est décrit dans le CCTP.

LE FORFAIT------------------------------------------

N°		INTITULE DES PRIX				Prix unitaire H.T.

Des Prix			Et

PRIX EN TOUTES LETTRES

5            DEVIATION TEMPORAIRE AVEC BATARDEAU ET FILTRE A PAILLE

Ce prix rémunère, la mise en place d’une dérivation du ruisseau pendant

Les travaux avec mise en place d’un batardeau en amont de la dérivation

Et un filtre en paille en aval pour retenir éventuellement les particules

Mises en suspension, ainsi qu’il est décrit dans le CCTP.

LE FORFAIT------------------------------------------

6           TERRASSEMENT FOUILLE POUR FONDATION

Ce prix rémunère, le terrassement des fouilles pour les fondations,

Y compris mise en dépôt des matériaux à proximité immédiate du

Chantier (les matériaux seront régalés sur place au niveau du dépôt

De matériaux),

Ce prix rémunère, les essais à la plaque sur le fond de forme des fouilles

Avant le bétonnage de celles-ci (2 essais, valeurs EV2 et EV2/EV1 à

Donner par le bureau d’étude Béton Armé),

Ainsi qu’il est décrit dans le CCTP.

LE METRE LINEAIRE------------------------------------------

7              MISE EN ŒUVRE BETON POUR FONDATION

Ce prix rémunère, au mètre cube, la fourniture, le transport et la mise

En œuvre de béton y compris coffrage si nécessaire, ferraillage et toutes

Sujétions de mise en œuvre, ainsi qu’il est décrit dans le CCTP.

La formulation du béton et le ferraillage seront précisés dans l’étude

Béton Armé.

LE METRE CUBE----------------------------------------

N°		INTITULE DES PRIX				Prix unitaire H.T.

Des Prix			Et

PRIX EN TOUTES LETTRES

8              MISE EN ŒUVRE BETON POUR PIEDS DROITS

Ce prix rémunère, au mètre cube, la fourniture, le transport et la mise

En œuvre de béton pour la réalisation de pieds droits d’épaisseur 20 cm

Sur une hauteur de 1.5 m y compris ;

-Fourniture, façonnage et mise en œuvre des armatures béton

-Coffrage

-Le nettoyage de la surface après bétonnage

Ainsi qu’il est décrit dans le CCTP.

La formulation du béton et le ferraillage seront précisés dans l’étude

Béton Armé

LE METRE CUBE----------------------------------------

9              REALISATION D’UNE COUCHE D’’ETANCHEITE

Ce prix rémunère, au mètre carré, la fourniture et la mise

En œuvre d’une enduit bitumineux épais (2 couches) pour imperméabilisation

Et la protection de la partie des pieds droits remblayée, y compris ;

-la préparation du support

-le nettoyage après application

Ainsi qu’il est décrit dans le CCTP.

LE METRE CARRE----------------------------------------

10           REMBLAIEMENT ENTRE LES PIEDS DROITS

Ce prix rémunère, le remblaiement entre les pieds droits avec les matériaux

De terrassement, le remblaiement sera réalisé par couches successives avec

De gros éléments en surface au niveau du futur lit du ruisseau pour recréer

Un cheminement sinueux et ralentir l’écoulement des eaux.

Le remblaiement aura une pente en long avec une forme concave en profil en

Travers, il arrivera au maximum 10 cm au-dessous du haut des pieds droits,

Ainsi qu’il est décrit dans le CCTP.

LE METRE LINEAIRE------------------------------------------

N°		INTITULE DES PRIX				Prix unitaire H.T.

Des Prix			Et

PRIX EN TOUTES LETTRES

11           RECTIFICATION DU LIT DU RUISSEAU EN AMONT ET EN AVAL

Ce prix rémunère, la rectification du profil en long, avec un écoulement des

Eaux sinueux. Les matériaux excédentaires seront mis en dépôt à proximité

Du chantier ou sur les berges si possible. De gros éléments rocheux seront

Disposés dans le futur lit pour ralentir l’écoulement, le profil en travers

Aura une forme concave, ainsi qu’il est décrit dans le CCTP.

LE METRE LINEAIRE------------------------------------------

12           FOURNITURE ET POSE D’UNE ARCHE METALLIQUE

Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture, le transport et la pose

D’une arche métallique (type Viacon, Tubao…) avec une flèche de 1.50 m,

y compris fixation sur pieds droits, ainsi qu’il est décrit dans le CCTP.

LE METRE LINEAIRE----------------------------------------

13          FOURNITURE ET POSE D’UN DRAIN AUTOROUTIER Ø110

Ce prix rémunère, la réalisation d’un drain en périphérie de l’ouvrage

Avec exutoire en aval, comprenant la fourniture et la pose

D’un drain autoroutier DN110 avec remblaiement en matériaux drainant

20/40 ou approchant sur une hauteur de 40 cm environ et recouvert d’un

Géotextile y compris tranchée si nécessaire, ainsi qu’il est décrit

dans le CCTP.

LE METRE LINEAIRE------------------------------------------

N°		INTITULE DES PRIX		             Prix unitaire H.T.

Des Prix			Et

PRIX EN TOUTES LETTRES

14          REMBLAIEMENT AVEC MATERIAUX 0/31.5 OU APPROCHANT SUR

LE POURTOUR DE L’OUVRAGE

Ce prix rémunère, le remblaiement technique (sur une épaisseur d’environ

40 cm) sur le pourtour de l’ouvrage avec les matériaux de carrière d’une

Granulométrie de 0/31.5 ou approchant, le remblaiement sera réalisé par

Couches successives avec un compactage approprié, ainsi qu’il est décrit

Dans le CCTP.

LE METRE CUBE------------------------------------------

15          REMBLAIEMENT OUVRAGE N°1 AVEC MATERIAUX DE TERRASSEMENT

Ce prix rémunère, le remblaiement de l’ouvrage avec les matériaux de

De terrassement, le remblaiement sera réalisé par couches successives

Avec un compactage approprié jusqu’au niveau de l’existant,

Ainsi qu’il est décrit dans le CCTP.

LE FORFAIT------------------------------------------

16          REMBLAIEMENT OUVRAGE N°2 AVEC MATERIAUX DE TERRASSEMENT

Ce prix rémunère, le remblaiement de l’ouvrage avec les matériaux de

De terrassement, le remblaiement sera réalisé par couches successives

Avec un compactage approprié jusqu’au niveau de l’existant,

Ainsi qu’il est décrit dans le CCTP.

LE FORFAIT------------------------------------------

N°		INTITULE DES PRIX		             Prix unitaire H.T.

Des Prix			Et

PRIX EN TOUTES LETTRES

17          REMBLAIEMENT OUVRAGE N°3 AVEC MATERIAUX DE TERRASSEMENT

Ce prix rémunère, le remblaiement de l’ouvrage avec les matériaux de

De terrassement, le remblaiement sera réalisé par couches successives

Avec un compactage approprié jusqu’au niveau de l’existant,

Ainsi qu’il est décrit dans le CCTP.

LE FORFAIT------------------------------------------

18    	 FOURNITURE ET POSE D’ENROCHEMENT POUR REALISER LES MURS

EN AILES EN AVAL ET EN AMONT DE L’OUVRAGE

Ce prix rémunère, au mètre cube, la création d’enrochement en amont et

En aval du ponceau de chaque côté du ruisseau et dans le lit de celui-ci

Pour réaliser un entonnement et stabiliser le talus des berges,

Y compris terrassement complémentaire, fourniture, transport et pose de

Blocs d’enrochement (env. 80-120 cm) et remblaiement derrière ceux-ci

Ainsi qu’il est décrit dans le CCTP.

LE METRE CUBE --------------------------------------------

19            EMPIERREMENT EN 0/100

Ce prix rémunère, au mètre cube, la fourniture, le transport et la mise

En œuvre de GNT provenant de carrière de roche massive basaltique ou

Granitique d‘une granulométrie de 0/100 sur une épaisseur de 30 cm et

4 m de largeur y compris nivellement et compactage pour recréer la voirie.

LE METRE CUBE----------------------------------------

N°		INTITULE DES PRIX		             Prix unitaire H.T.

Des Prix			Et

PRIX EN TOUTES LETTRES

20            EMPIERREMENT EN 0/31.5

Ce prix rémunère, au mètre cube, la fourniture, le transport et la mise

En œuvre de GNT provenant de carrière de roche massive basaltique ou

Granitique d‘une granulométrie de 0/31.5 sur une épaisseur de 10 cm et

4 m de largeur y compris nivellement et compactage pour recréer la voirie.

LE METRE CUBE----------------------------------------

21    	 TERRASSEMENT AVEC MISE EN DEPOT DES REMBLAIS A PROXIMITE

Ce prix rémunère, au forfait le terrassement d’un passage à gué empierré

Sur environ 30 m linéaire avec raccordement aux chemins existants et

Rectification de profils en long (Env.350m3) ainsi qu’il est décrit dans

Le CCTP.

LE FORFAIT --------------------------------------------

22           RECTIFICATION DU LIT DU RUISSEAU EN AMONT DE L’OUVRAGE

Ce prix rémunère, la rectification du profil en long, avec un écoulement des

Eaux sinueux. Les matériaux excédentaires seront mis en dépôt à proximité

Du chantier ou sur les berges si possible. De gros éléments rocheux seront

Disposés dans le futur lit pour ralentir l’écoulement, le profil en travers

Aura une forme concave, ainsi qu’il est décrit dans le CCTP.

LE METRE LINEAIRE------------------------------------------

N°		INTITULE DES PRIX		             Prix unitaire H.T.

Des Prix			Et

PRIX EN TOUTES LETTRES

23           RECTIFICATION DU LIT DU RUISSEAU A PROXIMITE IMMEDIATE

DE L’OUVRAGE

Ce prix rémunère, la rectification du profil en long, avec un écoulement des

Eaux sinueux. Les matériaux excédentaires seront mis en dépôt à proximité

Du chantier ou sur les berges si possible. De gros éléments rocheux seront

Disposés dans tout le lit pour ralentir l’écoulement, le profil en travers

Aura une forme concave, ainsi qu’il est décrit dans le CCTP.

LE METRE LINEAIRE------------------------------------------

24            EMPIERREMENT EN 0/150 POUR L’ACCES AU GUE

Ce prix rémunère, au mètre cube, la fourniture, le transport et la mise

En œuvre de GNT d‘une granulométrie de 0/150 ou approchant

Y compris nivellement et compactage des granulats sur une 40 cm

D’épaisseur et 8 m de large ainsi qu’il est décrit dans le CCTP.

LE METRE CUBE ----------------------------------------

25    	 EMPIERREMENT AVEC DES BLOCS 40-60 CM POUR PASSAGE A GUE

Ce prix rémunère, au mètre cube la réalisation d’un passage à gué sur le

Petit ruisseau avec un gros empierrement de 8 m de large sur 4 m et

80 cm d’épaisseur ainsi qu’il est décrit dans le CCTP.

LE METRE CUBE --------------------------------------------

A ________________, le ______________

L’Entrepreneur