## lot1_ BPU
BPU - ACCORD CADRE Mises en sécurité, interventions en sous-section 4 et/ou travaux de désamiantage pour des bâtiments. Accord Cadre LOT 1- MONO-ATTRIBUTAIRE - travaux inférieurs à 20 000,00 € HT Le présent bordereau représente une grande partie des travaux réalisés sur les différents chantiers par le Maître d'Ouvrage
Pour le Lot 1 : MONO-ATTRIBUTAIRE : Le BPU est à remplir. LE BPU sera contractuel.
Code | I - Déplacement sur les différents sites hospitaliers | Unité | Prix Unitaire
1.1 | Comprend tous les déplacements nécessaires aux phases (conception, réalisation, suivi de parfait achèvement et garanties) et étapes de travaux. Un marché subséquent ne comprendra qu'un seul forfait de déplacements ; les avenants, modifications de projet, prestations supplémentaires ne donneront lieu à aucune rémunération supplémentaire sur cette ligne de BPU. Ce prix comprend tous les déplacements associés à la réalisation des travaux ; il comprend notamment, les déplacements du chargé d'affaire, du métreur, du chef d'équipe, des ouvriers, ... nécessaires à la réalisation des travaux. Comprend également toutes les prestations d'études et de préparations des chantiers, ainsi que les taches administratives et organisationnelles nécessaires au bon déroulement des opérations de travaux. Ce forfait de déplacement ne concerne pas le site de Poitiers et les 35 km environnants (Lusignan et Mignaloux-Beauvoir étant inclus dans ces 35 km).
1.1-1 | · Déplacements pour les sites de Loudun | ens.
1.1-2 | · Déplacements pour les sites de Châtellerault | ens.
1.1-3 | · Déplacements pour les sites de Montmorillon | ens.
Code | II - Préparation | Unité | Prix Unitaire
2.1 | Dépôt du plan de retrait incluant l'analyse des risques, l'organisation du travail, le traitement des déchets, la protection de l'environnement du chantier, etc…, selon §4 du décret n°2012-639 du 4 mai 2012.
2.1-1 | · Plan de retrait | ens.
2.2 | Avenant au plan de retrait incluant l'analyse des risques, l'organisation du travail, le traitement des déchets, la protection de l'environnement du chantier, etc... (Elaboration diffusions, modifications, validations,…)
2.2-1 | · Avenant au Plan de retrait (en cas de découverte sur chantier) | U
2.3 | Organisation du chantier incluant fermeture temporaire, périmètres de chantier, balisage, signalétique, viabilisation (eau + électricité y compris maintenance durant la totalité du chantier, Amené, repli et enlèvement des installations et matériels en fin de chantier ; gestion des accès au chantier et prise en compte des contraintes du site hospitalier) - Toutes mises en place incluses.
2.3-1 | · Installation de chantier | ens.
2.4 | Mesure META point zéro, réalisée avant le début du chantier de désamiantage pour déterminer l’empoussièrement initial en fibres d’amiante, sur une durée de 24 heures. Analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique selon NF X 43-050 (META).
2.4-1 | · Mesure META point zéro | U
2.5 | Nettoyage de la zone à désamianter après fermeture des accès à la zone. Tous les aspirateurs et toutes les centrales d’aspiration utilisés pour le nettoyage de surfaces et la captage des poussières d’amiante doivent impérativement être équipés de filtres de classe H13 minimum selon la norme NF EN 1822.
2.5-1 | · de 1 m² à 20 m² | m²
2.5-2 | · de 21 m² à 100 m² | m²
2.5-3 | · de 101 m² à 200 m² | m²
2.5-4 | · de 201 m² à 300 m² | m²
2.5-5 | · de plus de 301 m² | m²
2.6 | Confinement « statique » par mise en œuvre d’un double film plastique très soigneusement fixé par bandes adhésives compris aménagements d’accès - toutes fournitures - sujétions et façons - par m² de surface (sol+murs/cloisons+plafonds). Les rubans adhésifs ne doivent pas endommager la surface existante (décollage peinture, etc...). L'utilisation du polyane liquide est autorisée. celui-ci doit être complétement retiré après l'opération de désamiantage.
2.6-1 | · Polyane - pour étage dont la Hauteur sous Plancher < 3,00 m ht | m²
2.6-2 | · Polyane - pour étage dont la Hauteur sous Plancher > 3,00 m ht | m²
2.6-3 | · Polyane liquide, pour étage dont la Hauteur sous Plancher < 3,00 m ht | m²
2.6-4 | · Polyane liquide - pour étage dont la Hauteur sous Plancher > 3,00 m ht | m²
2.7 | Test à la fumée de zone, afin de vérifier la circulation de l’air dans les sas, l’absence de zone morte, le taux de renouvellement de l’air, l’étanchéité des sas et de la zone confinée.
2.7-1 | · Test de fumée | ens.
2.8 | Confinement « dynamique » par mise de polyane étanche et installation avec mise en dépression de la zone à désamianter par la fourniture et installation d’extracteurs équipés au minimum - d’un préfiltre (ou filtre primaire), - d’un filtre secondaire, - d’un filtre à très haute efficacité (filtres absolus) de classe H13 selon la norme NF EN 1822, compris toutes fournitures – sujétions et façons. La mise en dépression devra être garantie en toutes circonstances.
2.8-1 | · Volume de la pièce / de la zone de chantier | m3
2.9 | Réalisation, et dépose en fin de chantier, d'une salle blanche pour travaux de désamiantage, par mise en place de polyane étanche sur structure porteuse et installation avec mise en dépression de la zone à désamianter par la fourniture et installation d’extracteurs.
2.9-1 | · Salle blanche de 0 à 10 m² | ens.
2.9-2 | · Salle blanche de 10 à 50 m² | ens.
2.9-3 | · Salle blanche de surface supérieure à 50 m² | ens.
Code | III - Travaux en SS3 | Unité | Prix Unitaire
3.1 | Dépose de revêtement de sol "encapsulés" en vinyle amiante de tous formats comprenant la dépose du matériau ayant servi à l'"encapsulage", le décollage du revêtement par la technique la plus appropriée au type de revêtement (tel chauffage), le décapage de la colle de pose, la suppression de tous les résidus divers, le grattage du subjectile y compris toutes fournitures, sujétions, façons et nettoyage de la zone.
3.1-1 | · Surface de revêtements de sols | m²
3.2 | Dépose de revêtement de sol en vinyle amiante de tous formats, compris la dépose d'accessoires divers (seuils, couvre-joints, cornières, etc...), le décollage du revêtement par la technique la plus appropriée au type de revêtement (tel chauffage), le décapage de la colle de pose, la suppression de tous les résidus divers, le grattage du subjectile y compris toutes fournitures, sujétions, façons et nettoyage de la zone.
3.2-1 | · Surface de revêtements de sols | m²
3.3 | Décapage de peinture de sol amiantée par la technique la plus appropriée compris la suppression de tous les résidus divers, le grattage du subjectile y compris toutes fournitures, sujétions, façons et nettoyage de la zone.
3.3-1 | · Surface de peinture en sol | m²
3.4 | Déconstruction de double cloisons en briques plâtrières de part et d'autre d'un joint de dilatation contenant de l’amiante, comprenant :
- Mise en place d'un côté de la double cloison, d’une paroi de fermeture pour confinement SS4, avec contrôle initial d'empoussièrement surfacique au sol, et protection du sol et des ouvrages non concernés par les travaux (réalisation seulement si c'est en limite de la zone de chantier)
- Traçage, sciage et démolition de la tête d'un côté de la double cloison.
- Dépose soignée du joint de dilatation si accessible ou tombant, par tout moyen adapté pour limiter les émissions de poussière.
- Fourniture et remplissage du fond de joint par boudin mousse à cellules fermées, classées au feu M1 et conservant ses qualités de compression et de dilatation dans le temps, chaque élément sera toujours d'une seule longueur et bourrage au plâtre.
- Traçage, sciage et démolition du reste de la cloison, d'un côté de la double cloison.
- Traçage, sciage et démolition de la deuxième cloison, de dimension identique à celle de la première cloison.
- Aspiration des poussières et gravats en pied de la cloison démolie et dans l'espace du joint de dilatation.
- Mise en place d'un fond de joint en sol si besoin et bourrage au plâtre.
- Aspiration des poussières et des gravats, nettoyage, évacuation des déchets.
- Déconfinement suivant le protocole.
3.4-1 | · Surface de double cloison | m²
3.5 | Déconstruction d'une cloison dans double cloisons en briques plâtrières de part et d'autre d'un joint de dilatation contenant de l’amiante, comprenant :
- Mise en place d'un côté de la double cloison, d’une paroi de fermeture pour confinement SS4, avec contrôle initial d'empoussièrement surfacique au sol, et protection du sol et des ouvrages non concernés par les travaux.
- Traçage, sciage et démolition de la tête d'un côté de la double cloison.
- Dépose soignée du joint de dilatation si accessible ou tombant, par tout moyen adapté pour limiter les émissions de poussière.
- Fourniture et remplissage du fond de joint par boudin mousse à cellules fermées, classées au feu M1 et conservant ses qualités de compression et de dilatation dans le temps, chaque élément sera toujours d'une seule longueur et bourrage au plâtre.
- Traçage, sciage et démolition du reste de la cloison, d'un côté de la double cloison, compris évacuation.
- Aspiration des poussières et gravats en pied de la cloison démolie et dans l'espace du joint de dilatation.
- Mise en place d'un fond de joint si besoin en sol et bourrage au plâtre.
- Aspiration des poussières et des gravats, nettoyage, évacuation des déchets.
- Déconfinement suivant le protocole.
NB : L'autre cloison composant la double cloison sera démolie au lot Déconstruction qui devra également la pose des plaques ou cornières horizontales et verticales au droit du joint de dilatation.
3.5-1 | · Surface de cloison | m²
3.6 | Dépose de plâtre contenant de l’amiante, compris décapage du plâtre en parois et/ou plancher haut pour mise à nu, nettoyage de la zone, toutes fournitures, sujétions et façons.
3.6-1 | · Pour plâtre en parois | m²
3.6-2 | · Pour plâtre en plancher haut | m²
3.7 | Dépose de cloisons, doublages et/ou coffres d'habillage contenant de l’amiante, compris dépose des accessoires et ouvrages fixés sur le doublage (distributeurs, étagères, fixations tuyaux, etc...), dépose soignée des panneaux en parois (avec découpe des panneaux pour manutention seulement si nécessaire), dépose de l'ossature porteuse si présente, décapage de la colle en parois pour mise à nu, nettoyage de la zone, toutes fournitures, sujétions et façons.
3.7-1 | · Pour cloisons sur ossature porteuse | m²
3.7-2 | · Pour doublages collés | m²
3.7-3 | · Pour doublages ou coffres d'habillage sur ossature porteuse | m²
3.8 | Dépose de mousse amiantée en pied ou tête de cloisons en briques plâtrières, compris la dépose des ouvrages gênants les travaux (plinthes, réseaux, colliers de fixation, etc...), étaiement si nécessaire, la dépose soignée de la mousse amiantée, la démolition partiel de la parois autour (15 cm) de la mousse afin de ne pas laisser de mousse, le nettoyage de la zone, toutes fournitures, sujétions et façons.
3.8-1 | · Pour pied de cloisons en briques plâtrière | ml
3.8-2 | · Pour tête de cloisons en briques plâtrière | ml
3.9 | Dépose de faïence et de sa colle amiantée (par la colle et/ou les joints), compris la dépose des accessoires (distributeurs, miroirs, fixations tuyaux et appareils sanitaires, etc...), la dépose des carreaux de faïence par la technique la plus appropriée, le décapage de la colle de pose, la suppression de tous les résidus divers, le grattage du subjectile y compris toutes fournitures, sujétions, façons et nettoyage de la zone.
3.9-1 | · Surface de faïence | m²
3.10 | Dépose de plinthes et de sa colle amiantée (par la colle et/ou les joints), compris la dépose d'ouvrages pouvant gêner la dépose (fixation tuyaux, etc...), la dépose des plinthes par la technique la plus appropriée, le décapage de la colle de pose, la suppression de tous les résidus divers, le grattage du subjectile y compris toutes fournitures, sujétions, façons et nettoyage de la zone.
3.10-1 | · Linéaire de plinthes | ml
3.11 | Décapage à nu de peinture amiantée en parois par la technique la plus appropriée au type de peinture et de parois, y compris toutes fournitures, sujétions, façons et nettoyage de la zone.
3.11-1 | · Surface de parois | m²
3.12 | Dépose de joints et vantaux de portes ou trappes (bois ou métalliques) contenant de l’amiante, compris découpe et dépose des gonds (si bâti ou huisserie laissé en place), dépose du bâti ou de l'huisserie si nécessaire, nettoyage de la zone, toutes manutentions, mise en conditionnement en vue du transport, toutes fournitures, sujétions et façons.
3.12-1 | · Pour vantail de porte à 1 vantail | u
3.12-2 | · Pour vantail et huisserie de bloc-porte à 1 vantail | u
3.12-3 | · Pour vantaux de porte à 2 vantaux | u
3.12-4 | · Pour vantaux et huisserie de bloc-porte à 2 vantaux | u
3.12-5 | · Pour trappe à 1 vantail | u
3.12-6 | · Pour trappe à 1 vantail avec son cadre | u
3.13 | Dépose des joints et du vantail de porte coulissante métallique de compartimentage contenant de l’amiante, compris dépose et repose des tôles d'habillage, dépose des fixations, des coulisses et des butées d'about, nettoyage de la zone, découpages si nécessaires pour la manutention, toutes manutentions, mise en conditionnement en vue du transport, toutes fournitures, sujétions et façons.
3.13-1 | · Pour porte coulissante de compartimentage de largeur < 2,20 m | u
3.13-2 | · Pour porte coulissante de compartimentage de largeur > 2,20 m | u
3.14 | Dépose d’huisserie bois ou métallique ne contenant pas d'amiante mais fixée sur support amianté, compris dépose ou descellement de l'huisserie ou du bâti, nettoyage de la zone, toutes manutentions, mise en conditionnement en vue du transport, toutes fournitures, sujétions et façons
3.14-1 | · Pour huisserie de bloc-porte à 1 vantail | u
3.14-2 | · Pour huisserie de bloc-porte à 2 vantaux | u
3.14-3 | · Pour huisserie et butée de porte coulissante de compartimentage | u
3.14-4 | · Pour passage libre | u
3.15 | Dépose de menuiseries aluminium avec mastic ou joints pareclosés amiantés des vitrages, compris la dépose soignée des ouvrants, nettoyage de la zone, manutention, mise en conditionnement en vue du transport, toutes fournitures, sujétions et façons.
3.15-1 | · Pour ouvrants vitrés déposés d'ensemble menuisé formant "châssis simple extrémité petite aile" | U
3.15-2 | · Pour ouvrants vitrés déposés d'ensemble menuisé formant "châssis double grande aile" | U
3.15-3 | · Pour ouvrants vitrés déposés d'ensemble menuisé devant volet roulant | U
3.15-4 | · Pour ouvrants vitrés déposés d'ensemble menuisé formant "porte vitrée extrémité grande aile" | U
3.15-5 | · Pour porte vitrée aluminium déposée intérieure | U
3.15-6 | · Pour ouvrant vitré déposé d'ensemble menuisé de Surface < 3,50 m² | U
3.15-7 | · Pour ouvrant vitré déposé d'ensemble menuisé de Surface > 3,50 m² | U
3.16 | Dépose de mastics amiantés des menuiseries aluminium, compris la dépose soignée de portes, ouvrants, impostes et châssis fixes vitrés (par dépareclosage des vitrages), et le grattage soignée des joints amiantés sur les vitrages, les panneaux de remplissage et les parecloses déposés.
Dépose et descellement des bâtis, cadres dormants, montants, traverses et meneau central, compris dégarnissage des ouvrages encastrés et scellés sur les parois et poteaux, découpe sur site des coins des menuiseries ayant des joints amiantés, grattage soignée des joints amiantés sur les profilés aluminium déposés et en seuil de l'ensemble menuisé déposé, et dépollution des profilés et des vitrages, selon le protocole de l'entreprise.
Mise en sachet et nettoyage, manutention, évacuation des vitrages et profilés menuisés dans les bennes du CHU, mise en conditionnement en vue du transport, toutes fournitures, sujétions et façons.
Mise à disposition du Maître d'Ouvrage des profilés et vitrages, après grattage et dépollution, dans les bennes spécifiques sur le site du CHU ; un maximum de matériaux devra être mis au recyclage.
3.16-1 | · Pour ensemble menuisé formant "châssis simple extrémité petite aile" | U
3.16-2 | · Pour ensemble menuisé formant "châssis double grande aile" | U
3.16-3 | · Pour ensemble menuisé formant "porte vitrée extrémité grande aile" | U
3.16-4 | · Pour porte vitrée aluminium | U
3.16-5 | · Pour porte vitrée aluminium intérieure | U
3.16-6 | · Pour châssis ou ensemble menuisé de Surface < 3,50 m² | U
3.16-7 | · Pour châssis ou ensemble menuisé de Surface > 3,50 m² | U
3.17 | Dépose (pour repose) de panneaux de façade formant meneaux contenant des joints et joints colle de seuil amiantés, compris la dépose des panneaux d'encapsulage si nécessaire, la dépose soignée des panneaux d'habillage en façade (aucune découpe ne sera acceptée) et des habillages de finition, le rebouchage des trous si nécessaire et toutes les protections nécessaires à la réalisation des travaux. Grattage soignée des joints amiantés sur les panneaux déposés et le seuil béton, compris dépollution des panneaux déposés et du seuil béton et mise à disposition des panneaux désamiantés et dépollué à l'entreprise de menuiseries extérieures pour repose.
3.17-1 | · Pour meneaux en façade | U
3.17-2 | · Plus-value pour dépose de l'habillage pour encapsulage des meneaux | U
3.18 | Nettoyage des plénums contaminés avec restitution place en place, par aspiration et passage de lingette sur chemins de câbles, câbles ou groupe de câbles, canalisations, gaines, réseaux divers et tout autres ouvrages analogues conservés, pollués par des fibres d’amiante dans les plénums, compris toutes sujétions, façons et fournitures. Tous les aspirateurs et toutes les centrales d’aspiration utilisés doivent être équipés de filtres à très haute efficacité de classe H13 minimum, selon la norme NF EN 1822.
3.18-1 | · Surface courante | m²
3.19 | Dépose de plafonds suspendus contenant de l’amiante ou contaminés avec de la poussière d'amiante, en dalles de tous formats, compris consignation et dépose des ouvrages encastrés ou fixés dans les dalles (luminaires, spots, détecteurs, grilles de ventilation, etc...), dépose des dalles et de l’ensemble des ossatures (suspentes, cornières de rive, porteurs primaires et secondaires, etc...), nettoyage de la zone, toutes fournitures, sujétions et façons
3.19-1 | · Faux-plafond constitué de matériaux amiantés | m²
3.19-2 | · Plénum pollué de moins de 1 m ht | m3
3.19-3 | · Plénum pollué de plus de 1 m ht | m3
3.20 | Dépose de gaines ou conduits en fibro-ciment amiantés, compris descellements, dépose de colliers (aucun tronçonnage ou démolition à la masse ne sera admis), nettoyage de la zone, toutes fournitures, sujétions et façons.
3.20-1 | · Jusqu’à 0,80 m de développement | ml
3.20-2 | · Au-delà de 0,81 m de développement | ml
3.21 | Dépose de gaines en tôle avec colle amiantée (par les joints de raccord ou peinture), compris descellements, dépose de colliers (aucun tronçonnage ou démolition à la masse ne sera admis), nettoyage de la zone, toutes fournitures, sujétions et façons.
3.21-1 | · Jusqu’à 0,80 m de développement | ml
3.21-2 | · Au-delà de 0,81 m de développement | ml
3.22 | Interventions sur des ouvrages électriques (câble ou groupe de câbles), compris la dépose des colliers et fixations, la dépose des câbles, le nettoyage de la zone, toutes fournitures, sujétions et façons.
3.22-1 | · Dépose des câbles en zone confinée | ml
3.22-2 | · Dépose des câbles en zone non confinée (remettre impérativement en place les colliers de support ou éléments de liaison) | ml
3.23 | Dépose de joints ou brides amiantés (mousse, bande noir, joints bitumineux, etc...) sur réseaux/conduits/gaines ou ouvrages analogues conservés, compris la dépose des ouvrages gênant les travaux (réseaux, colliers et suspentes de fixations, etc...), le décapage du joint pour mise à nu des réseaux/conduits/gaines, le nettoyage de la zone, toutes fournitures, sujétions et façons.
3.23-1 | · Dépose de brides ou joints amiantés, en liaison entre gaine / conduit / réseaux | U
3.23-2 | · Dépose de brides ou joints amiantés, en liaison entre moteur et gaine / conduit | U
3.24 | Dépose de calorifugeage amiante sur réseaux/conduits/gaines ou ouvrages analogues, compris la dépose des réseaux/conduits/gaines ou ouvrages analogues, des ouvrages gênant les travaux (réseaux, colliers et suspentes de fixations, etc...), la dépose et décapage pour mise à nu du flocage ou calorifugeage, le nettoyage de la zone, toutes fournitures, sujétions et façons. la conservation après désamiantage des réseaux/conduits/gaines ou ouvrages analogues sera du choix du maître d'ouvrage.
3.24-1 | · Sur réseaux / conduits / gaines de Diamètre Ø < 300 mm (ou 300 x 300 mm) | ml
3.24-2 | · Sur réseaux / conduits / gaines de Diamètre 300 mm (ou 300 x 300 mm) < Ø < 800 mm (ou 800 x 800 mm) | ml
3.24-3 | · Sur réseaux / conduits / gaines de Diamètre Ø > 800 mm (ou 800 x 800 mm) | ml
3.25 | Dépose de clapet coupe feu et/ou volets ou trappes de désenfumage, compris descellement avec soin, manutentions nécessaires pour sa pose sur le sol au droit du lieu de dépose, échafaudage réglementaire, toutes fournitures, sujétions et façons.
3.25-1 | · Clapet Coupe-Feu | U
3.25-2 | · Trappe de désenfumage | U
3.26 | Dépose de bouches ou grille d'extraction (de désenfumage ou autre) avec colle de jonction amiantée, compris dépose des accessoires et fixations, nettoyage de la zone, toutes fournitures, sujétions et façons.
3.26-1 | · Pour bouche d'extraction | u
3.26-2 | · Pour grille d'extraction | u
3.27 | Dépose de matériaux amiantée en mousse amiantée en traversée de parois ou planchers, autour des gaines, réseaux, canalisations et chemins de câbles, compris la dépose des ouvrages gênants les travaux (réseaux, colliers de fixation, etc...), la démolition partiel de la parois autour de la mousse, la dépose soignée de la mousse amiantée, le nettoyage de la zone, toutes fournitures, sujétions et façons.
3.27-1 | · Matériaux amiantés en traversée de parois | U
3.27-2 | · Matériaux amiantés en traversée de planchers | U
3.28 | Dépose de flocage amianté autour des gaines, conduits, réseaux, ou en sous-face de plancher, compris la dépose des ouvrages gênants les travaux (réseaux, colliers de fixation, etc...), la dépose des gaines, conduits ou réseaux floqués, le décapage et grattage du flocage sur plancher y compris toutes fournitures, sujétions, façons et nettoyage de la zone.
3.28-1 | · Dépose de conduits, gaines ou réseaux avec flocage amianté | ml
3.28-2 | · Décapage et grattage du flocage amianté en sous-face de plancher | m²
3.29 | Dépose de joints de dilatation Coupe-Feu (ou tresse) en mousse ou tresse amiante dans l'épaisseur du plancher et/ou des murs en élévation existants, compris dépose de l'habillage si existant, dépose du joint (aucun tronçonnage ne sera accepté) si accessible, aspiration des poussières, toutes fournitures, sujétions et façons.
3.29-1 | · Joint de dilatation en parois | ml
3.29-2 | · Joint de dilatation en plancher haut | ml
3.29-3 | · Joint de dilatation en plancher bas | ml
3.29-4 | · Joint de dilatation en plancher haut, dans vide sanitaire | ml
3.30 | Dépose d'éléments peints avec une peinture intumescente amiantée, compris la dépose des ouvrages gênant les travaux (réseaux, colliers et suspentes de fixations, etc...), le décapage pour mise à nu de la peinture, le nettoyage de la zone, toutes fournitures, sujétions et façons.
3.30-1 | · Surface courante | m²
Code | IV - Travaux en SS4 Sont ici décrites des opérations de maintenance ou de préparation de dépose d'ouvrages amiantés ; en aucun cas, à la fin de l'opération la zone d'intervention sera réputée désamiantée. Tous les Prix unitaires comprendront tous les moyens de protections nécessaires (EPI, EPC). | Unité | Prix Unitaire
4.1 | Réalisation d'un mode opératoire SS4, à la demande du maître d'ouvrage
4.1-1 | · Mode opératoire SS4 | U
4.2 | Protection des ouvrages existants non concernés, confinement et nettoyage, suivant le protocole à mettre en place.
4.2-1 | · Protections, confinement et nettoyage des locaux de Surface de 0 à 20 m² | m²
4.2-2 | · Protections, confinement et nettoyage des locaux de Surface de 21 à 50 m² | m²
4.2-3 | · Protections, confinement et nettoyage des locaux de Surface de 51 à 100 m² | m²
4.3 | Dépose d'équipements sanitaires avant dépose de revêtements de sols amiantés ou de faïence amiantée, compris coupure d'eau, dépose de tous ouvrages pouvant gêner (fixation tuyaux, etc…), le nettoyage de la zone, toutes fournitures, sujétions et façons.
4.3-1 | · Dépose de cuvette WC avec chasse d'eau | U
4.3-2 | · Dépose de lavabos ou lave-mains | U
4.3-3 | · Dépose de miroir | U
4.3-4 | · Dépose de distributeurs (savon, essuie-mains, gel hydro-alcoolique, etc…) | U
4.4 | Changement d'une cuvette de WC sur sol amianté, fourniture CHU, dépose et nouvelle pose compris par le prestataire
4.4-1 | · Cuvette WC | U
4.5 | Déconstruction de plinthes avant dépose de revêtements de sols amiantés, compris dépose de tous ouvrages pouvant gêner (fixation tuyaux, etc…), le nettoyage de la zone, toutes fournitures, sujétions et façons.
4.5-1 | · Linéaire de plinthes | ml
4.6 | Reprise d'impact de sol sur dalle de revêtements de sols et/ou colle amiantée, limite d'intervention à 9 dalles en simultané.
4.6-1 | · Recoller ou décaper ou retrait des matériaux présentant un impact. | forfait
4.7 | Dépose de cloisons montées sur sols souples avant dépose de revêtements de sols amiantés, compris dépose des ouvrages associés ou fixés sur la cloison (blocs-portes, plinthes, étagères, réseaux, etc...), découpe soignée au droit des parties et ouvrages conservés avec montants de renforts et dépose des cloisons (en plaques de plâtre sur ossatures métalliques, en briques plâtrières, en carreaux de plâtre, etc.), le nettoyage de la zone, toutes fournitures, sujétions et façons.
4.7-1 | · Surface de cloisons en plaques de plâtre | m²
4.7-2 | · Surface de cloisons en briques plâtrières | m²
4.7-3 | · Surface de cloisons en carreaux de plâtre | m²
4.7-4 | · Linéaire de pied de cloisons en plaques de plâtre | ml
4.7-5 | · Linéaire de pied de cloisons en briques plâtrières | ml
4.7-6 | · Linéaire de pied de cloisons en carreaux de plâtre | ml
4.8 | Déconstruction d'une cloison dans double cloisons en briques plâtrières de part et d'autre d'un joint de dilatation contenant de l’amiante, comprenant :
- Mise en place d'un côté de la double cloison, d’une paroi de fermeture pour confinement SS4, avec contrôle initial d'empoussièrement surfacique au sol, et protection du sol et des ouvrages non concernés par les travaux.
- Traçage, sciage et démolition de la tête d'un côté de la double cloison.
- Dépose soignée du joint de dilatation si accessible ou tombant, par tout moyen adapté pour limiter les émissions de poussière.
- Fourniture et remplissage du fond de joint par boudin mousse à cellules fermées, classées au feu M1 et conservant ses qualités de compression et de dilatation dans le temps, chaque élément sera toujours d'une seule longueur et bourrage au plâtre.
- Traçage, sciage et démolition du reste de la cloison, d'un côté de la double cloison, compris évacuation.
- Aspiration des poussières et gravats en pied de la cloison démolie et dans l'espace du joint de dilatation.
- Mise en place d'un fond de joint si besoin en sol et bourrage au plâtre.
- Aspiration des poussières et des gravats, nettoyage, évacuation des déchets.
- Déconfinement suivant le protocole.
NB : L'autre cloison composant la double cloison sera démolie au lot Déconstruction qui devra également la pose des plaques ou cornières horizontales et verticales au droit du joint de dilatation.
4.8-1 | · Déconstruction d'une des cloisons double contre joint de dilatation | m²
4.9 | Déconstruction de coffres d’habillage devant matériaux amiantés, compris dépose des ouvrages associés ou fixés sur le coffre (trappe, plinthes, étagères, réseaux, etc...), dépose du coffre en plaques de plâtre sur ossatures métalliques avec laine minérale, le nettoyage de la zone, toutes fournitures, sujétions et façons.
4.9-1 | · Surface de coffre | m²
4.10 | Habillages ponctuels de matériaux contenant de l’amiante (canalisations, gaines…)
4.10-1 | · Peinture plastifiée | m²
4.10-2 | · Coque acier de diamètre compris entre 250 mm et 400 mm | ml
4.10-3 | · Promat sur gaine diamètre compris entre 250 mm et 400 mm | ml
4.11 | Intervention sur carreaux de faïence posés à la colle amiantée : percements divers (passages de canalisations, câbles, appareillage électrique…), réfection des joints; sur une surface inférieure à 1m²
4.11-1 | · Pour faïence | forfait
4.12 | Fourniture et pose de panneaux occultants translucides alvéolaires en polycarbonate, mis en place en lieu et place des ouvrants déposés dans les menuiseries extérieures, afin de maintenir le hors d’eau/hors d’air des locaux.
4.12-1 | · Surface de panneaux en polycarbonate alvéolaire de fermeture des ouvrants déposées | m²
4.13 | Fourniture et pose de panneaux de fermeture en OSB sur une structure porteuse, mis en place en lieu et place des châssis, portes ou ensembles menuisés aluminium déposés, afin de réaliser la protection et de maintenir hors d’eau/hors d’air des locaux.
4.13-1 | · Surface de panneaux OSB de fermeture des menuiseries aluminium déposées | m²
4.14 | Dépose de plafonds suspendus non contaminés avant le désamiantage d'ouvrages en plénum, en dalles de tous formats, compris consignation et dépose des ouvrages encastrés ou fixés dans les dalles (luminaires, spots, détecteurs, grilles de ventilation, etc...), dépose des dalles et de l’ensemble des ossatures (suspentes, cornières de rive, porteurs primaires et secondaires, etc...), nettoyage de la zone, toutes fournitures, sujétions et façons.
4.14-1 | · Surface de plafonds | m²
4.15 | Dépose et repose en fin de travaux de plafonds suspendus non contaminés avant le désamiantage d'ouvrages en plénum, en dalles de tous formats, compris consignation et dépose et repose en fin de travaux des ouvrages encastrés ou fixés dans les dalles (luminaires, spots, détecteurs, grilles de ventilation, etc...), dépose des dalles et repose en fin de travaux et de l’ensemble des ossatures (suspentes, cornières de rive, porteurs primaires et secondaires, etc...), nettoyage de la zone, toutes fournitures, sujétions et façons.
4.15-1 | · Surface de plafonds | m²
4.16 | Intervention en faux-plafond amianté ou contaminé, pour création ou modification de chemins de câbles, d’appareillages encastrés ou en applique, pose d’équipements (boîtiers, coffrets, alarmes…), déposes, dépannage, vérification des installations… : - en plénum sous dalle ou plancher haut floqué à l’amiante, sans détérioration conséquente du flocage - en plénum sous dalle ou plancher haut enduit au plâtre amianté - en plénum à proximité de canalisations calorifugées à l’amiante, de canalisations d’évacuation en amiante-ciment, de gaines de ventilation en carton amianté - en faux-plafond (remplacement, modification des appareillages en applique ou encastrés…) Cette prestation comprend : l'installation complète, les modalités d'accès, les approvisionnements, les EPI+EPC,... Elle comprend également le temps nécessaire sur le lieu et unités d'équipements visés par l'intervention.
4.16-1 | · Forfait par unité d'équipement | forfait
4.17 | Intervention sur faux-plafond amianté : remplacement ponctuel de plaques, panneaux ou dalles détériorés (écornage, dégât des eaux, choc…), remaniement ponctuel des ossatures (remplacement, réglages…), découpe ponctuelle de plaques, panneaux ou dalles amiantés : - sous dalle ou plancher haut floqué à l’amiante, sans détérioration conséquente du flocage - sous dalle ou plancher haut enduit au plâtre amianté
4.17-1 | · Pour changement de dalle de plafond | forfait
4.18 | Intervention d’urgence sur une fuite d’une canalisation calorifugée
4.18-1 | · Réparation de canalisation | forfait
4.19 | Réfection ponctuelle d’éléments préfabriqués intérieurs en amiante-ciment ou contenant de l’amiante (panneaux, briques, plâtre, staff...) ; cette réfection correspond à une reprise d'impact de moins de 0,2 m²
4.19-1 | · Reprise ponctuelle | U
4.20 | Percements (limité à Ø 25 mm) et saignées (1 ml) dans matériaux contenant de l’amiante (plâtre, plâtre et colle, plaques, dalles Vinyle Amiante…)
4.20-1 | · Percements | U
4.20-2 | · Saignées | ml
4.21 | Joint coupe-feu de dilatation, pour le remplissage du fond de joint par boudin mousse à cellules fermées de type Sika Firestop ou équivalent, classées au feu M1 et conservant ses qualités de compression et de dilatation dans le temps, chaque élément sera toujours d'une seule longueur et nettoyage de la zone de travaux. Pour les interventions de désamiantage avant la pose des couvre-joints, il sera réalisé un bourrage au-dessus du joint en plâtre afin de garantir l'étanchéité.
4.21-1 | · Joint de dilatation en parois | ml
4.21-2 | · Joint de dilatation en plancher haut | ml
4.21-3 | · Joint de dilatation en plancher bas | ml
4.21-4 | · Joint de dilatation en plancher haut, dans vide sanitaire | ml
4.21-5 | · Plus-value pour bourrage provisoire au plâtre au-dessus des joints de dilatation | ml
4.22 | Couvre-joints de dilatation par un profilé en tôle plié ou acier galvanisé de 200 mm de largeur, collé et fixé par visserie sur un côté (élément d'une seule longueur), compris étanchéité à l'air par joints en silicone de 1ère catégorie, nettoyage de la zone de travaux. Fourniture et mise en œuvre, en sol, d’un couvre-joint à bords biseautés à clippets doubles en aluminium anodisé naturel de 140 mm, de type CJ5 de la Sté DINAC ou équivalent, adapté à l'épaisseur des joints, compris fixations des ailettes au sol ou en parois.
4.22-1 | · Couvre-joint de dilatation en tôle pliée de 200 mm large, en parois | ml
4.22-2 | · Couvre-joint de dilatation en tôle pliée de 200 mm large, en plancher haut | ml
4.22-3 | · Couvre-joint de dilatation en sol de 140 mm, de type CJ5 de la Sté DINAC ou équivalent | ml
4.22-4 | · Couvre-joint de dilatation en acier galvanisé de 200 mm large, en parois en plancher haut dans le vide sanitaire | ml
4.23 | Réfection ponctuelle d’enduit extérieur amianté (déposes, bouchements, purges, reprises de fissures, de joints, remplacement de grilles de ventilation…) sur une hauteur inférieure à 4m
4.23-1 | · Surface de parois | m²
4.24 | Réfection ponctuelle d’éléments préfabriqués extérieurs en amiante-ciment (panneaux, bandeaux, corniches, balustres, appuis, seuils, poteaux, piliers…) ; cette réfection correspond à une reprise d'impact de moins de 0,2 m²
4.24-1 | · Reprise ponctuelle | U
4.25 | Décapage de peinture de façade amiantée, par tous moyens appropriés et en évitant l'effet de poussières, y compris échafaudage, confinement ventilé avec contrôle des rejets d'air, nettoyage et évacuation des déchets.
4.25-1 | · Surface de parois | m²
Code | V - Divers chantier | Unité | Prix Unitaire
5.1 | Plus value pour travaux en hauteur, par location d'échafaudage ou d'élévateur, selon la hauteur à traiter
5.1-1 | · Location échafaudage mobile, pour hauteur Ht < 3 m | jours
5.1-2 | · Location d'un élévateur, pour hauteur Ht > 4 m | jours
5.2 | Conditionnement de déchets (compris mise sur palettes et conditionnement des ouvrages contenants de l'amiante dans des emballages fermés étanches (double ensachage) et fermés au moyen d’un scellé numéroté, chargement sur véhicule en vue du transport vers le site de récupération et de traitement des déchets, toutes fournitures, sujétions et façons) et transports des déchets d’amiante conformément aux règlements concernant le transport des matières dangereuses (par route ADR – par voie ferrée RID, ou autres).
5.2-1 | · Quantité des déchets conditionnés < 50 kg | ens.
5.2-2 | · Quantité des déchets conditionnés 50 kg < Q < 100 kg | ens.
5.2-3 | · Quantité des déchets conditionnés 100 kg < Q < 250 kg | ens.
5.2-4 | · Quantité des déchets conditionnés 250 kg < Q < 500 kg | ens.
5.2-5 | · Quantité des déchets conditionnés 500 kg < Q < 1 000 kg | tonne
5.2-6 | · Quantité des déchets conditionnés Q > 1 Tonne | tonne
5.3 | Pour mémoire, document à fournir à la maîtrise d'ouvrage relatifs à l’élimination des déchets contenant de l’amiante : (copies à remettre pour chaque opération) | PM
Le certificat d’acceptation préalable
- La demande d’acceptation doit, si possible, préciser la nature des matériaux contenant de l’amiante, le type d’amiante, la nature des autres déchets qui seront éliminés, les volumes et les poids estimés, les types de conditionnements et leurs dimensions.
Le bordereau de suivi des déchets contenant de l’amiante Voir TRACKDECHETS.
- Il accompagne obligatoirement chaque unité de transport et indique les numéros de scellés. Ce bordereau est signé par tous les intervenants, de la maîtrise d’ouvrage à l’éliminateur final en passant par l’entreprise et le transporteur.
5.4 | Enfouissement dans une installation de classe 1 ou classe 2
L'enfouissement concerne : - tous les déchets contenants de l'amiante brut ou ceux pollués par de l’amiante, seul accepté pour les matériaux contenant de l’amiante friable, - les déchets contenant de l’amiante libre, comme les E.P. I., les films plastiques et les matériaux de confinement non pollués, les filtres, les brisures de matériaux contenant de l’amiante, etc... et l’amiante lié à des matériaux qui, lorsqu’ils deviennent des déchets sont classés "déchets industriels dangereux".
5.4-1 | · Quantité des déchets conditionnés Q < 1 Tonne | T
5.4-2 | · Quantité des déchets conditionnés Q > 1 Tonne | T
5.5 | Prélèvement pour analyse
Pour une opération de travaux de désamiantage : Projet de stratégie d'échantillonnage (sur la base de la norme NF EN ISO 1000-7 et son guide d’application GA X 46-033), il comprend successivement l'établissement de la stratégie d'échantillonnage, la réalisation des prélèvements, l'analyse des échantillons prélevés, et l'établissement du rapport des résultats du mesurage. Il est effectué par un organisme de contrôle accrédité (à préciser dans l'offre), le rapport est ensuite transmis à la maîtrise d'ouvrage. En dehors des prélèvements prévus par la législation et/ou dans les protocoles, et de ce fait implicitement contenu dans les prix des articles ci-avant, il pourra être demandé à l’entreprise (sur demande expresse et écrite du Maître d’ouvrage) de procéder à une ou des analyses complémentaires de fibres d’amiante.
5.5-1 | · Analyse au microscope électronique META, pour première restitution | U
5.5-2 | · Analyse au microscope électronique META, par zones de récupération | U
5.5-3 | · Analyse au microscope électronique META, pour zone d'approche | U
5.5-4 | · Analyse au microscope électronique META, pour zone d'extraction | U
5.5-5 | · Analyse au microscope électronique META Opérateur | U
5.5-6 | · Analyse au microscope électronique META Environnementale | U
5.5-7 | · Analyse eau : MEST selon norme NF EN 872 | U
5.5-8 | · Analyse matériaux : MOLP selon norme MDH S77 | U
5.6 | Pour mémoire, documents à mettre à disposition pendant l’opération :
L’entreprise tient sur le chantier l’ensemble des documents (rédigés en français) nécessaires à la réalisation des travaux, à la vérification des matériels utilisés, à l’utilisation et la surveillance des équipements, en particulier :
- le P.R.C. (Plan de Retrait ou de Confinement) et ses avenants,
- les plans, croquis, schémas, concernant l’implantation du chantier, des locaux et équipements concernés par le traitement,
- les notices d’utilisation des matériels : extracteurs d’air, groupe électrogène, chauffe-eau, pompe, appareils respiratoires, installations de production d’air comprimé respirable, etc…,
- les procès-verbaux de vérification des installations et matériels,
- les fiches de données de sécurité des produits utilisés,
- la liste des numéros de téléphone des personnes d’astreinte et des services de secours,
- le registre du personnel et des visiteurs indiquant pour chacun : le nom, la qualité, la date de l’habilitation, les heures d’entrées et de sorties, le type d’E.P.I. utilisé, etc... Une copie des certificats d’aptitude médicale du personnel sera annexée à ce registre,
- le registre d’affectation et d’entretien des appareils de protection respiratoire indiquant, par numéro de masque, le nom de la personne à qui il est affecté, la date du dernier contrôle, les résultats des contrôles effectués ainsi que les révisions faites (changement de visière, de bride, etc...),
- le registre des filtres indiquant, par type de matériel (aspirateurs, appareils de protection respiratoire, épurateurs de l’air respirable, groupes déprimogènes, filtres à eau, etc...) et par numéro, les dates et heures de changement de chaque type de filtre,
- le registre de contrôle du confinement indiquant les dates et heures des contrôles de dépression avec la référence aux bandes d’enregistrement, des contrôles visuels et de fumée ainsi que la nature des réparations éventuelles effectuées,
- le registre des déchets composé du document d’acceptation des déchets par les centres de traitement et les copies de tous les bordereaux de suivi des déchets.
Tous ces registres peuvent être regroupés dans un seul document.
L'entreprise doit également se mettre en relation avec le diagnostiqueur pour effectuer tous contrôles visuels.
Documents à fournir après intervention :
- mesures libératoires, réalisées en fin de travaux par un organisme spécialisé,
- bordereau de suivi de déchets amiante, revoir TRACKDECHETS.
5.6-1 | · Rapport de Fin de Travaux, compris résultats des mesures point zéro et 1ère restitution | ens
Code | VI - Main d’œuvre | Unité | Prix Horaire
6.1 | Pour les ouvrages non prévus dans le présent bordereau de prix, les travaux seront réglés – après accord EXPRESSE de la Maîtrise d’Ouvrage
ü en utilisant les prix de main d’œuvre
ü les fournitures éventuelles, quant à elles, devront faire l’objet d’une acceptation de la maîtrise d’ouvrage avant toute commande
Heures ouvrées du lundi au vendredi de 7h00 à 20h00
Les heures facturées seront celles réellement passées sur le site en fraction de quart d’heure
A l’appui de la facturation des heures il sera obligatoirement joint un attachement, qui pour être valable, devra être visé par le Chargé d’affaire émetteur du bon de commande
Sur les attachements devront figurer :
ü le nom du demandeur
ü le lieu précis des travaux (bâtiment – étage – service)
ü la date avec indication de l’heure de début et de fin des travaux
ü le prénom et le nom de l'Intervenant ainsi que sa qualification
ü le nombre d’heures travaillées par jour pour chaque Intervenant
6.1-1 | · Encadrement de chantier | H
6.1-2 | · Opérateur hautement qualifié (Electricien avec habilitation, Plombier, etc…) | H
6.1-3 | · Opérateur | H
6.2 | Sur demande EXPRESSE de la maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de travaux a réaliser en dehors des heures ouvrées. Tarif horaire
6.2-1 | · Encadrement de chantier | H
6.2-2 | · Opérateur hautement qualifié (Electricien avec habilitation, Plombier, etc…) | H
6.2-3 | · Opérateur | H
Code | Fournitures à réaliser pour les services techniques du CHU | Unité | Prix Unitaire
10.1 | Big-Bag marquage règlementaire unité | U
10.2 | Surfactant litre | U
10.3 | Pulvérisateur 250 ml de surfactant | U
10.4 | surfactant en conditionnement de 20 l | U
10.5 | Sacs marquage règlementaire amiante | U
10.6 | Polyane 200 µm (3x40m) | U
10.7 | Polyane 200 µm (6x20m) | U
10.8 | Adhésif toilé largeur 5 cm* 50 m | U
10.9 | Adhésif toilé largeur 7,5 cm * 50 m | U
10.10 | Bande plâtrée pour réparation de calorifugeage | U
10.11 | Sacs à manches pour tuyauterie horizontale en rouleaux longueur 1,11 m diamètre 219 mm | U
10.12 | Sacs à manches pour tuyauterie horizontale en rouleaux longueur 1,52 m diamètre 356 mm | U
10.13 | Sacs à manches pour tuyauterie verticale en rouleaux longueur 1,06 m diamètre 273 mm | U
10.14 | Sacs à manches pour tuyauterie verticale en rouleaux longueur 1,06 m diamètre 600 mm | U