|  | INSTITUT POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE Acquisition de bancs de tests pour électrolyseurs pédagogiques Consultation n° 2025FCSSA0007 |
| --- | --- |

CADRE DE RÉPONSE TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENTAL

Candidat :

Interlocuteur(s) référent(s) dédié(s) à l’exécution du marché

Suivi administratif

Nom - Prénom :

Adresse :

Téléphone :

Courriel :

Suivi des approvisionnements

Nom - Prénom :

Adresse :

Téléphone :

Courriel :

Suivi de facturation

Nom - Prénom :

Adresse :

Téléphone :

Courriel :

Le candidat renseigne le présent cadre de réponse technique dans sa totalité, conformément aux spécifications techniques attendues, décrites au CCTP.

Il est possible d’ajouter des annexes, notamment modèles de document afin de préciser les informations transmises.

Si le candidat joint des annexes au mémoire, il indique impérativement les références et numéros de page des annexes dans le présent document.

# Rappel des critères de jugement des offres (cf. article 7 du RC)

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :

| Critères | Pondération |
| --- | --- |
| 1- Prix des prestations | 30.0 % |
| 2- Valeur technique | 55.0 % |
| 2.1-Performances globales de l’équipement et viabilité des solutions techniques proposées | 10.0 % |
| 2.2-Qualité de la gestion des fluides, instrumentation et caractérisation électrochimique | 15.0 % |
| 2.3-Indépendance et flexibilité d’utilisation de l’équipement | 20.0 % |
| 2.4-Exploitation pédagogique du banc | 10.0 % |
| 3- Qualité des services associés à l'achat : meilleur délai de livraison (comparativement à 8 mois max.) ; support technique (délais d’intervention) | 10.0 % |
| 4- Performances en matière de protection de l'environnement | 5.0 % |

# OFFRE DE BASE (cf. article 4 du CCTP).

## Description de l’équipement et viabilité des solutions techniques proposées

Le soumissionnaire décrit l’équipement proposé et ses dimensions (emprise au sol).

Le soumissionnaire met en avant tout élément permettant de juger de la viabilité et la fiabilité ces points, est accepté tout élément pertinent, notamment des rapports de tests, des mesures de performance ou des certificats de bon fonctionnement en conditions réelles sur des appareils électrochimiques).

## Gestion des fonctionnements en AWE et PEMWE

- Changement des électrolytes

Le soumissionnaire décrit comment l’équipement permet de fonctionner avec l’électrolyte alcalin et l’eau (fonctionnement en parallèle, avec purge de l’électrolyte ou autre)

- Électrodes noyées ou en présence de gaz

Le soumissionnaire décrit comment la PEMWE peut fonctionner avec deux électrodes noyées (circulation d’électrolyte dans les deux compartiments) ou avec l’une des deux en gaz (circuit liquide isolé).

- Réservoirs

Le soumissionnaire décrit comment s’effectue le remplissage et si nécessaire la vidange des réservoirs après une journée de fonctionnement

- Gestion de la compatibilité chimique de la solution alcaline : solution proposée pour garantir la compatibilité chimique de la solution alcaline

## Exploitation pédagogique

Le soumissionnaire décrit les atouts de son équipement pour l’exploitation pédagogique prévue sur les aspects suivants :

- Système de supervision et d’acquisition

Description du système de supervision, des différents modes de fonctionnement et des paramètres contrôlables par ce dernier

- Évolutivité du système d’acquisition

Le soumissionnaire décrit la faisabilité de l’ajout de voies d’acquisitions et de contrôle a posteriori & la faisabilité de prise en main de l’environnement de développement

- Accès visuel des modules

- Variété de l’Instrumentation

Liste des paramètres mesurés et des grandeurs mesurées

## Interfaces

- Gaz : pression d’alimentation recommandée

- Cellule électrochimique : caractéristiques de l’interface compatible avec le capteur de température, la mesure de tension, le branchement électrique et l’éventuel système de gestion thermique

## Instrumentation et pilotage

- Caractérisation électrochimique spécifique : description du système de caractérisation électrochimique spécifique

- Débitmètre : précision du contrôle de débit des électrolytes

- Température : sous-parties de l’équipement concernées par la gestion thermique

- Température : plage de régulation et précision de la régulation de la température (à combien de °C près la température en entrée de la cellule est contrôlée)

- Pression : plage de pression de sortie et précision des capteurs de pression

- Conductivité: précision des capteurs de conductivité

- Analyse des gaz : technologie et précision des analyseurs de gaz

## Indépendance et flexibilité d’utilisation de l’équipement

Le soumissionnaire décrit l’indépendance et la flexibilité d’utilisation de l’équipement, pour répondre à la description fonctionnelle du besoin sur les éléments suivants :

- Fonctionnement multi poste

- Flexibilité de la caractérisation électrochimique

- Flexibilité de la caractérisation des gaz

- Flexibilité du module d’acquisition

## Mise en sécurité

Description du système de mise en sécurité de l’appareil en détaillant les causes et les effets de cette mise en sécurité

## Cellule d’électrolyse

- Valeurs de tension et de courant : précision des intervalles de tension et de courant

# PSE facultatives

Le soumissionnaire décrit les PSE (cf. article 6) qu’il souhaite proposer :

## PSE facultative n°1 : Système de régulation en température

## PSE facultative n°2 : Cellules électrochimiques

## PSE facultative n°3 : Capteur pour l’analyse des gaz supplémentaires : CO, CO2

## PSE facultative n°4 : Capteur pour l’analyse des gaz supplémentaires : H2O

## PSE facultative n°5 : Analyse de l’électrolyte: mesure du pH

## PSE facultative n°6 : Extension de garantie

## PSE facultative n°7 : Maintenance de l’instrumentation

# Délai de livraison de l’équipement

L’équipement est livré dans un délai maximal de 8 mois à compter de la date de notification du marché (article 4.2 du CCAP).

Le soumissionnaire peut ici proposer de meilleurs délais :

Tous les éléments portant sur la livraison, et qui sont connus au moment du dépôt de l’offre, sont renseignés ci-après :

# Documentation

Le soumissionnaire décrit la documentation qu’il propose pour l’équipement :

# Formation des utilisateurs

Le soumissionnaire décrit la durée et les modalités de formation proposées conformément à l’article 9 du CCTP :

# Garantie

Le candidat décrit les modalités spécifiques de garantie qu’il propose conformément à l’article 10.1 du CCTP.

# Support technique : généralités

Le soumissionnaire indique les modalités d’organisation du support technique (article 10.2 du CCTP), comme par exemple :  les différents délais d’intervention, la durée, la disponibilité, l’expertise du personnel. Il précise ce qui est inclus (et ce qui est exclu) de l’offre, ainsi que le coût associé.

# Support technique : scénario de prise en charge d’une panne hardware

Le soumissionnaire décrit tout le déroulé de prise en charge, du signalement d’une panne hardware à la résolution du problème (notamment les délais d’intervention qu’il garantit) :

Choix de la panne hardware pour le scénario de prise en charge :

Scénario de prise en charge de la panne hardware choisie :

# Protection de l’environnement

Se référer à l’article 11 du CCTP pour compléter les éléments ci-dessous.

## Disponibilité des pièces détachées

## Écoconception

## Autres spécifications techniques permettant de réduire l’impact environnemental des fournitures

## Transport des fournitures

## Gestion des emballages

## Gestion des déchets