## Inventaire CVC
Site | Localisation Equipement | Famille Equipement | Libellé Equipement | Marque | Modèle | Zone Desservie | Date Installation / Mise en service | Q | Puissance Calorifique (en kW) | Puissance Frigorifique (en kW) | Volume (en L) | Type Fluide Frigorigène | Quantité Fluide (en Kg) | Etat Accessibilité | Etat Conformité | Etat Exploitation / Maintenance | Etat Performance
Bobigny (Siège social) | CHAUFFERIE | PRODUCTION CHAUD | Echangeur à plaques |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | BON | BON
Bobigny (Siège social) | CHAUFFERIE | Electricité | Armoire électrique |  |  | CHAUFFERIE |  | 1 | [5 empty] | BON | MOYEN | MOYEN | MOYEN
Bobigny (Siège social) | CHAUFFERIE | MAINTIEN PRESSION | Vase d’expansion | GITRAL |  |  |  | 1 |  |  | 200 |  |  | BON | BON | MOYEN | MOYEN
Bobigny (Siège social) | CHAUFFERIE | Production chaleur | Disconnecteur | WATTS | type BA |  |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | BON | BON
Bobigny (Siège social) | CHAUFFERIE | DISTRIBUTION | CIRCULATEUR DOUBLE | SALMSON | SIRIUS D32-70 | Réseau ventilo-convecteur |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | BON | BON
Bobigny (Siège social) | CHAUFFERIE | REGULATION | V3V | SIEMENS | Acvatix SQS65 | CTA Cuisine |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | BON | BON
Bobigny (Siège social) | CHAUFFERIE | REGULATION | V3V | SIEMENS | Acvatix | Réseau ventilo-convecteur |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | BON | BON
Bobigny (Siège social) | CHAUFFERIE | DISTRIBUTION | CIRCULATEUR DOUBLE | SALMSON | BMXE40-8 | Réseau centrales de traitement d'air |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | MOYEN | MOYEN
Bobigny (Siège social) | LOCAL GROUPE FROID | Production de froid | Groupe Froid | CARRIER | 30HXC110.A0239-PEE |  |  | 1 |  | 302 |  |  |  | BON | MAUVAIS | MOYEN | MOYEN
Bobigny (Siège social) | LOCAL GROUPE FROID | Electricité | Armoire électrique |  |  | LOCAL GROUPE FROID |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | MOYEN | MOYEN
Bobigny (Siège social) | LOCAL GROUPE FROID | DISTRIBUTION | CIRCULATEUR DOUBLE | SALMSON | DCX80-50 | PRIMAIRE EG |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | MOYEN | MOYEN
Bobigny (Siège social) | LOCAL GROUPE FROID | DISTRIBUTION | CIRCULATEUR DOUBLE | SALMSON | DIE208-14/7.5 | CONDENSEURS DRY |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | MOYEN | MOYEN
Bobigny (Siège social) | LOCAL GROUPE FROID | MAINTIEN PRESSION | Vase d’expansion | CITRAL | MB | Reseau dry-cooler |  | 1 |  |  | 50 |  |  | BON | BON | MOYEN | MOYEN
Bobigny (Siège social) | LOCAL GROUPE FROID | REGULATION | V2V | JOHNSON CONTROL | RA-3041-7326 | CTA |  | 1 | [5 empty] | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE
Bobigny (Siège social) | LOCAL GROUPE FROID | DISTRIBUTION | CIRCULATEUR DOUBLE | SALMSON | JRE208-12/2.2 | CTA et VENTILO-CONVECTEUR |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | MOYEN
Bobigny (Siège social) | LOCAL GROUPE FROID | MAINTIEN PRESSION | Vase d’expansion | CIMM |  |  |  | 1 |  |  | 200 |  |  | BON | BON | BON | BON
Bobigny (Siège social) | LOCAL GROUPE FROID | REGULATION | V2V | JOHNSON CONTROL |  | Réseau ventilo-convecteur |  | 2 | [5 empty] | BON | BON | BON | BON
Bobigny (Siège social) | LOCAL GROUPE FROID | DISTRIBUTION | CIRCULATEUR DOUBLE | SALMSON | DCX40-80 | Reseaux armoires clim autonomes |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | MOYEN | MOYEN
Bobigny (Siège social) | LOCAL GROUPE FROID | MAINTIEN PRESSION | Vase d’expansion |  |  |  |  | 1 |  |  | 15 |  |  | BON | BON | MOYEN | MOYEN
Bobigny (Siège social) | LOCAL GROUPE FROID R-1 | VENTILATION | Extracteur |  |  | LOCAL GROUPE FROID R-1 |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | MOYEN | MOYEN
Bobigny (Siège social) | R+3 | Electricité | Armoire électrique |  |  | CTA |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | MOYEN | BON
Bobigny (Siège social) | LOCAL VENTILATION | EXTRACTEUR | Extracteur | SOFTAIR | 1500 m3/h | HALL DES ALLOCATAIRES + SALLE POLYVALENTE |  | 1 | [5 empty] | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE
Bobigny (Siège social) | LOCAL VENTILATION | EXTRACTEUR | Extracteur | SOFTAIR | CV4 PVCTICM 600 m3 | INFORMATIQUE |  | 1 | [5 empty] | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE
Bobigny (Siège social) | LOCAL VENTILATION | EXTRACTEUR | Extracteur | SOFTAIR | CT 10/7 - 1400 m3/h | ARCHIVES |  | 1 | [5 empty] | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE
Bobigny (Siège social) | LOCAL INFORMATIQUE R-1 | CLIMATISATION | Armoire de climatisation autonome (sur DRY COOLER) |  |  | 1 er sous sol |  | 1 | [5 empty] | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE
Bobigny (Siège social) | LOCAL INFORMATIQUE R-1 | CLIMATISATION | Armoire de climatisation | LIEBERT | HIMOD 260W | 1 er sous sol |  | 1 |  | 28 |  |  |  | BON | MAUVAIS | A L'ARRET | A L'ARRET
Bobigny (Siège social) | LOCAL TRANSMISSION | CLIMATISATION | Armoire de climatisation autonome (sur DRY COOLER) | WESPER | HRW 24 |  |  | 1 | [5 empty] | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE
Bobigny (Siège social) | TERRASSE | MAINTIEN PRESSION | Vase d’expansion | WESPER | PR 60 | CTA BUREAUX |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | MOYEN | MOYEN
Bobigny (Siège social) | TERRASSE | VENTILATION | V3V |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | MOYEN | MOYEN
Bobigny (Siège social) | TERRASSE | EXTRACTION D'AIR | Extracteur |  | 5680 m3/h | BUREAUX |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | MOYEN | MOYEN
Bobigny (Siège social) | R-1 | Electricité | Armoire électrique |  |  | CTA |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | MOYEN | MOYEN
Bobigny (Siège social) | TERRASSE | VENTILATION | Extracteur | WESPER |  | SALLES DU CONSEILS ET DES COMMISSIONS |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | MOYEN | MOYEN
Bobigny (Siège social) | TERRASSE | VENTILATION | CTA | WESPER | PR 40 - 4 600 m3/h | SALLES DU CONSEILS ET DES COMMISSIONS |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | MOYEN | MOYEN
Bobigny (Siège social) | TERRASSE | VENTILATION | CTA | WESPER | PR 40 - 4 600 m3/h | BUREAUX |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | MOYEN | MOYEN
Bobigny (Siège social) | TERRASSE | VENTILATION | CTA | WESPER |  | CUISINE |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | MOYEN | MOYEN
Bobigny (Siège social) | TERRASSE | VENTILATION | CTA | WESPER |  | ARCHIVES |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | MOYEN | MOYEN
Bobigny (Siège social) | TERRASSE | VENTILATION | CTA | WESPER |  | HALL + SALLE POLYVALENTE |  | 1 | [5 empty] | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE
Bobigny (Siège social) | TERRASSE | VENTILATION | Extracteur | SAFTAIR | CV4 - 500 m3/h | LOCAL FUMEURS |  | 1 | [5 empty] | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE
Bobigny (Siège social) | TERRASSE | PRODUCTION FROID | Dry cooler | CARRIER | FC5 D104 12PSL | Groupe froid |  | 1 |  | 409.73 |  |  |  | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE
Bobigny (Siège social) |  | EMMETEUR | Panneaux chauffants électriques | PRP | PRP Sertikit |  |  | 6 |  | 0.175 |  |  |  | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE
Bobigny (Siège social) | LOCAL ORDURES MENAGERES | CLIMATISATION | UNITE EXTERIEURE MONO-SPLIT |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE
Bobigny (Siège social) | LOCAL ORDURES MENAGERES | CLIMATISATION | UNITE INTERIEURE MURALE |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE
Bobigny (Siège social) | LOCAL ORDURES MENAGERES | VENTILATION | Extracteur | SAFTAIR | VG200 - 80 m3/h | LOCAL ORDURES MENAGERES |  | 1 | [5 empty] | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE
Bobigny (Siège social) |  | CHAUFFAGE | Rideau d'air chaud | TEDDINGTON | T1500 |  |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | MOYEN | MOYEN
Bobigny (Siège social) |  | EMMETEUR | Unité intérieure cassette plafonniere | WESPER | WKW12 | HALL DES ALLOCATAIRES |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | MOYEN | MOYEN
Bobigny (Siège social) |  | EMMETEUR | Unité intérieure cassette plafonniere | WESPER | WKW18 | HALL DES ALLOCATAIRES |  | 2 | [5 empty] | BON | BON | MOYEN | MOYEN
Bobigny (Siège social) |  | EMMETEUR | Unité intérieure cassette plafonniere | WESPER | WKW30 | HALL DES ALLOCATAIRES |  | 3 | [5 empty] | BON | BON | MOYEN | MOYEN
Bobigny (Siège social) | HALL DES ALLOCATAIRES | EMMETEUR | ventilo-convecteurs en allège | WESPER | AWC4030 | HALL DES ALLOCATAIRES |  | 2 | [5 empty] | BON | BON | MOYEN | MOYEN
Bobigny (Siège social) | BUREAUX RDC | EMMETEUR | ventilo-convecteurs en allège | WESPER | AHN6030 | BUREAUX RDC |  | 29 | [5 empty] | BON | BON | MOYEN | MOYEN
Bobigny (Siège social) | BUREAUX R+1 | EMMETEUR | ventilo-convecteurs en allège | WESPER | AWC4030 | BUREAUX R+1 |  | 74 | [5 empty] | BON | BON | MOYEN | MOYEN
Bobigny (Siège social) | BUREAUX R+2 | EMMETEUR | ventilo-convecteurs en allège | WESPER | AHN 6030 | BUREAUX R+2 |  | 5 | [5 empty] | BON | BON | MOYEN | MOYEN
Bobigny (Siège social) |  | EMMETEUR | Plafond chauffant | KARO | 137m² - 13,025 Kw - 10,028 Kw | SALLES DU CONSEILS ET DES COMMISSIONS |  | ens | [5 empty] | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE
Bobigny (Siège social) |  | DISTRIBUTION | CIRCULATEUR SIMPLE | SALMSON |  | Pot à boue |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | BON | BON
Bobigny (Siège social) | LOCAL TRANSFORMATEUR | VENTILATION | Extracteur | SAFTAIR | CT 10/9 - 3 160 m3/h | LOCAL TRANSFORMATEUR |  | 1 | [5 empty] | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE
Bobigny (Siège social) | PARKING | VENTILATION | Extracteur | SAFTAIR | HDF/C 710 A9 23 - 10 500 / 21 000 m3/h | PARKING |  | 1 | [5 empty] | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE
Bobigny (Siège social) | PARKING | VENTILATION | Extracteur | SAFTAIR | HDF/C 710 A9 23 - 13 200/26 400 m3/h | PARKING |  | 1 | [5 empty] | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE
Bobigny (Siège social) |  | REGULATION | POSTE GTC | METASYS | DX9100 - TC 9102 |  |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | MOYEN | MOYEN
Bobigny (Siège social) |  | EAU CHAUDE SANITAIRE | CUMULUS ELECTRIQUE |  |  |  |  | 4 |  |  | 50 |  |  | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE
Bobigny (Siège social) |  | EAU CHAUDE SANITAIRE | CUMULUS ELECTRIQUE |  |  |  |  | 2 |  |  | 200 |  |  | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE
Bobigny (Siège social) | R-1 | AUTRES | Bac à graisses |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE
Bobigny (Siège social) | R-1 | AUTRES | Bac hydrocarbures |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE
Bobigny (Siège social) |  | AUTRES | Fosse de relevage |  |  | 2 eme sous sol |  | 1 | [5 empty] | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE
Bobigny (Siège social) |  | AUTRES | Pompes de relevage | SALMSON | SCA 205-0.75T4 | 2 eme sous sol |  | 2 | [5 empty] | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE
Bobigny (Siège social) | TOITURE TERRASSE | CLIMATISATION | UNITE EXTERIEURE MONO-SPLIT | DAIKIN |  |  |  | 1 | [5 empty] | BON | MAUVAIS | MOYEN | BON
Bobigny (Siège social) | TOITURE TERRASSE | CLIMATISATION | UNITE INTERIEURE MURALE | DAIKIN |  |  |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | MOYEN | BON
Bobigny (Siège social) | TOITURE TERRASSE | CLIMATISATION | UNITE EXTERIEURE MONO-SPLIT | DAIKIN |  |  |  | 1 | [5 empty] | BON | MAUVAIS | MOYEN | BON
Bobigny (Siège social) | TOITURE TERRASSE | CLIMATISATION | UNITE INTERIEURE MURALE | DAIKIN |  |  |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | MOYEN | BON
Bobigny (Siège social) | TOITURE TERRASSE | CLIMATISATION | UNITE EXTERIEURE MONO-SPLIT | DAIKIN |  |  |  | 1 | [5 empty] | BON | MAUVAIS | MOYEN | BON
Bobigny (Siège social) | TOITURE TERRASSE | CLIMATISATION | UNITE INTERIEURE MURALE | DAIKIN |  |  |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | MOYEN | BON
Bobigny (Siège social) | Parking R-1 | CLIMATISATION | UNITE EXTERIEURE MONO-SPLIT | MITSUBISHI |  | LOCAL SERVEUR R-1 |  | 1 | [5 empty] | BON | MAUVAIS | MOYEN | BON
Bobigny (Siège social) | LOCAL SERVEUR R-1 | CLIMATISATION | UNITE INTERIEURE CASSETTE | MITSUBISHI |  | LOCAL SERVEUR R-1 |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | MOYEN | BON
Bobigny (Siège social) | Parking R-1 | CLIMATISATION | UNITE EXTERIEURE MONO-SPLIT | MITSUBISHI |  | LOCAL SERVEUR R-1 |  | 1 | [5 empty] | BON | MAUVAIS | MOYEN | BON
Bobigny (Siège social) | LOCAL SERVEUR R-1 | CLIMATISATION | UNITE INTERIEURE CASSETTE | MITSUBISHI |  | LOCAL SERVEUR R-1 |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | MOYEN | BON
Bobigny (Siège social) | Parking R-1 | CLIMATISATION | UNITE EXTERIEURE MONO-SPLIT | MITSUBISHI |  | LOCAL SERVEUR R-1 |  | 1 | [5 empty] | BON | MAUVAIS | MOYEN | BON
Bobigny (Siège social) | LOCAL SERVEUR R-1 | CLIMATISATION | UNITE INTERIEURE CASSETTE | MITSUBISHI |  | LOCAL SERVEUR R-1 |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | MOYEN | BON
Bobigny (Siège social) | TOITURE TERRASSE | CLIMATISATION | UNITE EXTERIEURE MONO-SPLIT | DAIKIN |  |  |  | 1 | [5 empty] | BON | MAUVAIS | MOYEN | BON
Bobigny (Siège social) | TOITURE TERRASSE | CLIMATISATION | UNITE INTERIEURE MURALE | DAIKIN |  |  |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | MOYEN | BON
Bobigny (Siège social) | TOITURE TERRASSE | CLIMATISATION | UNITE EXTERIEURE MONO-SPLIT | DAIKIN |  |  |  | 1 | [5 empty] | BON | MAUVAIS | MOYEN | BON
Bobigny (Siège social) | TOITURE TERRASSE | CLIMATISATION | UNITE INTERIEURE MURALE | DAIKIN |  |  |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | MOYEN | BON
Bobigny (Siège social) | SOUS-STATION R-1 | METROLOGIE | COMPTEUR NRJ |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | BON | BON
Bobigny (Siège social) | SOUS-STATION R-1 | METROLOGIE | COMPTEUR NRJ |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | BON | BON
Bobigny (Siège social) | SOUS-STATION R-1 | PLOMBERIE | Disconnecteur |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | BON | BON
Bobigny (Siège social) | LOCAL GROUPE FROID | PLOMBERIE | Disconnecteur |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | BON | BON
Bobigny (Siège social) | SOUS-STATION R-1 | TRAITEMENT D'EAU | Pot à boue |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | MOYEN | BON
Bobigny (Siège social) |  | REGULATION | VARIATEUR DE VITESSE |  |  | CTA Salle Polyvalente + Hall des hallocataires |  | 1 | [5 empty] | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE
Bobigny (Siège social) | Restaurant R+3 | CLIMATISATION REVERSIBLE | UNITE INTERIEURE CASSETTE | DAIKIN |  | Restaurant R+3 |  | 5 | [5 empty] | BON | BON | BON | BON
Bobigny (Siège social) | Salle de Réunion R+3 | CLIMATISATION REVERSIBLE | UNITE INTERIEURE CASSETTE | DAIKIN |  | Salle de Réunion R+3 |  | 3 | [5 empty] | BON | BON | BON | BON
Rosny-sous-Bois | CHAUFFERIE | PRODUCTION | Chaudière gaz atmosphérique | VIESSMANN | PAROMAT TRIPLEX |  |  | 1 | 320-370 |  |  |  |  | BON | BON | MOYEN | MOYEN
Rosny-sous-Bois | CHAUFFERIE | PRODUCTION | Chaudière gaz à condensation | ATLANTIC |  |  |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | BON | BON
Rosny-sous-Bois | CHAUFFERIE | PRODUCTION | Brûleur gaz naturel | VIESSMANN | G3 1E ZD | CHAUFFERIE |  | 2 | [5 empty] | BON | BON | BON | BON
Rosny-sous-Bois | CHAUFFERIE | REGULATION | Régulation de chaudières | VIESSMANN | TETRAMATIK M1 et M2 | CHAUFFERIE |  | 2 | [5 empty] | BON | BON | BON | BON
Rosny-sous-Bois | CHAUFFERIE | DISTRIBUTION | CIRCULATEUR DOUBLE | GRUNDFOSS | TPED 80-140/2 | RESEAUX CTA |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | BON | BON
Rosny-sous-Bois | CHAUFFERIE | DISTRIBUTION | CIRCULATEUR DOUBLE | GRUNDFOSS | TPED 50-190/2 | RESEAU VENTILO-CONVECTEUR |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | BON | BON
Rosny-sous-Bois | CHAUFFERIE | DISTRIBUTION | CIRCULATEUR DOUBLE | GRUNDFOSS | TPED 100-200/2 | RESEAU EAU GLACEE |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | BON | BON
Rosny-sous-Bois | DISTRIBUTION | EMETTEUR | UNITE INTERIEURE VENTILO-CONVECTEURS | ECM | SABIANA | BUREAUX |  | 217 | [5 empty] | BON | BON | MOYEN | MOYEN
Rosny-sous-Bois | DISTRIBUTION | EMETTEUR | UNITE INTERIEURE CASSETTES | ECM | SABIANA |  |  | 40 | [5 empty] | BON | BON | MOYEN | MOYEN
Rosny-sous-Bois | LOCAL SOUS SOL | EAU CHAUDE SANITAIRE | Echangeur à plaques | ECS MAGNUM | RUBISTt4- 10 MILLENIUM | ECS |  | 1 | [5 empty] | A L'ARRET | A L'ARRET | A L'ARRET | A L'ARRET
Rosny-sous-Bois | LOCAL SOUS SOL | EAU CHAUDE SANITAIRE | Pompe simple de bouclage | SALMSON |  | ECS |  | 2 | [5 empty] | BON | BON
Rosny-sous-Bois | LOCAL SOUS SOL | REGULATION | AUTOMATE | LANDIS/GYR | MEG 015366 |  |  | 1 | [5 empty] | BON | BON
Rosny-sous-Bois | LOCAL SOUS SOL | TRAITEMENT D'EAU | Adoucisseur | PERMO | M1 |  |  | 1 | [5 empty] | BON | BON
Rosny-sous-Bois | LOCAL SOUS SOL | TRAITEMENT D'EAU | BAC DE TRAITEMENT + POMPE DOSEUSE | ALLDOS | M201 |  |  | 1 | [5 empty] | BON | BON
Rosny-sous-Bois | LOCAL SOUS SOL | MAINTIEN PRESSION | Suppresseur eau potable | LOWARA | HYDROVAR |  |  | 1 | [5 empty] | BON | BON
Rosny-sous-Bois | LOCAL SOUS SOL | MAINTIEN PRESSION | Vase d’expansion |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 |  |  | BON | BON
Rosny-sous-Bois | CIRCUIT RESTAURANT | CTA | CTA Double Flux |  | Simple flux batterie eau chaude | CUISINE |  | 1 | [5 empty] | INACCESSIBLE | NC | NC | NC
Rosny-sous-Bois | TERRASSE A L’EDICULE | CTA | Extracteur | France AIR |  | BUREAU N°1 |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | MAUVAIS | MAUVAIS
Rosny-sous-Bois | TERRASSE A L’EDICULE | CTA | Extracteur | France AIR |  | BUREAU N°2 |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | MAUVAIS | MAUVAIS
Rosny-sous-Bois | TERRASSE A L’EDICULE | CTA | Extracteur | France AIR |  | SALLE A MANGER |  | 1
Rosny-sous-Bois | TERRASSE A L’EDICULE | CTA | Extracteur | France AIR |  | PARKING SS 1 |  | 1 | [5 empty] | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE
Rosny-sous-Bois | TERRASSE A L’EDICULE | CTA | Extracteur | France AIR |  | PARKING SS 2 |  | 1 | [5 empty] | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE
Rosny-sous-Bois | TERRASSE A L’EDICULE | CTA | Extracteur de désenfumage | France AIR |  | PARKING |  | 1 | [5 empty] | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE
Rosny-sous-Bois | TOITURE TERRASSE | CLIMATISATION | Groupe froid |  |  |  |  | 1 |  | 403 |  |  |  | MOYEN | MAUVAIS | MAUVAIS | NC
Rosny-sous-Bois | HALL DE RECEPTION DES ALLOCATAIRES | CTA | UNITE INTERIEURE VENTILO-CONVECTEURS | ECM | SABIANA | HALL DE RECEPTION DES ALLOCATAIRES |  | 6 | [5 empty] | BON | BON | MOYEN | MOYEN
Rosny-sous-Bois | HALL DE RECEPTION DES ALLOCATAIRES | CTA | UNITE INTERIEURE CASSETTES | ECM | SABIANA | HALL DE RECEPTION DES ALLOCATAIRES |  | 16 | [5 empty] | BON | BON | MOYEN | MOYEN
Rosny-sous-Bois | HALL DE RECEPTION DES ALLOCATAIRES | CTA | CTA Double Flux |  | avec échangeur à plaque batterie chaude et froide | HALL DE RECEPTION DES ALLOCATAIRES |  | 1 | [5 empty] | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE
Rosny-sous-Bois | LOCAL INFORMATIQUE | CLIMATISATION | Armoire de climatisation à eau perdue | AIRWELL | CX25 | 2E ETAGE |  | 1 | [5 empty] | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE
Rosny-sous-Bois | R-1 | AUTRES | Bac à graisses |  |  | 1 er Sous sol |  | 1 | [5 empty] | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE
Rosny-sous-Bois | R-1 | AUTRES | Fosse de relevage (cuisine et sols parkings) |  |  | 2eme sous sol |  | 2 | [5 empty] | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE
Rosny-sous-Bois | R-1 | AUTRES | Bac à hydrocarbures |  |  | 2eme sous sol |  | 1 | [5 empty] | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE
Rosny-sous-Bois | R-1 | AUTRES | Armoire électrique |  |  | 2eme sous sol |  | 1 | [5 empty] | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE
Rosny-sous-Bois | RESEAUX EAUX USEES | PLOMBERIE | Pompe de relevage |  |  | 2eme sous sol |  | 4 | [5 empty] | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE
Rosny-sous-Bois | LOCAL CHAUFFERIE TOITURE | PLOMBERIE | Disconnecteur |  |  | CHAUFFERIE |  | 3 | [5 empty] | BON | BON | BON | BON
Rosny-sous-Bois | ACCUEIL | EMETTEUR | Rideau d’air chaud | France AIR |  |  |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | BON | BON
Rosny-sous-Bois |  | CLIMATISATION | UNITE EXTERIEURE | AIRWELL |  | LOCAL TGBT |  | 1 | [5 empty] | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE
Rosny-sous-Bois |  | CLIMATISATION | UNITE EXTERIEURE | SILENSYS |  | LOCAL POUBELLE, LOCAL PRÉP FROIDES |  | 2 | [5 empty] | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE
Rosny-sous-Bois |  | CLIMATISATION | UNITE INTERIEURE | AIRWELL |  | LOCAL TGBT |  | 1 | [5 empty] | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE
Rosny-sous-Bois |  | CLIMATISATION | UNITE INTERIEURE | SILENSYS |  |  |  | 2 | [5 empty] | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE
Rosny-sous-Bois | RDC | ELECTRICITE | Armoire electrique |  |  | CTA CUISINE |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | BON | BON
Rosny-sous-Bois | RDC | ELECTRICITE | Armoire electrique |  |  | CTA HALL |  | 1 | [5 empty] | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE | NON LOCALISE
Rosny-sous-Bois | LOCAL CHAUFFERIE TOITURE | ELECTRICITE | Armoire electrique |  |  | CHAUFFERIE |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | BON | BON
Rosny-sous-Bois | LOCAL ECS RDC | ELECTRICITE | Armoire electrique |  |  | LOCAL ECS |  | 1 | [5 empty] | BON | MOYEN | MOYEN | MOYEN
Rosny-sous-Bois | LOCAL CHAUFFERIE TOITURE | SECURITE | Détection gaz + Tête |  |  |  |  | ens | [5 empty] | BON | BON | MOYEN | MOYEN
Rosny-sous-Bois | TOITURE TERRASSE | CLIMATISATION | UNITE EXTERIEURE MONO-SPLIT | LG |  | LOCAL SERVEUR |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | MOYEN | MOYEN
Rosny-sous-Bois | TOITURE TERRASSE | CLIMATISATION | UNITE EXTERIEURE MONO-SPLIT | LG |  | LOCAL SERVEUR |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | MOYEN | MOYEN
Rosny-sous-Bois |  | CLIMATISATION | UNITE INTERIEURE CASSETTES | LG |  | LOCAL SERVEUR |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | MOYEN | MOYEN
Rosny-sous-Bois |  | CLIMATISATION | UNITE INTERIEURE CASSETTES | LG |  | LOCAL SERVEUR |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | BON | MOYEN
Rosny-sous-Bois | TOITURE TERRASSE | VENTILATION | EXTRACTEUR | France AIR |  | CUISSON |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | BON | MOYEN
Rosny-sous-Bois |  | REGULATION | POSTE GTC |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | BON | BON
Rosny-sous-Bois | TOITURE TERRASSE | METROLOGIE | Compteur gaz |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | BON | BON
Rosny-sous-Bois | LOCAL CHAUFFERIE TOITURE | SECURITE INCENDIE | Coupure extérieure electrique chaufferie |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | BON | BON
Rosny-sous-Bois | LOCAL CHAUFFERIE TOITURE | TRAITEMENT D'EAU | POT A BOUE |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | BON | BON
Rosny-sous-Bois | LOCAL CHAUFFERIE TOITURE | TRAITEMENT D'EAU | CIRCULATEUR SIMPLE | WILO |  | POT A BOUE |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | MOYEN | BON
Rosny-sous-Bois | TERRASSE A L’EDICULE | REGULATION | V3V | BELIMO |  | BATTERIE CTA BUREAUX |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | BON | BON
Rosny-sous-Bois |  | REGULATION | V3V | BELIMO |  | BATTERIE CTA HALL |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | BON | BON
Rosny-sous-Bois |  | REGULATION | VARIATEUR DE VITESSE |  |  | EXTRACTEUR |  | 2 | [5 empty] | BON | BON | BON | BON
Rosny-sous-Bois | LOCAL CHAUFFERIE TOITURE | MAINTIEN PRESSION | VASE EXPENSION |  |  | CHAUFFAGE |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | BON | BON
Rosny-sous-Bois | LOCAL CHAUFFERIE TOITURE | MAINTIEN PRESSION | VASE EXPENSION |  |  | EAU GLACEE |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | BON | BON
Rosny-sous-Bois | LOCAL CHAUFFERIE TOITURE | TRAITEMENT D'EAU | BAC NEUTRALISANT CONDENSATS |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | BON | BON
Saint-Denis Basilique | TOITURE TERRASSE | VENTILATION | CTA Double Flux | SYSTEMAIR |  | BUREAUX |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | MOYEN | MOYEN
Saint-Denis Basilique | TOITURE TERRASSE | VENTILATION | CTA Double Flux | SYSTEMAIR |  | HALL ERP |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | A L'ARRET | A L'ARRET
Saint-Denis Basilique | TOITURE TERRASSE | VENTILATION | VMC | ALDES |  | TERRASSE |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | MOYEN | MOYEN
Saint-Denis Basilique | TOITURE TERRASSE | VENTILATION | VMC | ALDES |  | TERRASSE |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | MOYEN | MOYEN
Saint-Denis Basilique | TOITURE TERRASSE | SECURITE INCENDIE | EXTRACTEUR DESENFUMAGE | CYCLONE |  | TERRASSE |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | BON | BON
Saint-Denis Basilique | TOITURE TERRASSE | SECURITE INCENDIE | EXTRACTEUR DESENFUMAGE | F40 |  | TERRASSE |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | BON | BON
Saint-Denis Basilique | TOITURE TERRASSE | CLIMATISATION REVERSIBLE | VRV | DAIKIN | RXYQ14T | TERRASSE |  | 1 | [5 empty] | BON | MOYEN | BON | BON
Saint-Denis Basilique | TOITURE TERRASSE | CLIMATISATION REVERSIBLE | PAC | MITSUBISHI | PUHY 6p 250 YJMA | TERRASSE |  | 2 | [5 empty] | BON | MOYEN | BON | BON
Saint-Denis Basilique | SOUS-STATION | DISTRIBUTION | CIRCULATEUR DOUBLE | GRUNDFOSS |  | ZONE EST |  | 3 | [5 empty] | BON | BON | BON | BON
Saint-Denis Basilique | SOUS-STATION | ELECTRICITE | Armoire electrique |  |  | TERRASSE |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | BON | BON
Saint-Denis Basilique | SOUS-STATION | REGULATION | AUTOMATE |  |  | SOUS-STATION |  | 3 | [5 empty] | BON | BON | BON | BON
Saint-Denis Basilique | PARKING | PLOMBERIE | Pompes de relevage |  |  | PARKING |  | 4 | [5 empty] | BON | BON | MOYEN | MOYEN
Saint-Denis Basilique | PARKING | SECURITE INCENDIE | EXTRACTEUR DESENFUMAGE | OUEST VENTIL AXUS |  | PARKING |  | 2 | [5 empty] | Non Localisé | Non Localisé | Non Localisé | Non Localisé
Saint-Denis Basilique | PARKING | SECURITE INCENDIE | EXTRACTEUR DESENFUMAGE | OUEST VENTIL AXUS |  | PARKING |  | 1 | [5 empty] | Non Localisé | Non Localisé | Non Localisé | Non Localisé
Saint-Denis Basilique | PARKING | SECURITE INCENDIE | EXTRACTEUR DESENFUMAGE | OUEST VENTIL AXUS |  | PARKING |  | 1 | [5 empty] | Non Localisé | Non Localisé | Non Localisé | Non Localisé
Saint-Denis Basilique | TOITURE TERRASSE | CLIMATISATION | UNITE EXTERIEURE MONO-SPLIT | DAIKIN |  |  |  | 1 | [5 empty] | BON | MOYEN | MOYEN | BON
Saint-Denis Basilique | TOITURE TERRASSE | CLIMATISATION | UNITE EXTERIEURE MONO-SPLIT | DAIKIN |  |  |  | 1 | [5 empty] | BON | MOYEN | MOYEN | BON
Saint-Denis Basilique | TOITURE TERRASSE | CLIMATISATION | UNITE EXTERIEURE MONO-SPLIT N°1 | DAIKIN |  | SALLE SERVEUR |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | MOYEN | BON
Saint-Denis Basilique | TOITURE TERRASSE | CLIMATISATION | UNITE EXTERIEURE MONO-SPLIT N°2 | DAIKIN |  | SALLE SERVEUR |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | MOYEN | BON
Saint-Denis Basilique | TOITURE TERRASSE | CLIMATISATION | UNITE EXTERIEURE MONO-SPLIT | DAIKIN |  | SALLE DE REUNION |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | MOYEN | BON
Saint-Denis Basilique | SOUS-STATION | METROLOGIE | COMPTEUR EAU |  |  | APPOINT EAU CHAUFFAGE |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | BON | BON
Saint-Denis Basilique | SOUS-STATION | METROLOGIE | COMPTEUR NRJ |  |  | ENERGIE PRIMAIRE |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | BON | BON
Saint-Denis Basilique | SOUS-STATION | TRAITEMENT D'EAU | BAC DE TRAITEMENT + POMPE DOSEUSE |  |  | SOUS-STATION |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | BON | BON
Saint-Denis Basilique | SOUS-STATION | TRAITEMENT D'EAU | POT A BOUE |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | BON | BON
Saint-Denis Basilique | SOUS-STATION | TRAITEMENT D'EAU | CIRCULATEUR SIMPLE | WILO |  | POT A BOUE |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | BON | BON
Saint-Denis Basilique | SOUS-STATION | DISTRIBUTION | CIRCULATEUR DOUBLE | GRUNDFOSS |  | ZONE OUEST |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | BON | BON
Saint-Denis Basilique | SOUS-STATION | DISTRIBUTION | CIRCULATEUR DOUBLE | GRUNDFOSS |  | PRIMAIRE |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | BON | BON
Saint-Denis Basilique |  | REGULATION | POSTE GTC |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | Non Localisé | Non Localisé | Non Localisé | Non Localisé
Saint-Denis Basilique | LOCAL SERVEUR | CLIMATISATION | UNITE INTERIEURE CASSETTE | DAIKIN |  | SALLE SERVEUR |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | BON | BON
Saint-Denis Basilique | LOCAL SERVEUR | CLIMATISATION | UNITE INTERIEURE CASSETTE | DAIKIN |  | SALLE SERVEUR |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | BON | BON
Saint-Denis Basilique | SALLE DE REUNION | CLIMATISATION | UNITE INTERIEURE CASSETTE | DAIKIN |  | SALLE DE REUNION R+2 |  | 2 | [5 empty] | BON | BON | BON | BON
Saint-Denis Basilique | SALLE DE REUNION | CLIMATISATION | UNITE INTERIEURE CASSETTE | DAIKIN |  | SALLE DE REUNION R+3 |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | BON | BON
Saint-Denis Basilique | SOUS-STATION | REGULATION | V3V | SIEMENS |  | ZONE EST |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | BON | BON
Saint-Denis Basilique | SOUS-STATION | REGULATION | V3V | SIEMENS |  | ZONE OUEST |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | BON | BON
Saint-Denis Basilique | CTA BUREAUX | REGULATION | VARIATEUR DE VITESSE | DANnFOS |  | CTA BUREAUX |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | BON | BON
Saint-Denis Basilique | SOUS-STATION | MAINTIEN PRESSION | VASE D'EXPENSION |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | BON | BON
Saint-Denis Basilique | SOUS-STATION | TRAITEMENT D'EAU | Adoucisseur |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | A L'ARRET | A L'ARRET
Saint-Denis Basilique | SOUS-STATION | PLOMBERIE | DISCONNECTEUR |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | BON | BON
Aulnay-sous-Bois | TOITURE TERRASSE | CLIMATISATION REVERSIBLE | PAC | LENNOX |  | BUREAUX |  | 1 | [5 empty] | Non Localisé | Non Localisé | Non Localisé | Non Localisé
Aulnay-sous-Bois | RDC | CLIMATISATION REVERSIBLE | UNITES INTERIEURES CASSETTES | CIAT | Coadis Line 612 | BUREAUX |  | 32 | [5 empty] | BON | BON | MOYEN | BON
Aulnay-sous-Bois | JARDIN | CLIMATISATION | UNITE EXTERIEURE MONO-SPLIT | LG |  | LOCAL INFORMATIQUE |  | 1 | [5 empty] | BON | MAUVAIS | MOYEN | BON
Aulnay-sous-Bois | LOCAL SERVEUR RDC | CLIMATISATION | UNITE INTERIEURE MURALE | LG |  | LOCAL INFORMATIQUE |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | MOYEN | BON
Aulnay-sous-Bois | TOITURE TERRASSE | VENTILATION | CTA N°1 |  |  | TOITURE BATIMENT |  | 1 | [5 empty] | Non Localisé | Non Localisé | Non Localisé | Non Localisé
Aulnay-sous-Bois | TOITURE TERRASSE | VENTILATION | CTA N°2 |  |  | TOITURE BATIMENT |  | 1 | [5 empty] | Non Localisé | Non Localisé | Non Localisé | Non Localisé
Aulnay-sous-Bois | TOITURE TERRASSE | VENTILATION | VMC |  |  | TOITURE BATIMENT |  | 2 | [5 empty] | Non Localisé | Non Localisé | Non Localisé | Non Localisé
Aulnay-sous-Bois | GARAGE R-1 | PLOMBERIE | DISCONNECTEUR |  |  | GARAGE R-1 |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | BON | BON
Aulnay-sous-Bois | GARAGE R-1 | PLOMBERIE | COMPTEUR EAU FROIDE |  |  | GARAGE R-1 |  | 2 | [5 empty] | BON | BON | BON | BON
Aulnay-sous-Bois | ACCEUIL RDC | CHAUFFAGE | RIDEAU AIR CHAUD ELECTRIQUE |  |  | ACCEUIL RDC |  | 1 | [5 empty] | BON | HS | HS | HS
Aulnay-sous-Bois | GARAGE R-1 | CLIMATISATION REVERSIBLE | VRV | SAMSUNG |  | ACCEUIL RDC |  | 1 | [5 empty] | INACCESSIBLE | NC | NC | NC
Aulnay-sous-Bois | GARAGE R-1 | CLIMATISATION REVERSIBLE | VRV | SAMSUNG |  | ACCEUIL RDC |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | BON | BON
Aulnay-sous-Bois | RDC | REGULATION | TELECOMMANDE | SAMSUNG |  | ACCEUIL RDC |  | 6 | [5 empty] | BON | BON | BON | BON
Aulnay-sous-Bois | ACCEUIL RDC | CLIMATISATION REVERSIBLE | UNITE INTERIEURE CASSETTE | SAMSUNG |  | ACCUEIL RDC |  | 6 | [5 empty] | BON | BON | BON | BON
Noisy-Le-Grand - Centre éditique "Shamrock" | Local Technique R+1 | Froid/Chaud - Réversible | DRV | ATLANTIC | AJY162LALBH | Gainable Haute Pression - Zone Impression | 2019 | 2 | [5 empty] | TRES BON | CONFORME | BON | TRES BON
Noisy-Le-Grand - Centre éditique "Shamrock" | Local Technique R+1 | Froid/Chaud - Réversible | DRV | ATLANTIC | AJY162LALBH | Gainable Haute Pression - Zone Impression | 2019 | 2 | [5 empty] | TRES BON | CONFORME | BON | TRES BON
Noisy-Le-Grand - Centre éditique "Shamrock" | Local Technique R+1 | Froid/Chaud - Réversible | Mini DRV | ATLANTIC | AJY040LCLAH | Gainable Moyenne Pression - Bureaux | 2019 | 1 | [5 empty] | TRES BON | CONFORME | BON | TRES BON
Noisy-Le-Grand - Centre éditique "Shamrock" | Zone Impression | Froid/Chaud | Gainable haute pression | ATLANTIC | ARXC090GTEH | Zone Impression | 2019 | 4 | [5 empty] | TRES BON | CONFORME | BON | TRES BON
Noisy-Le-Grand - Centre éditique "Shamrock" | Bureaux | Froid/Chaud | Gainable moyenne pression | ATLANTIC | ARXD007GLEH | Bureaux | 2019 | 2 | [5 empty] | TRES BON | CONFORME | BON | TRES BON
Noisy-Le-Grand - Centre éditique "Shamrock" | Bureaux | Froid/Chaud | Gainable moyenne pression | ATLANTIC | ARXD009GLEH | Bureaux | 2019 | 2 | [5 empty] | TRES BON | CONFORME | BON | TRES BON
Noisy-Le-Grand - Centre éditique "Shamrock" | Bureaux | Régulation | Télécommande centralisée | ATLANTIC | UTY-DCGYZ1 | BUREAUX | 2019 | 1 | [5 empty] | TRES BON | CONFORME | BON | TRES BON
Noisy-Le-Grand - Centre éditique "Shamrock" | Bureaux | Régulation | Télécommande individuelle | ATLANTIC | UTY-RLRY | Bureaux / Zone Impression / Locaux Technique | 2019 | 10 | [5 empty] | TRES BON | CONFORME | BON | TRES BON
Noisy-Le-Grand - Centre éditique "Shamrock" | Local Technique R+1 | Ventilation - CTA | CTA Double Flux | ATLANTIC | ULTIMIO P 51 PLAS01 / Filtres : FILTRE M5 + FILTRE F7 | Zone Impression | 2019 | 1 | [5 empty] | TRES BON | CONFORME | BON | TRES BON
Noisy-Le-Grand - Centre éditique "Shamrock" | Local Technique R+1 | Ventilation - CTA | CTA Insufflation | France AIR |  | Bureaux | 2019 | 1 | [5 empty] | TRES BON | CONFORME | BON | TRES BON
Noisy-Le-Grand - Centre éditique "Shamrock" | Local Technique R+1 | Hygrométrie | Humidificateur | CONDAIR |  | CTA Zone Impression | 2019 | 1 | [5 empty] | TRES BON | CONFORME | MOYEN | MOYEN
Noisy-Le-Grand - Centre éditique "Shamrock" | Zone Impression | Hygrométrie | Humidificateur | CONDAIR |  | Zone Impression | 2019 | 1 | [5 empty] | TRES BON | CONFORME | MOYEN | MOYEN
Noisy-Le-Grand - Centre éditique "Shamrock" |  | Ventilation - VMC | VMC |  |  | Sanitaires + Vestiaires | 2019 | 1 | [5 empty] | Non Localisé | Non Localisé | Non Localisé | Non Localisé
Noisy-Le-Grand - Centre éditique "Shamrock" | Local Technique R+1 | Froid | Unité Extérieure Mono-Split | ATLANTIC |  | Local Onduleur | 2019 | 1 | [5 empty] | TRES BON | CONFORME | BON | TRES BON
Noisy-Le-Grand - Centre éditique "Shamrock" | Local Onduleur | Froid | Unité Intérieure Murale | ATLANTIC |  | Local Onduleur | 2019 | 1 | [5 empty] | TRES BON | CONFORME | BON | TRES BON
Noisy-Le-Grand - Centre éditique "Shamrock" | Local Technique R+1 | Froid | Unité Extérieure Mono-Split | ATLANTIC |  | Local Informatique | 2019 | 1 | [5 empty] | TRES BON | CONFORME | BON | TRES BON
Noisy-Le-Grand - Centre éditique "Shamrock" | Local Informatique | Froid | Unité Intérieure Murale | ATLANTIC |  | Local Informatique | 2019 | 1 | [5 empty] | TRES BON | CONFORME | BON | TRES BON
Noisy-Le-Grand - "Descartes" | TOITURE TERRASSE | CLIMATISATION REVERSIBLE | VRV | DAIKIN | RXY Q05P7 | BUREAUX |  | 1 | [5 empty] | MOYEN | MAUVAIS | MOYEN | MOYEN
Noisy-Le-Grand - "Descartes" | TOITURE TERRASSE | CLIMATISATION REVERSIBLE | VRV | DAIKIN | RYX Q08P7 | BUREAUX |  | 3 | [5 empty] | MOYEN | MAUVAIS | MOYEN | MOYEN
Noisy-Le-Grand - "Descartes" | TOITURE TERRASSE | CLIMATISATION REVERSIBLE | VRV | DAIKIN | RYX Q10P7 | BUREAUX |  | 2 | [5 empty] | MOYEN | MAUVAIS | MOYEN | MOYEN
Noisy-Le-Grand - "Descartes" | BUREAUX R+1 | CLIMATISATION REVERSIBLE | UNITE INTERIEURE GAINABLE | DAIKIN | FXDQ20PVE | BUREAUX |  | 24 | [5 empty] | BON | BON | BON | MOYEN
Noisy-Le-Grand - "Descartes" | BUREAUX R+1 | CLIMATISATION REVERSIBLE | UNITE INTERIEURE GAINABLE | DAIKIN | FXDQ25PVE | BUREAUX |  | 15 | [5 empty] | BON | BON | BON | MOYEN
Noisy-Le-Grand - "Descartes" | BUREAUX R+1 | CLIMATISATION REVERSIBLE | UNITE INTERIEURE GAINABLE | DAIKIN | FXDQ32PVE | BUREAUX |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | BON | MOYEN
Noisy-Le-Grand - "Descartes" | BUREAUX R+1 | CLIMATISATION REVERSIBLE | UNITE INTERIEURE GAINABLE | DAIKIN | FXDQ40PVE | BUREAUX |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | BON | MOYEN
Noisy-Le-Grand - "Descartes" | RDC ACCUEIL | CLIMATISATION REVERSIBLE | UNITE INTERIEURE CASSETTE | DAIKIN | FXZQ20M9 | BUREAUX |  | 15 | [5 empty] | BON | BON | BON | MOYEN
Noisy-Le-Grand - "Descartes" | RDC ACCUEIL | CLIMATISATION REVERSIBLE | UNITE INTERIEURE CASSETTE | DAIKIN | FXZQ32M9 | BUREAUX |  | 2 | [5 empty] | BON | BON | BON | MOYEN
Noisy-Le-Grand - "Descartes" | RDC ACCUEIL | CLIMATISATION REVERSIBLE | UNITE INTERIEURE CASSETTE | DAIKIN | FXZQ40M9 | BUREAUX |  | 1 | [5 empty] | BON | BON | BON | MOYEN
Noisy-Le-Grand - "Descartes" | TOITURE TERRASSE | VENTILATION | VMC |  |  | SANITAIRES |  | 1 | [5 empty] | MOYEN | BON | BON | MOYEN
Noisy-Le-Grand - "Descartes" | TOITURE TERRASSE | CLIMATISATION | UNITE EXTERIEURE MONO-SPLIT | DAIKIN |  | SALLE SERVEUR |  | 1 | [5 empty] | BON | MAUVAIS | BON | BON
Noisy-Le-Grand - "Descartes" | TOITURE TERRASSE | CLIMATISATION | UNITE EXTERIEURE MONO-SPLIT | DAIKIN |  | SALLE SERVEUR |  | 1 | [5 empty] | BON | MAUVAIS | BON | BON
Noisy-Le-Grand - "Descartes" | TOITURE TERRASSE | CLIMATISATION | UNITE EXTERIEURE MONO-SPLIT | TOSHIBA |  | SALLE SERVEUR |  | 1 | [5 empty] | BON | MAUVAIS | BON | BON
Noisy-Le-Grand - "Descartes" | SALLE SERVEUR | CLIMATISATION | UNITE INTERIEURE MURALE | DAIKIN |  | SALLE SERVEUR |  | 1 | [5 empty] | BON | MAUVAIS | BON | BON
Noisy-Le-Grand - "Descartes" | SALLE SERVEUR | CLIMATISATION | UNITE INTERIEURE MURALE | DAIKIN |  | SALLE SERVEUR |  | 1 | [5 empty] | BON | MAUVAIS | BON | BON
Noisy-Le-Grand - "Descartes" | SALLE SERVEUR | CLIMATISATION | UNITE INTERIEURE MURALE | TOSHIBA |  | SALLE SERVEUR |  | 1 | [5 empty] | BON | MAUVAIS | BON | BON