## PDG
SECURISATION DU TERRE-PLEIN ELEVATEUR A BATEAUX
PORT DE L’HERBAUDIERE
NOIRMOUTIER EN L’ILE (85)
DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
LOT N°02 : ELECTRICITE - CONTRÔLE D’ACCES
CCI DE LA VENDEE
MAITRE D’OUVRAGE | 16, rue Olivier de Clisson
85 002 LA ROCHE SUR YON cédex
QUATTRO ARCHITECTES
MAITRE D’ŒUVRE | 40 bis, rue de la Mirette
44 400 REZE
ICSO
BET FLUIDES ET THERMIQUE | 3 Rue Pierre Gilles de Gennes
85 300 CHALLANS
Tél : 02.51.35.13.88
icso@beticso.com
CHALLANS, le 02 février 2026
Dossier n° 25.59
Indice : 1
Phase : DCE

## DQE
REP | DESIGNATION | U | QTE | P.U. | P.T.
A | GENERALITES
1 | Distribution de chantier
| Coffret de branchement de chantier suivant Plan Général de Coordination de Chantier | ens | 1
| Equipement électrique de chantier suivant Plan Général de Coordination de Chantier comprenant Coffrets de prises de courant, câblages, raccordements | ens | 1
| Visite initiale : Les travaux du présent lot incluant l’aménagement d’installations existantes et des travaux de dépose, le présent lot pourra faire une visite sur les lieux, avant la remise de son offre, pour se rendre compte des difficultés inhérentes à la réalisation de tous les travaux. | PM | PM
TOTAL A
B | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
0 | Objet des travaux - Description des installations existantes
| Sans objet | PM | PM
1 | Travaux de dépose
Le présent lot devra prévoir l'isolement, la neutralisation et la dépose de toutes les installations existantes non réutilisées où gênant l'exécution des travaux des autres corps d'état, dans les locaux concernés par les travaux :
Travaux de consignation pour intervention en aval
| Tableau électrique TGBT Existant : - Protection Coffret C1QR existant | ens | 1
Déplacement du Coffret C1QR existant
| Dépose, le déplacement suivant plan et la repose du Coffret C1QR existant, compris extension du câble d’alimentation et mise en place d’une boite de raccordement/jonction étanche dans le regard existant situé à proximité, et reconnexion | ens | 1
TOTAL 1
2 | Equipements Coffret électrique C1QR existant
| Ajout des protections suivant CCTP | ens | 1
| Câblages et raccordements des câblages | ens | 1
| Etablissement du schéma de câblage du coffret électrique | ens | 1
TOTAL 2
3 | Alimentations électriques
Alimentations depuis le Coffret C1QR existant :
| Alimentation du Coffret Contrôle d’accès en câble U 1000 R2V 3 G 2,5 mm², sous fourreau TPC en tranchée (fourreaux et tranchée à la charge du lot Aménagements-Extérieurs - Clôtures) | ml | 15
| Alimentation du Portail Motorisé en câble U 1000 R2V 3 G 2,5 mm², sous fourreau TPC en tranchée (fourreaux et tranchée à la charge du lot Aménagements-Extérieurs - Clôtures) | ml | 50
TOTAL 3
4 | Contrôle d'accès
4.0 | Installation existante – exigences du Maître d’Ouvrage
| Sans objet | PM | PM
4.1 | Equipements
Système PrimoAccess de marque ATOUT PORTS ou équivalent
Coffret contrôle d’accès
| Coffret de protection isolant en polyester type THALASSA PLM se marque SCHNEIDER ELECTRIC; IP 66 IK 10, compris porte pleine fermant à clé, dimension H 847 x L 636 x P 300 mm, compris rails DIN, ouïes d’aération en plastique, accessoires de pose et de fixation | ens | 1
| Disjoncteur divisionnaire 2 x 10 A protection Centrale Contrôle d’accès | U | 1
Equipements centraux :
| - Centrale Primo Acces Online de marque ATOUT PORTS | U | 1
| - Alimentation 12V | U | 1
| - Box 4G | U | 1
| - Antenne-relais GSM intérieure ou extérieure | U | 1
| - Câblages, goulottes, étiquetages, repérages et raccordements | ens | 1
TOTAL
Lecteur de cartes/smartphones
| Lecteur de cartes/smartphones (technologies compatibles RFID/NFC/BLE) type PrimoAcces Online | U | 3
| Pose sur poteau clôture métallique et raccordements | ens | 1
TOTAL
Clavier codé
| Clavier codé type Digicode | U | 3
| Pose sur poteau clôture métallique et raccordements | ens | 1
TOTAL
Cartes de proximité (fourniture incluse dans l’abonnement)
| Fourniture de 125 cartes de proximité type carte de crédit | PM | PM
Boutons poussoirs
| Bouton poussoir de proximité suivant CCTP | U | 2 |  | 0
| Pose sur potelet métallique et raccordements | ens | 1
TOTAL
TOTAL 4.1
0
4.2 | Câblages et raccordements électriques
| Liaisons lecteurs de cartes/smartphones et claviers codés - centrale contrôle d’accès en câble 5 paires 9/10ème SYT 1 (U=3) | ml | 155
| Liaisons bouton-poussoirs - centrale contrôle d’accès en câble 2 paires 9/10ème SYT 1 (U=2) | ml | 105
| Liaison contact portail motorisé - centrale contrôle d’accès en câble 2 paires 9/10ème SYT 1 | ml | 50
| Liaison boucle de présence portail motorisé - centrale contrôle d’accès en câble 2 paires 9/10ème SYT 1 | ml | 50
| Liaison ventouses Portillons - centrale contrôle d’accès en câble 2 paires 9/10ème SYT 1 (U=2) | ml | 100
| Raccordements, étiquetages et accessoires | ens | 1
TOTAL 4.2
4.3 | Programmation - essais - mise en service et formation
| Gestion de projet et coordination du fabricant avec les autres prestataires | ens | 1
| Programmation et paramétrage des équipements par le fabricant, compris paramétrage des règles | ens | 1
| Essais et mise en service par le fabricant, compris frais de déplacements | ens | 1
| Formation du personnel par le fabricant compris fourniture de certificats de mise en service, de bon fonctionnement et de formation du personnel de maintenance | ens | 1
| Recette finale et documentation de l’architecture déployée | ens | 1
TOTAL 4.3
4.4 | Prestations/abonnements à la charge du Maître d’Ouvrage
| Sans objet | PM | PM
TOTAL 4
TOTAL B
C | PRESCRIPTIONS DIVERSES
| Main d'œuvre, transport, divers inclus dans les prix unitaires | PM | PM
| Essais, Attestation de conformité, vérifications | ens | 1
| Eco-contribution (selon décret 2005-829 du 10 juillet 2005) | ens | 1
| Etude technique à la charge du Maître d'Ouvrage | PM | PM
TOTAL C
RECAPITULATIF
A | GENERALITES
1 | Distribution de chantier
B | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
0 | Objet des travaux - Description des installations existantes | PM | PM
1 | Travaux de dépose
2 | Equipements Coffret électrique C1QR existant
0 | 0
3 | Alimentations électriques
4 | Contrôle d'accès
C | PRESCRIPTIONS DIVERSES
MONTANT TOTAL H.T.
MONTANT T.V.A. 20 %.
MONTANT TOTAL T.T.C.