## DPGF
ESIEE Champs sur Marne
DPGF ind A
QTE proposée
N° | DESIGNATION |  |  | Total
DESCRIPTION DES OUVRAGES
1 | Matériel Système de Sécurité Incendie
1.1. | Système de Détection Incendie
| Baie 19' | U | 0
| ECS (type mural) | U | 1
| Détecteurs automatiques type linéaire de fumée | U | 6
| Détecteurs automatiques type optique de fumée | U | 450
| Détecteurs automatiques type thermovélocimétrique | U | 10
| Déclencheurs manuels | U | 120
| Indicateur d'action | U | 150
| Transmetteur téléphonique GSM 4G/5G | U | 1
| Protection électrique TGBT ECS | U | 1
| Sous-total 1.1. |  |  | 0
1.2 | Système de Mise en Sécurité Incendie
| Centralisateur de mise en sécurité | U | 1
(Baie + Afficheur + Matériel Central)
| Matériels déportés 4 sorties | U | 40
Equipements et DAS :
| DSNA (DL intégrés) | U | 65
| DSNA-ME | U | 10
| Diffuseurs lumineux | U | 154
| Panneaux lumineux "entrée interdite" | U | 1
| Relais (conforme NFS 61.938 ou relais CMSI) | U | 1
| Obturateur vitre DAC | U | 16
| AES | U | 1
| Protection électrique TGBT CMSI | U | 1
| Protection électrique TGBT AES | U | 1
| Sous-total 1.2. |  |  | 0
1.3 | Câblage
| Câblage des lignes de détection (1p 8/10 Syt1) | ml
| Câblage des lignes de détection (1p 8/10 CR1) | ml
| Câblage Voies de transmission et alimentation | ml
| Câblage des lignes de télécommandes / signalisations | ml
| Câblage DSNA (DL intégré) | ens
| Câblage DL | ens
| Câblage PCF | ens
| Câblage DAC | ens | 16
| Décâblage CCF | ens | 141
| Câblage arrêts ventilation | ens
| Câblage déverrouillage des issues de secours | ens | 1
| Câblage arrêt sonorisation amphithéatres et salle de musique | ens | 6
| Câblage remise en lumière amphithéatres | ens | 5
| Câblage asservissement prises manifestations | ens | 19
| Câblage remise en lumière manifestations | ens
| Tubes IRO et ICT | ens
| Moulures | ens
| Moyens de levage | ens
| Percements / rebouchages | ens
| Sous-total 1.3 |  |  | 0
1.4 | Dépose des matériels et transfert des matériels
| Dépose câblage et éléments existants | ens
| Sous-total 1.4 HT |  |  | 0
| TOTAL 1 HT |  |  | 0
2 | Prescriptions générales
| Contrôle - essais et réception | ens
| Formation du personnel | ens
| Suivi de chantier | ens
| Dossier Technique d'Exécution | ens
| Dossier des Ouvrages Exécutés | ens
| TOTAL 2 HT |  |  | 0
| TOTAL HT |  |  | 0
3 | Option
| Remplacement de 20 clapets-coupe feu | ens
| TOTAL 3 HT |  |  | 0
Nota: | Ces quantitatifs sont indicatifs. L’entreprise a une obligation de moyens et de résultats. Elle devra vérifier les quantitatifs et éventuellement les compléter. A défaut, elle devra supporter la charge des éléments complémentaires.