## C.D.P.G.F.
MINISTERES ECONOMIQUES ET FINANCIERS |  |  |  |  | LOT N°08
Opération de rénovation d'un immeuble |  |  |  |  | ELECTRICITE
4 rue François De GUISE à METZ
2026-02-27 |  |  |  |  | Indice :
N° | DÉSIGNATION DES OUVRAGES | UNITÉS | QUANT. | P.U. | PRIX TOTAL
ARTICLE 3 - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DES MATÉRIELS
3.1 | DEPOSE | ens | 1
TOTAL H.T. 3.1
3.2 | PRISE ET MISE A LA TERRE
3.2.1 | Prise de terre | ens | 1
3.2.2 | Mise à la terre | ens | 1
3.2.3 | Liaisons équipotentielles principales | ens | 1
3.2.4 | Liaisons équipotentielles secondaires | ens | 1
TOTAL H.T. 3.2
3.3 | ALIMENTATION PRINCIPALE
| - Tarif BT+ | ens | 1
TOTAL H.T. 3.3
3.4 | TABLEAUX ÉLECTRIQUES
3.4.1 | Généralités | S.O.
3.4.2 | TGBT | ens | 1
3.4.3 | TD Local 10 R+1 | ens | 1
TOTAL H.T. 3.4
3.5 | ALIMENTATIONS SECONDAIRES | ens | 1
TOTAL H.T. 3.5
3.6 | CHEMINS DE CABLES DE DISTRIBUTION | ens | 1
Dont 145 fourreaux et accessoires pour Sécurisation ultérieure
TOTAL H.T. 3.6
3.7 | EQUIPEMENT DES LOCAUX
3.7.1 | Généralités | S.O.
3.7.2 | Equipement des locaux
Équipement des locaux, suivant C.C.T.P., sans variante :
| - Interrupteur simple allumage | U | 8
| - Bouton poussoir push dim | U | 20
| - Commande écran, volet roulant, store | U | 11
| - Détecteur de présence | U | 28
| - Prise de courant 2P+T 16 A | U | 68
| - Prise de courant 2P+T 16 A 1,10 m | U | 46
| - Prise de courant 2P+T 16 A à 2m | U | 3
| - Prise de courant 2P+T 16 A VDI 1 normale | U | 99
| - Prise de courant 2P+T 16 A VDI 1 détrompée rouge | U | 66
| - Atttente plaque de cuisson 2P+T 32 A | U | 1
| - Câblage de l'appareillage | ens | 1
| - Luminaire PIL type DL ROUND blanc | U | 38
| - Luminaire PIL type DL ROUND noir | U | 18
| - Luminaire MODULAR type STRAW | U | 1
| - Luminaire ARKOSLIGHT type LEX MINI DIM | U | 8
| - Luminaire THORN type LEONIE | U | 4
| - Luminaire THORN type CHALICE 74 | U | 6
| - Luminaire LOMBARDO type FLO T300 | U | 18
| - Luminaire RESISTEX type NOCLIP | U | 6
| - Luminaire RESISTEX type EGEE | U | 7
| - Luminaire ZUMTOBEL type LIGHT FIELDS III | U | 36
| - Luminaire ZUMTOBEL type LUMIERE DOUCE | U | 4
| - Câblage des appareils d'éclairage | ens | 1
TOTAL H.T. 3.7
CDPGF | BET SOGECLI |  |  | page : | 1
3.8 | ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ
3.8.1 | Description du matériel d'éclairage de sécurité
3.8.2 | Équipement
| - BAES | U | 24
| - BAPI | U | 1
3.8.3 | Câblage | ens | 1
TOTAL H.T. 3.8
3.9 | ALARME INCENDIE | ens | 1
- Dont 1 centrale, 6 déclencheurs, 8 avertisseurs sonores,
10 avertisseurs lumineux
TOTAL H.T. 3.9
3.10 | PRÉ-CÂBLAGE INFORMATIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
3.10.1 | Principe du pré-câblage |  |  |  | Sans objet.
3.10.2 | Points d'accès
| - VDI 1 avec 3 RJ45 | ens | 33
| - RJ45 POE WIFI | U | 12
| - Liaison Police | ens | 2
| - Liaison Fibre optique entre répartiteurs | ens | 3
3.10.3 | Description du sous-système "Distribution horizontale"
Fourniture, pose et raccordement des liaisons entre le
| répartiteur et chaque point d'accès, suivant C.C.T.P. | ens | 116
Fourniture, pose et raccordement de la liaison entre les
| répartiteurs, suivant C.C.T.P. | ens | 3
| Répartiteur Sécurisation, suivant C.C.T.P. | ens | 1
| Répartiteur Standard, suivant C.C.T.P. | ens | 1
| Sous-répartiteur mural, suivant C.C.T.P. | ens | 1
3.10.4 | Liaison Tête de réseau Orange – Baie de brassage | ens | 1
3.10.5 | Onduleurs
| 6000 VA | ens | 1
| 5000 VA | ens | 1
| 2000 VA | ens | 1
3.10.6 | Mise en service et essais | ens | 1
TOTAL H.T. 3.10
3.11 | VIDEOPHONIE | ens | 1
TOTAL H.T. 3.11
3.12 | ESSAIS ET CONTRÔLES | ens | 1
TOTAL H.T. 3.12
3.13 | INSTALLATION DE CHANTIER | ens | 1
TOTAL H.T. 3.13
3.14 | TRI, TRANSPORT ET FRAIS DE RECYCLAGE | ens | 1
TOTAL H.T. 3.14
CDPGF | BET SOGECLI |  |  | page : | 2
3.15 | PERCEMENTS ET REBOUCHEMENTS | ens | 1
TOTAL H.T. 3.15
| MONTANT TOTAL HORS TAXES | …………€
| T.V.A. 20,00 % | …………€
| MONTANT TOTAL TTC | …………€
ARTICLE 4 - PSE
4.1 | ALIMENTATION BRASSEUR D'AIR | U | 1
CDPGF | BET SOGECLI |  |  | page : | 3