## C.D.P.G.F.
MINISTERES ECONOMIQUES ET FINANCIERS |  |  |  |  | LOT N° 09
Opération de rénovation d’un immeuble |  |  |  |  | CHAUFFAGE - VENTILATION
4 rue François De GUISE à METZ |  |  |  |  | PLOMBERIE SANITAIRE
2026-03-05 |  |  |  |  | Indice : B
N° | DÉSIGNATION DES OUVRAGES | UNITÉS | QUANT. | P.U. | PRIX TOTAL
ARTICLE 1 - DESCRIPTION TECHNIQUE DES MATÉRIELS DE CHAUFFAGE - VENTILATION
3.1 | DEPOSE ET MODIFICATION | U | 1
TOTAL H.T. 3.1
3.2 | MODIFICATION
3.2.1 | Généralités
3.2.2 | Alimentation gaz de la chaufferie
| - ø 26,9 x 2,3 | ml | 30
3.2.3 | Organe de coupure
| - Vanne sous coffret DN 25 | ens | 1
| - Vanne d'arrêt DN 25 | U | 1
| - filtre gaz DN 25 | U | 1
3.2.4 | Pompe de circulation | U | 1
TOTAL H.T. 3.2
3.3 | CORPS DE CHAUFFE
3.3.1 | Radiateurs
| - 22 K 600 0600 | U | 4
| - 22 K 600 0800 | U | 2
| - 22 K 600 0920 | U | 8
| - 22 K 600 1000 | U | 4
| - 22 K 600 1250 | U | 2
| - 22 K 600 1320 | U | 1
| - 22 K 600 1800 | U | 1
| - 11 K 900 0800 | U | 2
| - 33 K 900 1800 | U | 1
3.3.2 | Montage des corps de chauffe | U | 27
3.3.3 | Robinetterie
| - Robinet simple réglage | U | 0
| - Robinet thermostatique | U | 27
| - Tés de réglage, purgeur et bouchons | ens | 27
3.3.4 | MOINS VALUE Certificat d'Economie d'Energie | ens | 1
TOTAL H.T. 3.3
3.4 | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR DOUBLE-FLUX | ens | 1
TOTAL H.T. 3.4
3.5 | MODULE ADIABATIQUE | ens | 1
TOTAL H.T. 3.5
C.D.P.G.F. |  | BET SOGECLI |  | Page : | 1
3.6 | SOCLE | ens | 1
TOTAL H.T. 3.6
3.7 | TUYAUTERIES
3.7.1 | Tube acier carbone à sertir
| - ø 21,3 x 2,3 | ml | 300
| - ø 26,9 x 2,3 | ml | 40
| - ø 33,7 x 2,9 | ml | 45
| - ø 42,4 x 2,9 | ml | 70
3.7.2 | Calorifuge des tuyauteries
| - ø 21,3 x 2,3 | ml | 150
| - ø 26,9 x 2,3 | ml | 40
| - ø 33,7 x 2,9 | ml | 45
| - ø 42,4 x 2,9 | ml | 70
TOTAL H.T. 3.7
3.8 | ROBINETTERIE | U | 1
TOTAL H.T. 3.8
3.9 | REGULATION | ens | 1
TOTAL H.T. 3.9
3.10 | RESEAUX DE GAINE
3.10.1 | Gaines
| ø 125 | ml | 130
| ø 160 | ml | 65
| ø 200 | ml | 50
| ø 250 | ml | 30
| ø 315 | ml | 38
| ø 355 | ml | 8
| ø 560 | ml | 8
| ø 630 | ml | 48
| Gaine rectangulaire, développé | m² | 35
3.10.2 | Isolation thermique
| ø 125 | ml | 130
| ø 160 | ml | 65
| ø 200 | ml | 50
| ø 250 | ml | 30
| ø 315 | ml | 38
| ø 355 | ml | 8
| ø 560 | ml | 8
| ø 630 | ml | 48
| Gaine rectangulaire, développé | m² | 35
3.10.3 | Gaines souples | U | 61
C.D.P.G.F. |  | BET SOGECLI |  | Page : | 2
3.10.4 | Supports de gaines | ens | 1
3.10.5 | Piège à son | ens | 1
3.10.6 | Prises d'air neuf et rejet
| Prise d'air ø 630 | ens | 1
| Rejet d'air ø 630 | ens | 1
TOTAL H.T. 3.10
3.11 | GRILLES
3.11.1 | Généralités
3.11.2 | Diffuseurs carrés à effet Coanda (soufflage)
| Diffuseur DAC/A-S 601 | U | 3
| Diffuseur DAC/A-S 602 | U | 3
3.11.3 | Diffuseurs circulaires à effet Coanda (soufflage)
| Diffuseur DIPSAIR CIRCULAIRE 160-1 | U | 6
3.11.4 | Grilles circulaires
| Grille 30m3/h | U | 7
| Grille 60m3/h | U | 1
| Grille 90m3/h | U | 18
| Grille 120m3/h | U | 7
| Grille 150m3/h | U | 3
| Grille 160m3/h | U | 2
| Grille 170m3/h | U | 2
| Grille 180m3/h | U | 3
3.11.5 | Barreaudage | ens | 1
TOTAL H.T. 3.11
3.12 | PROTECTION INCENDIE | U | 6
TOTAL H.T. 3.12
3.13 | RACCORDEMENTS ELECTRIQUES | ens | 1
TOTAL H.T. 3.13
3.14 | REGLAGE | ens | 1
TOTAL H.T. 3.14
3.15 | NOTICE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN | ens | 1
TOTAL H.T. 3.15
C.D.P.G.F. |  | BET SOGECLI |  | Page : | 3
3.16 | PERCEMENTS ET REBOUCHAGES | ens | 1
TOTAL H.T. 3.16
| TRANSPORT ET MAIN D'ŒUVRE |  |  | Inclus dans prix unitaires.
| MONTANT TOTAL H.T. CHAUFFAGE-VENTILATION | …………€
C.D.P.G.F. |  | BET SOGECLI |  | Page : | 4
ARTICLE 4 - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DES MATÉRIELS DE PLOMBERIE
4.1 | DEPOSE | ens | 1
TOTAL H.T. 4.1
4.2 | DISTRIBUTION
4.2.1 | Distribution en apparent
| - ø 15 - 20 | ml | 120
| - ø 20 - 26 | ml | 40
| - ø 25 - 32 | ml | 45
| - ø 32 - 40 | ml | 20
4.2.2 | Calorifuge
| - ø 15 - 20 | ml | 120
| - ø 20 - 26 | ml | 40
| - ø 25 - 32 | ml | 45
| - ø 32 - 40 | ml | 20
4.2.3 | Fourreaux | ens | 1
4.2.4 | Supports | ens | 1
TOTAL H.T. 4.3
4.3 | ROBINETTERIES | ens | 1
TOTAL H.T. 4.4
4.4 | ANTI-BELIER | ens | 2
TOTAL H.T. 4.4
4.5 | DEGAZAGE | ens | 6
TOTAL H.T. 4.5
4.6 | PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
| - Ballon de 15 litres | U | 3
| - Ballon de 200 litres | U | 2
TOTAL H.T. 4.6
4.7 | EVACUATIONS
4.7.1 | Généralités
4.7.2 | Ventilation réseaux
| - ø 100 | ml | 20
C.D.P.G.F. |  | BET SOGECLI |  | Page : | 4
4.7.3 | Réseaux d'évacuation EU-EV
| - ø 100 | ml | 70
4.7.4 | Raccordements des appareils
| - ø 32 | ml | 15
| - ø 40 | ml | 20
4.7.5 | Réseaux d'évacuation EP
| - ø 100 fonte | ml | 5
TOTAL H.T. 4.7
4.8 | APPAREILLAGE SANITAIRE
4.8.1 | Généralités
4.8.2 | Lave-mains | U | 1
4.8.3 | Lavabo | U | 2
4.8.4 | Vasque double sur plan de toilette | U | 3
4.8.5 | Vasque simple sur plan de toilette | U | 1
4.8.6 | Receveur de douche 1000 x 1000 | U | 3
4.8.7 | Receveur de douche 900 x 900 | U | 1
4.8.8 | WC suspendu | U | 5
4.8.9 | Cuisine intégrée existante | U | 1
4.8.10 | Déversoir | U | 3
4.8.11 | Installation des appareils | ens | 1
TOTAL H.T. 4.8
4.9 | EQUIPEMENT
4.9.1 | Poignée murale WC | U | 1
4.9.2 | Poignée de maintien droite | U | 1
4.9.3 | Miroir inclinable | U | 1
4.9.4 | Miroir
| - 0,60 x 0,45 m | U | 2
| - 1,35 x 1,20 m | U | 3
| - 0,8 x 1,20 m | U | 1
TOTAL H.T. 4.9
C.D.P.G.F. |  | BET SOGECLI |  | Page | 5
4.10 | MOYEN DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
4.10.1 | Extincteurs
| - Extincteur à poudre | U | 2
| - Extincteur à eau 6 litres | U | 8
| - Extincteur à CO2 | U | 5
4.10.2 | Plan de l'établissement | U | 1
4.10.3 | Consigne de sécurité | U | 1
4.10.4 | Signalisations | U | 12
TOTAL H.T. 4.10
4.11 | ESSAIS ET CONTROLES | ens | 1
TOTAL H.T. 4.11
4.12 | NETTOYAGE ET RINCAGE DES RESEAUX | ens | 1
TOTAL H.T. 4.12
4.13 | RÉGLAGE | ens | 1
TOTAL H.T. 4.13
4.14 | TRI, TRANSPORT ET FRAIS DE DECHARGE | ens | 1
TOTAL H.T. 4.14
4.15 | PERCEMENTS ET REBOUCHAGES | ens | 1
TOTAL H.T. 4.15
| TRANSPORT ET MAIN D'ŒUVRE |  |  | Inclus dans prix unitaires.
| MONTANT TOTAL H.T. PLOMBERIE-SANITAIRE | …………€
C.D.P.G.F. |  | BET SOGECLI |  | Page | 6
ARTICLE 5 - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DES MATÉRIELS DE CLIMATISATION
5.1 | SPLIT FROID SEUL
5.1.1 | Généralités
5.1.2 | Unité extérieure | U | 1
5.1.3 | Murale | U | 1
TOTAL H.T. 5.1
5.2 | DISTRIBUTION
5.2.1 | Tuyauteries | ml | 20
5.2.2 | Calorifuge | ml | 20
TOTAL H.T. 5.2
5.3 | RACCORDEMENT ELECTRIQUE | ens | 1
TOTAL H.T. 5.3
5.4 | MISE EN ŒUVRE ET GARANTIE | ens | 1
TOTAL H.T. 5.4
5.5 | ESSAIS ET EQUILIBRAGE | ens | 1
TOTAL H.T. 5.5
5.6 | TRI, TRANSPORT ET FRAIS DE RECYCLAGE | ens | 1
TOTAL H.T. 5.6
5.7 | PERCEMENTS ET REBOUCHAGES | ens | 1
TOTAL H.T. 5.7
| TRANSPORT ET MAIN D'ŒUVRE |  |  | Inclus dans prix unitaires.
| MONTANT TOTAL H.T. CLIMATISATION | …………€
C.D.P.G.F. |  | BET SOGECLI |  | Page | 7
ARTICLE 6 - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DES MATÉRIELS DES PSE
6.1 | BRASSEURS D'AIR | U | 16
TOTAL H.T. 6.2
| TRANSPORT ET MAIN D'ŒUVRE |  |  | Inclus dans prix unitaires.
| MONTANT TOTAL H.T. BRASSEURS | …………€
C.D.P.G.F. |  | BET SOGECLI |  | Page | 8
RECAPITULATIF
| MONTANT TOTAL HORS TAXES - ARTICLE 3 | ……€
| MONTANT TOTAL HORS TAXES - ARTICLE 4 | ……€
| MONTANT TOTAL HORS TAXES - ARTICLE 5 | ……€
| MONTANT TOTAL HORS TAXES | …………€
| T.V.A. 20,00 % | …………€
| MONTANT TOTAL T.T.C. | …………€
C.D.P.G.F. |  | BET SOGECLI |  | Page | 9