## Surgélateur
CRITERES | POIDS DU CRITERE | REPONSE DU CANDIDAT | Voir annexe (A préciser par le candidat)
Critères techniques | 50
En cas de panne : % de réparation réalisable dans les 72 heures avec changement de pièces. | 3
Durée moyenne d’arrêt de l’appareillage suite à une panne, après notification d’intervention de la part de l’EFS. | 3
Moyens (humains ou autres) à mettre en œuvre pour les maintenances | 3
Temps hebdomadaire nécessaire à l’entretien dans un fonctionnement "normal" (hors panne) de l’appareillage | 3
Maintien en froid (<-30°C) après surgélation pendant plusieurs jours possibles ? si oui, donnez le nb de jours maximum durant lequel l’appareil peut fonctionner dans ces conditions, et la plage de température de conservation. | 4
Durée d’un cycle de congélation en charge maximum pour atteindre -30°C à cœur de plasma et nombre de poches pouvant être congelées simultanément (poche de 850 mL et de 280 mL) | 5
Durée d’un cycle de congélation en charge maximum pour atteindre -25°C à cœur de plasma et nombre de poches pouvant être congelées simultanément (poche de 850 mL et de 280 mL) | 5
Durée moyenne d’arrêt obligatoire de l’appareillage par période (nb et durée à préciser) | 3
Paramétrage des cycles (température, durée) par utilisateur | 3
Paramétrage des températures de conservations par l'utilisateur | 3
Présence d'alarme visuelle et sonore (fin de cycle et anomalies) | 3
Possibilité de lancer plusieurs cycles consécutifs sans arrêt de l'appareil | 3
Type de dégivrage (manuel ou automatique) | 3
Durée et fréquence de dégivrage nécessaire | 3
Ergonomie d'utilisation | 3
Démarche environnementale | 10
Démarche environnementale du candidat (ex : plan d’action en vigueur, indicateurs associés, sobriété énergétique, certification, etc.) | 3
Consommation énergétique de l’appareil | 3
Réparabilité du matériel (durée de disponibilité des pièces détachées) | 2
Cycle de vie du matériel (ex : utilisation de matériaux recyclés, reprise ou réorientation des équipements en fin de vie, etc) | 2