## BPU AC 913 26 24
Accord-cadre 913 26 24 - Accord cadre pour le remplacement du contrôle d'accès des bâtiments
de l'Université de Limoges
Bordereau des Prix Unitaires
Désignation des prestations | Unité | PU HT (€)
Fourniture et pose des équipements Contrôle d'Accès
Lecteurs de badges RFID (intérieur/extérieur, étanche IP65) | Unité
Bouton poussoir de décondamnation | Unité
Déclencheur manuel de sortie de secours (si absence de dispositif de décondamnation) | Unité
Unité de Traitement Locale (UTL) avec alimentation secourue | Unité
Ventouse électromagnétique 300 kgs sur porte bois | Unité
Ventouse électromagnétique 300 kgs sur porte acier | Unité
Ventouse électromagnétique 300 kgs sur porte PVC | Unité
Ventouse électromagnétique 300 kgs sur porte Alu | Unité
Ventouse électromagnétique 500 kgs sur porte bois | Unité
Ventouse électromagnétique 500 kgs sur porte acier | Unité
Ventouse électromagnétique 500 kgs sur porte PVC | Unité
Ventouse électromagnétique 500 kgs sur porte Alu | Unité
Gache électrique à émission sur porte bois | Unité
Gache électrique à émission sur porte acier | Unité
Gache électrique à émission sur porte PVC | Unité
Gache électrique à émission sur porte Alu | Unité
Béquille électronique | Unité
Serrure motorisée | Unité
Pourcentage de réduction appliquée pour 10 portes équipées sur une composante de l'université | %
Pourcentage de réduction appliquée pour 30 portes équipées sur une composante de l'université | %
Frais d'intervention sur département Creuse | Forfait
Frais d'intervention sur département Corrèze | Forfait
Frais d'intervention sur département Haute-Vienne | Forfait
Portique de sécurité pour gestion unicité de passage de chez BOLLORE ou équivalent | Unité
Fourniture et pose des équipements de Vidéo protection
Caméra vidéoprotection de type BOSCH NDE-3703-AL Dôme fixe 5MP 3,3-10,2mm IP66 IK10 IR FLEXIDOME outdoor 3100i IR ou équivalent | Unité
Caméra vidéoprotection de type BOSCH - FLEXIDOME Multi 7000i 20 Mpx NDM-7703-AL ou équivalent | Unité
Reprise de l'ensemble des systèmes de vidéoprotection dans le bâtiment (si existant) | forfait
Fourniture et pose des équipements anti-intrusion
Centrale anti-intrusion de type Galaxy GD 48 de chez HONEYWELL (compatible logiciel supersvison) ou équivalent | Unité
Clavier mise E/H service de type MK8 de chez HONEYWELL ou équivalent | Unité
Détecteur volumétrique de type DT8016 AF5 de chez HONEYWELL ou équivalent | Unité
Sirène intérieur SIRYNX V3 de chez ALTEC ou équivalent | Unité
Sirène étanche SIRUS de chez ALTEC ou équivalent | Unité
Transmetteur téléphonique de type ADETEC VOCALYS MX GSM pour télésurveillance du site ou équivalent | Unité
Reprise de l'ensemble des systèmes anti-intrusion dans le bâtiment (si existant) | forfait
Travaux d’installation pour chacun des équipements listés ci-dessus
Fourniture et pose des câbles (alimentation + données) | Unité
Fourniture et pose des gaines, cheminements, goulottes | Unité
Raccordement des équipements aux tableaux électriques existants | Unité
Pose des matériels, réglages | Unité
Mise en service et paramétrage
Fourniture PV de réception avec auto-contrôle pour chaque matériel installé | Unité
Logiciel
Logiciel de gestion de contrôle d’accès (supervision) | Unité
Licence serveur virtuel | Unité
Interface avec système d’alarme intrusion (relais ou protocole IP) | Unité
Interface avec système de vidéoprotection (relais ou protocole IP) | Unité
Mise en service et paramétrage
Paramétrage logiciel : création des profils utilisateurs, horaires, accès, récupération de bases de données existantes | Unité
Tests de bon fonctionnement (accès, refus, journalisation, alarmes) | Unité
Réalisation de vue de chaque bâtiment pour intégration de lecteur dans logiciel de gestion du CA | Unité
Formation
Formation des administrateurs (2x6 personnes – ½ journée) | Unité
Remise du manuel utilisateur et procédure de gestion des accès | Unité
Garantie et maintenance
Maintenance préventive 1 visite annuelle | forfait
Maintenance corrective (intervention sous 48h ouvrées) | forfait
A…................., le…......................
Nom de la société
Prénom Nom du signataire