## DSI
N° | Désignation des prestations | Unité | Reprise ou Fourniture | Quantité | PU HT (€) | Total HT (€)
1. | Fourniture des équipements
1.1 | Lecteurs de badges RFID (intérieur/extérieur, étanche IP65) | Unité |  | 16 |  | 0
1.2 | Bouton poussoir de décondamnation | Unité |  | 16 |  | 0
1.3 | Déclencheur manuel de sortie de secours (si absence de dispositif de décondamnation) | Unité |  | 16 |  | 0
1.4 | Unité de Traitement Locale (UTL) avec alimentation secourue | Unité |  | 4 |  | 0
1.9 | Reprise de l'ensemble des systèmes anti-intrusion dans le bâtiment (si existant) | forfait |  | 1 |  | 0
1.10 | Reprise de l'ensemble des systèmes de vidéoprotection dans le bâtiment (si existant) | forfait |  | 1 |  | 0
2. | Travaux d’installation
2.1 | Fourniture et pose des câbles (alimentation + données) | forfait |  | 1 |  | 0
2.2 | Fourniture et pose des gaines, cheminements, goulottes | forfait |  | 1 |  | 0
2.3 | Raccordement des équipements aux tableaux électriques existants | forfait |  | 1 |  | 0
2.4 | Pose des lecteurs, réglages | forfait |  | 1 |  | 0
3. | Mise en service et paramétrage
2.3 | Fourniture PV de réception avec auto-contrôle pour chaque lecteur | forfait |  | 1 |  | 0
[5 empty] | TOTAL HORS TAXES (HT) € | 0
NB : Ce bâtiment est déjà équipé de matériels de contrôle d'accès. Le chiffrage des travaux d'installation doit être réalisé comme indiqué aux lignes 2.1 à 2.4 (forfait) |  |  |  |  | TVA (20%) € | 0
[5 empty] | TOTAL TTC € | 0
A…................., le…......................
Nom de la société
Prénom Nom du signataire

## Services centraux
N° | Désignation des prestations | Unité | Reprise ou Fourniture | Quantité | PU HT (€) | Total HT (€)
1. | Fourniture des équipements
1.1 | Lecteurs de badges RFID (intérieur/extérieur, étanche IP65) | Unité |  | 5 |  | 0
1.2 | Bouton poussoir de décondamnation | Unité |  | 5 |  | 0
1.3 | Déclencheur manuel de sortie de secours (si absence de dispositif de décondamnation) | Unité |  | 3 |  | 0
1.4 | Unité de Traitement Locale (UTL) avec alimentation secourue | Unité |  | 4 |  | 0
1.9 | Reprise de l'ensemble des systèmes anti-intrusion dans le bâtiment (si existant) | forfait |  | 1 |  | 0
1.10 | Reprise de l'ensemble des systèmes de vidéoprotection dans le bâtiment (si existant) | forfait |  | 1 |  | 0
2. | Travaux d’installation
2.1 | Fourniture et pose des câbles (alimentation + données) | forfait |  | 1 |  | 0
2.2 | Fourniture et pose des gaines, cheminements, goulottes | forfait |  | 1 |  | 0
2.3 | Raccordement des équipements aux tableaux électriques existants | forfait |  | 1 |  | 0
2.4 | Pose des lecteurs, réglages | forfait |  | 1 |  | 0
3. | Mise en service et paramétrage
2.3 | Fourniture PV de réception avec auto-contrôle pour chaque lecteur | forfait |  | 1 |  | 0
[5 empty] | TOTAL HORS TAXES (HT) € | 0
NB : Ce bâtiment est déjà équipé de matériels de contrôle d'accès. Le chiffrage des travaux d'installation doit être réalisé comme indiqué aux lignes 2.1 à 2.4 (forfait) |  |  |  |  | TVA (20%) € | 0
[5 empty] | TOTAL TTC € | 0
A…................., le…......................
Nom de la société
Prénom Nom du signataire

## IUT EGLETONS
N° | Désignation des prestations | Unité | Reprise ou Fourniture | Quantité | PU HT (€) | Total HT (€)
1. | Fourniture des équipements
1.1 | Lecteurs de badges RFID (intérieur/extérieur, étanche IP65) | Unité |  | 1 |  | 0
1.2 | Bouton poussoir de décondamnation | Unité |  | 16 |  | 0
1.3 | Déclencheur manuel de sortie de secours (si absence de dispositif de décondamnation) | Unité |  | 16 |  | 0
1.4 | Unité de Traitement Locale (UTL) avec alimentation secourue | Unité |  |  |  | 0
1.9 | Reprise de l'ensemble des systèmes anti-intrusion dans le bâtiment (si existant) | forfait |  | 1 |  | 0
1.10 | Reprise de l'ensemble des systèmes de vidéoprotection dans le bâtiment (si existant) | forfait |  | 1 |  | 0
2. | Travaux d’installation
2.1 | Fourniture et pose des câbles (alimentation + données) | ml |  |  |  | 0
2.2 | Fourniture et pose des gaines, cheminements, goulottes | ml |  |  |  | 0
2.3 | Raccordement des équipements aux tableaux électriques existants | forfait |  |  |  | 0
2.4 | Pose des lecteurs, réglages | forfait |  |  |  | 0
3. | Mise en service et paramétrage
2.3 | Fourniture PV de réception avec auto-contrôle pour chaque lecteur | forfait |  | 1 |  | 0
[5 empty] | TOTAL HORS TAXES (HT) € | 0
NB : Ce bâtiment n'est pas équipé de matériels de contrôle d'accès. Le chiffrage des travaux d'installation doit être réalisé comme indiqué aux lignes 2.1 à 2.4 (détail mètre linéaire) |  |  |  |  | TVA (20%) € | 0
[5 empty] | TOTAL TTC € | 0
A…................., le…......................
Nom de la société
Prénom Nom du signataire

## IUT TULLE
N° | Désignation des prestations | Unité | Reprise ou Fourniture | Quantité | PU HT (€) | Total HT (€)
1. | Fourniture des équipements
1.1 | Lecteurs de badges RFID (intérieur/extérieur, étanche IP65) | Unité |  | 2 |  | 0
1.2 | Bouton poussoir de décondamnation | Unité |  |  |  | 0
1.3 | Déclencheur manuel de sortie de secours (si absence de dispositif de décondamnation) | Unité |  |  |  | 0
1.4 | Unité de Traitement Locale (UTL) avec alimentation secourue | Unité |  | 1 |  | 0
1.9 | Reprise de l'ensemble des systèmes anti-intrusion dans le bâtiment (si existant) | forfait |  | 1 |  | 0
1.10 | Reprise de l'ensemble des systèmes de vidéoprotection dans le bâtiment (si existant) | forfait |  | 1 |  | 0
2. | Travaux d’installation
2.1 | Fourniture et pose des câbles (alimentation + données) | ml |  |  |  | 0
2.2 | Fourniture et pose des gaines, cheminements, goulottes | ml |  |  |  | 0
2.3 | Raccordement des équipements aux tableaux électriques existants | forfait |  |  |  | 0
2.4 | Pose des lecteurs, réglages | forfait |  |  |  | 0
3. | Mise en service et paramétrage
2.3 | Fourniture PV de réception avec auto-contrôle pour chaque lecteur | forfait |  | 1 |  | 0
[5 empty] | TOTAL HORS TAXES (HT) € | 0
NB : Ce bâtiment n'est pas équipé de matériels de contrôle d'accès. Le chiffrage des travaux d'installation doit être réalisé comme indiqué aux lignes 2.1 à 2.4 (détail mètre linéaire) |  |  |  |  | TVA (20%) € | 0
[5 empty] | TOTAL TTC € | 0
A…................., le…......................
Nom de la société
Prénom Nom du signataire

## IUT BRIVE
N° | Désignation des prestations | Unité | Reprise ou Fourniture | Quantité | PU HT (€) | Total HT (€)
1. | Fourniture des équipements
1.1 | Lecteurs de badges RFID (intérieur/extérieur, étanche IP65) | Unité |  | 10 |  | 0
1.2 | Bouton poussoir de décondamnation | Unité |  | 3 |  | 0
1.3 | Déclencheur manuel de sortie de secours (si absence de dispositif de décondamnation) | Unité |  | 3 |  | 0
1.4 | Unité de Traitement Locale (UTL) avec alimentation secourue | Unité |  | 3 |  | 0
1.9 | Reprise de l'ensemble des systèmes anti-intrusion dans le bâtiment (si existant) | forfait |  | 1 |  | 0
1.10 | Reprise de l'ensemble des systèmes de vidéoprotection dans le bâtiment (si existant) | forfait |  | 1 |  | 0
2. | Travaux d’installation
2.1 | Fourniture et pose des câbles (alimentation + données) | ml |  |  |  | 0
2.2 | Fourniture et pose des gaines, cheminements, goulottes | ml |  |  |  | 0
2.3 | Raccordement des équipements aux tableaux électriques existants | forfait |  |  |  | 0
2.4 | Pose des lecteurs, réglages | forfait |  | 10 |  | 0
3. | Mise en service et paramétrage
2.3 | Fourniture PV de réception avec auto-contrôle pour chaque lecteur | forfait |  | 1 |  | 0
[5 empty] | TOTAL HORS TAXES (HT) € | 0
NB : Ce bâtiment n'est pas équipé de matériels de contrôle d'accès. Le chiffrage des travaux d'installation doit être réalisé comme indiqué aux lignes 2.1 à 2.4 (détail mètre linéaire) |  |  |  |  | TVA (20%) € | 0
[5 empty] | TOTAL TTC € | 0
A…................., le…......................
Nom de la société
Prénom Nom du signataire

## CAMPUS GUERET
N° | Désignation des prestations | Unité | Reprise ou Fourniture | Quantité | PU HT (€) | Total HT (€)
1. | Fourniture des équipements
1.1 | Lecteurs de badges RFID (intérieur/extérieur, étanche IP65) | Unité |  | 10 |  | 0
1.2 | Bouton poussoir de décondamnation | Unité |  | 10 |  | 0
1.3 | Déclencheur manuel de sortie de secours (si absence de dispositif de décondamnation) | Unité |  | 10 |  | 0
1.4 | Unité de Traitement Locale (UTL) avec alimentation secourue | Unité |  | 3 |  | 0
1.9 | Reprise de l'ensemble des systèmes anti-intrusion dans le bâtiment (si existant) | forfait |  | 1 |  | 0
1.10 | Reprise de l'ensemble des systèmes de vidéoprotection dans le bâtiment (si existant) | forfait |  | 1 |  | 0
2. | Travaux d’installation
2.1 | Fourniture et pose des câbles (alimentation + données) | ml |  |  |  | 0
2.2 | Fourniture et pose des gaines, cheminements, goulottes | ml |  |  |  | 0
2.3 | Raccordement des équipements aux tableaux électriques existants | forfait |  |  |  | 0
2.4 | Pose des lecteurs, réglages | forfait |  | 10 |  | 0
3. | Mise en service et paramétrage
2.3 | Fourniture PV de réception avec auto-contrôle pour chaque lecteur | forfait |  | 1 |  | 0
[5 empty] | TOTAL HORS TAXES (HT) € | 0
NB : Ce bâtiment n'est pas équipé de matériels de contrôle d'accès. Le chiffrage des travaux d'installation doit être réalisé comme indiqué aux lignes 2.1 à 2.4 (détail mètre linéaire) |  |  |  |  | TVA (20%) € | 0
[5 empty] | TOTAL TTC € | 0
A…................., le…......................
Nom de la société
Prénom Nom du signataire

## OMEGA HEALTH
N° | Désignation des prestations | Unité | Quantité | PU HT (€) | Total HT (€)
1. | Fourniture des équipements
1.1 | Lecteurs de badges RFID (intérieur/extérieur, étanche IP65) | Unité | 64 |  | 0
1.2 | Bouton poussoir de décondamnation | Unité | 11 |  | 0
1.3 | Déclencheur manuel de sortie de secours (si absence de dispositif de décondamnation) | Unité | 11 |  | 0
1.4 | Unité de Traitement Locale (UTL) avec alimentation secourue | Unité | 13 |  | 0
1.9 | Reprise de l'ensemble des systèmes anti-intrusion dans le bâtiment (si existant) | forfait | 1 |  | 0
1.10 | Reprise de l'ensemble des systèmes de vidéoprotection dans le bâtiment (si existant) | forfait | 1 |  | 0
2. | Travaux d’installation
2.1 | Fourniture et pose des câbles (alimentation + données) | ml |  |  | 0
2.2 | Fourniture et pose des gaines, cheminements, goulottes | ml |  |  | 0
2.3 | Raccordement des équipements aux tableaux électriques existants | forfait | 1 |  | 0
2.4 | Pose des lecteurs, réglages | forfait | 1 |  | 0
3. | Mise en service et paramétrage
2.3 | Fourniture PV de réception avec auto-contrôle pour chaque lecteur | forfait | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL HORS TAXES (HT) € | 0
NB : Ce bâtiment n'est pas équipé de matériels de contrôle d'accès. Le chiffrage des travaux d'installation doit être réalisé comme indiqué aux lignes 2.1 à 2.4 (détail mètre linéaire) |  |  |  | TVA (20%) € | 0
|  |  |  | TOTAL TTC € | 0
A…................., le…......................
Nom de la société
Prénom Nom du signataire

## Paramétrage_Logiciel
N° | Désignation des prestations | Unité | Quantité | PU HT (€) | Total HT (€)
1.1 | Logiciel de gestion de contrôle d’accès | Unité | 1 |  | 0
1.2 | Licence serveur virtuel | Unité | 1 |  | 0
1.3 | Interface avec système d’alarme intrusion (relais ou protocole IP) | Unité | 1 |  | 0
1.4 | Interface avec système de vidéoprotection (relais ou protocole IP) | Unité | 1 |  | 0
2. | Mise en service et paramétrage
2.1 | Paramétrage logiciel : création des profils utilisateurs, horaires, accès, récupération de bases de données existantes | forfait | 1 |  | 0
2.2 | Tests de bon fonctionnement (accès, refus, journalisation, alarmes) | forfait | 1 |  | 0
2.4 | Réalisation de vue de chaque bâtiment pour intégration de lecteur dans logiciel de gestion du CA | Unité | 1 |  | 0
3. | Formation
3.1 | Formation des administrateurs (2x6 personnes – ½ journée) | Unité | 1 |  | 0
3.2 | Remise du manuel utilisateur et procédure de gestion des accès | Unité | 1 |  | 0
4 | Garantie et maintenance
4.1 | Garantie pièces et main-d’œuvre (12 mois minimum) | Unité | 1 |  | 0
4.2 | Maintenance préventive 1 visite annuelle | forfait | 1 |  | 0
4.3 | Maintenance corrective (intervention sous 48h ouvrées) | forfait | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL HORS TAXES (HT) € | 0
|  |  |  | TVA (20%) € | 0
|  |  |  | TOTAL TTC € | 0
A…................., le…......................
Nom de la société
Prénom Nom du signataire