## Page de garde AE-Annexe 3
Marché de maintenance des Ascenseurs et SFA ACTE ENGAGEMENT ANNEXE 3 Bordereau de Prix Unitaires Travaux occasionnels et de modernisation BPU commun à tous les lots

## AE-Annexe 3 - BPU travaux
AE - Annexe 3 - BPU Travaux valant DQE
N° Code Prestation | N° Fiches | Nature de la prestation | Descriptif matériel |  | Délai approvisionnement |  | Délai de réalisation |  | Temps d'immobilisation en jours consécutifs |  | Materiel | Main d'œuvre |  | Coût total prestation HT
|  |  | Marque | Type et référence | Défini | Proposé | Défini | Proposé | Défini | Proposé | Coût matériel € HT | Taux horaire € HT | Nombre d'heure
1 | A1 | Fourniture et pose d'une boîte à clés |  |  | 1 sem |  | 1 jour |  | _ |  |  |  |  | 0
2 | A2 | Fourniture et pose d'une échelle d'accès |  |  | 1 sem |  | 1 jour |  | _ |  |  |  |  | 0
3 | A3 | Fourniture et pose d'une barre d'ancrage |  |  | 1 sem |  | 1 jour |  | _ |  |  |  |  | 0
4 | A4 | Fourniture et pose d'un dispositif de stockage de l'échelle au repos |  |  | 1 sem |  | 1 jour |  | _ |  |  |  |  | 0
5 | A5 | Fourniture et pose d'une crosse de rétablissement |  |  | 1 sem |  | 1 jour |  | _ |  |  |  |  | 0
6 | A2 à A5 | Pack échelle machinerie N°2+ N°3+N°4+N°5 |  |  | 1 sem |  | 1 jour |  | _ |  |  |  |  | 0
7 | A6 | Fourniture et pose d'une crosse lanterneau terrasse |  |  | 1 sem |  | 1 jour |  | _ |  |  |  |  | 0
8 | A7 | Fourniture et pose d'un dispositif d'équilibrage de trappe |  |  | 1 sem |  | 1 jour |  | _ |  |  |  |  | 0
9 | A8 | Fourniture et pose de taquets anti-dégondage et butée limitant l'ouverture |  |  | 1 sem |  | 1 jour |  | _ |  |  |  |  | 0
10 | A9 | Fourniture et pose d'un verrou de porte ou trappe machinerie |  |  | 1 sem |  | 1 jour |  | _ |  |  |  |  | 0
11 | A7 à A9 | Pack trappe machinerie N°8+N°9+N°10 |  |  | 1 sem |  | 1 jour |  | _ |  |  |  |  | 0
12 | A10 | Fourniture et pose d'une trappe machinerie |  |  | 1 sem |  | 1 jour |  | _ |  |  |  |  | 0
13 | A11 | Fourniture et pose échelons d'accès au massif |  |  | 1 sem |  | 1 jour |  | _ |  |  |  |  | 0
14 | A12 | Fourniture et pose de garde corps massif base 3 mètres linéaire |  |  | 1 sem |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
15 | A12 | Plus value mètre linéaire supplémentaire fourniture et pose de garde corps massif |  |  | 1 sem |  | 1 jour |  | _ |  |  |  |  | 0
16 | A11-A12 | Pack accès massif N°13+N°14+N°15 |  |  | 1 sem |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
17 | A13 | Fourniture et pose d'une séparation grillagée machinerie Base porte et 2 mètres linéaires fixes |  |  | 2 sem |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
18 | A13 | Plus value mètre linéaire supplémentaire fourniture et pose d'une séparation grillagée machinerie |  |  | 2 sem |  | 1 jour |  | _ |  |  |  |  | 0
19 | A14 | Fourniture et pose d'une ventilation machinerie |  |  | 1 sem |  | 1 jour |  | _ |  |  |  |  | 0
20 |  | Fourniture et pose d'un coffre à clé anti vandale |  |  | 1 sem |  | 1 jour |  | _ |  |  |  |  | 0
21 |  | Pack accès machinerie N°6+N°11+N16 |  |  | 1 sem |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
22 | C1 | Traitement anti-rouille dessous cabine, |  |  | _ |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
23 | C2 | Fourniture et pose d'un garde pied 1 pièce H 750 mm |  |  | 1 sem |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
24 | C2 | Fourniture et pose d'un garde pied rétractable |  |  | 2 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
25 | C3 | Fourniture et pose d'une boîte à bouton anti vandale - Base + 4 niveaux |  |  | 3 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
26 | C3 | Fourniture et pose d'une boîte à bouton anti vandale - niveaux supplémentaires |  |  | 3 sem |  | 2 jours |  | _ |  |  |  |  | 0
27 | C4 | Fourniture et pose d'un indicateur d'étage et de sens de déplacement en cabine |  |  | 2 sem |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
28 | C5 | Fourniture et pose d'une plaque de charge ou d'une plaque d'instruction cabine |  |  | 2 sem |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
29 | C6 | Fourniture et pose d'un plancher bac inox cabine jusqu'à 400 kg |  |  | 2 sem |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
30 | C6 | Fourniture et pose d'un plancher bac inox cabine 450 à 630 kg |  |  | 2 sem |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
31 | C6 | Fourniture et pose d'un plancher bac inox - cabine 700 à 1200 kg |  |  | 2 sem |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
32 | C7 | Fourniture et pose habillage panneaux porte et parois inox gravé - cabine jusqu'à 400 kg |  |  | 3 sem |  | 2 jours |  | 2 jours |  |  |  |  | 0
33 | C7 | Fourniture et pose habillage panneaux porte et parois inox gravé - cabine 450 à 630 kg |  |  | 3 sem |  | 2 jours |  | 2 jours |  |  |  |  | 0
34 | C7 | Fourniture et pose habillage panneaux porte et parois inox gravé - cabine 700 à1200 kg |  |  | 3 sem |  | 2 jours |  | 2 jours |  |  |  |  | 0
35 | C8 | Fourniture et pose habillage cabine mixte inox et stratifié - cabine jusqu'à 400 kg |  |  | 3 sem |  | 2 jours |  | 2 jours |  |  |  |  | 0
36 | C8 | Fourniture et pose habillage cabine mixte inox et stratifié - cabine 450 à 630 kg |  |  | 3 sem |  | 2 jours |  | 2 jours |  |  |  |  | 0
37 | C8 | Fourniture et pose habillage cabine mixte inox et stratifié - cabine 700 à 1200 kg |  |  | 3 sem |  | 2 jours |  | 2 jours |  |  |  |  | 0
38 | C9 | Fourniture et pose habillage plafond - cabine jusqu'à 400 kg |  |  | 2 sem |  | 2 jours |  | 2 jours |  |  |  |  | 0
39 | C9 | Fourniture et pose habillage plafond - cabine 450 à 630 kg |  |  | 2 sem |  | 2 jours |  | 2 jours |  |  |  |  | 0
40 | C9 | Fourniture et pose habillage plafond cabine 700 à1200 kg |  |  | 2 sem |  | 2 jours |  | 2 jours |  |  |  |  | 0
41 |  | Plus value pour trappe de secours habillage plafond cabine |  |  | 2 sem |  | 2 jours |  | 2 jours |  |  |  |  | 0
42 | C10 | Fourniture et pose éclairage cabine - cabine jusqu'à 400 kg |  |  | 2 sem |  | 2 jours |  | 2 jours |  |  |  |  | 0
43 | C10 | Fourniture et pose éclairage cabine - cabine 450 à 630 kg |  |  | 2 sem |  | 2 jours |  | 2 jours |  |  |  |  | 0
44 | C10 | Fourniture et pose éclairage cabine - cabine 700 à1200 kg |  |  | 2 sem |  | 2 jours |  | 2 jours |  |  |  |  | 0
45 | C9+C10 | N°38+N°42 Fourniture et pose habillage plafond et éclairage cabine- cabine jusqu'à 400 kg |  |  | 3 sem |  | 3 jours |  | 3 jours |  |  |  |  | 0
46 | C9+C10 | N°39+N°43 Fourniture et pose habillage plafond et éclairage cabine - cabine 450 à 630 kg |  |  | 3 sem |  | 3 jours |  | 3 jours |  |  |  |  | 0
47 | C9+C10 | N°40+N°44 Fourniture et pose habillage plafond et éclairage cabine - cabine 700 à1200 kg |  |  | 3 sem |  | 3 jours |  | 3 jours |  |  |  |  | 0
48 |  | Réfection complète cabine anti-vandale tout inox jusqu'à 400 kg - chasse pied fixe N°25+N°29+N°32+N°45+N°62+N°63 |  |  | 3 sem |  | 3 jours |  | 3 jours |  |  |  |  | 0
49 |  | Réfection complète cabine anti-vandale tout inox 450 à 630 kg - chasse pied fixe N°25+N°30+N°33+N°46+N°62+N°63 |  |  | 3 sem |  | 3 jours |  | 3 jours |  |  |  |  | 0
50 |  | Réfection complète cabine anti-vandale tout inox 700 à 1200 kg - chasse pied fixe N°25+N°31+N°34+N°47+N°62+N°63 |  |  | 3 sem |  | 3 jours |  | 3 jours |  |  |  |  | 0
51 |  | Réfection complète cabine anti-vandale tout inox jusqu'à 400 kg - chasse pied rétractable N°25+N°29+N°32+N°45+N°63+N°64 |  |  | 3 sem |  | 3 jours |  | 3 jours |  |  |  |  | 0
52 |  | Réfection complète cabine anti-vandale tout inox 450 à 630 kg - chasse pied rétractable N°25+N°30+N°33+N°46+N°63+N°64 |  |  | 3 sem |  | 3 jours |  | 3 jours |  |  |  |  | 0
53 |  | Réfection complète cabine anti-vandale tout inox 700 à 1200 kg - chasse pied rétractable N°25+N°31+N°34+N°47+N°63+N°64 |  |  | 3 sem |  | 3 jours |  | 3 jours |  |  |  |  | 0
54 |  | Réfection complète cabine anti-vandale mixte jusqu'à 400 kg - chasse pied fixe N°25+N°29+N°35+N°45+N°62+N°63 |  |  | 3 sem |  | 3 jours |  | 3 jours |  |  |  |  | 0
55 |  | Réfection complète cabine anti-vandale mixte 450 à 630 kg - chasse pied fixe N°25+N°30+N°36+N°46+N°62+N°63 |  |  | 3 sem |  | 3 jours |  | 3 jours |  |  |  |  | 0
56 |  | Réfection complète cabine anti-vandale mixte 700 à 1200 kg - chasse pied fixe N°25+N°31+N°37+N°47+N°62+N°63 |  |  | 3 sem |  | 3 jours |  | 3 jours |  |  |  |  | 0
57 |  | Réfection complète cabine anti-vandale mixte jusqu'à 400 kg - chasse pied rétractable N°25+N°29+N°35+N°45+N°64 |  |  | 3 sem |  | 3 jours |  | 3 jours |  |  |  |  | 0
58 |  | Réfection complète cabine anti-vandale mixte 450 à 630 kg - chasse pied rétractable N°25+N°30+N°36+N°46+N°64 |  |  | 3 sem |  | 3 jours |  | 3 jours |  |  |  |  | 0
59 |  | Réfection complète cabine anti-vandale mixte 700 à 1200 kg - chasse pied rétractable N°25+N°31+N°37+N°47+N°64 |  |  | 3 sem |  | 3 jours |  | 3 jours |  |  |  |  | 0
60 | C11 | Fourniture et pose d'une manœuvre " Révision" |  |  | 2 sem |  | 2 jours |  | 2 jours |  |  |  |  | 0
61 | C11 | Remplacement du boîtier et de la commande " Révision" et pose d'un " Fin de course révision " |  |  | 2 sem |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
62 | C12 | Fourniture et pose de garde corps sur le toit de cabine |  |  | 2 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
63 | C13 | Fourniture et pose du seuil inox et d'une tôle chasse-pied cabine fixe |  |  | 2 sem |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
64 | C13 | Fourniture et pose du seuil inox et d'une tôle chasse-pied rétractable |  |  | 2 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
65 | C14 | Fourniture et pose d'une cellule toute hauteur |  |  | 2 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
66 | C15 | Fourniture et pose d'un opérateur cabine PL 700 à 800 |  |  | 2 sem |  | 2 jours |  | 2 jours |  |  |  |  | 0
67 | C14-C15 | Fourniture et pose d'un opérateur cabine PL 700 à 800 + fourniture et pose d'une cellule toute hauteur N°65+N°66 |  |  | 2 sem |  | 2 jours |  | 2 jours |  |  |  |  | 0
68 | C15 | Fourniture et pose d'un opérateur cabine PL 800 à 1000 |  |  | 2 sem |  | 2 jours |  | 2 jours |  |  |  |  | 0
69 | C14-C15 | Fourniture et pose d'un opérateur cabine PL 800 à 1000 + fourniture et pose d'une cellule toute hauteur N°65+N°68 |  |  | 2 sem |  | 2 jours |  | 2 jours |  |  |  |  | 0
70 | C16 | Fourniture et pose d'une porte cabine 2 VOL 700 |  |  | 5 sem |  | 4 jours |  | 4 jours |  |  |  |  | 0
71 | C16-C15 | Fourniture et pose d'une porte cabine 2 VOL 700 + fourniture et pose d'une cellule toute hauteur N°65+N°70 |  |  | 5 sem |  | 4 jours |  | 4 jours |  |  |  |  | 0
72 | C16 | Fourniture et pose d'une porte cabine 2 VOL 800 |  |  | 5 sem |  | 4 jours |  | 4 jours |  |  |  |  | 0
73 | C16-C15 | Fourniture et pose d'une porte cabine 2 VOL 800 - + fourniture et pose d'une cellule toute hauteur N°65+N°72 |  |  | 5 sem |  | 4 jours |  | 4 jours |  |  |  |  | 0
74 | C16 | Fourniture et pose d'une porte cabine 2 VOL 900 |  |  | 5 sem |  | 4 jours |  | 4 jours |  |  |  |  | 0
75 | C16-C15 | Fourniture et pose d'une porte cabine 2 VOL 900 - + fourniture et pose d'une cellule toute hauteur N°65+N°74 |  |  | 5 sem |  | 4 jours |  | 4 jours |  |  |  |  | 0
76 | C16 | Fourniture et pose d'une porte cabine 2 VOL 1000 |  |  | 5 sem |  | 4 jours |  | 4 jours |  |  |  |  | 0
77 | C16-C15 | Fourniture et pose d'une porte cabine 2 VOL 1000 + fourniture et pose d'une cellule toute hauteur N°65+N°76 |  |  | 5 sem |  | 4 jours |  | 4 jours |  |  |  |  | 0
78 | C16 | Fourniture et pose d'une porte cabine 2 VOL 1100 |  |  | 5 sem |  | 4 jours |  | 4 jours |  |  |  |  | 0
79 | C16-C15 | Fourniture et pose d'une porte cabine 2 VOL 1100 + fourniture et pose d'une cellule toute hauteur N°65+N°78 |  |  | 5 sem |  | 4 jours |  | 4 jours |  |  |  |  | 0
80 | C16 | Fourniture et pose d'une porte cabine 2 VOL 1300 |  |  | 5 sem |  | 4 jours |  | 4 jours |  |  |  |  | 0
81 | C16-C15 | Fourniture et pose d'une porte cabine 2 VOL 1300 + fourniture et pose d'une cellule toute hauteur N°65+N°80 |  |  | 5 sem |  | 4 jours |  | 4 jours |  |  |  |  | 0
82 | C16 | Fourniture et pose d'une porte cabine 2 VOC 700 |  |  | 5 sem |  | 4 jours |  | 4 jours |  |  |  |  | 0
83 | C16-C15 | Fourniture et pose d'une porte cabine 2 VOC 700 + fourniture et pose d'une cellule toute hauteur N°65+N°82 |  |  | 5 sem |  | 4 jours |  | 4 jours |  |  |  |  | 0
84 | C16 | Fourniture et pose d'une porte cabine 2 VOC 800 |  |  | 5 sem |  | 4 jours |  | 4 jours |  |  |  |  | 0
85 | C16-C15 | Fourniture et pose d'une porte cabine 2 VOC 800 + fourniture et pose d'une cellule toute hauteur N°65+N°84 |  |  | 5 sem |  | 4 jours |  | 4 jours |  |  |  |  | 0
86 | C16 | Fourniture et pose d'une porte cabine 2 VOC 900 |  |  | 5 sem |  | 4 jours |  | 4 jours |  |  |  |  | 0
87 | C16-C15 | Fourniture et pose d'une porte cabine 2 VOC 900 + fourniture et pose d'une cellule toute hauteur N°65+N°86 |  |  | 5 sem |  | 4 jours |  | 4 jours |  |  |  |  | 0
88 | C16 | Fourniture et pose d'une porte cabine 2 VOC 1000 |  |  | 5 sem |  | 4 jours |  | 4 jours |  |  |  |  | 0
89 | C16-C15 | Fourniture et pose d'une porte cabine 2 VOC 1000 + fourniture et pose d'une cellule toute hauteur N°65+N°88 |  |  | 5 sem |  | 4 jours |  | 4 jours |  |  |  |  | 0
90 | C16 | Fourniture et pose d'une porte cabine 2 VOC 1100 |  |  | 5 sem |  | 4 jours |  | 4 jours |  |  |  |  | 0
91 | C16-C15 | Fourniture et pose d'une porte cabine 2 VOC 1100 + fourniture et pose d'une cellule toute hauteur N°65+N°90 |  |  | 5 sem |  | 4 jours |  | 4 jours |  |  |  |  | 0
92 | C16 | Fourniture et pose d'une porte cabine 2 VOC 1300 |  |  | 5 sem |  | 4 jours |  | 4 jours |  |  |  |  | 0
93 | C16-C15 | Fourniture et pose d'une porte cabine 2 VOC 1300 + fourniture et pose d'une cellule toute hauteur N°65+N°92 |  |  | 5 sem |  | 4 jours |  | 4 jours |  |  |  |  | 0
94 | C16 | Fourniture et pose d'une porte cabine 3 VOL 650 |  |  | 5 sem |  | 4 jours |  | 4 jours |  |  |  |  | 0
95 | C16-C15 | Fourniture et pose d'une porte cabine 3 VOL 650 + fourniture et pose d'une cellule toute hauteur N°65+N°94 |  |  | 5 sem |  | 4 jours |  | 4 jours |  |  |  |  | 0
96 | C16 | Fourniture et pose d'une porte cabine 3 VOL 700 |  |  | 5 sem |  | 4 jours |  | 4 jours |  |  |  |  | 0
97 | C16-C15 | Fourniture et pose d'une porte cabine 3 VOL 700 + fourniture et pose d'une cellule toute hauteur N°65+N°96 |  |  | 5 sem |  | 4 jours |  | 4 jours |  |  |  |  | 0
98 | C16 | Fourniture et pose d'une porte cabine 3 VOL 750 |  |  | 5 sem |  | 4 jours |  | 4 jours |  |  |  |  | 0
99 | C16-C15 | Fourniture et pose d'une porte cabine 3 VOL 750 + fourniture et pose d'une cellule toute hauteur N°65+N°98 |  |  | 5 sem |  | 4 jours |  | 4 jours |  |  |  |  | 0
100 | C16 | Fourniture et pose d'une porte cabine 3 VOL 800 |  |  | 5 sem |  | 4 jours |  | 4 jours |  |  |  |  | 0
101 | C16-C15 | Fourniture et pose d'une porte cabine 3 VOL 800 + fourniture et pose d'une cellule toute hauteur N°65+N°100 |  |  | 5 sem |  | 4 jours |  | 4 jours |  |  |  |  | 0
102 | C16 | Fourniture et pose d'une porte cabine 3 VOL 900 |  |  | 5 sem |  | 4 jours |  | 4 jours |  |  |  |  | 0
103 | C16-C15 | Fourniture et pose d'une porte cabine 3 VOL 900 + fourniture et pose d'une cellule toute hauteur N°65+N°102 |  |  | 5 sem |  | 4 jours |  | 4 jours |  |  |  |  | 0
104 | C16 | Fourniture et pose d'une porte cabine 4 VOC 650 |  |  | 5 sem |  | 4 jours |  | 4 jours |  |  |  |  | 0
105 | C16-C15 | Fourniture et pose d'une porte cabine 4 VOC 650 + fourniture et pose d'une cellule toute hauteur N°65+N°104 |  |  | 5 sem |  | 4 jours |  | 4 jours |  |  |  |  | 0
106 | C16 | Fourniture et pose d'une porte cabine 4 VOC 700 |  |  | 5 sem |  | 4 jours |  | 4 jours |  |  |  |  | 0
107 | C16-C15 | Fourniture et pose d'une porte cabine 4 VOC 700 + fourniture et pose d'une cellule toute hauteur N°65+N°106 |  |  | 5 sem |  | 4 jours |  | 4 jours |  |  |  |  | 0
108 | C16 | Fourniture et pose d'une porte cabine 4 VOC 750 |  |  | 5 sem |  | 4 jours |  | 4 jours |  |  |  |  | 0
109 | C16-C15 | Fourniture et pose d'une porte cabine 4 VOC 750 + fourniture et pose d'une cellule toute hauteur N°65+N°108 |  |  | 5 sem |  | 4 jours |  | 4 jours |  |  |  |  | 0
110 | C16 | Fourniture et pose d'une porte cabine 4 VOC 800 |  |  | 5 sem |  | 4 jours |  | 4 jours |  |  |  |  | 0
111 | C16-C15 | Fourniture et pose d'une porte cabine 4 VOC 800 + fourniture et pose d'une cellule toute hauteur N°65+N°110 |  |  | 5 sem |  | 4 jours |  | 4 jours |  |  |  |  | 0
112 | C16 | Fourniture et pose d'une porte cabine 4 VOC 900 |  |  | 5 sem |  | 4 jours |  | 4 jours |  |  |  |  | 0
113 | C16-C15 | Fourniture et pose d'une porte cabine 4 VOC 900 + fourniture et pose d'une cellule toute hauteur N°65+N°112 |  |  | 5 sem |  | 4 jours |  | 4 jours |  |  |  |  | 0
114 | C16 | Fourniture et pose d'une porte cabine 4 VOC 1000 |  |  | 5 sem |  | 4 jours |  | 4 jours |  |  |  |  | 0
115 | C16-C15 | Fourniture et pose d'une porte cabine 4 VOC 1000 + fourniture et pose d'une cellule toute hauteur N°65+N°114 |  |  | 5 sem |  | 4 jours |  | 4 jours |  |  |  |  | 0
116 | C16 | Fourniture et pose d'une porte cabine 4 VOBC 600 |  |  | 5 sem |  | 4 jours |  | 4 jours |  |  |  |  | 0
117 | C16 | Fourniture et pose d'une porte cabine 4 VOBC 650 |  |  | 5 sem |  | 4 jours |  | 4 jours |  |  |  |  | 0
118 | C16 | Fourniture et pose d'une porte cabine 4 VOBC 700 |  |  | 5 sem |  | 4 jours |  | 4 jours |  |  |  |  | 0
119 | C16 | Fourniture et pose d'une porte cabine 4 VOBC 750 |  |  | 5 sem |  | 4 jours |  | 4 jours |  |  |  |  | 0
120 | C16 | Fourniture et pose d'une porte cabine 4 VOBC 800 |  |  | 5 sem |  | 4 jours |  | 4 jours |  |  |  |  | 0
121 | C17 | Fourniture et pose d'un dispositif de verrouillage de porte cabine |  |  | 2 sem |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
122 | C18 | Fourniture et pose d'une téléalarme |  |  | 2 sem |  | 2 jours |  | 2 jours |  |  |  |  | 0
123 |  | Fourniture et pose d'une cabine complète tout inox gravé - charge jusqu'à 400 kg |  |  | 6 sem |  | 5 jours |  | 5 jours |  |  |  |  | 0
124 |  | Fourniture et pose d'une cabine complète tout inox gravé - charge de 450 à 630 kg |  |  | 6 sem |  | 5 jours |  | 5 jours |  |  |  |  | 0
125 |  | Fourniture et pose d'une cabine complète tout inox gravé - charge de 700 à 1200 kg |  |  | 6 sem |  | 5 jours |  | 5 jours |  |  |  |  | 0
126 |  | Remplacement d'un panneau de porte cabine habillé inox gravé - pour PL de 700 et 800 |  |  | 4 sem |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
127 |  | Remplacement d'un panneau de porte cabine habillé inox gravé - pour PL de 900 et 1000 |  |  | 4 sem |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
128 | E1 | Fourniture et pose d'un interrupteur éclairage machinerie |  |  | 2 jours |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
129 | E2 | Fourniture et pose éclairage machinerie |  |  | 2 jours |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
130 | E3 | Fourniture et pose éclairage terrasse et lanterneau |  |  | 2 jours |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
131 | E4 | Fourniture et pose cheminement local machinerie ou poulie |  |  | 2 jours |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
132 | E5 | Fourniture et pose tableau électrique machinerie 1 ascenseur |  |  | 2 jours |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
133 | E5 | Fourniture et pose tableau électrique machinerie 2 ascenseurs |  |  | 2 jours |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
134 | E1-E2 | Pack éclairage machinerie N°128+N°129 |  |  | 2 jours |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
135 | E1-E2-E5 | Pack éclairage machinerie et DTU 1 asc N°128+N°129+N°132 |  |  | 2 jours |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
136 | E1-E2-E5 | Pack éclairage machinerie et DTU 2 ascN°128+N°129+N°133 |  |  | 2 jours |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
137 | G1 | Traitement anti-rouille fond de fosse |  |  | _ |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
138 | G2 | Fourniture et pose échelons accès cuvette |  |  | 1 sem |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
139 | G3 | Fourniture et pose éclairage gaine - PC et Stop cuvette - Base 4 niveaux |  |  | 2 sem |  | 2 jours |  | 2 jours |  |  |  |  | 0
140 | G3 | Plus value niveau supplémentaire - Fourniture et pose éclairage gaine - PC et Stop cuvette |  |  | 2 sem |  | 2 jours |  | _ |  |  |  |  | 0
141 | G4 | Fourniture et pose limiteur à télécommande |  |  | 3 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
142 | G5 | Fourniture et pose d'une séparation grillagée en cuvette - jusqu'à 2 mètres linéaires |  |  | 1 sem |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
143 | G5 | Plus value au-delà de 2 mètres linéaires - fourniture et pose d'une séparation grillagée en cuvette |  |  | 1 sem |  | 1 jour |  | _ |  |  |  |  | 0
144 | G6 | Fourniture et pose d'une séparation grillagée toute hauteur base 4 niveaux |  |  | 2 sem |  | 3 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
145 | G6 | Plus value niveau supplémentaire fourniture et pose d'une séparation grillagée toute hauteur |  |  | 2 sem |  | 1 jours |  | _ |  |  |  |  | 0
146 | G7 | Fourniture et pose d'une clôture de gaine - base 4 niveaux |  |  | 3 sem |  | 3 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
147 | G7 | Plus value niveau supplémentaire - fourniture et pose d'une clôture de gaine |  |  | 3 sem |  | 3 jours |  | _ |  |  |  |  | 0
148 |  | Remplacement colonne palière complète sans armoire base 4 niveaux |  |  | 2 sem |  | 3 jours |  | 3 jours |  |  |  |  | 0
149 |  | Plus value niveau supplémentaire - remplacement colonne palière complète sans armoire |  |  | 2 sem |  | 3 jours |  | _ |  |  |  |  | 0
150 |  | Remplacement des fils guides contrepoids par des guides rigides - Base 4 niveaux |  |  | 2 sem |  | 4 jours |  | 4 jours |  |  |  |  | 0
151 |  | Plus value niveau supplémentaire remplacement des fils guides contrepoids par des guides rigides |  |  | 2 sem |  | 4 jours |  | _ |  |  |  |  | 0
152 | M1+M2 +M3 | Fourniture et pose d'une armoire de manœuvre et d'une variation de fréquence avec colonne palière et pendentifs Base 400 kg 4 niveaux |  |  | 5 sem |  | 10 jours |  | 5 jours |  |  |  |  | 0
153 | M1+M2 +M3 | Fourniture et pose d'une armoire de manœuvre et d'une variation de fréquence avec colonne palière et pendentifs Base 400 kg niveaux supplémentaire |  |  | 5 sem |  | 10 jours |  | 5 jours |  |  |  |  | 0
154 | M1+M2 +M3 | Fourniture et pose d'une armoire de manœuvre et d'une variation de fréquence avec colonne palière et pendentifs Base 630 kg 4 niveaux |  |  | 5 sem |  | 10 jours |  | 5 jours |  |  |  |  | 0
155 | M1+M2 +M3 | Fourniture et pose d'une armoire de manœuvre et d'une variation de fréquence avec colonne palière et pendentifs Base 630 kg niveaux supplémentaire |  |  | 5 sem |  | 10 jours |  | 5 jours |  |  |  |  | 0
156 | M1+M2 +M3 | Fourniture et pose d'une armoire de manœuvre et d'une variation de fréquence avec colonne palière et pendentifs Base 1200 kg 4 niveaux |  |  | 5 sem |  | 10 jours |  | 5 jours |  |  |  |  | 0
157 | M1+M2 +M3 | Fourniture et pose d'une armoire de manœuvre et d'une variation de fréquence avec colonne palière et pendentifs Base 1200 kg niveaux supplémentaire |  |  | 5 sem |  | 10 jours |  | 5 jours |  |  |  |  | 0
158 | M4 | Fourniture et pose capots de protection points tournants |  |  | 2 sem |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
159 | M4-M5 | Fourniture et pose d'un moto-réducteur avec parachute sens monté - charge cabine jusqu'à 400 kg |  |  | 8 sem |  | 4 jours |  | 3 jours |  |  |  |  | 0
160 | M4-M5 | Fourniture et pose d'un moto-réducteur avec parachute sens monté - charge cabine de 450 à 630 kg |  |  | 8 sem |  | 4 jours |  | 3 jours |  |  |  |  | 0
161 | M4-M5 | Fourniture et pose d'un moto-réducteur avec parachute sens monté - charge cabine de 700 à 1200 kg |  |  | 8 sem |  | 4 jours |  | 3 jours |  |  |  |  | 0
162 |  | Fourniture et pose d'un limiteur de vitesse diam 200 et remplacement du câble |  |  | 2 sem |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
163 |  | Fourniture et pose d'un limiteur de vitesse diam 300 et remplacement du câble |  |  | 2 sem |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
164 | P1 | Fourniture et pose d'un bouton palier anti vandale |  |  | 1 sem |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
165 | P2 | Traitement antirouille porte d'une palière automatique |  |  | _ |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
166 | P3 | Traitement antirouille porte d'une palière battante |  |  | _ |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
167 | P4 | Fourniture et pose des serrures de portes palières battantes - Bases 4 niveaux |  |  | 3 sem |  | 3 jours |  | 3 jours |  |  |  |  | 0
168 | P4 | Plus value niveau supplémentaire fourniture et pose des serrures de portes palières battantes |  |  | 3 sem |  | 3 jours |  | _ |  |  |  |  | 0
169 | P5 | Fourniture et pose d'une porte palière battante 4 paumelles |  |  | 4 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
170 | P6 | Fourniture et pose d'une porte palière automatique - Seuil inox, façade et panneaux tôle 2 VOL 700 |  |  | 8 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
171 | P6 | Fourniture et pose d'une porte palière automatique - Seuil inox, façade et panneaux habillés inox 2 VOL 700 |  |  | 8 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
172 | P6 | Fourniture et pose d'une porte palière automatique - Seuil inox, façade et panneaux inox massif 2 VOL 700 |  |  | 8 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
173 | P6 | Fourniture et pose d'une porte palière automatique - Seuil inox, façade et panneaux tôle 2 VOL 800 |  |  | 8 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
174 | P6 | Fourniture et pose d'une porte palière automatique - Seuil inox, façade et panneaux habillés inox 2 VOL 800 |  |  | 8 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
175 | P6 | Fourniture et pose d'une porte palière automatique - Seuil inox, façade et panneaux inox massif 2 VOL 800 |  |  | 8 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
176 | P6 | Fourniture et pose d'une porte palière automatique - Seuil inox, façade et panneaux tôle 2 VOL 900 |  |  | 8 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
177 | P6 | Fourniture et pose d'une porte palière automatique - Seuil inox, façade et panneaux habillés inox 2 VOL 900 |  |  | 8 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
178 | P6 | Fourniture et pose d'une porte palière automatique - Seuil inox, façade et panneaux inox massif 2 VOL 900 |  |  | 8 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
179 | P6 | Fourniture et pose d'une porte palière automatique - Seuil inox, façade et panneaux tôle 2 VOL 1000 |  |  | 8 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
180 | P6 | Fourniture et pose d'une porte palière automatique - Seuil inox, façade et panneaux habillés inox 2 VOL 1000 |  |  | 8 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
181 | P6 | Fourniture et pose d'une porte palière automatique - Seuil inox, façade et panneaux inox massif 2 VOL 1000 |  |  | 8 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
182 | P6 | Fourniture et pose d'une porte palière automatique - Seuil inox, façade et panneaux tôle 2 VOL 1100 |  |  | 8 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
183 | P6 | Fourniture et pose d'une porte palière automatique - Seuil inox, façade et panneaux habillés inox 2 VOL 1100 |  |  | 8 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
184 | P6 | Fourniture et pose d'une porte palière automatique - Seuil inox, façade et panneaux inox massif 2 VOL 1100 |  |  | 8 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
185 | P6 | Fourniture et pose d'une porte palière automatique - Seuil inox, façade et panneaux tôle 2 VOL 1300 |  |  | 8 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
186 | P6 | Fourniture et pose d'une porte palière automatique - Seuil inox, façade et panneaux habillés inox 2 VOL 1300 |  |  | 8 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
187 | P6 | Fourniture et pose d'une porte palière automatique - Seuil inox, façade et panneaux inox massif 2 VOL 1300 |  |  | 8 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
188 | P6 | Fourniture et pose d'une porte palière automatique - Seuil inox, façade et panneaux tôle 2 VOC 700 |  |  | 8 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
189 | P6 | Fourniture et pose d'une porte palière automatique - Seuil inox, façade et panneaux habillés inox 2 VOC 700 |  |  | 8 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
190 | P6 | Fourniture et pose d'une porte palière automatique - Seuil inox, façade et panneaux inox massif 2 VOC 700 |  |  | 8 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
191 | P6 | Fourniture et pose d'une porte palière automatique - Seuil inox, façade et panneaux tôle 2 VOC 800 |  |  | 8 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
192 | P6 | Fourniture et pose d'une porte palière automatique - Seuil inox, façade et panneaux habillés inox 2 VOC 800 |  |  | 8 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
193 | P6 | Fourniture et pose d'une porte palière automatique - Seuil inox, façade et panneaux inox massif 2 VOC 800 |  |  | 8 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
194 | P6 | Fourniture et pose d'une porte palière automatique - Seuil inox, façade et panneaux tôle 2 VOC 900 |  |  | 8 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
195 | P6 | Fourniture et pose d'une porte palière automatique - Seuil inox, façade et panneaux habillés inox 2 VOC 900 |  |  | 8 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
196 | P6 | Fourniture et pose d'une porte palière automatique - Seuil inox, façade et panneaux inox massif 2 VOL 900 |  |  | 8 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
197 | P6 | Fourniture et pose d'une porte palière automatique - Seuil inox, façade et panneaux tôle 2 VOC 1000 |  |  | 8 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
198 | P6 | Fourniture et pose d'une porte palière automatique - Seuil inox, façade et panneaux habillés inox 2 VOC 1000 |  |  | 8 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
199 | P6 | Fourniture et pose d'une porte palière automatique - Seuil inox, façade et panneaux inox massif 2 VOC 1000 |  |  | 8 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
200 | P6 | Fourniture et pose d'une porte palière automatique - Seuil inox, façade et panneaux tôle 2 VOC 1100 |  |  | 8 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
201 | P6 | Fourniture et pose d'une porte palière automatique - Seuil inox, façade et panneaux habillés inox 2 VOC 1100 |  |  | 8 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
202 | P6 | Fourniture et pose d'une porte palière automatique - Seuil inox, façade et panneaux inox massif 2 VOC 1100 |  |  | 8 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
203 | P6 | Fourniture et pose d'une porte palière automatique - Seuil inox, façade et panneaux tôle 2 VOC 1300 |  |  | 8 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
204 | P6 | Fourniture et pose d'une porte palière automatique - Seuil inox, façade et panneaux habillés inox 2 VOC 1300 |  |  | 8 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
205 | P6 | Fourniture et pose d'une porte palière automatique - Seuil inox, façade et panneaux inox massif 2 VOC 1300 |  |  | 8 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
206 | P6 | Fourniture et pose d'une porte palière automatique - Seuil inox, façade et panneaux tôle 3 VOL 650 |  |  | 8 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
207 | P6 | Fourniture et pose d'une porte palière automatique - Seuil inox, façade et panneaux habillés inox 3 VOL 650 |  |  | 8 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
208 | P6 | Fourniture et pose d'une porte palière automatique - Seuil inox, façade et panneaux inox massif 3 VOL 650 |  |  | 8 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
209 | P6 | Fourniture et pose d'une porte palière automatique - Seuil inox, façade et panneaux tôle 3 VOL 700 |  |  | 8 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
210 | P6 | Fourniture et pose d'une porte palière automatique - Seuil inox, façade et panneaux habillés inox 3 VOL 700 |  |  | 8 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
211 | P6 | Fourniture et pose d'une porte palière automatique - Seuil inox, façade et panneaux inox massif 3 VOL 700 |  |  | 8 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
212 | P6 | Fourniture et pose d'une porte palière automatique - Seuil inox, façade et panneaux tôle 3 VOL 750 |  |  | 8 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
213 | P6 | Fourniture et pose d'une porte palière automatique - Seuil inox, façade et panneaux habillés inox 3 VOL 750 |  |  | 8 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
214 | P6 | Fourniture et pose d'une porte palière automatique - Seuil inox, façade et panneaux inox massif 3 VOL 750 |  |  | 8 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
215 | P6 | Fourniture et pose d'une porte palière automatique - Seuil inox, façade et panneaux tôle 3 VOL 800 |  |  | 8 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
216 | P6 | Fourniture et pose d'une porte palière automatique - Seuil inox, façade et panneaux habillés inox 3 VOL 800 |  |  | 8 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
217 | P6 | Fourniture et pose d'une porte palière automatique - Seuil inox, façade et panneaux inox massif 3 VOL 800 |  |  | 8 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
218 | P6 | Fourniture et pose d'une porte palière automatique - Seuil inox, façade et panneaux tôle 3 VOL 900 |  |  | 8 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
219 | P6 | Fourniture et pose d'une porte palière automatique - Seuil inox, façade et panneaux habillés inox 3 VOL 900 |  |  | 8 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
220 | P6 | Fourniture et pose d'une porte palière automatique - Seuil inox, façade et panneaux inox massif 3 VOL 900 |  |  | 8 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
221 | P6 | Fourniture et pose d'une porte palière automatique - Seuil inox, façade et panneaux tôle 4 VOC 650 |  |  | 8 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
222 | P6 | Fourniture et pose d'une porte palière automatique - Seuil inox, façade et panneaux habillés inox 4 VOC 650 |  |  | 8 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
223 | P6 | Fourniture et pose d'une porte palière automatique - Seuil inox, façade et panneaux inox massif 4 VOC 650 |  |  | 8 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
224 | P6 | Fourniture et pose d'une porte palière automatique - Seuil inox, façade et panneaux tôle 4 VOC 700 |  |  | 8 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
225 | P6 | Fourniture et pose d'une porte palière automatique - Seuil inox, façade et panneaux habillés inox 4 VOC 700 |  |  | 8 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
226 | P6 | Fourniture et pose d'une porte palière automatique - Seuil inox, façade et panneaux inox massif 4 VOC 700 |  |  | 8 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
227 | P6 | Fourniture et pose d'une porte palière automatique - Seuil inox, façade et panneaux tôle 4 VOC 750 |  |  | 8 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
228 | P6 | Fourniture et pose d'une porte palière automatique - Seuil inox, façade et panneaux habillés inox 4 VOC 750 |  |  | 8 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
229 | P6 | Fourniture et pose d'une porte palière automatique - Seuil inox, façade et panneaux inox massif 4 VOC 750 |  |  | 8 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
230 | P6 | Fourniture et pose d'une porte palière automatique - Seuil inox, façade et panneaux tôle 4 VOC 800 |  |  | 8 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
231 | P6 | Fourniture et pose d'une porte palière automatique - Seuil inox, façade et panneaux habillés inox 4 VOC 800 |  |  | 8 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
232 | P6 | Fourniture et pose d'une porte palière automatique - Seuil inox, façade et panneaux inox massif 4 VOC 800 |  |  | 8 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
233 | P6 | Fourniture et pose d'une porte palière automatique - Seuil inox, façade et panneaux tôle 4 VOC 900 |  |  | 8 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
234 | P6 | Fourniture et pose d'une porte palière automatique - Seuil inox, façade et panneaux habillés inox 4 VOC 900 |  |  | 8 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
235 | P6 | Fourniture et pose d'une porte palière automatique - Seuil inox, façade et panneaux inox massif 4 VOC 900 |  |  | 8 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
236 |  | Découpe d'une baie palière en agglo pour remplacement porte battante par porte automatique ou création d'un accès supplémentaire |  |  | - |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
237 |  | Découpe d'une baie palière en béton plein pour remplacement porte battante par porte automatique ou création d'un accès supplémentaire |  |  | - |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
238 |  | Déplacement d'une cabine charge jusqu'à 400 kg pour pose portes palières automatiques en gaine. |  |  | 5 jours |  | 1 jour |  | 5 jours |  |  |  |  | 0
239 |  | Déplacement d'une cabine charge 450 à 630 kg pour pose portes palières automatiques en gaine. |  |  | 5 jours |  | 2 jours |  | 5 jours |  |  |  |  | 0
240 |  | Déplacement d'une cabine charge 700 à 1200 kg pour pose portes palières automatiques en gaine. |  |  | 5 jours |  | 2 jours |  | 5 jours |  |  |  |  | 0
241 |  | Remplacement d'un panneau de porte palière tôle peinte pour PL de 700 et 800 |  |  | 5 sem |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
242 |  | Remplacement d'un panneau de porte palière tôle peinte pour PL de 900 et 1000 |  |  | 5 sem |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
243 |  | Remplacement d'un panneau de porte palière habillé inox gravé pour PL de 700 et 800 |  |  | 5 sem |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
244 |  | Remplacement d'un panneau de porte palière habillé inox gravé pour PL de 900 et 1000 |  |  | 5 sem |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
245 |  | Fourniture et pose d'une boîte appel pompier en inox |  |  | 2 sem |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
246 |  | Fourniture et pose d'un deuxième contact sur une porte palière automatique Base 4 niveaux |  |  | 2 sem |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
247 |  | Plus value niveau supplémentaire fourniture et pose d'un deuxième contact sur une porte palière automatique |  |  | 2 sem |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
248 |  | Fourniture et pose d'un dispositif de déverrouillage par triangle normalisé sur une porte palière Base 4 niveaux |  |  | 2 sem |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
249 |  | Plus value niveau supplémentaire fourniture et pose d'un dispositif de déverrouillage par triangle normalisé sur porte palière |  |  | 2 sem |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
250 |  | Fourniture d'une pince de cables asc jusqu'à 630 kg |  |  | 2 sem |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
251 |  | Fourniture d'une pince de cables asc jusqu'à 1200 kg |  |  | 2 sem |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
252 |  | Fourniture d'une pince de guide ascenseurs jusqu'à 630 kg |  |  | 2 sem |  | 2 jours |  | 2 jours |  |  |  |  | 0
253 |  | Fourniture d'une pince de guide ascenseurs jusqu'à 1200 kg |  |  | 2 sem |  | 2 jours |  | 2 jours |  |  |  |  | 0
254 |  | Fourniture d'un frein de poulie ascenseurs jusqu'à 630 kg |  |  | 2 sem |  | 2 jours |  | 2 jours |  |  |  |  | 0
255 |  | Fourniture d'un frein de poulie ascenseurs jusqu'à 1200 kg |  |  | 2 sem |  | 2 jours |  | 2 jours |  |  |  |  | 0
256 |  | Remplacement des guides cabine ascenseurs jusqu'à 400 kg - Base 4 niveaux |  |  | 2 sem |  | 3 jours |  | 3 jours |  |  |  |  | 0
257 |  | Remplacement des guides cabine ascenseurs jusqu'à 400 kg - Niveau suplémentaire |  |  | 2 sem |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
258 |  | Remplacement des guides cabine ascenseurs jusqu'à 630 kg - Base 4 niveaux |  |  | 2 sem |  | 3 jours |  | 3 jours |  |  |  |  | 0
259 |  | Remplacement des guides cabine ascenseurs jusqu'à 630 kg - Niveau suplémentaire |  |  | 2 sem |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
260 |  | Remplacement des guides cabine ascenseurs jusqu'à 1200 kg - Base 4 niveaux |  |  | 2 sem |  | 3 jours |  | 3 jours |  |  |  |  | 0
261 |  | Remplacement des guides cabine ascenseurs jusqu'à 1200 kg - Niveau suplémentaire |  |  | 2 sem |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
262 |  | Fourniture et pose d'un parachute double sens, ascenseurs jusqu'à 630 kg |  |  | 2 sem |  | 2 jours |  | 2 jours |  |  |  |  | 0
263 |  | Fourniture et pose d'un parachute double sens, ascenseurs jusqu'à 1200 kg |  |  | 2 sem |  | 2 jours |  | 2 jours |  |  |  |  | 0
264 |  | Fourniture et pose d'un garde corp autour de la trappe d'accès machinerie |  |  | 2 sem |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
265 |  | Fourniture et pose de protection contre les choc électrique dans une armoire de manœuvre |  |  | 2 sem |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
266 |  | Fourniture et pose d'un dispositif de consignation sur le tableau d'alimentation électrique existant. |  |  | 2 sem |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
267 |  | Fourniture et pose du sectionneur principal et pose d'un dispositif de consignation sur le tableau d'alimentation électrique existant. |  |  | 2 sem |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
268 |  | Fourniture et pose d'un portillon de visite en gaine conforme SAE |  |  | 2 sem |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
269 |  | Fourniture et pose d'un contact électrique sur un portillon de visite gaine existant |  |  | 2 sem |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
270 |  | Fourniture et pose d'un éclairage de sécurité cabine |  |  | 2 sem |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
271 |  | Fourniture et pose d'une manœuvre électrique de dépannage en machinerie |  |  | 2 sem |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
272 |  | Fourniture et pose d'un seuil palier inox Ouverture Centrale PL 700 |  |  | 2 sem |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
273 |  | Fourniture et pose d'un seuil palier inox Ouverture Centrale PL 800 |  |  | 2 sem |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
274 |  | Fourniture et pose d'un seuil palier inox Ouverture Centrale PL 900 |  |  | 2 sem |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
275 |  | Fourniture et pose d'un seuil palier inox Ouverture Latérale PL 700 |  |  | 2 sem |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
276 |  | Fourniture et pose d'un seuil palier inox Ouverture Latérale PL 800 |  |  | 2 sem |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
277 |  | Fourniture et pose d'un seuil palier inox Ouverture Latérale PL 900 |  |  | 2 sem |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
278 |  | Fourniture et pose d'une Tôle d'occultation oculus |  |  | 2 sem |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
279 |  | Fourniture et pose d'un voyant de présence à l'étage |  |  | 2 sem |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
280 |  | Fourniture et pose d'un dispositif de refermeture automatique sur porte palière automatique (Contrepoids ou ressort) |  |  | 2 sem |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
281 |  | Fourniture et pose d'un rack VF sur armoire existante, ascenseurs jusqu'à 400 kg |  |  | 2 sem |  | 2 jours |  | 2 jours |  |  |  |  | 0
282 |  | Fourniture et pose d'un rack VF sur armoire existante, ascenseurs jusqu'à 630 kg |  |  | 2 sem |  | 2 jours |  | 2 jours |  |  |  |  | 0
283 |  | Fourniture et pose d'un rack VF sur armoire existante, ascenseurs jusqu'à 1200 kg |  |  | 2 sem |  | 2 jours |  | 2 jours |  |  |  |  | 0
284 |  | Fourniture et pose Fin de Course Inspection Montée |  |  | 2 sem |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
285 |  | Fourniture et pose synthèse vocale conforme article 5.4.4.2 EN 81-70 |  |  | 2 sem |  | 2 jours |  | 2 jours |  |  |  |  | 0
286 |  | Fourniture et pose boite à bouton cabine anti-vandale conforme article 5.4.2 EN 81-70 Base 4 Niveaux |  |  | 2 sem |  | 2 jours |  | 2 jours |  |  |  |  | 0
287 |  | Fourniture et pose boite à bouton cabine anti-vandale conforme article 5.4.2 EN 81-70 Niveau supplémentaire |  |  | 2 sem |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
288 |  | Fourniture et pose 1 boite à boutons palier conforme article 5.4.1. EN 81-70 |  |  | 2 sem |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
289 |  | Fourniture et pose boucle magnétique cabine conforme article 5.4.4.3 EN 81-70. |  |  | 2 sem |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
290 |  | Fourniture d'une main courante en cabine conforme article 5.3.2.1 EN 81-70 |  |  | 2 sem |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
291 |  | Fourniture et pose d'uin miroir conforme article 5.3.2.3 EN 81-70 |  |  | 2 sem |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
292 |  | Fourniture et pose Signalisation palière conforme article 5.4.3 EN 81-70 |  |  | 2 sem |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
293 |  | Fourniture et pose d'un ensemble de balustrade H 0,7 mètre fixe |  |  | 2 sem |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
294 |  | Fourniture et pose d'un ensemble de balustrade H 0,7 mètre rétractable |  |  | 2 sem |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
295 |  | Fourniture et pose d'un ensemble de balustrade H 1,1 mètre fixe |  |  | 2 sem |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
296 |  | Fourniture et pose d'un ensemble de balustrade H 1,1 mètre rétractable |  |  | 2 sem |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
297 |  | Fourniture et pose d'un convecteur électrique en machinerie |  |  | 2 sem |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
298 |  | Fourniture et pose d'une pompe de relevage en cuvettte ou en machinerie, hors travaux de raccordement extérieur. |  |  | 2 sem |  | 1 jour |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
299 |  | Fourniture et pose dispositif anti-dérive ascenseur - Hydraulique jusqu'à 630 kg |  |  | 2 sem |  | 2 jours |  | 2 jours |  |  |  |  | 0
300 |  | Fourniture et pose dispositif anti-dérive ascenseur - Hydraulique jusqu'à 1200 kg |  |  | 2 sem |  | 2 jours |  | 2 jours |  |  |  |  | 0
301 |  | Fourniture et pose d'un STOP réglementaire en cuvette |  |  | 2 sem |  | 2 jours |  | 2 jours |  |  |  |  | 0
302 |  | Fourniture et pose d'un STOP réglementaire sur le toit de cabine |  |  | 2 sem |  | 2 jours |  | 2 jours |  |  |  |  | 0
303 |  | Fourniture et pose d'une prtotection différentiel 30 mA sur le circuit 220 volts |  |  | 2 sem |  | 2 jours |  | 2 jours |  |  |  |  | 0
304 |  | Pose d'un Kit GSM compatible 2G et 3G sur téléalarme existante |  |  | 2 sem |  | 2 jours |  | 2 jours |  |  |  |  | 0
305 |  | Comdamnation définitive mécanique et électrique d'un ascenseur (cabine et contrepoids au niveaux bas, carte de manœuvre démontée, tous les fusibles retirés) |  |  | 2 sem |  | 2 jours |  | 2 jours |  |  |  |  | 0
306 |  | Démontage, transport, traitement et remplacement d'une paire de machoire de frein en sous section 4 (Amiante) |  |  | 2 sem |  | 2 jours |  | 2 jours |  |  |  |  | 0
307 |  | Démontage, transport, traitement et remplacement d'un bouton d'appel palier en sous section 4 (Amiante) |  |  | 2 sem |  | 2 jours |  | 2 jours |  |  |  |  | 0
308 |  | Démontage, transport, traitement et remplacement de deux panneaux de porte paliere ou cabine en sous section 4 (Amiante) |  |  | 2 sem |  | 2 jours |  | 2 jours |  |  |  |  | 0
309 |  | Démontage, transport, traitement et remplacement d'une porte palière complète en sous section 4 (Amiante) |  |  | 2 sem |  | 2 jours |  | 2 jours |  |  |  |  | 0
310 |  | Démontage, transport, traitement et remplacement d'un basculeur en gaine en sous section 4 (Amiante) |  |  | 2 sem |  | 2 jours |  | 2 jours |  |  |  |  | 0
311 |  | Pulvérisation en gaine d'un produit fixateur de fibre sur béton amianté. Prix par niveaux |  |  | 2 sem |  | 2 jours |  | 2 jours |  |  |  |  | 0
312 |  | Pulvérisation en machinerie d'un produit fixateur de fibre sur béton amianté. |  |  | 2 sem |  | 2 jours |  | 2 jours |  |  |  |  | 0
313 |  | Traitement corrosion partie métalique gaine : brossage et convertisseur de rouille . Prix par niveaux |  |  | 2 sem |  | 2 jours |  | 2 jours |  |  |  |  | 0
314 |  | Portes palières 2VOL 800 x 2000 EN81-71 seuil inox finition inox bravé |  |  | 8 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
315 |  | Portes palières 2VOL 900 x 2000 EN81-71 seuil inox finition inox bravé |  |  | 8 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
316 |  | Portes palières 2VOC 700 x 2000 EN81-71 seuil inox finition inox bravé |  |  | 8 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
317 |  | Portes palières 2VOC 800 x 2000 EN81-71 seuil inox finition inox bravé |  |  | 8 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
318 |  | Remplacement centrale hydraulique complète jusqu’à 800 kg |  |  | 4 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
319 |  | Remplacement centrale hydraulique complète > 800 kg < 1600 kg |  |  | 4 sem |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
320 |  | Pompage et vidange de la cuvette |  |  | 2 jours |  | 2 jours |  | 1 jour |  |  |  |  | 0
[11 empty] | MONTANT TOTAL BPU |  |  | 0
[11 empty] | Total prestations non référencées |  |  | 0
[11 empty] | Total des prestations référencées MONTANT A REPORTER DANS L'AE |  |  | 0

## AE Annexe 3 Autres prestations
• Coûts horaires de la main d’œuvre et coefficient sur déboursé
Le taux horaire ci‑après est unique et s’applique quel que soit le jour, l’heure ou la plage d’intervention, sans majoration :
Tarif horaire unique HT : ………………………………………
TVA 20% : ……………………….
Tarif horaire unique TTC : ………………………
Ce taux inclut l’ensemble des frais liés à l’intervention, y compris l’encadrement, les études et préparations, les déplacements,
les repas, les charges diverses, ainsi que la dépose des éléments remplacés et leur évacuation, mise au rebut ou traitement
conformément à la réglementation. Aucune facturation supplémentaire ne pourra être appliquée pour ces opérations.
• Coefficient sur débours
Les pièces, fournitures et composants nécessaires aux interventions hors forfait, lorsqu’ils ne sont pas inscrits au Bordereau des Prix Unitaires
(annexe 3 à l’acte d’engagement), sont facturés sur la base du prix d’achat fournisseur du titulaire, majoré du coefficient suivant :
Coefficient sur débours : ……………………….
Le titulaire fournira, tout justificatif attestant du prix d’achat réel des pièces facturées.