## PGARDE
APHP.Nord
Secteur Centre : hôpitaux Lariboisière, Bretonneau, Fernand Widal, Paul Doumer
Secteur Est : hôpitaux Saint-Louis, Robert Debré
MARCHE TRAVAUX D'ENTRETIEN
Bordereau de Prix
LOT N° 02
Voirie Réseaux Divers

## BPU LOT 02
Consultation n°xxxx
Marchés d'entretien d'agencement de 5 sites de l'APHP GHU. NORD Université de Paris
Sites Lariboisière-Fernand Widal, Bretonneau, Saint-Louis, Robert Debré
LOT N° 02 - VOIRIE RÉSEAUX DIVERS
N° Article | Libellé | Unité | Prix unitaire € H.T | Référence | Lot | Chapitre | Sous-chapitre | Article
2A | A - INSTALLATIONS DE CHANTIER |  |  | 2A | 2 | A
2A1 | PROTECTIONS INTERIEURES DE CHANTIER |  |  | 2A1 | 2 | A | 1
Nota sur les protections : Les prix comprennent la fourniture, pose, les sujétions de fixations, scellement, jointement entre les différents éléments constituant les protections extérieures de chantier et leur repli en fin de chantier. La signalétique de chantier et notamment la mise en place d'un homme traffic lorsque nécessaire sont compris dans les prix. 1° Le clôturage extérieur de chantier sera réalisé par panneaux mobiles grillagés ou opaque en tôle métallique galvanisée ou laquée de couleur BLANCHE. Les panneaux seront posés sur plots en plastique 18kg, la rigidité assurée par les jambages de force, le jointement avec gonds et colliers anti-vandalisme métalliques. Produits des établissements HERAS ou équivalent. 2° Le portail d'accès camion sera de type porte coulissante métallique avec rail de guidage et butées. La fermeture du portail s'effectura par poignée avec serrure à clé, doublée d'un chainage et cadenaçage. L'ouvrant sera plein en partie basse et disposera d'ouvertures grillagées en partie haute, distantes de la serrure. 3° La portillon d'accès piétons sera de type tourniquet avec contrôle d'accès par digicode ou lecture de badge. 4° Le filet de sécurité sera à maillage conforme la réglementation en vigueur pour la sécurisation anti-chute d'éléments de façade.
2A1001 | F&P&R : clôture extérieure type HERAS | ml |  | 2A1001 | 2 | A | 1 | 001
2A1002 | F&P&R : clôture extérieure type "barrière de police" | ml |  | 2A1002 | 2 | A | 1 | 002
2A1003 | F&P&R : portillon d'accès piéton | ml |  | 2A1003 | 2 | A | 1 | 003
2A1004 | F&P&R : portail d'accès camion | ml |  | 2A1004 | 2 | A | 1 | 004
2A1005 | F&P : Filets de sécurité | m² |  | 2A1005 | 2 | A | 1 | 005
2A2 | BASE-VIE |  |  | 2A2 | 2 | A | 2
Nota sur la base-vie : Les prix de location ci-dessous comprennent l'acheminement, le raccordement en fluides, les mesures de signalisation de chantier et de protection collectives, le nettoyage quotidien et le repli en fin de chantier.
2A2001 | F&P&R : Location d'un bungalow / roulotte | Semaine |  | 2A2001 | 2 | A | 2 | 001
2A2002 | F&P&R : Location de modulaires préfabriqués | Semaine |  | 2A2002 | 2 | A | 2 | 002
2A3 | MOYENS ELEVATEURS - LEVAGE - MANUTENTION |  |  | 2A3 | 2 | A | 3
Nota sur les moyens élévateurs : 1° Location de moyens élévateurs pour travaux dont la hauteur de travail est supérieure à 4m. Les moyens élévateurs nécessaires pour tout travail à une hauteur infériereure à 4m sont inclus dans les prix unitaires. Le prix comprend la location, l'amenée, le déploiement, la vérification du matériel, les équipements de protection et de signalisation et le repli en fin de chantier. 2° Le titulaire fournira et affichera sur l'équipement le PV de réception pour les échafaudages, LIFT, treuils, dans le cadre de ses études d'exécution. 3° Les sujétions de fixation (chevillage, visserie, scellement, etc...) et de protection collective et signalisation sont comprises dans les prix.
2A3001 | F&P&R : nacelle | Journée |  | 2A3001 | 2 | A | 3 | 001
2A3002 | F&P&R : plateforme mobile/échaffaudages roulants | Journée |  | 2A3002 | 2 | A | 3 | 002
2A3003 | F&P&R : échafaudages tubulaires | Semaine |  | 2A3003 | 2 | A | 3 | 003
2A3004 | F&P&R : engins de manutention ou minipelle <7t | Journée |  | 2A3004 | 2 | A | 3 | 004
2A4 | GESTION DES DECHETS |  |  | 2A4 | 2 | A | 4
2A4001 | F&P&R : benne à déchets pour évaucation hors site des déchets | m³ |  | 2A4001 | 2 | A | 4 | 001
2B | B - DEMOLITION-DEPOSES |  |  | 2B | 2 | B
Nota sur la démolition d'ouvrages : Les prix ci-dessous comprennent la démolition, le compactage, le conditionnement le transport et l'évacuation des déchets et la restitution de l'environnement dito l'existant. Le titulaire communiquera avec un délais de prévenance convenu avec le MOA sa date d'intervention afin de permettre aux services de libérer l'environnement à proximité de la zone de travail. La dépose de canalisations enterrées s'applique pour tous types et forme de conduits et comprend le remblaiement, le compactage et la restitution de l'environnement dito l'existant.
2B1 | OUVRAGES ENTERRES |  |  | 2B1 | 2 | B | 1
2B1 | Démolition : ouvrages enterrés en béton non armé | m³ |  | 2B1 | 2 | B | 1
2B1 | Démolition : ouvrages enterrés en béton armé | m³ |  | 2B1 | 2 | B | 1
2B1 | Démolition : dallages en béton | m² |  | 2B1 | 2 | B | 1
2B1 | D : Canalisations d'assainissement enterrées | ml |  | 2B1 | 2 | B | 1
2B2 | OUVRAGES DE VOIRIES |  |  | 2B2 | 2 | B | 2
2B2 | D : Pavés de voirie, pavés de dallage, pavés de trottoirs | ml |  | 2B2 | 2 | B | 2
2B2 | R : Pavés de voirie, pavé de dallage, pavés de trottoirs | ml |  | 2B2 | 2 | B | 2
2B2 | D : Enrobés de voirie bitumineux | m² |  | 2B2 | 2 | B | 2
2B3 | ESPACES VERTS |  |  | 2B3 | 2 | B | 3
Nota sur les arbres et espaces verts : Les prix ci-dessous comprennent la découpe, le compactage, le conditionnement le transport et l'évacuation des déchets. La zone de travail sera sécurisée et balisée avant intervention. Le titulaire communiquera avec un délais de prévenance convenu avec le MOA sa date d'intervention afin de permettre aux services de libérer l'environnement à proximité de la zone de travail.
2B3 | D : Abattage et dessouchage d'arbre | U |  | 2B3 | 2 | B | 3
2B3 | R : Déracinement et déplacement d'arbres et arbustes | U |  | 2B3 | 2 | B | 3
2C | C - TRAVAUX NEUFS |  |  | 2C | 2 | C
2C1 | TERRASSEMENT - ESPACES VERTS |  |  | 2C1 | 2 | C | 1
Nota sur le terrassement : Les travaux de terrassement comprennent l'excavation, l'équarrissage des rives, le réglage du fond de fouille, le terrassement et l'évacuation des terres. Lors de fouilles, sondages ou bien réalisation de tranchées, l'environnement sera rebouché et la finition sera réalisée dito à l'origine. Spécfiquement pour les ouvrages drainant : 1° Tranchée drainante : Y compris dressement des parois, blindage, réglage du fond de fouille, raccordement au réseau d'assainissement, terrassement, évacuation des déblais en décharge. Avec F&P des matériaux de surface, de la membrane et/ou géotextile, et du collecteur en PVC CR8 DN300 minimum 2° Dalles végétales stabilisées : Y compris terrassement, mise en forme du fond de forme, travaux de dallage par dalles type "EVERGREEN" des établissements SOTUBEMA ou équivalent
2C1001 | Décapage manuel de terre végétale > 30cm d'épaisseur | m³ |  | 2C1001 | 2 | C | 1 | 001
2C1002 | Décapage manuel de terre végétale < 30cm d'épaisseur | m³ |  | 2C1002 | 2 | C | 1 | 002
2C1003 | Exécution de fouille en rigole, tranchée ou trous | m³ |  | 2C1003 | 2 | C | 1 | 003
2C1004 | Réalisation de sondage | m² |  | 2C1004 | 2 | C | 1 | 004
2C1005 | Réalisation d'un coffrage d'ovoïde 180cm x 70cm | m² |  | 2C1005 | 2 | C | 1 | 005
2C1006 | F&P : Réalisation d'une tranchée | m³ |  | 2C1006 | 2 | C | 1 | 006
2C1007 | F&P : Réalisation d'un terrassement en pleine masse pour ouvrages de gros œuvre ultérieurs | m³ |  | 2C1007 | 2 | C | 1 | 007
2C1008 | F&P : Grave ciment sur 15cm d'épaisseur | m² |  | 2C1008 | 2 | C | 1 | 008
2C1009 | F&P : Grave ciment sur 30cm d'épaisseur | m² |  | 2C1009 | 2 | C | 1 | 009
2C1010 | F&P : Grave naturelle | m² |  | 2C1010 | 2 | C | 1 | 010
2C1011 | F&P : Terre vegétale | m² |  | 2C1011 | 2 | C | 1 | 011
2C1012 | F&P : Gazon | m² |  | 2C1012 | 2 | C | 1 | 012
2C1013 | F&P : Sable stabilisé dosé à 3% de ciment | m² |  | 2C1013 | 2 | C | 1 | 013
2C1014 | F&P : Réalisation d'une tranchée DRAINANTE (Rétention) | m² |  | 2C1014 | 2 | C | 1 | 014
2C1015 | F&P : Dalles végétales stabilisées (dallage drainant) | m² |  | 2C1015 | 2 | C | 1 | 015
2C1016 | F&P : Géotextile pour voies piétonnes | m² |  | 2C1016 | 2 | C | 1 | 016
2C1017 | F&P : Géotextile pour voiries carrossables standard | m² |  | 2C1017 | 2 | C | 1 | 017
2C1018 | F&P : Feuilles de protection pour parois enterrées | m² |  | 2C1018 | 2 | C | 1 | 018
2C1019 | F&P : Enduit ciment grillagé | m² |  | 2C1019 | 2 | C | 1 | 019
2C1020 | F&P : Gravillons | m³ |  | 2C1020 | 2 | C | 1 | 020
2C1021 | F&P : Régalage des gravillons | m² |  | 2C1021 | 2 | C | 1 | 021
| VOIRIE |  |  | 2C2 | 2 | C | 2
Nota sur les travaux de voirie: Les travaux de réalisation de voirie comprennent la découpe, l'équarrissage des rives, la reprise du fond de forme ou couche de base, le comblement des trous et la réalisation d'une couche de finition : 1° Enrobé bitumineux : 5mm d'épaisseur de couche avec traitement des joints à l'émulsion bitume 2° Béton désactivé : 20cm d'épaisseur avec treillis soudé et joint de frationnement ou joint de dilatation par tranche de 15m² 3° Sols souples : 2cm d'épaisseur. Application typique : cours OASIS.
2C2001 | F&P : Réalisation d'une voirie en ENROBE BITUMINEUX | m² |  | 2C2001 | 2 | C | 2 | 001
2C2002 | F&P : Réalisation d'une voirie lourde en ENROBE BITUMINEUX | m² |  | 2C2002 | 2 | C | 2 | 002
2C2003 | F&P : Réalisation d'une voirie en BETON DESACTIVE | m² |  | 2C2003 | 2 | C | 2 | 003
2C2004 | F&P : Réalisation d'une voirie en SOL SOUPLE | m² |  | 2C2004 | 2 | C | 2 | 004
2C2005 | F&P : Réalisation d'une micro-tranchée avec fourreau pour passage de réseaux | m³ |  | 2C2005 | 2 | C | 2 | 005
Nota sur les travaux de trottoirs : Les travaux de réalisation de trottoirs comprennent la découpe, l'équarrissage des rives, la reprise du fond de forme ou couche de base, le comblement des trous et la réalisation d'une couche de finition : 1° Asphalte : 2cm d'épaisseur avec traitement des joints à l'émulsion bitume 2° Enrobé : 5cm d'épaisseur avec traitement des joints à l'émulsion bitume
2C2006 | F&P : Réalisation de trottoirs - finition ASPHALTE ROUGE | m² |  | 2C2006 | 2 | C | 2 | 006
2C2007 | F&P : Réalisation de trottoirs - finition ASPHALTE NOIR | m² |  | 2C2007 | 2 | C | 2 | 007
2C2008 | F&P : Réalisation de trottoirs - finition ENROBE NOIR | m² |  | 2C2008 | 2 | C | 2 | 008
2C2009 | F&P : Réalisation de trottoirs - finition ENROBE ROUGE | m² |  | 2C2009 | 2 | C | 2 | 009
Nota sur les travaux de dallage : Les travaux de réalisation de dallage comprennent la découpe, l'équarrissage des rives, la reprise ou réalisalisation du fond de forme en béton, le comblement des trous et la réalisation de la finition suivant matériau de dallage, le rejointement et le nettoyage avec produit anti-salissure : 1° Dalles Béton gravillonnaire : 30x30 ou 40x40cm, épaisseur 4cm 2° Dalles Granit : 30x30 ou 40x40cm, épaisseur épaisseur 7 à 10cm 3° Dalles Pierre calcaire : 40x40 ou 50x50cm, épaisseur 7 à 10cm
2C2010 | F&P : Dallage - dalles en BETON GRAVILLONNE | m² |  | 2C2010 | 2 | C | 2 | 010
2C2011 | F&P : Dallage - dalles en GRANIT | m² |  | 2C2011 | 2 | C | 2 | 011
2C2012 | F&P : Dallage - dalles en PIERRE CALCAIRE | m² |  | 2C2012 | 2 | C | 2 | 012
Nota sur les travaux de pavage : Les travaux de réalisation de pavage comprennent la découpe, l'équarrissage des rives, la reprise ou réalisalisation du fond de forme en béton, le comblement des trous et la réalisation de la finition suivant matériau de pavage, le rejointement et le nettoyage avec produit anti-salissure
2C2011 | F&P : Pavage - pavés cubique GRANIT | m² |  | 2C2011 | 2 | C | 2 | 011
2C2012 | F&P : Pavage - pavés cubique GRES NAPOLEON | m² |  | 2C2012 | 2 | C | 2 | 012
2C3013 | ASSAINNISSEMENT - TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES |  |  | 2C3013 | 2 | C | 3 | 013
Nota sur les ouvrages d'assainissement : La pose des ouvrages suivants comprendra les pièces de raccords, les soudures, les essais d'étanchéité. Les prix s'entendent au mètre linéaire d'ouvrage posé, raccords non métrés mais inclus dans le coût unitaire.
2C3001 | F&P : Tube POLYETHYLENE en tranchée > DN100 | ml |  | 2C3001 | 2 | C | 3 | 001
2C3002 | F&P : Tube POLYETHYLENE en tranchée < DN100 | ml |  | 2C3002 | 2 | C | 3 | 002
2C3003 | F&P : Tube PVC CR8 en tranchée, diamètre < DN200 | ml |  | 2C3003 | 2 | C | 3 | 003
2C3004 | F&P : Tube PVC CR8 en tranchée, diamètres DN200, DN300 et DN315 | ml |  | 2C3004 | 2 | C | 3 | 004
2C3005 | F&P : Tube PVC CR8 en tranchée, diamètre > DN315 | ml |  | 2C3005 | 2 | C | 3 | 005
Nota sur les caniveaux et regards de visite : Les prix ci-dessous comprennent tous les sujétions de scellement, pièces de raccords, reprise d'étanchéité, mise en service. La pose de grillage avertisseur ou bien la pose de signalétique horizontale est également comprise dans le prix. 1° Caniveaux : les corps de caniveaux seront réalisés en béton polymère. Une étude sera réalisée pour adapter la résistance de l'ouvrage à la charge admissible en voirie. 2° Regards préfabriqués : les regards sont fournis et posés avec leur cunette, un couronnement en béton, tampon en fonte hydraulique,toutes sujétions de scellement, mise en œuvre et raccordement des EP. Résistance de 400 kN. Profondeur à définir avec MOA. 3° Tampons de visite : réalisés en fonte ductile, toutes sujétions de scellement, mise en œuvre et raccords d'enrobé bitume.Résistance de 400 kN.
2C3006 | F&P : Caniveaux - avec grille en FONTE LOURDE | m² |  | 2C3006 | 2 | C | 3 | 006
2C3007 | F&P : Caniveaux - avec grille en CAILLEBOTTIS | m² |  | 2C3007 | 2 | C | 3 | 007
2C3008 | F&P : Caniveaux - avec grille en CAILLEBOTTIS | m² |  | 2C3008 | 2 | C | 3 | 008
2C3009 | F&P : Regard de visite - regard en BETON PREFABRIQUE | m² |  | 2C3009 | 2 | C | 3 | 009
2C3010 | F&P : Créaton in situ d'un regard de visite | m² |  | 2C3010 | 2 | C | 3 | 010
2C3011 | F&P : Tampon de visite en FONTE | U |  | 2C3011 | 2 | C | 3 | 011
2C3012 | F&P : Tampon de visite en ALUMINIUM | U |  | 2C3012 | 2 | C | 3 | 012
Nota sur les diagnostics de canalisations : Inspection vidéo adaptée à toutes les formes et dimensions des canalisations (robot, vidéo, buse). Remise de la vidéo filmée avec le rapport au format numérique.
2C3013 | F&P : Diagnostic - Hydrocurage des canalisations & Curage des boues | Demi-journée |  | 2C3013 | 2 | C | 3 | 013
2C3014 | F&P : Diagnostic - Inspection vidéo + Réalisation d'un rapport | Demi-journée |  | 2C3014 | 2 | C | 3 | 014
2C4 | INSTALLATION DE MOBILIER URBAIN |  |  | 2C4 | 2 | C | 4
Nota sur le mobilier urbain : Les prix ci-dessous comprennent le scellement, la fixation et la réalisation des câblages électrique le cas échéant. 1° Bordures de défense : Dimensions 100x30x25cm. Produit des établissements NOVODAL ou équivalent. 2° Borne fixe tronconnique : Couleur BLANCHE, type HIMALAYA des établissements SITINAO ou équivalent. 3° Bornes anti-bélier : Produits des gammes ONE 50 et ONE 50 AUTOMATIQUE des établissements CAME-URBACO 3° Potelets rigides : Produits des gammes MISTRAL ou VENDOME des établissements CAME-URBACO ou équivalent. 4° Potelets à mémoire de forme : Potelet en polyéthylène ou polyuréthane, à tête boule ou à gorges blanche, avec platine de fixation, amovible. Hauteur 120cm,y compris toutes sujétions de mise en œuvre, dépose éventuelle de l'élément endommagé 5° Rack à vélos, Borne U et poubelles : Prix unitaire correspondant au nombre de points de scellement/fixation au sol requis pour installer le mobilier.
2C4001 | F&P : Bordure de défense | U |  | 2C4001 | 2 | C | 4 | 001
2C4002 | F&P : Borne fixe tronconnique en BETON GRANITE | U |  | 2C4002 | 2 | C | 4 | 002
2C4003 | F&P : Borne fixe anti-bélier | U |  | 2C4003 | 2 | C | 4 | 003
2C4004 | F&P : Borne escamotable anti-bélier | U |  | 2C4004 | 2 | C | 4 | 004
2C4005 | F&P : Potelet rigide amovible | U |  | 2C4005 | 2 | C | 4 | 005
2C4006 | F&P : Potelets à mémoire de forme amovible | U |  | 2C4006 | 2 | C | 4 | 006
2C4007 | F&P : Potelets "CHAMPS-ELYSEES" | U |  | 2C4007 | 2 | C | 4 | 007
2C4008 | Pose seule : Abri-vélos ouvert | m² |  | 2C4008 | 2 | C | 4 | 008
2C4009 | Pose seule : Abri-vélos fermé et sécurisé | m² |  | 2C4009 | 2 | C | 4 | 009
2C4010 | Pose seule : Borne U pour stationnement vélos/motos | U |  | 2C4010 | 2 | C | 4 | 010
2C4011 | Pose seule : Rack à vélos | U |  | 2C4011 | 2 | C | 4 | 011
2C4012 | Pose seule : Poubelle | U |  | 2C4012 | 2 | C | 4 | 012
2D | D - TRAVAUX SOUS-SECTION 4 |  |  | 2D | 2 | D
Nota sur les études : Le mode opératoire sera réalisé tel que précisé par le Code du Travail, Article R.4412-97 à R.4412-148, complété du décret du 08 avril 2013. Comprends l'envoi aux organismes officiels (IT, CRAMIF/CARSAT, OPPBTP, etc…).
2D0001 | Rédaction et transmission d'un mode opératoire travaux SS4 (9 chapitres) | U |  | 2D0001 | 2 | D | 0 | 001
2D0002 | Plus-value pour réalisation d'un percement en présence d'un MCA | U |  | 2D0002 | 2 | D | 0 | 002
2D0003 | Plus-value pour réalisation de toute autre prestation en présence d'un MCA | H |  | 2D0003 | 2 | D | 0 | 003
2E | E - FORFAITS DE MAIN D'ŒUVRE |  |  | 2E | 2 | E
Nota sur les forfaits de main-d'oeuvre : Taux horaire utilisé pour 2 situations uniquement : 1° Pose seule suite à fourniture par MOA 2° Pose seule suite à achat HB sur présentation de la facture
2E0001 | Taux horaire pour travaux en heures ouvrées (défini selon CCTP) | H |  | 2E0001 | 2 | E | 0 | 001
2E0002 | Taux horaire pour travaux hors heures ouvrées (défini selon CCTP) | H |  | 2E0002 | 2 | E | 0 | 002
| Lieu : | {Indiquer le lieu}
| Date : | {Indiquer la date}
Cachet de l'entreprise :